## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr.1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Artroskopinio šeiverio antgalių pirkimas, VUL SK Nr.7664
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimams, turi būti CE ženklinimas. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Prekės kodas gamintojo kataloge turi būti nurodytas, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pirkimo dalies pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Tiekėjas surašo visas siūlomų prekių charakteristikos, nurodo atitikimą reikalavimams, ir nurodo kur juos rasti pateikiamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas puslapis ir pan.) (žr. 5 p.) | Mato vienetas | Kiekis (preliminarus) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Viso Eur be PVM | Pirkimui skirtos lėšos, Eur su PVM
| 33140000-3 | Artroskopinio šeiverio antgalis: | Artroskopinio šeiverio antgalis, tinkantis naudoti su "Stryker" motorizuota šeiverio sistema.
1 |  | "Aggressive Plus", "Wave cutter" tipo arba lygiaverčiai, diametras 3,0-3,5mm. |  | "Wave cutter" tipo arba lygiaverčiai, diametras 3,0mm. | vnt. | 10 | Wave cutter shaver blade; Reger GmbH; 822-301-085; 822-301-130 | 109.8 | 5 | 1098
2 |  | "Tomcat" tipo arba lygiaverčiai, su dantukais ant išorinio vamzdelio, diametras 3,0-3,5mm. |  | Lygiaverčiai "Tomcat" , su dantukais ant išorinio vamzdelio, diametras 3,0mm. | vnt. | 10 | Pit Bull shaver blade; Reger GmbH; 822-302-085; 822-302-130 | 109.8 | 5 | 1098
3 |  | "Resector", "Synovia cutter" tipo arba lygiaverčiai, diametras 4,0-4,5mm. |  | "Synovia cutter" tipo, diametras 4,0mm. | vnt. | 10 | Synovia cutter shaver blade; Reger GmbH; 822-103-130 | 109.8 | 5 | 1098
4 |  | "Resector", "Synovia cutter" tipo arba lygiaverčiai, diametras 5,0-5,5mm. |  | Lygiavertis "Synovia cutter" tipo, diametras 5,0mm. | vnt. | 25 | Wave cutter shaver blade; Reger GmbH; 822-201-130 | 109.8 | 5 | 2745
5 |  | "Tomcat" tipo arba lygiaverčiai, su dantukais ant išorinio vamzdelio, diametras 5,0-5,5mm. |  | Lygiaverčiai "Tomcat" , su dantukais ant išorinio vamzdelio, diametras 5,0mm. | vnt. | 12 | Pit Bull shaver blade; Reger GmbH; 822-202-130 | 109.8 | 5 | 1317.6
6 |  | "Barrel Bur" tipo, diametras 3,9-4,1mm. |  | "Barrel Bur" tipo, diametras 4,0mm. | vnt. | 10 | Barerl Bur, Reger GmbH, 822-104-130 | 109.8 | 5 | 1098
7 |  | "Roun Bur" tipo, diametras 3,9-4,1mm. |  | "Round Bur" tipo, diametras 4,0mm. | vnt. | 5 | Round Bur, Reger GmbH, 822-105-130 | 109.8 | 5 | 549
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [6 empty] | 9003.6 | 9555
|  |  | 5 proc. PVM | [6 empty] | 450.18
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 9453.78
Pastaba. Bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir laimėjusiam pasiūlymui nustatyti, ji nėra sutarties vertė. Pradinė (maksimali) sutarties vertė nurodyta pirkimo dokumentų Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 "Sutarties projektas" 2.2 punkte.
Taikoma visoms pirkimo dalims aplinkos apsaugos reikalavimai vykdant žaliąjį pirkimą, jie nustatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31) (toliau - Tvarkos aprašas) 4 punkto (Pirkimas laikomas žaliuoju, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams, perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) tenkina bent vieną iš žemiau esančių papunkčių) 4.4 papunkčiu, nes perkamų prekių nėra produktų sąraše (produktų sąrašas pateiktas - Tvarkos aprašo 1 priede), tačiau Tvarkos aprašo 4.4.4 p. nurodyta, kad pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Tvarkos aprašo 4.4.4.1 p. nurodyta, kad gali būti nurodoma, jog prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir Tvarkos aprašo 4.4.4.2 p. nurodyta, kad prekei tiekti gali būti naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; Tvarkos aprašo 4.4.4.5 p. nurodyta, kad prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti (antrinė pakuotė laikytina produktu, kuris gali būti perdirbamas). Sutarties vykdymo metu tiekėjas turi laikytis bent vieno iš 1-3 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti įrodančius dokumentus dėl aplinkos apsaugos kriterijų laikymosi: 1) Jei prekė tiekiama antrinėje pakuotėje, tiekėjas turi pristatyti prekes tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus. 2) Jei prekė tiekiama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų. 3) Prekės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones. "