## Ortodontija 2021 konk. 1 dalis
| Tiekėjo pavadinimas |  |  | ,,UAB Medicinos erdvė"
Ortodontinės medžiagos ir priemonės
Pasiūlymo kaina
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetai | Orientacinis kiekis 2 m. | Siūlomas matavimo vienetas | Orientacinis kiekis | Vieneto kaina be PVM, EUR | PVM tarifas | Suma be PVM, EUR | Suma su PVM, EUR | Gamintojas/katalogo kodas
1 | 38% fosforo rūgšties ėsdinimo gelis, nenubėgantis uždėjus ant danties paviršiaus (esant pacientui sėdimoje padėtyje, danties išilginė ašis statmena grindų paviršiui), įpakuotas švirkštuose nemažiau kaip po 25 g (8-10 ml). | vnt. | 120
2 | Vienkartinės taurelės, talpa 150 ml. | vnt. | 10000
3 | Kraujavimą stabdantis, dantenas sutraukiantis 10 % aliuminio chlorido heksahydrato tirpalas, be epinefrino | flakonas 20-30 ml. | 1
4 | Dentalinės vienkartinės sterilios adatos, ilgis 18-25 mm | įpak.po 50 adatų | 2
5 | Švirkštas anestitikams esantiems karpulėse įvesti, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas | vnt. | 2
6 | Akinis skalpelis | vnt. | 3
7 | Lipnus vaškas, lydimosi temperatūra 72°C, skirtas technologiniams ortodontinių aparatų gamybos etapams atlikti, įpok. po 50-60 g. | vnt. | 10
8 | Rutuliniai kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | įpak. po 100 vnt. | 5
9 | Mikropluošto šepetėliai, galvutės diametras 2,0 -2,3 mm. Šepetėlio galvutės šereliai pagaminti iš ne medvilninio pluošto, neabsorbuoja skysčių, tačiau geba išlaikyti tirpalus iki 1/6 - 1/8 lašo dydžio. Kotelio ilgis nemažiau 6 cm, kotelio galą su šepetėliu galim užlenkti nemažesniu kaip 90° kampu. | įpak. po 100 vnt. | 50
10 | Super gipsas, IV kietumo klasė, geltonas, plėtimosi koeficientas kietėjant nedidesnis kaip 0,15 procento | kg | 100
11 | Modeliavimo vaškas, plokštelėms nemažesnėmis kaip 80 x175 mm, storis 1,5-1,7 mm, lydimosi temperatūra 64 °C | įpak. po 500g | 10
12 | Atspaudinė alginatinė medžiaga: maišymo laikas nemažiau 45 sek., darbinis laikas nemažiau min. 1 min.45 sek., kietėjimo laikas nedaugiau kaip 3min., malonaus skonio, atspaudas nekeičia parametrų iki atpylimo ≥100 val., gerai fiksuojasi prie plastmasinių šaukštų (neatšoka nuo šaukšto išimant atspaudą), yra spalvinis indikatorius informuojantis apie atspaudo pakankamą sukietėjimą burnoje | įpak. po 450 -500g | 200
13 | Cinko-fosfatinis cementas | komplektas: miltukai + skystis | 1
14 | Ortodontinis treineris sudarytas iš elastingų abiejų žandikaulių kapų sujungtų į vieną bloką. Viršutinės kapos gomurinėje dalyje atauga teisingos liežuvio padėties treniravimui, apatinės kapos vestubulinėje dalyje šiurkštuma teis apitinės lūpos viduriu. | vnt. | 50
15 | Aplikacinis vietinio nuskausminimo gelis | g | 20
16 | Šviesoje kietėjantis cementas skirtas laikinam sąkandžio pakėlimui padengiant krūminių dantų kramtomuosius paviršius. Išleidžiamas įpakuotas šviesai nepralaidžiuose švirkštuose po 5-10 g. | vnt. | 25
17 | Primeris metalinių breketų klijavimui prie metalo | ml | 5
18 | Kondicionierius porcelianui, naudojamas klijuojant breketus prie porceliano | ml | 3
19 | Ėsdintojas porcelianui, naudojamas klijuojant breketus prie porceliano | ml | 3
20 | Kondicionierius plastmasinėms, kompozicinėms medžiagoms, naudojamas klijuojant breketus prie plastmasinių vainikėlių ar kompozitinių plombų | ml | 3
21 | Artikuliacinis popierius, dažantis raudona-mėlyna spalva, 60± 5 mikronų storio, juostelėmis | įpak. po 100 vnt. | 5
22 | Metalinės tarpdančių šlifavimo juostelės, plotis 3,75 ± 0,25 mm, šiurkštumas vidutinis (mėlyna spalva) | vnt. | 100
23 | PAVIENIAI PRIE DANTIES KLIJUOJAMI BUTONAI
23.1 | Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai keturkampiai | vnt. | 100
23.2 | Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai apvalūs | vnt. | 100
23.3 | Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai apvalūs | vnt. | 100
23.4 | Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai keturkampiai | vnt. | 100
23.5 | Prie danties klijuojami butonai su grandinėle retinuotoms iltims | vnt. | 30
23.6 | Sistema, skirta horizontalių gomurinių užraktų 0,9 mm x2 tikslios padėties burnoje perkėlimui ant gipsinio modelio | įpak. po 10 vnt. | 10
24 | ORTODONTINIAI ELASTIKAI
24.1 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,2 mm, sukūriama jėga 170-184 g. | įpak. po 100 vnt. | 2000
24.2 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,2 mm, sukūriama jėga 128-130 g. | įpak. po 100 vnt. | 1000
24.3 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 4,8 mm, sukūriama jėga 170-184 g. | įpak. po 100 vnt. | 2000
24.4 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 4,8 mm, sukūriama jėga 128-130 g. | įpak. po 100 vnt. | 1000
24.5 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 6,4 mm, sukūriama jėga 184 g. | įpak. po 100 vnt. | 2000
24.6 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 6,4 mm, sukūriama jėga 128-130 g. | įpak. po 100 vnt. | 1000
24.7 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 6,4 mm, sukūriama jėga 227-240 g. | įpak. po 100 vnt. | 200
24.8 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 8,0 mm, sukūriama jėga 227-240 g. | įpak. po 100 vnt. | 200
24.9 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 8,0 mm, sukūriama jėga 455-480 g. | įpak. po 100 vnt. | 200
24.10 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 9,5 mm, sukūriama jėga 227-240 g. | įpak. po 100 vnt. | 200
24.11 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 12,7 mm, sukūriama jėga 227-240 g. | įpak. po 100 vnt. | 200
24.12 | Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 12,4-12,7 mm, sukūriama jėga 445-480 g. | įpak. po 100 vnt. | 200
24.13 | Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, bespalvės, vidinis Ø1,3-1,4 mm | įpak. po 20 vnt. | 1000
24.14 | Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, raudonos, vidinis Ø1,3-1,4 mm | įpak. po 20 vnt. | 1000
24.15 | Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, žalios, vidinis Ø1,3-1,4 mm | įpak. po 20 vnt. | 1000
24.16 | Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, mėlynos, vidinis Ø1,3-1,4 mm | įpak. po 20 vnt. | 1000
24.17 | Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, baltos, vidinis Ø1,3-1,4 mm | įpak. po 20 vnt. | 1000
24.18 | Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, oranžinės, vidinis Ø1,3-1,4 mm | įpak. po 20 vnt. | 1000
24.19 | Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, ružavos, vidinis Ø1,3-1,4 mm | įpak. po 20 vnt. | 1000
24.20 | Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, sidabro spalvos, vidinis Ø1,3-1,4 mm | įpak. po 20 vnt. | 5000
24.21 | Separaciniai žiedai šoninės grupės žiedams, vidinis diametras nuo 2 mm iki 2,4 mm, rentgenokonstrastingos, mėlynos spalvos | įpak. po 1000 vnt. | 10
25 | SUPERELASTINĖ GRANDINĖLĖ
25.1 | Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų 3,7-4,0 mm (be konektorių tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm, bespalvė | m | 50
25.2. | Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų 3,7-4,0 mm (be konektorių tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm, metalo spalvos | m | 50
25.3 | Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų nuo 4,1 iki 4,5 mm (su 5-6 mm tarpais tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm | m | 50
25.4 | Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų nuo 4,1 iki 4,5 mm (su 3-4 mm tarpais tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm | m | 50
25.5 | Elastiniai rotaciniai pleištai | įpak. po 100 vnt. | 10
25.6 | Elastinė latekso ligatūra (siūlas ) Ø≥0,65 mm, siūlo paviršius gofruotas, kad pagerinti užrišimo galimybes | m | 20
26 | POLIETILENO TERAFTALATO RUOŠINYS TERMO PRESAVIMUI
26.1 | Polimerinis ruošinys termo presavimui: diametras 125 mm, storis 1,5 mm, skaidrus, kietas | vnt. | 100
26.2 | Polimerinis ruošinys termo presavimui: diametras 125 mm, storis 2,0 mm, skaidrus, kietas | vnt. | 100
26.3 | Polimerinis ruošinys termo presavimui: diametras 125 mm, storis 1,5 mm, skaidrus, viena pusė kieta, antra pusė minkšta | vnt. | 100
26.4 | Polietileno teraftalato ruošinys termo presavimui: diametras 125 mm, storis 2,0 mm, skaidrus, minkštas | vnt. | 100
26.5 | Žirklės skirtos polietileno teraftalato ruošiniams po karšto presavimo apdoroti | vnt. | 2
26.6 | Grąžtai skirti polietileno teraftalato ruošiniams po karšto presavimo apdoroti | vnt. | 5
27 | Acetatinis cephalometrinis popierius | įpak. po 100 vnt. | 10
28 | Odontologiniai zondai, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 50
29 | Šepetėlis (metalinis) stomatologinių grąžtų valymui | vnt. | 5
30 | Akrilinių plastmasių apdorojimo borai, konuso formos, užapvalintu galu, kietmetalio arba lygiavertės medžiagos, tiesiam antgaliui | vnt. | 50
31 | Poliravimo šepečiai, Ø 50- 60 mm, šereliai išdėstyti 3 eilėmis, darbui su dantų tech. šleifmašina | vnt. | 20
32 | Silikonės arba lygiavertės galvutės akrilinės plastmasės poliravimui, nepažeidžiančios metalinių konstrukcijų, cilindro formos (siauros) | vnt. | 20
33 | Silikonės arba lygiavertės galvutės akrilinės plastmasės poliravimui, nepažeidžiančios metalinių konstrukcijų, cilindro formos (plačios) | vnt. | 20
34 | Silikoniniai arba lygiaverčiai indeliai akrilinių plastmasių maišymui, tūris 25 -30 ml | vnt. | 10
35 | Guminiai indeliai gipso maišymui, atsparūs subraižymui, lengvai valosi, lankstūs, tūris 500-600 ml | vnt. | 2
36 | Slėgiminis indas akrilinių plastmasinių dirbinių polimerizavimui, tūris 4-5 litrai, atlaiko slėgį iki 4 atmosferų, įmontuotas slėgio matuoklis | vnt. | 2
37 | Okliudatoriai dantų technikų laboratorijai, metaliniai | vnt. | 10
38 | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos mentelės cemento maišymui, sterilizuojamos | vnt. | 10
39 | Siūlas tarpdančiams valyti, vaškuotas, juostelės tipo | įpak.po 50 m. | 200
40 | Gipsas, modelių fiksavimui artikuliatoriuose, susitraukimo koeficientas nedaugiau kaip 0,02 procento | kg | 5
41 | Vatos rutuliukai danties paviršiui nusausinti, vienodo dydžio, išbalinti nenaudojant chloro junginių | įpak., kuriame nemažiau kaip 100 vatos rutuliukų | 100
42 | Medžiaginiai poliravimo diskai, Ø 100 mm, atsiūtais kraštais, darbui su dantų tech. Šleifmašina | vnt. | 20
43 | Silikoniniai arba lygiaverčiai indeliai akrilinių plastmasių maišymui, tūris 50-70 ml | vnt. | 10 | 75ml | 10 | 9.92 | 21 | 99.2 | 120 | Eve dental, Vokietija. Prekės kodas : 9614, 9622
44 | Guminiai indeliai gipso maišymui, atsparūs subraižymui, lengvai valosi, lankstūs, tūris 400-350 ml | vnt. | 10
45 | Metaliniai šaukštai atpsaudų nuėmimui
45.1 | Šaukštai atspaudų nuėmimui, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, gausiai perforuoti visame paviršiuje, sterilizuojami, viršutiniam žandikauliui, dydžiai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 | vnt. | 100
45.2 | Šaukštai atspaudų nuėmimui, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, gausiai perforuoti visame paviršiuje, sterilizuojami, apatiniam žandikauliui, dydžiai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 | vnt. | 100
46 | Super gipsas, IV kietumo klasė, baltas, plėtimosi koeficientas kietėjant nedidesnis kaip 0,15 procento | kg | 200
47 | Plastmasiniai buteliukai plastmasės miltukams barstyti su specialiu metaliniu antgaliu, talpa nuo 100 ml iki 120 ml | vnt. | 10
48 | Plastmasiniai buteliukai plastmasės skysčiui išpurkšti gaminant plokšteles barstymo būdu, su adatomis kurių diametras 0,4-0,5 mm, talpa 100-120 ml | vnt. | 10
49 | Plastmasiniai šaukštai atspaudų nuėmimui
49.1 | Šaukštai atspaudų nuėmimui, plastmasiniai, forma tinkanti imti funkciniams atspaudams, gausiai perforuoti visame paviršiuje, sterilizuojami, viršutiniam žandikauliui dydis Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 | vnt. | 100
49.2 | Šaukštai atspaudų nuėmimui, plastmasiniai, forma tinkanti imti funkciniams atspaudams, gausiai perforuoti visame paviršiuje, sterilizuojami, viršutiniam žandikauliui dydis Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 | vnt. | 100
50 | Trikampiai kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | įpak. po 100 vnt. | 20
51 | Kilpos formos ("Eyelet" tipo arba lygiaverčiai) kabliukai išimamų plokštelių fiksacijai, vielos storis 0,7 mm | įpak. po 100 vnt. | 10
52 | Polimerinis skystis gipsinių modelių padengimui, kad būtų galima ilgą laiką saugoti | litrai | 3
53 | Stikliukai cemento maišymui dydis nemažesni kaip 8 x 8 cm | vnt. | 10
54 | Stomatologinių šepetėlių galvutės adhezyvui tepti, kotelių ilgis nemažesnis kaip 5 cm | vnt. | 100
55 | Odontologiniai pincetai, nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | vnt. | 50
56 | Impregnuotos servetėlės pacientams ≥ 40x30 cm | vnt. | 20000