## Perkami baldai
PASTABOS: - GAMINIŲ MEDŽIAGIŠKUMAS IR SPALVOS NURODYTI PRELIMINARIAI. BALDŲ KONSTRUKCIJŲ MEDŽIAGIŠKUMAS BEI SPALVIŠKUMAS PASIRENKAMAS GAMINTOJUI PATEIKUS ATITINKAMAS PALETES. - BALDŲ MATMENYS NURODYTI PRELIMINARIAI - LEISTINOS PAKLAIDOS +-20mm, jei Prekės aprašyme nėra nurodyta kitaip.
Numeris | Pavadinimas | Perkamas kiekis | Matmenys | Nuotrauka
1 | Akustinė pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 760 mm. Tvirtinama prie pakeliamo stalo stalviršio trijose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530 mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10 mm. Akustikos klasė C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – juoda, pilka (privaloma) ir dar galimybė rinkti ir gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai | 40 | 1600 mm (I) x 36 mm storio, H=760 mm
2 | Akustinė pertvara (800 mm kraštinei), ilgis 1000 mm t. y. pertvaros ilgis turi būti 200 mm ilgesnis nei šoninė stalo kraštinė (800 mm). aukštis - 760 mm. Tvirtinimas: Prie pakeliamo stalo stalviršio dviejuose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10mm. Akustikos klasė C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – juoda, pilka (privaloma) ir dar galimybė rinkti ir gobeleno spalvas iš ne mažiau 4 spalvų. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. (40 pertvarų dešinių, 40 - kairinių) Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai. | 80 | 1000 mm (I) x 36 mm storio, H=760 mm
1600