## Sheet1
1 SPS priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | *1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė | *Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | *Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | PVM dydis % | *Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Mėgintuvėlis centrifūginis. 15ml | 15 ml talpos Falcon tipo graduotas, pagamintas iš PP, užsukamas, 17±1 mm skersmens, 120±1 mm ilgio, galimybė centrifuguoti iki 3500 aps/min. Tinkantis naudoti dirbant su Hettich ROTANTA 460 centrifugos 6306 adapteriu. |  | vnt | 4000
2 | Imersinis aliejus | Klampumas 450cSt, sklaida 23˚C=41. šviesos laužimo indeksas=1,518. Imersinė terpė fluorescencijos mikroskopavimui. Pakuotėje su aliejaus dozatoriumi. | 30ml | ml | 90
3 | Antgaliai 10-100µl | Originalus antgalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 10-100 µl tūrio intervalą. Pritaikytas Sartorius/Biohit mikrodozatoriui. |  | vnt | 50000
4 | Antgaliai 100-1000µl | Originalus antgalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 100-1000 µl tūrio intervalą. Pritaikytas Sartorius/Biohit mikrodozatoriui. |  | vnt | 30000
5 | Objektinių stiklelių padėklai | Pagamintas iš PS, atsparus ksileno poveikiui, skirtas 20 objektinių stiklelių transportavimui/laikymui; 34 x 20 cm dydžio (±1 cm) , baltos spalvos |  | vnt | 500
6 | Biologinių mėginių pjaustymo instrumentų rinkinys
6.1. | Ašmenys 130mm | Ašmenys 130 mm – pagaminti iš specialaus anglinio plieno, 130 mm ilgio, tinkantys darbui su 260mm rankenėle |  | vnt | 300
6.2. | Ašmenys 260mm | Ašmenys 260 mm – pagaminti iš specialaus anglinio plieno, 260 mm ilgio, tinkantys darbui su 390mm rankenėle |  | vnt | 300
6 pirkimo dalies perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur su PVM
7 | Indas 250ml | Histologinių mėginių transportavimo indas 250 ml talpos (±20 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 2000
8 | Pastero pipetė | 3ml, vienkartinė, pagaminta iš PE, graduota, nesterili. |  | vnt | 40000 | 0.024 | 500 vnt. | 14.52 | 960 | 21 | 1161.6 | Nerbe 12-113-0055 https://www.nerbe-plus.de/ENU/22080/Item.aspx?ItemNo=12-113-0055&FromNo=20302
9 | Mėgintuvėlis 1,5ml | Eppendorf tipo 1,5 ml talpos, pagamintas iš PP; neutralios spalvos, standartinio tipo-konusiniu galu, nesterilus, graduotas; dangtelis pritvirtintas prie mėgintuvėlio |  | vnt | 50000
10 | Indai 2-3 litrų | Histologinių mėginių transportavimo indas 2-3 l talpos (±200 ml) Pagamintas iš PP arba PE; be etiketės su sandariai užsukamu/užspaudžiamu dangteliu. |  | vnt | 500
11 | Dengiamoji medžiaga imunofluorescencijai | Dengiamoji medžiaga PermaFluor™ arba lygiavertė, skirta dengiamojo stiklelio fiksacijai, umažinti imunofluorescencinį blukimą. Ne mažiau 30 ml tūrio. | 30 ml | ml | 360
12 | Svėrimo popierius | Glotniu paviršiumi, 90 x 115 mm dydžio lapeliais; birių cheminių medžiagų svėrimui. | 100 vnt. | vnt | 3600 | 0.1375 | 100 vnt. | 16.64 | 495 | 21 | 598.95 | Carl Roth 1069.2 https://www.carlroth.com/com/en/weighing-aids/weighing-paper/p/1069.2
13 | Kraujo surinkimo mėgintuvėliai DNR tyrimams | 10 ml kraujo surinkimo mėgintuvėliai su reagentu, stabilizuojančiu neląstelinę DNR (cell-free DNA) ir genominę DNR iki 14 dienų 6 °C - 37 °C; cirkuliuojančias vėžines ląsteles (CTC) iki 7 dienų 15 °C - 30 °C. Turi CE-IVD žymėjimą. Aukštos kokybės DNR gali būti naudojama kitose reakcijose: PGR, NGS sekoskaita ir kt. |  | vnt | 100
14 | Šaukštelis cheminių medžiagų svėrimui | Birių cheminių medžiagų svėrimui; plastikinis; 96 mm ilgio ±5mm; šaukštelio plotis - apie 16 mm ±5mm, apie 10ml talpos; kito šaukštelio ilgis 16 mm ±5mm, plotis - apie 27mm ±5mm, apie 50ml talpos. |  | vnt | 10
15 | Supermega kasetės | Audinių parafininio bloko formavimui. Baltos spalvos. Matmenys 74x51x16 ±2mm. Su pritvirtintu kasetės dangteliu. |  | vnt | 2000
16 | Dideli objektiniai stikleliai | Matinis laukelis iš abiejų pusių užrašams (galimybė užrašus atlikti grafitiniu pieštuku abiejose matinio lauko pusėse), matmenys - 76x50 mm, storis 1 mm, 90º kampais, neperdengti popierėliais. |  | vnt | 2000
17 | Dideli dengiamieji stikleliai | Nestandartinių objektinių stiklelių, kurių matmenys 76x50 dengimui. Matmenys 50x60±2 mm |  | vnt | 2000
18 | Filtras mikrodozatoriui (500-5000 µl) | Filtras vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 500-5 000 µl tūrio intervalą. Tinkantis Eppendorf dozatoriui. |  | vnt | 200 | 1.65 | 10 vnt. | 19.97 | 330 | 21 | 399.3 | Eppendorf 4920623005 https://online-shop.eppendorf.at/SP-en/Manual-Liquid-Handling-44563/Manual-Pipetting--Dispensing-44564/Eppendorf-Research-plus-PF-534798.html
19 | Filtrinis įdėklas histologinei liejimo kasetei | 25-26 mm ilgio, 65-66 mm pločio, skirtas smulkių biopsinių mėginių išsaugojimui histologinėje kasetėje vykdant parafininės mėginių paruošimo technologijos procedūras. |  | 100vnt | 500
*PASTABA. 1.Pasiūlymo (7 stulpelyje) nurodoma prekių kaina pateikiama eurais ne daugiau kaip keturių skaičių po kablelio tikslumu.
2.Pasiūlymo (9, 10 ir 12 stulpeliuose) nurodoma prekių kaina pateikiama eurais ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.