AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

KELIŲ PROJEKTŲ ELEKTROTECHNINĖS DALIES PARENGIMAS (ATNAUJINIMAS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Kelių techniniu reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija);

- parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;

- projekto rengimo dokumentais;

- inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

- technine (-ėmis) užduotimi (-is);

- Užsakovo internetinėje svetainėje Normatyvinių dokumentų skiltyje pateiktais dokumentais;

- kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

- PERKAMOS PASLAUGOS – kelių projektų elektrotechninės dalies parengimas (atnaujinimas) pagal prisijungimo (projektavimo) sąlygų reikalavimus.

- PAGRINDINIAI PASLAUGOS TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI:

1.	Išimti naujas prisijungimo (projektavimo) sąlygas ir apmokėti mokestį už jų gavimą.

2.	Pateikti suderintą ne senesnę kaip 1 metų topografinę nuotrauką.

3.	Atnaujinti projekto žiniaraščius, kad atitiktų galiojančius AB „ESO“ reikalavimus (jei reikalinga ir principines schemas), sąmatą.

4.	Atlikti kitas užduotis (išskirti senesnes nei prieš 20 metų įrengtas elektros linijas atskira sąmata, apsaugoti esamas neapsaugotas kabelių linijas kelio zonoje ir susikirtimo vietose su projektuojamais požeminiais inžineriniais tinklais ir t.t.), kurios nurodytos naujose prisijungimo (projektavimo) sąlygose.

5.	Pateikti atnaujintą projektą (suformuojant naują projekto laidą) derinimui per AB „ESO“ derinimų portalą.

6.	Informuoti el. p. AB „ESO“, kad projektas pateiktas derinimui (nurodant kelio Nr. ir Investicinį Nr.).

7.	Jei bus pateiktos pastabos, pataisyti projektą pagal AB „ESO“ pastabas ir pateikti derinimui pakartotinai.

8.	Suderintą projektą pateikti Užsakovui (pastaba: projekte turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“).

- PRELIMINARUS PROJEKTŲ SKAIČIUS – 10 VNT.

- KELIŲ PROJEKTO ELEKTROTECHNINĖS DALIES PARENGIMO (ATNAUJINIMO) TERMINAS – 3 MĖN. NUO UŽSAKYMO PATEIKIMO

Užsakovas užsakymą pateiks elektroniniu paštu, paslaugos suteikimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po užsakymo pateikimo. Pateikdamas užsakymą dėl kelių projekto elektrotechninės dalies atnaujinimo Užsakovas pateiks turimą kelių projekto elektrotechninės dalies bylą, kurią reikia atnaujinti.

- SUTEIKTŲ PASLAUGŲ KAINOS APSKAIČIAVIMAS

SMD x Įkainis = Suteiktų paslaugų kaina

Čia:

SMD – pakoreguoto (atnaujinto) projekto elektrotechninės dalies statybos ir montavimo darbų kaina, Eur su PVM

Įkainis – paslaugos teikėjo nurodytas įkainis procentais