## Pasiūlymas
1 PRIEDO „PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA" PRIEDAS
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: |  |  | /pildo tiekėjas/
Jeigu įsigyjamam pirkimo objektui netaikomas PVM arba taikomas lengvatinis PVM tarifas, pirkimo vykdytojas apie tai informaciją turėtų nurodyti šioje formoje arba konkretaus pirkimo sąlygose: prekėms taikomas 5 proc. ir / ar 21 proc. PVM tarifas.
1.1. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU SU ĮRANGA PANAUDAI
Eil. Nr. | Tyrimų pavadinimai / Reagentų ir / ar papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 6 mėnesius, įskaitant kasdien atliekamas kontroles | Reagento ir / ar papildomos priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis mato vienetais (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Siūloma pakuotė (t. y. pakuotės sudėtis) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur be PVM | PVM tarifas (taikomas pakuotei) (%) | PVM dydis (taikomas pakuotei) (Eur) | Siūlomos pakuotės įkainis, Eur su PVM | Bendra pakuočių kaina Eur be PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo parengtas prekių naudojimo instrukcijas. Jeigu prekių naudojimo instrukcijose trūksta dalies informacijos, kuri įrodytų siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tuomet tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir siūlomų prekių gamintojo parengtus techninius dokumentus, kurie įrodytų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu). | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Kraujo grupių ir rezus antigenų nustatymas (Anti A-B-D ir CDE (D skirtingu klonų) nustatymas su kontrole (nereikalinga kasdieninė kontrolė) | 75
1.1. | 707150 BioVue kraujo grupės antigenų nustatymui ABO/Rh (Anti A-B-D ir CD'E, kontrolė) kasetės pacientų tyrimams atlikti |  | 707150 BioVue kraujo grupės antigenų nustatymui ABO/Rh (Anti A-B-D ir CD'E, kontrolė) kasetės pacientų tyrimams atlikti | pakuotė | 4 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 29 | 5% | 1.45 | 30.45 | 116 | Quidel Ortho, 707150 BioVue kraujo grupės antigenų nustatymui ABO/Rh Failas: 707150 BioVue kraujo gr. antigenu nustat. ABORh EN/LT | MBALI | 5 | 5.8 | Bio-rad | 001044 | 50012
2. | Donoro kraujo grupės nustatymas (Anti-A-B-D) (reikalinga kasdieninė kontrolė) | 4000
2.1. | 707135 BioVue ABDx2 kasetės |  | 707135 BioVue ABDx2 kasetės | pakuotė | 100 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 32 | 5% | 1.6 | 33.6 | 3200 | Quidel Ortho, 707135 BioVue ABDxABD Failas: 707135 BioVue ABDxABD EN/LT | MBALI | 5 | 160 | Bio-rad | 001133 | 51051
3. | Kraujo grupės ir RhD nustatymas (recipientui) Anti-A-B-AB-D,D (D skirtingų klonų) su kontrole (reikalinga kasdieninė kontrolė) | 4000
3.1. | 707119 BioVue ABODD (Anti-A,-B,-AB,-D,-D", kontrolė) kasetės |  | 707119 BioVue ABODD (Anti-A,-B,-AB,-D,-D", kontrolė) kasetės | pakuotė | 200 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 46 | 5% | 2.3 | 48.3 | 9200 | Quidel Ortho, 707119 BioVue ABODD (Anti-A,-B,-AB,-D,-D, kontrolė) Failas: 707119 BioVue kraujo gr. Anti-A, B, AB, D, D, kontrole EN/LT | MBALI | 5 | 460 | Bio-rad | 001324 | 50481
4. | Anti-K nustatymas (kortelės padengtos monokloniniu anti-K, siekiant nustatyti K antigeną) (nereikalinga kasdieninė kontrolė) | 75
4.1. | 707117 Kell (kortelės padengtos monokloniniu anti-K) kasetės |  | 707117 Kell (kortelės padengtos monokloniniu anti-K) kasetės | pakuotė | 1 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 63 | 5% | 3.15 | 66.15 | 63 | Quidel Ortho, 707117 Kell Failas: 707117 Kell EN/LT | MBALI | 5 | 3.15 | Bio-rad | 002121 | 50200
5. | Atrankinis tyrimas imuniniams eritrocitų antikūnams nustatyti (netiesioginis antiglobulino tyrimas), naudojant trijų donorų standartinius eritrocitus (reikalinga kasdieninė kontrolė) | 4000
5.1. | 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis kasetės |  | 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis kasetės | pakuotė | 100 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 42 | 5% | 2.1 | 44.1 | 4200 | Quidel Ortho, 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis Failas: 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispec. EN/LT | MBALI | 5 | 210 | Bio-rad | 004015 | 50531
5.2 | 719102 0,8% Surgiscreen |  | 719102 0,8% Surgiscreen | pakuotė | 37 | Rink (3 x 10 ml) | 43 | 5% | 2.15 | 45.15 | 1591 | Quidel Ortho, 719102 0,8% Surgiscreen Failas: 719602, 719102, 719502, 719522 SELECTOGEN , Surgiscreen 0,8, ResolveA-B EN/LT | MBALI | 5 | 79.55 | Bio-rad | 004310 | 45184
6. | Suderinamumo mėginys (reikalinga kasdieninė kontrolė) | 4000
6.1. | 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis kasetės |  | 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis kasetės | pakuotė | 34 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 42 | 5% | 2.1 | 44.1 | 1428 | Quidel Ortho, 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis Failas: 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispec. EN/LT | MBALI | 5 | 71.4 | Bio-rad | 004015 | 50531
7. | Naujagimių kraujo grupės nustatymas su tiesioginiu Kumbso mėginiu ( anti-A, anti-B, anti-AB, anti- D, AHG) su kontrole (nereikalinga kasdieninė kontrolė) | 75
7.1. | 6901906 BioVue naujagimių kraujo grupių nustatymui su tiesioginiu Kumbso mėginiu ( anti-A, anti-B, anti-AB, anti- D, AHG, kontrolė) kasetės |  | 6901906 BioVue naujagimių kraujo grupių nustatymui su tiesioginiu Kumbso mėginiu ( anti-A, anti-B, anti-AB, anti- D, AHG, kontrolė) kasetės | pakuotė | 4 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 43 | 5% | 2.15 | 45.15 | 172 | Quidel Ortho, 6901906 BioVue naujagimių kraujo grupių nustatymui, 20 kort.x 6 stulp. Failas: 6901906 BioVue naujagimiu kraujo grupiu nustatymui EN/LT | MBALI | 5 | 8.6 | Bio-rad | 001048 | 50961
8. | Reversinis kraujo grupių nustatymas. Metodui naudojamos standartinių eritrocitų A1 ir B suspencijos (reikalinga kasdieninė kontrolė). | 4000
8.1. | 707550 BioVue reversinis kraujo grupių nustatymas, kasetės |  | 707550 BioVue reversinis kraujo grupių nustatymas, kasetės | pakuotė | 67 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 42 | 5% | 2.1 | 44.1 | 2814 | Quidel Ortho, 707550 BioVue reversinis kraujo grupių nustatymas, 20 kort.x 6 stulp. Failas: 707550 BioVue reversinis kraujo grupiu nustat. EN/LT | MBALI | 5 | 140.7 | Bio-rad | 003624 | 45092
8.2 | 707930 Affirmagen |  | 707930 Affirmagen | pakuotė | 62 | Rink (2 x 3 ml) | 25 | 5% | 1.25 | 26.25 | 1550 | Quidel Ortho, 707930 Affirmagen Failas: 707910, 707930 Affirmagen EN/LT | MBALI | 5 | 77.5 | Bio-rad | 005014 | 50520
9. | Antigenų D (D VI) nustatymas (nereikalinga kasdieninė kontrolė) | 15
9.1. | 6904623 ORTHO Sera Anti D (DVI) |  | 6904623 ORTHO Sera Anti D (DVI) | pakuotė | 1 | Rink (1 x 5 ml) | 15 | 5% | 0.75 | 15.75 | 15 | Quidel Ortho, 6904623 ORTHO Sera AntiD (DVI) Failas: 6904623 ORTHO Sera Anti-D (DVI) EN/LT | MBALI | 5 | 0.75 | Bio-rad | 007531 | 9410
9.2 | 707550 BioVue reversinis kraujo grupių nustatymas, kasetės |  | 707550 BioVue reversinis kraujo grupių nustatymas, kasetės | pakuotė | 1 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 42 | 5% | 2.1 | 44.1 | 42 | Quidel Ortho, 707550 BioVue reversinis kraujo grupių nustatymas, 20 kort.x 6 stulp. Failas: 707550 BioVue reversinis kraujo grupiu nustat. EN/LT | MBALI | 5 | 2.1 | Bio-rad | 004015 | 50531
10. | Tiesioginis Kumbso mėginys (nereikalinga kasdieninė kontrolė) | 75
10.1. | 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis kasetės |  | 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis kasetės | pakuotė | 1 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 42 | 5% | 2.1 | 44.1 | 42 | Quidel Ortho, 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispecifinis Failas: 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispec. EN/LT | MBALI | 5 | 2.1 | Bio-rad | 004015 | 50531
11. | Rh fenotipavimas, Kell Anti-C, E, c, e, Kell su kontrole (nereikalinga kasdieninė kontrolė) | 75
11.1. | 707250 BioVue Rh fenotipavimas, Kell Anti-C, E, c, e, Kell kontrolė, kasetės |  | 707250 BioVue Rh fenotipavimas, Kell Anti-C, E, c, e, Kell kontrolė, kasetės | pakuotė | 4 | Rink (20 kort.x 6 stulp.) | 70 | 5% | 3.5 | 73.5 | 280 | Quidel Ortho, 707250 BioVue Rh fenotipavimas, Kell Anti-C, E, c, e, Kell, kontrolė, 20 kort.x 6 stulp. Failas: 707250 BioVue Rh fenotip., Kell Anti-C, E, c, e, Kell, kontrole EN/LT | MBALI | 5 | 14 | Bio-rad | 002127 | 50110
12. | Kitos papildomos priemonės (pildoma tik pagal poreikį)
12.1 | 6842785 Ortho CONFIDENCE WB kontrolė |  | 6842785 Ortho CONFIDENCE WB kontrolė | pakuotė | 14 | Rink. | 110 | 5% | 5.5 | 115.5 | 1540 | Quidel Ortho, 6842785 Ortho CONFIDENCE WB kontrolė Failas: 6842785 ORTHO CONFIDENCE WB EN/LT
12.2 | 6902040 ORTHO BLISS 10 ml |  | 6902040 ORTHO BLISS 10 ml | vnt | 20 | 1 but. | 14 | 5% | 0.7 | 14.7 | 280 | Quidel Ortho, 6902040 ORTHO BLISS 10 ml Failas: 6902040 ORTHO BLISS EN/LT
12.3 | 6904591 Ortho Vision vienkartinio naudojimo skiedimo dėklas, 180 vnt. |  | 6904591 Ortho Vision vienkartinio naudojimo skiedimo dėklas, 180 vnt. | pakuotė | 4 | Pak. (16 x 180 vnt.) | 54 | 5% | 2.7 | 56.7 | 216 | Quidel Ortho, 6904591 Ortho Vision vienkartinio naudojimo skiedimo dėklas, 180 vnt. Failas: 6904591 Ortho Vision vienkartinio naudojimo skiedimo dėklas
12.4 | Natrio šarmas 10% |  | Natrio šarmas 10% | but. | 6 | 1 but. | 14 | 21% | 2.94 | 16.94 | 84 | Quidel Ortho, Natrio šarmas 10% Failas: Natrio šarmas EN/LT
12.5 | 6843004 OV reagentų 3ml buteliukų dangteliai, 500 vnt. |  | 6843004 OV reagentų 3ml buteliukų dangteliai, 500 vnt. | pakuotė | 1 | Pak. | 45 | 5% | 2.25 | 47.25 | 45 | Quidel Ortho, 6843004 OV reagentų 3ml buteliukų dangteliai, 500 vnt. Failas: 6843004 OV reagentų 3ml buteliukų dangteliai
12.6 | 6843005 OV reagentų 10ml buteliukų dangteliai, 250 vnt. |  | 6843005 OV reagentų 10ml buteliukų dangteliai, 250 vnt. | pakuotė | 1 | Pak. | 30 | 5% | 1.5 | 31.5 | 30 | Quidel Ortho, 6843005 OV reagentų 10ml buteliukų dangteliai, 250 vnt. Failas: 6843005 OV reagentų 10ml buteliukų dangteliai
12.7 | 6844285 7% BSA skiediklis 12vnt. |  | 6844285 (8262487) 7% BSA skiediklis | pakuotė | 1 | 1 rink. | 55 | 5% | 2.75 | 57.75 | 55 | Quidel Ortho, 6844285 7% BSA skiediklis Failas: 6844285 7% BSA skiediklis EN/LT
12.7 | Z441 IgG sensitized Cells Reagent Red Cells10 ml |  | Z441 IgG sensitized Cells Reagent Red Cells10 ml | but. | 5 | 1 but. | 5 | 5% | 0.25 | 5.25 | 25 | Z441 IgG sensitized Cells Reagent Red Cells10 ml Failas: Z441 ALBAcyte IgG Sensitised Red Cells IFU EN/LT | MBALI | 5 | 1.25 | Bio-rad | 009321 | 8710
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM: | [10 empty] | 26988
Bendras PVM Eur: | [10 empty] | 1362.84
Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM: | [10 empty] | 28350.84
REIKALAVIMAI PREKĖMS / ĮRANGAI / KITI REIKALAVIMAI IR PASTABOS: 1. Techniniai reikalavimai įrangai panaudai pateikti 1.2 punkto lentelėje. 2. Reagentai, eksploatacinės medžiagos ir papildomos priemonės turi būti paruošti naudojimui. 3. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti. Pasiūlyme turi būti pateiktos visos tyrimams atlikti būtinos prekės: reagentai / plovikliai / eksploatacinės medžiagos / papildomos priemonės (ar kitos gamintojo nurodytos priemonės) nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 6 mėnesius bei rezultatams pateikti su nurodytu kiekiu pakuotėje. Siūlomų prekių kiekio turi pakakti nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 6 mėnesius, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų prekių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad visi reagentai, eksploatacinės medžiagos, papildomos priemonės bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, atidarius rinkinį, terminus, bei bus atliekama kasdieninė 2-jų lygių kokybės kontrolė ir kasdieninė ne mažiau kaip 2 lygių kontrolė - norma ir patologija. Tiekėjai turi įvertinti, kad laboratorija dirba 24/7 nepertraukiamu režimu. Perkančiajai organizacijai pasiūlymų vertinimo metu nustačius, kad tiekėjas įvertino ir nurodė ne visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti ir įrangai eksploatuoti arba įvertino ir nurodė nepakankamus jų kiekius nurodytam tyrimų kiekiui atlikti, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. 4. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad prekių neužtenka pirkimo dokumentuose numatytiems tyrimų kiekiams atlikti, kai tai nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos tyrimų apimčių padidėjimo ar kokybės kontrolės vykdymo procedūros pakeitimo, tačiau priklauso nuo siūlomos įrangos gamintojo apibrėžtų sąlygų, kuriomis vadovaudamasis tiekėjas turėjo suskaičiuoti pakankamus prekių kiekius, tačiau to nepadarė, teikdamas prekių kiekių pasiūlymą, tiekėjas privalo trūkstamas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti tiekti savo sąskaita, iki kol bus atliktas pirkimo dokumentuose nurodytas tyrimų skaičius. 5. Pristatomų reagentų / papildomų priemonių galiojimo terminas (nurodytas ant pakuotės) turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 nuo pagaminimo datos. 6. Visos siūlomos prekės turi būti naujos, originalios, tinkamos darbui su siūloma įranga panaudai, atitinkančios tyrimo metodą. Reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir įranga arba įrangos gamintojo validuoti / patvirtinti tyrimams atlikti su tiekėjo siūloma įranga panaudai (tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti validavimą / patvirtinimą tyrimams atlikti su tiekėjo siūloma įranga panaudai patvirtinančius reagentų ir įrangos gamintojų patvirtinimus arba kitus lygiaverčius dokumentus; pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo šiam reikalavimui nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu)). 7. Prekės ir įranga panaudai turi būti paženklinti CE ženklu. Kartu su prekėmis tiekėjas atitikties šiam reikalavimui įrodymui privalo pateikti prekių ir įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių kopijas originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. 8. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 9. Šiame Excel dokumente tiekėjai, kiek tai yra įmanoma, turi įvesti prekių įkainių bei bendros palyginamosios pasiūlymo kainos apskaičiavimo formules, kad perkančioji organizacija galėtų patikrinti tiekėjų pasiūlymus dėl prekių įkainių ir bendros palyginamosios pasiūlymo kainos skaičiavimo klaidų nebuvimo. 10. Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų įvertinimui. Lentelėje nurodyti preliminarūs kiekiai, naudojami pasiūlymų vertinime, nebus laikomi maksimaliais. Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM. Tiekėjo bendrai palyginamajai pasiūlymo kainai Eur su PVM viršijus pirkimui skirtų lėšų, nustatytų konkretaus pirkimo sąlygų 3 dalyje, sumą Eur su PVM, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlymo kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina.
1.2. REIKALAVIMAI ĮRANGAI PANAUDAI
Eil. Nr. | Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas Tiekėjas nurodo (nebent langelyje šiame stulpelyje ties techniniu parametru yra nurodyta kitaip): (1) tiekėjo siūlomos įrangos techniniai parametrai; (2) tiksli nuoroda į informaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamam techniniam parametrui įrangos gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurią tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymima informacija, įrodanti atitikimą reikalaujamam techninam parametrui)* *Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo techninę dokumentaciją, įrodančią atitiktį reikalaujamiems techniniams parametrams. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl atitikimo techniniams parametrams nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu).
1. | Imunohematologinių tyrimų sistemos analizatorius - 1 vnt. panaudai*. Imunohematologinių tyrimų analizatorius Ortho VISION – 1 vnt. gamintojas QuidelOrtho, pagamintas 2022 m. * Įrangos įsigijamas panaudos pagrindu, bet ne nuosavybės teise, kartu yra ir aplinkosauginis reikalavimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5 punktu, kadangi perkančiajai organizacijai, pasibaigus sutarties galiojimui, grąžinus tiekėjui įrangą, jis kartu su gamintoju galės ją perdirbti ar panaudoti svarbiausias detales, todėl tai prisideda prie tvarios politikos įgyvendinimo.
1.1. | Analizatoriaus apibūdinimas | Pilnai automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti, imuninių antikūnų paieškai, antigenų nustatymui. |  |  |  |  | Pilnai automatinis imunohematologinis analizatorius, skirtas kraujo tipavimui pagal kraujo grupių antigenų sistemas, kraujo suderinamumo mėginiams atlikti, imuninių antikūnų paieškai, antigenų nustatymui. Failas: Ortho Vision tech. spec. brosiura EN/LT - 2 psl. Failas: ORTHO VISION Reference Guide EN/LT - 13, 27 psl.
1.2. | Analizatoriuje - sistemoje turi būti integruoti: | Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai, inkubatorius (-iai), jei tokie reikalingi, analizatoriuje turi būti ne mažiau kaip 2 integruotos centrifūgos geliu arba lygiaverte medžiaga užpildytų stulpelių kortelėms, rezultatų nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys bei skubių mėginių tyrimo funkcija (angl. STAT). |  |  |  |  | Vidinis ir išorinis brūkšninių kodų skaitytuvai, inkubatorius (-iai), jei tokie reikalingi, analizatoriuje turi būti ne mažiau kaip 2 integruotos centrifūgos geliu arba lygiaverte medžiaga užpildytų stulpelių kortelėms, rezultatų nuskaitymo ir interpretavimo įrenginys bei skubių mėginių tyrimo funkcija (angl. STAT). Failas: Ortho Vision tech. spec. brosiura EN/LT - 2-3 psl. Failas: ORTHO VISION Reference Guide EN/LT - 13, 18, 32, 61-62, 146 psl. Failas: Lygiavertiskumo patvirtinimas - 2-3 psl.
1.3. | Mėginio tipas | Kraujo serumas, plazma, eritrocitų suspensija, eritrocitų masė, kraujas su antikoaguliantu (EDTA). |  |  |  |  | Kraujo serumas, plazma, eritrocitų suspensija, eritrocitų masė, kraujas su antikoaguliantu (EDTA). Failas: Ortho Vision tech. spec. brosiura EN/LT - 2 psl. Failas: ORTHO VISION Reference Guide EN/LT - 27 psl. Failas: 707350 BioVue antiglobulinas (AHG) polispec. LT - 2 psl.
1.4. | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams, naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją | Būtina: 1. Automatinė reagentų lygio kontrolė (visa informacija rodoma ekrane). 2. Reagentų bei papildomų priemonių automatinis atpažinimas, galiojimo nustatymas. 3. Kortelių laikymas/sandėliavimas kambario temperatūroje (nereikalaujant specialių šaldymo ar kitokių sandėliavimo sąlygų). |  |  |  |  | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams, naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją Failas: Ortho Vision tech. spec. brosiura EN/LT - 2 psl. Aplankas: Reagentų aprašymai EN-LT 1. Automatinė reagentų lygio kontrolė (visa informacija rodoma ekrane). Failas: Ortho Vision tech. spec. brosiura EN/LT - 2 psl. Failas: ORTHO VISION Reference Guide EN/LT - 82, 93 psl. Nuotrauka: Reagentu lygio kontrole, ekranas (TS 1.4.1. p.) - (parodo kiek yra likę reagento ir nusispalvina spalvomis) 2. Reagentų bei papildomų priemonių automatinis atpažinimas, galiojimo nustatymas. Failas: ORTHO VISION Reference Guide EN/LT - 112, 121 psl. 3. Kortelių laikymas/sandėliavimas kambario temperatūroje (nereikalaujant specialių šaldymo ar kitokių sandėliavimo sąlygų). Aplankas: Analizatoriaus aprašymai > Kasetės > (žr. kortelių laikymo/sandėliavimo sąlygas. Pažymėta LT instrukcijose 1-2 psl - 1.4.3. punktu )
1.5. | Reagentų kasečių sunaudojimas | Būtina, kad analizatoriuje vienu metu būtų praduriama tiek stulpelių, kiek reikia tyrimui atlikti, likę stulpeliai turi būti pilnai sunaudojami tame pačiame analizatoriuje kitiems tyrimams (užtikrintas 100 proc. reagentų sunaudojimas: analizatorius turi atlikti tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų kortelių). |  |  |  |  | Reagentų kasečių sunaudojimas - analizatoriuje vienu metu yra praduriama tiek stulpelių, kiek reikia tyrimui atlikti, likę stulpeliai yra pilnai sunaudojami tame pačiame analizatoriuje kitiems tyrimams (užtikrinamas 100 proc. reagentų sunaudojimas: analizatorius atlieka tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų kortelių), tam yra naudojami skirtingų konfigūracijų pradurikliai, atidarantys tik tiek kiek reikia. Failas: ORTHO VISION Reference Guide EN/LT - 114 psl. Failas: Kasečių sunaudojimas – 1 psl. Failas: pradurikliai – 18-23 psl. Failas: Vision Punch tools - praduriklių modifikacijos - 1-3 psl.
1.6. | Mėginių ir reagentų klaidų identifikacija ir pranešimai vartotojui | 1. Analizatorius turi turėti reagentų ir mėginių talpų kamštelių aptikimo funkciją ir, aptikus nenuimtus kamštelius, apie tai žinute informuoti vartotoją analizatoriaus ekrane. 2. Analizatorius turi gebėti aptikti oro burbulus. Analizatorius turi turėti krešulio mėginyje aptikimo funkcijas. |  |  |  |  | Mėginių ir reagentų klaidų identifikacija ir pranešimai vartotojui 1. Analizatorius turi reagentų ir mėginių talpų kamštelių aptikimo funkciją ir aptikus nenuimtus kamštelius, apie tai žinute informuoja vartotoją analizatoriaus ekrane. Failas: Ortho Vision tech. spec. brosiura EN/LT - 2 psl. Failas: Kamštelių aptikimas, rodymas ekrane – 1-3 psl. 2. Analizatorius aptinka oro burbulus, turi krešulio mėginyje aptikimo funkcijas. Failas: ORTHO VISION Reference Guide EN/LT - 175 psl. Failas: Ortho Vision tech. spec. brosiura EN/LT - 2 psl.
1.7. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Būtina. |  |  |  |  | Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, deklaruoja, kad atitinka šį reikalavimą ir dėl šio reikalavimo gamintojo techninės dokumentacijos nereikalaujama pateikti.
1.8. | Integracija į Laboratorijos informacinę sistemą | Analizatorius turi turėti galimybę būti integruotas į turimą laboratorijos informacinę sistemą. |  |  |  |  | Analizatorius integruojamas į laboratorijos informacinę sistemą. Failas: Ortho Vision tech. spec. brosiura EN/LT - 3 psl. Failas: ORTHO VISION Reference Guide EN/LT - 182 psl. Failas: TS atitikimas – 1 psl.
Jei iš pirkimo dokumentuose pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, konkrečius procesus, būdingus konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą, standartus, sertifikatus ar techninius liudijimus, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.