## Pasiūlymo formos priedas Nr. 7
Pasiūlymo formos priedas Nr. 7
ĮKAINIŲ LENTELĖ
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vientas | Preliminarus kiekis | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM (pildo tiekėjas) | Kaina iš viso EUR be PVM | Pageidaujamas kietojo biokuro kokybės rodiklių nustatymo metodas[2] | Tiekėjo siūlomas kietojo biokuro kokybės rodiklių nustatymo metodas (pildo tiekėjas) | Ekonominio naudingumo kriterijus (Ap)
[8 empty] | Ar kietojo biokuro kokybės rodiklių nustatymo metodas akredituotas? (Taip/ Ne) (pildo tiekėjas) | Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus (nurodomas dokumento puslapis, konkreti vieta jame) arba nuorodos į viešai prieinamą informaciją, pagrindžiančią metodo akreditaciją (pildo Tiekėjas)
1 | Frakcinės sudėties nustatymas | vnt. | 50 | 20 | 1000 | LST EN ISO 17827 arba lygiavertis | LST EN ISO 17827 | Ne
2 | Alavo nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Ne
3 | Aliuminio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
4 | Arseno nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
5 | Chromo nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
6 | Chloro nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16994 arba lygiavertis | LST EN ISO 16994 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
7 | Cinko nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
8 | Fosforo nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
9 | Geležies nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
10 | Gyvsidabrio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Ne
11 | Kalcio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
12 | Kadmio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
13 | Kalio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
14 | Kobalto nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
15 | Magnio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
16 | Mangano nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
17 | Molibdeno nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
18 | Natrio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
19 | Nikelio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
20 | Seleno nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Ne
21 | Sieros nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16994 arba lygiavertis | LST EN ISO 16994 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
22 | Silicio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
23 | Stibio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
24 | Švino nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
25 | Talio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Ne
26 | Titano nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16967 arba lygiavertis | LST EN ISO 16967 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
27 | Vanadžio nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
28 | Vario nustatymas | vnt. | 50 | 15 | 750 | LST EN ISO 16968 arba lygiavertis | LST EN ISO 16968 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
29 | Pelenų lydumo nustatymas | vnt. | 50 | 100 | 5000 | LST EN ISO 21404 arba lygiavertis | LST EN ISO 21404 | Ne
30 | Anglies nustatymas | vnt. | 50 | 20 | 1000 | LST EN ISO 16948 arba lygiavertis | LST EN ISO 16948 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
31 | Azoto nustatymas | vnt. | 50 | 20 | 1000 | LST EN ISO 16948 arba lygiavertis | LST EN ISO 16948 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
32 | Deguonies nustatymas | vnt. | 50 | 10 | 500 | Apskaičiuojamas | Apskaičiuojamas | Ne
33 | Vandenilio nustatymas | vnt. | 50 | 20 | 1000 | LST EN ISO 16948 arba lygiavertis | LST EN ISO 16948 | Taip | Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.01.036 1 priedas
Pasiūlymo kaina EUR be PVM (Cp) |  |  |  |  | 29750
PVM [1] (pildo tiekėjas) |  |  |  |  | 6247.5
Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  | 35997.5
[1] Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.
[2] Gali būti taikomi ir kiti standartiniai metodai, skirti kietosioms medžiagoms.