## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS IMUNINIAMS TYRIMAMS NR. 7953
1. | Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį per 36 mėn. numatomam atlikti tyrimų skaičiui.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) originalo kalba ir su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
4. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo metu tiekėjas privalo apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
5. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vnt. įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
Triušio komplementas mikrolimfocitotoksiniams tyrimams
1. | Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Pateikti sertifikatą, patvirtinantį, kad komplementas tinkamas mikrolimfocitotoksiškumo tyrimams.
| Triušio komplementas, liofilizuotas, mikrolimfocitotoksiniams tyrimams | Fasuotė po 1 ml | ml | 1250 | 4.6 | 21% | 5.566 | 5750 | 6957.5 | Cedarlane Laboratories, CL3111
| Triušio komplementas, liofilizuotas, mikrolimfocitotoksiniams tyrimams | Fasuotė po 5 ml | ml | 1250 | 4 | 21% | 4.84 | 5000 | 6050 | Cedarlane Laboratories, CL3115
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur: | [9 empty] | 10750
21% PVM suma Eur: | [9 empty] | 2257.5
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur: | [9 empty] | 13007.5
Bendra pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [9 empty] | 10750
21% PVM suma Eur: | [9 empty] | 2257.5
Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [9 empty] | 13007.5