## pagal gamintoja
Techninė specifikacija ir prekių įkainiai
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Prietaiso pavadinimas | Prietaiso tipas | Aksesuaro pavadinimas | Mato vienetas | Prelimenarus kiekis 3 metams | Vieno vieneto įkainis be PVM | PVM tarifas % | Vieno vieneto įkainis su PVM | Suma Eur Be PVM (7x8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ablerex dalys
1.1 | Ablerex | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Mars MS100, 2000, 3000, 6000 | 12v 9Ah | Vnt | 300
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
2 | Aesculap dalys
2.1 | Aesculap | Centralizuotas vakuumo sistemos atsiurbiklis | Sucon II GF092 | Daugkartinio naudojimo atsiurbimo indai 4 l | Vnt | 4
2.2 | Aesculap | Centralizuotas vakuumo sistemos atsiurbiklis | Sucon II GF092 | Daugkartinio naudojimo atsiurbimo indai 2 l | Vnt | 15
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
3 | Alcon dalys
3.1 | Alcon | Vitrektomas tinklainės chirurgijai | Constellation | Ksenono lempa | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
4 | Atmos Medizin Technik dalys
4.1 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Aqua stop | Vnt | 1
4.2 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Bakterinis filtras DDS sekrecijai, 10 vnt. | Kompl. | 3
4.3 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | DDS - žarnelės adapterio rinkinys, Ø 6 mm + Ø 10 mm | Rink. | 1
4.4 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Filtras | Vnt | 3
4.5 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Žarnelė 8x12 mm juoda, 1.6 m siurbimo žarnai | Vnt | 1
4.6 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | O-ring 2.00 X 1.00 | Rink. | 10
4.7 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | O-RING 3.00 X 1.00 | Rink. | 10
4.8 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | O-ring 8.00 X 1.00 | Rink. | 10
4.9 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Maitinimo šaltinis 5/12V 45VA | Vnt | 1
4.1 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Užpildymo lygio jutiklis | Vnt | 1
4.11 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Apsauga nuo aptaškymo | Vnt | 1
4.12 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Purkštuvas su lanksčiu purkštuku skysčiams ir alyvai | Vnt | 1
4.13 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Tiesus purškiklis skystiems medikamentams | Vnt | 1
4.14 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Atsiurbimo butelys, 1,25 l, graduotas | Vnt | 5
4.15 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Atsiurbimo dangtelis DDS S61 | Vnt | 3
4.16 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Trijų skylių tarpinė | Vnt | 1
4.17 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Vandens filtras CPL. 3/4" A - 3/4" | Vnt | 1
4.18 | Atmos Medizin Technik | LOR darbo vieta | ATMOS | Vandens rankena HYGRO S61 | Vnt | 1
4.19 | Atmos Medizin Technik | Automatizuota otorinolaringologo darbo vieta | Atmos S61 | Sujungimo laidas | Vnt | 5
4.2 | Atmos Medizin Technik | Vakuuminės vaisiaus ekstrakcijos komplektas | ATMOS C451 | ATMOS-Cup atsiurbimo taurelė | Vnt | 8
4.21 | Atmos Medizin Technik | Vakuuminės vaisiaus ekstrakcijos komplektas | ATMOS C451 | Bakterinis filtras | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
5 | Atos dalys
5.1 | Atos | Plovimo mašinos | AF | Plovimo skyscio dozatoriai | Vnt | 10
5.2 | Atos | Plovimo mašinos | AF | Vožtuvai | Vnt | 25
5.3 | Atos | Plovimo mašinos | AF | Durų tarpinės | Vnt | 15
v
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
6 | Barkey dalys
6.1 | Barkey | Aparatas kraujui ir plazmai šildyti | Plasmatherm | Šildymo pagalvėlės(kompl.) | Kompl. | 4
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
7 | Belimed dalys
7.1 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Adapteris Pentax bronchoskopams plauti | Vnt | 2
7.2 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Atbulinės osmozės sistemos Aquapro 400 membrana | Vnt | 8
7.3 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Dozavimo pompos komplektas | Kompl. | 2
7.4 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Durų tarpinė | Vnt | 2
7.5 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Džiovintuvas | Vnt | 2
7.6 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Hidroforo ventilis | Vnt | 2
7.7 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Krepšelio tarpinė | Vnt | 30
7.8 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Mikrojungiklis nefiksuotas, 5 kontaktų (kodas SPDLT 20x17) | Vnt | 2
7.9 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | PHARMED dozavimo siurblio vamzdis | Vnt | 30
7.1 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Pirminis filtras WD425E | Vnt | 6
7.11 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Plovimo mašinos WD425E žarna | Vnt | 8
7.12 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Sandarinimo žiedas did. | Vnt | 10
7.13 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Sandarinimo žiedas maž | Vnt | 10
7.14 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Silikoninis skirtukas | Vnt | 6
7.15 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Smulkių dulkių filtras H13 | Vnt | 6
7.16 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Spyruoklė | Vnt | 8
7.17 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Srauto matuoklis | Vnt | 4
7.18 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Užraktas | Vnt | 2
7.19 | Belimed | Bronchoskopų plovimo-dezinfekavimo mašina | Belimed WD 425E | Vandens siurblys | Vnt | 4
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
8 | Berthold dalys
8.1 | Berthold | Operacinis šviestuvas | Operacinis šviestuvas | Halogeninės lemputės | Vnt | 10
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
9 | Biosan dalys
9.1 | Biosan | Densitometras | DEN-1B | Kalibraciniai tirpalai | Vnt | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
10 | Care Fusion dalys
10.1 | Care Fusion | Įkvėpimo ir iškvėpimo galios matuoklis su programine įranga | Micro RPM | Antibakterinis filtras | Vnt | 2
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
11 | Cheiron dalys
11.1 | Cheiron | Drenažinis-vakuuminis siurblys | Victoria Thorax | Cheiron Thorax ribojamų vamzdelių rinkinis | Rink. | 3
11.2 | Cheiron | Elektrinis mobilus siurblys | Victoria versa | Filtras MSF | Vnt | 25
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
12 | Chirana dalys
12.1 | Chirana | Masažo vonia | Ocean | Masažo vonioms siurbliai | Vnt | 9
12.2 | Chirana | Masažo vonia | Ocean | Masažo vonioms ventiliai plastikiniai | Vnt | 9
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
13 | ConMed dalys
13.1 | ConMed | Dūmų surinktuvas | AER DEFENSE | Dūmų ir kvapų surinkimo filtras | Vnt | 9
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
14 | Conmed Linvatec dalys
14.1 | Conmed Linvatec | Artroskopas | Linvatec | Conmed Linvatec siūlo pravedimo instrumentas Spectrum Autopass | Vnt | 2
14.2 | Conmed Linvatec | Artroskopas | Linvatec | Kandiklis plačiom žiaunom nukreiptas 15 laipsnių aukštyn, 3,3mm diametras, 130mm ilgis | Vnt | 1
14.3 | Conmed Linvatec | Artroskopas | Linvatec | Kandiklis plačiom žiaunom tiesus, 3,3mm diametras, 130mm ilgis | Vnt | 1
14.4 | Conmed Linvatec | Artroskopas | Linvatec | Lempa šviesos šaltiniui | Vnt | 1
14.5 | Conmed Linvatec | Artroskopas | Linvatec | Šviesolaidis 3 m. | Vnt | 2
14.6 | Conmed Linvatec | Artroskopas | Linvatec | Žnyplės siūlo ištraukimui 3,4mm x 130mm | Vnt | 1
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
15 | Criticare Systems dalys
15.1 | Criticare Systems | Pulsoksim su spausdint ir priedais | 504 DXP | Pirštinis SPO2 daviklis | Vnt | 1
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
16 | DWA dalys
16.1 | DWA | Atbulinės osmozės vandens valymas RO | ModulaS | Filtras mechaninis 5 µm, 20" DWA tipo | Vnt | 20
16.2 | DWA | Atbulinės osmozės vandens valymas RO | ModulaS | Valyto vandens mėginių paėmimo maišelių rinkiniai | Vnt | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
17 | Enraf-nonius dalys
17.1 | Enraf-nonius | Elektros terapijos prietaisas | Endomed | Elektrodai | Vnt | 15
17.2 | Enraf-nonius | Elektros terapijos prietaisas | Endomed | Kempinėlės | Vnt | 15
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
18 | ERBE dalys
18.1 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Argono aplikatorius | Vnt | 10
18.2 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Argono aplikatorius, 32 cm, lankstus | Vnt | 10
18.3 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Bipolinis pincetas,19 cm ilgio,durtuvo formos | Vnt | 15
18.4 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Bipolinis pincetas,19 cm ilgio,durtuvo formos, galai 1 mm | Vnt | 15
18.5 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Bipolinis pincetas,19,5 cm ilgio,tiesus,galai 2 mm pločio | Vnt | 10
18.6 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Bipolinis pincetas,22 cm ilgio,tiesus,galai 2 mm pločio | Vnt | 10
18.7 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Bipololinis pincetas | Vnt | 15
18.8 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Bipololinis pincetas | Vnt | 15
18.9 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Jungiamasis kabelis vienkartiniams paciento elektrodams, 5m ilgio | Vnt | 30
18.1 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Kabelis bipoliniam pincetui | Vnt | 15
18.11 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Kabelis bipoliniam pincetui, 4 m ilgio | Vnt | 20
18.12 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Kabelis bipoliniam pincetui, 5 m ilgio | Vnt | 25
18.13 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Kabelis monopolinių elektrodų rankenėlei | Vnt | 15
18.14 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Peilio formos monopolinis elektrodas,lenktas,kotas 10 cm | Vnt | 25
18.15 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Peilio formos monopolinis elektrodas,tiesus, (pak. 5 vnt. ) | Pak | 25
18.16 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Rankena argono aplikatoriams | Vnt | 9
18.17 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Rankena argono aplikatoriams | Vnt | 9
18.18 | ERBE | Elektrochirurginis aparatas | ERBE | Rankenėlė monopoliniams elektrodams | Vnt | 15
18.19 | ERBE | Plaučių kriobiopsijos aparatas | ERBECRYO 2 | Lankstus kriozondas, ilgis 90 cm, skersmuo 1,9 mm | Vnt | 2
18.2 | ERBE | Plaučių kriobiopsijos aparatas | ERBECRYO 3 | Lankstus kriozondas L-115 cm, D-1,9mm. | Vnt | 2
18.21 | ERBE | Kriochirurgijos aparatas | ERBECRYO CA | Viela - pravedėja | Vnt | 4
18.22 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Dviejų svirčių pedalas | Vnt | 3
18.23 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Elektrodo rankenėlė be laido | Vnt | 25
18.24 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Elektrodo rankenėlės laidas | Vnt | 25
18.25 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Laidas bipoliniai rezektoskopui | Vnt | 15
18.26 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Monopolinis elektrodai koaguliacijai/dsekcijai | Vnt | 85
18.27 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Neutralaus elektrodo laidas | Vnt | 25
18.28 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Neutralus elektrodas, daugkartinis | Vnt | 15
18.29 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Rezektoskopo bipoliniai elektrodai | Vnt | 45
18.3 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Rezektoskopo darbinis elementas, bipolinis | Vnt | 25
18.31 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Rezektoskopo darbinis elementas, monopolinis | Vnt | 45
18.32 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Rezektoskopo monopoliniai elektrodai | Vnt | 85
18.33 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Rezektoskopo movos | Vnt | 25
18.34 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Vienos svirties pedalas | Vnt | 3
18.35 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Žnyplių įdėklai, bipoliniai | Vnt | 20
18.36 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Žnyplių įdėklai, monopoliniai | Vnt | 20
18.37 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Žnyplių įdėklai, monopoliniai | Vnt | 20
18.38 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Žnyplių/žirklių idėklai su mova, monopoliniai | Vnt | 20
18.39 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Žnyplių/žirklių movos, bipolinės | Vnt | 25
18.4 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Žnyplių/žirklių movos, monopolinės | Vnt | 20
18.41 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Žnyplių/žirklių rankenos, bipolinės | Vnt | 20
18.42 | ERBE | Elektrochirurginis prietaisas | VIO 300D | Žnyplių/žirklių rankenos, monopolinės | Vnt | 20
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
19 | ESCO dalys
19.1 | ESCO | Laminaras | AHC-4D1 | Hepa filtras | Vnt | 2
19.2 | ESCO | Laminaras | AHC-4D1 ir LHC-6A1 | UV lempos Esco -UV-30A | Vnt | 3
19.3 | ESCO | Laminaras | LHC-6A1 | Hepa filtras | Vnt | 1
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
20 | Fresenius dalys
20.1 | Fresenius | Hemodializės aparatas | 4008/5008 | Akumuliatoriai 18V(6720291) | Vnt | 10
20.2 | Fresenius | Hemodializės aparatas | 4008/5008 | BPM vamzdelis su greitomis jungtimis (M445051) | Vnt | 10
20.3 | Fresenius | Hemodializės aparatas | 4008/5008 | Manžetės (24-32 cm / M487431) | Vnt | 10
20.4 | Fresenius | Atbulinės osmozės vandens valymas RO | Aqua WTU 125 | Filtras aktyvuotos anglies CTO-5 µm | Vnt | 30
20.5 | Fresenius | Atbulinės osmozės vandens valymas RO | Aqua WTU 125 | Filtras mechaninis 5 µm | Vnt | 30
20.6 | Fresenius | Atbulinės osmozės vandens valymas RO | Aqua WTU 125 | UV-LAMP *AQUAWTU (6327931) | Vnt | 8
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
21 | Gymna Uniphy dalys
21.1 | Gymna Uniphy | Kombinuotos terapijos prietaisas | COMBI 400 V (su vakuumo moduliu VACO 400) | „Guminiai“ Elektrodai (4x6, 6x8, 8x12 | Vnt | 15
21.2 | Gymna Uniphy | Kombinuotos terapijos prietaisas | COMBI 400 V (su vakuumo moduliu VACO 400) | Elektrodų tarpikliai (kempinėlės) „guminiams“ elektrodams | Vnt | 50
21.3 | Gymna Uniphy | Kombinuotos terapijos prietaisas | COMBI 400 V (su vakuumo moduliu VACO 400) | Vakuumo elektrodai (Ø60 mm, Ø30 mm | Vnt | 7
21.4 | Gymna Uniphy | Kombinuotos terapijos prietaisas | COMBI 400 V (su vakuumo moduliu VACO 400) | Vakuumo elektrodų kempinėlės (Ø60 mm, Ø30 mm) | Vnt | 20
21.5 | Gymna Uniphy | Stimuliatorius | DUO 200 | Elektrodų tarpikliai (kempinėlės) „guminiams“ elektrodams | Vnt | 15
21.6 | Gymna Uniphy | Stimuliatorius | DUO 200 | „Guminiai“ Elektrodai (4x6, 6x8, 8x12 | Vnt | 9
21.7 | Gymna Uniphy | Smūginės bangos terapijos prietaisas | ShockMaster300 | Antgalis (Beam, 15 mm, 6 mm acupuncture, focus lens) | Vnt | 2
21.8 | Gymna Uniphy | Smūginės bangos terapijos prietaisas | ShockMaster300 | Antgalis (D-Actor 20 mm, D-Actor 35 mm, Deep impact) | Vnt | 2
21.9 | Gymna Uniphy | Smūginės bangos terapijos prietaisas | ShockMaster300 | Balistinis vamzdelis ir kulka | Vnt | 1
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
22 | Haug dalys
22.1 | Haug | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Amortizatoriai guminiai | Vnt | 40
22.2 | Haug | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Oro filtrų komplektas | Vnt | 15
22.3 | Haug | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Tepalai kompresoriams (litrais) | Vnt | 45
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
23 | Honeywell dalys
23.1 | Honeywell | Etileno oksido signalizacijos sistema | Apex | Dujų jutiklis | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
24 | InoLab dalys
24.1 | InoLab | PH metras | 7310 | PH metro elektrodai | Vnt | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
25 | Interacoustics dalys
25.1 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | Ausinių kabelis, (Earphone cable symmetric mono) | Vnt | 10
25.2 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | Gydytojo kalbėjimo mikrafonas, (Gooseneck) | Vnt | 2
25.3 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | Kaulinio zondo laidas, (Conductor cable) | Vnt | 10
25.4 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | Kaulinio zondo lankelis, (Headband for ) | Vnt | 10
25.5 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | Kaulinis zondas, (Bone Conductor) | Vnt | 5
25.6 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | Maitinimo kabelis, (Mainscable E/F) | Vnt | 2
25.7 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | Paciento atsako mygtukas, (Patient response switch) | Vnt | 5
25.8 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | PCA potenciometras, (PCA Encoder ) | Vnt | 10
25.9 | Interacoustics | Audiometras | AC40 | TDH39 audiometrinės ausinės, (TDH39 Audiometric Headset) | Vnt | 5
25.1 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | ATP-AT235u Probe System | Vnt | 1
25.11 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Audiometrinės ausinės, (TDH39 Audiometric Headset) | Vnt | 3
25.12 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Ausinių kabelis, (Earphone cable symmetric mono | Vnt | 5
25.13 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Kaulinio zondo laidas, (Conductor cable) | Vnt | 5
25.14 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Kaulinio zondo lankelis, (Headband) | Vnt | 5
25.15 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Kaulinis zondas, (Bone Conductor) | Vnt | 3
25.16 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Paciento atsako mygtukas, (Patient response switch) | Vnt | 3
25.17 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Pompa 1050/... | Vnt | 1
25.18 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Pompa 1057/1058 | Vnt | 1
25.19 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Pompos vamzdis | Vnt | 5
25.2 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Terminio spausdintuvo valdiklis | Vnt | 1
25.21 | Interacoustics | Timpanometras | AT235 | Terminis spausdintuvas | Vnt | 1
25.22 | Interacoustics | Timpanometras | AZ-26 | Pompa | Vnt | 1
25.23 | Interacoustics | Timpanometras | AZ-26 | Pompos vamzdis | Vnt | 5
25.24 | Interacoustics | Timpanometras | AZ-26 | Terminis spausdintuvas | Vnt | 1
25.25 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | Audiometrinės ausinės, (TDH39 Audiometric Headset) | Vnt | 3
25.26 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | Ausinių kabelis, (Earphone cable symmetric mono | Vnt | 5
25.27 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | Infant insert eartips 3.5mm; 20 vnt | Kompl. | 3
25.28 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | Infant insert eartips 4mm 20 vnt. | Kompl. | 3
25.29 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | Kaulinio zondo laidas, (Conductor cable) | Vnt | 5
25.3 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | Kaulinio zondo lankelis, (Headband for B71) | Vnt | 5
25.31 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | Kaulinis zondas, (Bone Conductor) | Vnt | 3
25.32 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | OAE Probe Complete | Vnt | 3
25.33 | Interacoustics | Klausos sutrikimų registravimo įrenginys | Eclipse | Paciento atsako mygtukas, (Patient response switch) | Vnt | 3
25.34 | Interacoustics | Svaigimo tyrimo įranga | Nydiag Rotary chair model 200 | Galvos raiščiai kamerai | Vnt | 2
25.35 | Interacoustics | Otoakustinę emisiją kaupiant. prietaisas | Otoread | Keitiklis 1020. Refurbished (grąžinant sena) | Vnt | 5
25.36 | Interacoustics | Otoakustinę emisiją kaupiant. prietaisas | Otoread | Otoread Keitiklis 020 | Vnt | 5
25.37 | Interacoustics | Otoakustinę emisiją kaupiant. prietaisas | Otoread | Otoread probe tips ER10D, pakuotėje 4 vnt. | pak | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
26 | Jouan SA dalys
26.1 | Jouan SA | Laminarinis boksas | MSC 9 Standart | Hepa filtras | Vnt | 1
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
27 | Jurby WaterTech dalys
27.1 | Jurby WaterTech | Atbulinės osmozės vandens valymas RO | JurbyFlow B 0,8-4-4 | Filtras mechaninis 20 µm, 20" BB tipo | Vnt | 9
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
28 | Knight dalys
28.1 | Knight | Stomatologinis centras | New American cavali | HLX64640 lemputė 24V 150W | Vnt | 25
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
29 | Leica dalys
29.1 | Leica | Optinių stikliukų dengimo automatas | CV5030 | Aktyvuotos anglies filtras | Vnt | 30
29.2 | Leica | Stikleliu/kasečių spausdintuvas | IP-S/C | Blykstė | Vnt | 9
29.3 | Leica | Stikleliu/kasečių spausdintuvas | IP-S/C | Dažų kartridžiai | Vnt | 20
29.4 | Leica | Stikleliu/kasečių spausdintuvas | IP-S/C | Žarnelių rinkiniai | Vnt | 5
29.5 | Leica | Mikrotomai | RM2145 | Ašmenų fiksavimo plokštė | Vnt | 4
29.6 | Leica | Mikrotomai | RM2145 | Ašmenų fiksavimo viršutinė plokštė | Vnt | 10
29.7 | Leica | Mikrotomai | RM2145 | Plokštelė mikrotomui | Vnt | 25
29.8 | Leica | Mikrotomai | RM2145 | Spyruoklinė plokštelė | Vnt | 25
29.9 | Leica | Didelio pajėgumo virtualios mikroskopijos 1-modulis | ScanScope XT | Halogenines lempos | Vnt | 35
29.1 | Leica | Preparatų dažymo mašina | ST5020 | Aktyvuotos anglies filtras | Vnt | 10
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
30 | Linet dalys
30.1 | Linet | Aktyvus kompresorinis čiužinys | Precioso | Vidinis kompresorius su membrana | Vnt | 2
30.2 | Linet | Aktyvus kompresorinis čiužinys | Symbioso 200 | Greitojojo čiužinio išleidimo jungtis (CPR) | Vnt | 5
30.3 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Centrinis valdymo blokas | Vnt | 9
30.4 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Lovos vidinė baterija | Vnt | 9
30.5 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Plastikinis lovos šonas(2 vnt. dešinė kairė) | Vnt | 10
30.6 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Rankinis pultas (Paciento) | Vnt | 9
30.7 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza 2 | Rankinis pultas (Slaugytojo) | Vnt | 9
30.8 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza Multicare | Elektrinio ratuko (I-drive) akumuliatorius | Vnt | 2
30.9 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza Multicare | Multifunkcins LCD ekranas | Vnt | 2
30.1 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Centrinis valdymo blokas | Vnt | 25
30.11 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Lovos šono pakėlimo rankenėlė | Vnt | 20
30.12 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Lovos vidinė baterija | Vnt | 25
30.13 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Rankinis pultas (Paciento) | Vnt | 15
30.14 | Linet | Medicininė elektrinė lova | Eleganza1 | Rankinis pultas (Slaugytojo) | Vnt | 15
30.15 | Linet | Medicininė mechaninė lova | Praktika 2 | Plastikinis lovos šonas(2 vnt. dešinė kairė) | pak | 10
30.16 | Linet | Medicininė mechaninė lova | Praktika 2 | Sukimo mechanizmas/kėlimo rankenėlė | Vnt | 10
30.17 | Linet | Aktyvus kompresorinis čiužinys | Precioso | Čiužinio ir kompresoriaus sujungimo vožtuvas | Vnt | 15
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
31 | Lischka dalys
31.1 | Lischka | Slaugos priemonių, basonų plovimo mašina | Geysir CCD 1050 Basic | PHARMED dozavimo siurblio vamzdis | Vnt | 3
31.2 | Lischka | Slaugos priemonių, basonų plovimo mašina | Geysir CCD 1050 Basic | Tarpinė | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
32 | Mach dalys
32.1 | Mach | Operacinis šviestuvas | Operacinis šviestuvas Mach 380 | Halogeninės lemputės 22,8V 50W | Vnt | 50
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
33 | Medical Technologies dalys
33.1 | Medical Technologies | DPV ir narkozės aparatams prijungti | DPV ir narkozės aparatams prijungti | O2 ir AIR įvadiniai kištukai aparatams prijungti prie konsolių | Vnt | 15
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
34 | Medin dalys
34.1 | Medin | Deguonies ir oro maišytuvas | medin Blender 1080 | Remontinis komplektas | Vnt | 1
34.2 | Medin | CPAP sistema | medinCNO | Akumuliatorius | Vnt | 1
34.3 | Medin | CPAP sistema | medinCNO | Deguonies O2 jutiklis MLF16 | Vnt | 2
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
35 | Medtronic dalys
35.1 | Medtronic | Newport | 500 | Deguonies jutiklis SEN2103P | Vnt | 8
35.2 | Medtronic | Newport | 500 | Iškvėpimo vožtuvo membrana SEL 1800M | Vnt | 8
35.3 | Medtronic | Newport | 500 | Srauto jutiklis SCN1800A | Vnt | 8
35.4 | Medtronic | Newport | e360 | Deguonies jutiklis SEN2103P | Vnt | 20
35.5 | Medtronic | Newport | e360 | Iškvėpimo vožtuvas SPEXH2105A | Vnt | 2
35.6 | Medtronic | Newport | e360 | Iškvėpimo vožtuvo membrana SEL 1800M | Vnt | 20
35.7 | Medtronic | Newport | e360 | Srauto jutiklis FLS2101P | Vnt | 20
35.8 | Medtronic | DPV aparatas | Newport HT70 | Deguonies jutiklis SEN2103P | Vnt | 3
35.9 | Medtronic | DPV aparatas | Newport HT70 | Išorinė baterija BAT3271A | Vnt | 1
35.1 | Medtronic | DPV aparatas | Newport HT70 | Maišytuvo filtras FLT3209P-C | Vnt | 9
35.11 | Medtronic | DPV aparatas | Newport HT70 | Oro įėjimo filtras HT460300 | Vnt | 9
35.12 | Medtronic | DPV aparatas | Newport HT70 | Proksimalinės jungties filtras HT6004701 | Vnt | 9
35.13 | Medtronic | DPV aparatas | Newport HT70 | Vidinė ličio jonų baterija BAT3205 | Vnt | 1
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
36 | MGE dalys
36.1 | MGE | Atsiurbėjas | SAM 35 L | Antibakterinis filtras | Vnt | 9
36.2 | MGE | Atsiurbėjas | SAM 35 L | Atsiurbimo indas 4 l su dangčiu | Vnt | 4
36.3 | MGE | Atsiurbėjas | SAM 35 L | Atsiurbimo indas 4 l. | Vnt | 4
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
37 | Miele dalys
37.1 | Miele | Laboratorinių indų indaplovė | G7883CD | Oro filtras 1630171 | Vnt | 5
37.2 | Miele | Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | Miele | Grubaus valymo oro filtras | Vnt | 15
37.3 | Miele | Chirurginių instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašina | Miele | Oro mikro filtras | Vnt | 15
37.4 | Miele | Instrumentų plovimo mašina | MIELE G-7836 CD | Filtras grubus | Vnt | 2
37.5 | Miele | Instrumentų plovimo mašina | MIELE G-7836 CD | Filtras smulkus | Vnt | 2
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
38 | Milestone dalys
38.1 | Milestone | Greito įšaldymo įrenginio | PrestoChill | Hepa Milestone filtrai | Vnt | 10
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
39 | Millipore dalys
39.1 | Millipore | Vandens valymo sistema | Elix 15 | ASM modulio UV lempa | Vnt | 3
39.2 | Millipore | Vandens valymo sistema | Elix 15 | Filtras ZFRE012FC | Vnt | 5
39.3 | Millipore | Vandens valymo sistema | Elix 15 | Filtras ProgardTS2 | Vnt | 5
39.4 | Millipore | Vandens valymo sistema | Elix 35 | Filtras QGARDTL01 | Vnt | 4
39.5 | Millipore | Vandens valymo sistema | Elix 35 | Filtras talpai Tankmpk01 | Vnt | 4
39.6 | Millipore | Vandens valymo sistema | Elix 35 | Priešfiltris PROGTLCS1 | Vnt | 4
39.7 | Millipore | Vandens valymo sistema | Milli-Q | A10 UV lempa | Vnt | 3
39.8 | Millipore | Vandens valymo sistema | Milli-Q | Filtras QTUM0TEX1 | Vnt | 3
39.9 | Millipore | Vandens valymo sistema | Milli-Q | Filtras QGARDT1X1 | Vnt | 3
39.1 | Millipore | Vandens valymo sistema | Milli-Q | Galutinės filtracijos filtras MPGP04001 | Vnt | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
40 | Mil's dalys
40.1 | Mil's | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Amortizatoriai guminiai | Vnt | 30
40.2 | Mil's | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Oro filtrų komplektas | Kompl. | 25
40.3 | Mil's | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Tepalai kompresoriams (litrais) | l | 40
40.4 | Mil's | Vakuumo stotis | Vakuumo stotis | Filtrai vakumo komplektas | Kompl. | 300
40.5 | Mil's | Vakuumo stotis | Vakuumo stotis | Tepalas vakumo siurbliams | Vnt | 60
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
41 | Novair dalys
41.1 | Novair | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Amortizatoriai guminiai | Vnt | 20
41.2 | Novair | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Oro filtrų komplektas | Kompl. | 30
41.3 | Novair | Oro kompresorius | Oro kompresorius | Tepalai kompresoriams (litrais) | l | 45
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
42 | NoxBox dalys
42.1 | NoxBox | Azoto oksido tiekimo ir monitoravimo sistema | NoxBoxi | 12 mėn serviso komplektas | Kompl. | 3
42.2 | NoxBox | Azoto oksido tiekimo ir monitoravimo sistema | NoxBoxi | 24 mėn serviso komplektas | Kompl. | 2
42.3 | NoxBox | Azoto oksido tiekimo ir monitoravimo sistema | NoxBoxi | Kalibravimo Dujos NO | talpa | 3
42.4 | NoxBox | Azoto oksido tiekimo ir monitoravimo sistema | NoxBoxi | Kalibravimo Dujos NO2 | talpa | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
43 | NuAire dalys
43.1 | NuAire | Inkubatorius | NU-5500E | Hepa filtras | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
44 | Osram dalys
44.1 | Osram | Šviesos šaltinis | LH-150PC | Šviesos lemputė | Vnt | 15
44.2 | Osram | Ausų , nosies , gerklės ligų gydytojo darbo vieta | Otopront Basic Plus | Lemputės 15 V 150W | Vnt | 15
44.3 | Osram | Portatyviniams ir stacionariems rentgeno aparatams | Portatyviniams ir stacionariems rentgeno aparatams | Lemputė (150 W, 24 V, 64638 HLX, Osram) | Vnt | 45
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
45 | Pentax dalys
45.1 | Pentax | Vaizdo procesorius | EPK-1000 | Lempa vaizdo procesoriaus EPK-1000 | Vnt | 2
45.2 | Pentax | Fibribronchoskopas | Pentax FB-18BS | Valymo adapteris | Vnt | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
46 | Phyziomed dalys
46.1 | Phyziomed | Kombinuotas impulsinių srovių- ultragarso terapijos aparatas | IONOSON - Expert +PHYSIOVAC-Expert | Viskozinės kempinės | Vnt | 85
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
47 | Promed dalys
47.1 | Promed | Paciento monitorius | PM-12Plus | 5 ar 3 derivacijų EKG laidas | Vnt | 10
47.2 | Promed | Paciento monitorius | PM-12Plus | Kraujo spaudimo prailginimo šlangutė | Vnt | 10
47.3 | Promed | Paciento monitorius | PM-12Plus | Ličio baterija | Vnt | 10
47.4 | Promed | Paciento monitorius | PM-12Plus | Rektalinis temperatūros daviklis | Vnt | 10
47.5 | Promed | Paciento monitorius | PM-12Plus | Spo2 daviklis naujagimiams | Vnt | 10
47.6 | Promed | Paciento monitorius | PM-12Plus | Spo2 daviklis suaugusiems | Vnt | 10
47.7 | Promed | Paciento monitorius | PM-12Plus | Spo2 daviklis vaikams | Vnt | 10
47.8 | Promed | Paciento monitorius | PM-12Plus | Temperatūrinis daviklis | Vnt | 10
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
48 | R.Wolf dalys
48.1 | R.Wolf | Automatizuota otorinolaringologo darbo vieta | Atmos S61 | Endoskopas R.Wolf | Vnt | 5
48.2 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Adatkočio darbinė dalis Diametras 3.5-5 mm. | Vnt | 3
48.3 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Adatkočio rankena Diametras 3.5-5 mm. | Vnt | 3
48.4 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Adatkočio vamzdelis Diametras 3.5-5 mm. | Vnt | 3
48.5 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Alyva ≥ 30 ml | Vnt | 10
48.6 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Bipolinis laidas 4±1 m | Vnt | 10
48.7 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Bipolinių laparoskopinių žnyplių vamzdelis Diametras 3.5-5 mm. | Vnt | 3
48.8 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Bipolinių laparoskopinių žnyplių darbinė dalis Diametras 3.5-5 mm. | Vnt | 3
48.9 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Bipolinių laparoskopinių žnyplių rankena Su bipoline jungtimi. Be užrakto | Vnt | 3
48.1 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Dėklas Sterilizavimo | Vnt | 3
48.11 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Elektrodas Kabliukas | Vnt | 3
48.12 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Elektrodas Koaguliacinis | Vnt | 3
48.13 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Elektrodas Pjovimo | Vnt | 10
48.14 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Filtras Insufliatoriui, 10 vnt. pakuotė | pak | 3
48.15 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Filtras Pompai 2215, 20 vnt. pakuotė | pak | 3
48.16 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Indas Pompai 2215 | Vnt | 5
48.17 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Ksenoninė lempa Šviesos šaltiniui R.Wolf | Vnt | 3
48.18 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Lankstus šviesolaidis Diam. 2,5 mm | Vnt | 3
48.19 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Laparoskopinių žirklių darbinė dalis Diametras 3.5-5 mm. | Vnt | 10
48.2 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Laparoskopinių žnyplių darbinė dalis Diametras 3.5-5 mm. | Vnt | 10
48.21 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Laparoskopinių žnyplių rankena | Vnt | 5
48.22 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Laparoskopinių žnyplių rankena Be monopolinės jungties. Su užraktu | Vnt | 5
48.23 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Laparoskopinių žnyplių rankena Su monopoline jungtimi. Su užraktu. | Vnt | 5
48.24 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Laparoskopinių žnyplių vamzdelis Diametras 3.5-5 mm. | Vnt | 10
48.25 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Monopoliarinis kabliukas-elektrodas Diametras 3.5-5 mm | Vnt | 5
48.26 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Monopolinis laidas 4±1 m | Vnt | 10
48.27 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Paciento elektrodas Limpantis, 50 vnt. pakuotė | pak | 25
48.28 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Paciento elektrodo laidas 3-5 m | Vnt | 5
48.29 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Reduktorius-vamzdelis 5,5 mm | Vnt | 8
48.3 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Siurbiantis-plaunantis vamzdelis Diametras 3.5-5 mm | Vnt | 3
48.31 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Siurbimo-plovimo rankena Pistoleto formos | Vnt | 3
48.32 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Striktūrinis skalpelis Šaltas peilis sickle formos | Vnt | 3
48.33 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Striktūrinis skalpelis Žaltas peilis aštrus iš abiejų kraštų | Vnt | 3
48.34 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Šviesolaidis 300 cm | Vnt | 5
48.35 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Tarpinės Endoskopui, 10 vnt. pakuotė | pak | 5
48.36 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Teleskopas 2,7 mm | Vnt | 3
48.37 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Teleskopas Diam. 10 mm | Vnt | 3
48.38 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Teleskopas Diam. 5 mm | Vnt | 3
48.39 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Torakoskopas Diam. 10 mm | Vnt | 5
48.4 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaras 10 mm | Vnt | 8
48.41 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaras 5,5 mm | Vnt | 8
48.42 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro gaubtelis Skirtas 10 mm instrumentams, 10 vnt. pakuotė | pak | 50
48.43 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro gaubtelis Skirtas 5 mm instrumentams, 10 vnt. pakuotė | pak | 50
48.44 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro kranelis Plastikinis, 5 vnt. pakuotė | pak | 8
48.45 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro sandarinimo tarpinė Skirtas 10 mm trokarams, 10 vnt. pakuotė | pak | 30
48.46 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro sandarinimo tarpinė Skirtas 5,5 mm trokarams, 10 vnt. pakuotė | pak | 3
48.47 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro smeigas 10 mm | Vnt | 8
48.48 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro smeigas 5,5 mm | Vnt | 8
48.49 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro viršūnėlė 10 mm | Vnt | 8
48.5 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro viršūnėlė 5,5 mm | Vnt | 8
48.51 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro vožtuvas 10 mm | Vnt | 8
48.52 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Trokaro vožtuvas 5,5 mm | Vnt | 8
48.53 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Ultragarsinis zondas Litotripteriui | Vnt | 25
48.54 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Valymo šepetėlis Kanaliniams instrumentams | Vnt | 75
48.55 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Veres adata 12 cm | Vnt | 8
48.56 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Vožtuvas Torakoskopui 8915, 10 vnt. pakuotė | pak | 25
48.57 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Žarnelės CO2 insufliacijai su dujų pašildymu | Vnt | 8
48.58 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Žarnelės CO2insufliacijai | Vnt | 8
48.59 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Žarnelės Pompai 2215 | Vnt | 10
48.6 | R.Wolf | Laparoskopas | Laparoskopas | Žarnelės Pompai 2225 | Vnt | 25
48.61 | R.Wolf | Nelankstus pleuroskopas su vaizdo sistema | Logic HD | Proksimalinio pašvietimo priedas | Vnt | 1
48.62 | R.Wolf | Videotoraskoskopas-mediastinoskopas | RICHARD WOLF | Bipolinis laidas | Vnt | 10
48.63 | R.Wolf | Videotoraskoskopas-mediastinoskopas | RICHARD WOLF | Bipolinis pincetas | Vnt | 10
48.64 | R.Wolf | Videotoraskoskopas-mediastinoskopas | RICHARD WOLF | Bipolinis pincetas SilverGliss | Vnt | 10
48.65 | R.Wolf | Videotoraskoskopas-mediastinoskopas | RICHARD WOLF | Bipolinis pincetas, nelimpantis | Vnt | 5
48.66 | R.Wolf | Videotoraskoskopas-mediastinoskopas | RICHARD WOLF | Monopolinė rankenėlė | Vnt | 10
48.67 | R.Wolf | Videotoraskoskopas-mediastinoskopas | RICHARD WOLF | Monopolinis elektrodas peiliukas | Vnt | 85
48.68 | R.Wolf | Videotoraskoskopas-mediastinoskopas | RICHARD WOLF | Monopolinis laidas | Vnt | 10
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
49 | Redcord dalys
49.1 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | „PowerGrip“ rankenos pora | Vnt | 2
49.2 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Diržas-rankenėlė su metaliniu žiedeliu/pora | pak | 2
49.3 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Redcord dvigubas diržas su metaliniais žiedais | Vnt | 3
49.4 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Redcord elastinė virvė su tvirtinimu 30 cm, juoda (pora) | pak | 4
49.5 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Redcord elastinė virvė su tvirtinimu 30 cm, raudona (pora) | pak | 4
49.6 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Redcord elastinė virvė su tvirtinimu 60 cm, juoda (pora) | pak | 4
49.7 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Redcord elastinė virvė su tvirtinimu 60 cm, raudona (pora) | pak | 4
49.8 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Redcord platus diržas su metaliniai žiedais | Vnt | 3
49.9 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Redcord raudona virvė, 5 m | Vnt | 4
49.1 | Redcord | Kinezeterapijos sistema | Redcord | Redcord siauras diržas su metaliniais žiedais | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
50 | Rimsa dalys
50.1 | Rimsa | Operacinė lempa | Pentaled 30 | Lempos | Vnt | 35
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
51 | SenTec dalys
51.1 | SenTec | Skaitmeninė PCO2, PO2 ir SpO2 monitoravimo sistema | SDMS | Sensorius OxiVent | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
52 | Smith & Nephew dalys
52.1 | Smith & Nephew | Artroskopinės traumatologinės chirurgijos rinkinys | Dyonics Power II | Artroskopinis siūlų manipuliatorius | Vnt | 1 | 1284 | 21% | 1553.64 | 1284
52.2 | Smith & Nephew | Artroskopinės traumatologinės chirurgijos rinkinys | Dyonics Power II | Šviesolaidis, 4 mm, ilgis 305 cm, tinkantis ligoninėje naudojamai artroskopinei įrangai | Vnt | 1 | 524 | 21% | 634.04 | 524
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: | [9 empty] | 1808
PVM suma, EUR: | [9 empty] | 379.68
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: | [9 empty] | 2187.68
53 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. Dalys
53.1 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Elektrodai, elektrodo sujungimo su rankena dalies diametras 4mm.:
53.2 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Peilio formos, 3.2 mm pločio, dabinė dalis 26 mm. | Vnt | 250
53.3 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Ilgis 100, darbinė dalis 10 ir 20 mm., 2.4 mm pločio | pak | 65
53.4 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Konizaciijai, ilgis 115 mm, darbinė dalis 25 mm, aukštis 10 ir 15 mm | pak | 50
53.5 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Kamuoliuko tipo, ilgis 100 mm, darbinės dalies diametras 4 mm | Vnt | 15
53.6 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Volframo, ilgis 20 (adatos tipo), 25 (mikrodisekcijos, adatos tipo), 45, 50 (adatos tipo) ir 80 mm, tiesūs ir lenkti, darbinės dalies ilgis 0.4, 0.5, ir 5 mm. | Vnt | 120
53.7 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Kilpos formos, diametras 5,8 ir 10 mm. | Vnt | 40
53.8 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Bipoliniai pincetai, tinkantys bipoliniam laidui Valeylab tipo jungtimi:
53.9 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Mikrochirurgijai, ilgis (110, 165, 195 ir 225 mm) ± 5 mm, darbinė dalis 1.5, 1 ir 2 mm. | Vnt | 120
53.1 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Ginekologijai, ilgis (195 ir 225 mm) ± 5 mm, darbinė dalis 8 mm, jos plotis 2 mm | Vnt | 50
53.11 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Ginekologijai, ilgis 260 mm ± 5 mm, darbinė dalis 8 mm, jos plotis 2 mm | Vnt | 25
53.12 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | LOR, (ilgis 180 (tiesus) ir 195 mm) ± 5 mm, t.t. su lenktais galais ir bayonet, darbinė dalis 2 mm | Vnt | 100
53.13 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | LOR, ilgis (200 ir 230 mm) ± 5 mm, bayonet su plovimu, darbinė dalis 1.5 ir 2 mm | Vnt | 25
53.14 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Neurochirurgijai, nelimpantys, sidabriniais galais, bayonet, ilgis (180, 195, 220 ir 240 mm) ± 5 mm, darbinė dalis 6 mm, plotis 0.5 ir 1 mm. | Vnt | 150
53.15 | Soring, Codman, Covidien, Aesculap AG, Sutter, Sooring, Erbe. | Elektrochirurginis prietasas. | Erbe, Curis, Malis, Force EZ, Nelson, Martin, MBC 600, Surtron ir kt. | Neurochirurgijai bayonet, ilgis (165, 180, 195 ir 220 mm) ± 5 mm, darbinė dalis 6 mm, plotis adatos tipo, 0.5 ir 1 mm. | Vnt | 90
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
54 | StarLab dalys
54.1 | StarLab | PGR paruošimo vieta | 32 Dead Air Workstation UV | liuminescencinė lempa G13/T8 15W, 451 mm ,(F15T8/CW). | Vnt | 4
54.2 | StarLab | PGR paruošimo vieta | 33 Dead Air Workstation UV | UV lempa ACAUVBL4 | Vnt | 4
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
55 | Starmedtec/EMS/RichardWolf dalys
55.1 | Starmedtec/EMS/RichardWolf | Endourologinė įranga | Starmedtec/EMS | Lazerio šviesolaidis (230 μm) 6325 | Vnt | 9
55.2 | Starmedtec/EMS/RichardWolf | Endourologinė įranga | Starmedtec/EMS | Lazerio šviesolaidis (365 μm) 6327 | Vnt | 4
55.3 | Starmedtec/EMS/RichardWolf | Endourologinė įranga | Starmedtec/EMS | Lazerio šviesolaidis (600 μm) 6329 | Vnt | 4
55.4 | Starmedtec/EMS/RichardWolf | Endourologinė įranga | Starmedtec/EMS | Zondas litotripsijai FR-083 | Vnt | 50
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
56 | Sutter dalys
56.1 | Sutter | Radiochirurginis aparatas | Curis | Dūmų ir kvapų surinkimo filtras | Vnt | 9
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
57 | Technologie Medicale dalys
57.1 | Technologie Medicale | Deguonies drėkintuvas | RTM3 | Buteliuko korpusas | Vnt | 70
57.2 | Technologie Medicale | Deguonies drėkintuvas | RTM3 | Difuzorius deguonies drėkintuvui (pakuotė 10 vnt.) | pak | 15
57.3 | Technologie Medicale | Deguonies drėkintuvas | RTM3 | Drėkintuvo buteliuko dangtelis | Vnt | 70
57.4 | Technologie Medicale | Deguonies drėkintuvas | RTM3 | Matavimo skalė su sandarinimo žiedeliu | Vnt | 45
57.5 | Technologie Medicale | Deguonies drėkintuvas | RTM3 | Reguliatoriaus rankenėlė | Vnt | 15
57.6 | Technologie Medicale | Deguonies drėkintuvas | RTM3 | RTM3 srauto matuoklio plastikinis gaubtelis su sandarinimo žiedeliu | Vnt | 45
57.7 | Technologie Medicale | Deguonies drėkintuvas | RTM3 | Silikoninė deguonies padavimo žarnelė | Vnt | 25
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
58 | Thermo Fisher Scientific dalys
58.1 | Thermo Fisher Scientific | Skaitytuvas | Multiskan Sky | Kalibracinė plokštė | Vnt | 2
58.2 | Thermo Fisher Scientific | Šaldiklis | Forma | Akumuliatorius | Vnt | 4
58.3 | Thermo Fisher Scientific | Laminarinio srauto spinta | Herasafe KS 12 | Hepa filtrų komplektas | Vnt | 5
58.4 | Thermo Fisher Scientific | Laminarinio srauto spinta | Herasafe KS 12 | UV lempos | Vnt | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
59 | Trumph dalys
59.1 | Trumph | Operacinis stalas | Mars | Švino akumuliatorius 12V 12Ah | Vnt | 9
59.2 | Trumph | Operacinis šviestuvas | TruLight 5520/5320 | Sterili rankena Trulight | Vnt | 7
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
60 | Unitronic dalys
60.1 | Unitronic | Pedikiūro aparatas | Bentlon Gold Vacuum | 13mm guminis vienkartinių šlifavimo kepurėlių laikiklis | Vnt | 2
60.2 | Unitronic | Pedikiūro aparatas | Bentlon Gold Vacuum | 5mm guminis vienkartinių šlifavimo kepurėlių laikiklis | Vnt | 2
60.3 | Unitronic | Pedikiūro aparatas | Bentlon Gold Vacuum | Dulkių surinkimo maišeliai (5 vnt.) | pak | 15
60.4 | Unitronic | Pedikiūro aparatas | Bentlon Gold Vacuum | Galvanizuota deimantinė nagų šlifavimui freza | Vnt | 2
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
61 | Unitronic GmbH dalys
61.1 | Unitronic GmbH | Pedikiūro aparatas | Bentlon Gold Vacuum | 13 mm vienkartinės šlifavimo kepurėlės | Vnt | 2
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
62 | Uscom dalys
62.1 | Uscom | Širdies tyrimo prietaisas ultragarsu | USCOM 1A | Akumuliatorius | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
63 | USTM, AMG SRL, Vagner SDH dalys
63.1 | USTM, AMG SRL, Vagner SDH | Grubaus vandens valymo filtrai | Filtrai | Polipropileno siūlų filtravimo kasetė 10" | Vnt | 60
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
64 | Viasys HealthCare dalys
64.1 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Kabelis srauto davikliui prie Vmax sistemos | Vnt | 1
64.2 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Gofruota žarna Autobox | Vnt | 1
64.3 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Oro mėginių vamzdelis Autobox | Vnt | 2
64.4 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Nosies spaustukai 25 vnt/pakas | pak | 2
64.5 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Kalibravimo dujos 4%CO2, 16%O2, rest N2 (80L) | talpa | 1
64.6 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Kalibravimo dujos 26%O2, rest N2 (80L) | talpa | 1
64.7 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | 3 krypčių vožtuvas | Vnt | 1
64.8 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Srauto krypties vamzdelis Autobox | Vnt | 2
64.9 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Srauto daviklis | Vnt | 7
64.1 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | Balioninis vožtuvas | Vnt | 7
64.11 | Viasys HealthCare | Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas | V max ENCORE 229 | VMax deguonies daviklis | Vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
65 | Viltechmeda dalys
65.1 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Akumuliatoriai | Vnt | 50
65.2 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Klaviatūra | Vnt | 2
65.3 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Klaviatūra siaura | Vnt | 2
65.4 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Lankstusis kabelis | Vnt | 25
65.5 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Rankenėle | Vnt | 10
65.6 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Švirkšto jutiklio dangtelis | Vnt | 10
65.7 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Švirkšto laikiklis | Vnt | 10
65.8 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Tūrio jutiklis | Vnt | 15
65.9 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2015 | Švirkšto jutiklis | Vnt | 3
65.1 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2016 | Akumuliatroius rezervinis | Vnt | 60
65.11 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2016 | Tūrio jutiklis | Vnt | 9
65.12 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2016 | Švirkšto laikiklis | Vnt | 10
65.13 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2016 | Švirkšto jutiklio dangtelis | Vnt | 10
65.14 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2016 | Garsiakalbis | Vnt | 4
65.15 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2016 | USB lizdo dangtelis | Vnt | 25
65.16 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | Aitecs 2016 | Akumuliatoriai | Vnt | 35
65.17 | Viltechmeda | Infuzinė pompa | DF-12 | Akumuliatoriai | Vnt | 4
65.18 | Viltechmeda | Infuzinė pompa | DF-12M | Akumuliatoriai | Vnt | 4
65.19 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | SEP/SP | Akumuliatoriai | Vnt | 35
65.2 | Viltechmeda | Švirkštinės pompos | SEP/SP pompos | Akumuliatoriai | Vnt | 50
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
66 | Wilamed dalys
66.1 | Wilamed | Drėkintuvas | Aircon | Adapteris | vnt | 2
66.2 | Wilamed | Drėkintuvas | Aircon | Temperatūros daviklis | vnt | 3
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
67 | ZIMMER dalys
67.1 | ZIMMER | Turniketas | A.T.S. | Manžetės | Vnt | 15
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:
68 | Zoll Medical dalys
68.1 | Zoll Medical | Defibriliatorius | Zoll R series, Zoll x series | Akumuliatorius | Vnt | 6
68.2 | Zoll Medical | Defibriliatorius | Zoll R series, Zoll x series | Defibriliacijos jungiamasis kabelis, | Vnt | 4
68.3 | Zoll Medical | Defibriliatorius | Zoll R series, Zoll x series | Defibriliacijos rankenos | Vnt | 4
68.4 | Zoll Medical | Defibriliatorius | Zoll R series, Zoll x series | EKG kabelis | Vnt | 4
68.5 | Zoll Medical | Defibriliatorius | Zoll R series, Zoll x series | SPO2 jutiklis | Vnt | 3
68.6 | Zoll Medical | Defibriliatorius | Zoll R series, Zoll x series | Vidinės autoklavuojamos rankenos | Vnt | 5
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM:

## Sheet3
a | a
Vnt | 120
Vnt | 50
Vnt | 25
Vnt | 100
Vnt | 25
Vnt | 150
Vnt | 90
Vnt | 250
pak | 65
pak | 50
Vnt | 15
Vnt | 120
Vnt | 40
985