## Kainos pasiulymas
SPS 1 priedas
Medicinos prietaisų remonto paslaugų pirkimas (Nr. 6336)
Techninė specifikacija
Maksimalus valandinis įkainis 50 Eur/val. be PVM
Atrankos reikalavimai tiekėjams:
Reikalavimai |  | Reikalavimus įrodantys dokumentai
Teikėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą techniškai aptarnauti medicinos prietaisą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos prietaiso techninį aptarnavimą. |  | Dokumentas patvirtinantis, kad teikėjas yra gamintojo įgaliotas techniškai aptarnauti medicinos prietaisą, arba yra sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
Žalieji reikalavimai:
Aplinkos apsaugos reikalavimai vykdant žaliąjį pirkimą (taikomi sutarties vykdymo metu) nustatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31) (toliau - Tvarkos aprašas) 4 punkto (Pirkimas laikomas žaliuoju, kai rengiant technines specifikacijas, nustatant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ar kvalifikacinės atrankos kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus, pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir (ar) kitus reikalavimus tiekėjams, perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas) tenkina bent vieną iš žemiau esančių papunkčių) 4.4 papunkčiu, nes perkamų paslaugų nėra produktų sąraše (produktų sąrašas pateiktas - Tvarkos aprašo 1 priede), tačiau Tvarkos aprašo 4.4.4 p. nurodyta, kad pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose. Tvarkos aprašo 4.4.4.1 p. nurodyta, kad gali būti nurodoma, jog prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų ir Tvarkos aprašo 4.4.4.2 p. nurodyta, kad prekei tiekti gali būti naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; 4.4.4.5 p. nurodyta, kad prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. (Antrinė pakuotė laikytina produktu, kuris gali būti perdirbamas).
Sutarties vykdymo metu paslaugų teikėjas turi laikytis bent vieno iš 1-4 p. nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų, sutarties vykdymo metu perkančioji organizacija turi teisę reikalauti tiekėjo pateikti įrodančius dokumentus dėl aplinkos apsaugos kriterijų laikymosi:
1) Paslaugos teikėjas, paslaugos teikimui naudoja detales ir (ar) kitas medžiagas, kurios virtusios atliekomis, tinkamos paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.
2) Jei teikiant remonto paslaugą atsarginė detalė tiekiama antrinėje pakuotėje, paslaugos teikėjas turi pristatyti detales tokiose pakuotėse, kurios laikomos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 str. 12 d. Perdirbamoji pakuotė – pakuotė, kuri: 1) pagaminta taip, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus, arba ją sudarančias medžiagas būtų galima biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį, ir (ar) 2) tapusi atlieka, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytame Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus turinčių teisę išrašyti atliekų tvarkytojų sąraše nurodytų atliekų naudotojų (perdirbėjų) perdirbama ar tokiame sąraše nurodytų atliekų eksportuotojų išvežama (eksportuojama) į Europos Sąjungos valstybes nares perdirbti į produktus, atitinkančius tiems produktams Europos Sąjungoje ir (ar) tik Lietuvos Respublikoje taikomus standartus.
3) Jei teikiant remonto paslaugą atsarginė detalė tiekiama antrinėje popierinėje pakuotėje, tai popierinė pakuotė turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų, turi būti nebalinta arba balinta nenaudojant chloro dujų.
4) Teikiant paslaugą atsarginės detalės turi būti pristatomos tokia transporto priemone, kurios išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km; realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių ir (ar) matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007; M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonė turi būti kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.
Bendrieji reikalavimai
1 | Remontui atlikti Pardavėjas naudoja tik gamintojo rekomenduojamas naujas detales. Pakeistoms dalims ir mazgams bei atliekamiems darbams Pardavėjas suteikia ne mažesnę kaip 6 mėn. garantiją.
2 | Atlikus remontą tiekėjas senas (sugedusias dalis) utilizuos savo sąskaita.
P. d. Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Skiriama suma Eur be PVM | Skiriama suma Eur su PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur be PVM | 1 MP remonto 1 val. įkainis Eur su PVM
1 | 3M Health Care Etileno oksido dujų sterilizatorius ir aeratorius Steri-Vac XL remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 28099.17 | 33999.9957
2 | Agfa Skaitmeninė radiografinė sistema DX-S remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 9917.35 | 11999.9935
3 | Alifax ENG analizatorius Test 1 remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 413.22 | 499.9962
4 | Atmos Portatyvinė galvos lempa ATMOS remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 330.58 | 400.0018
5 | Axis-Shield D-dimerų nuskaitymo blokas NycoCard Reader remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 826.45 | 1000.0045
6 | B.Braun Medical Hemodializės aparatas Diapact ir kiti šio gamintojo remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 7438.02 | 9000.0042
7 | Becton Dickinson analizatorius Bactec remonto paslaugų pitkimas | kompl. | 1 | 12396.69 | 14999.9949
8 | Becton Dickinson tėkmės citometras Facs Aria/Calibur/Canto/Canto II remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 27272.73 | 33000.0033
9 | Binder Džiovinimo spintos, inkubatoriai, termostatai Binder ir kt. remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2066.11 | 2499.9931
10 | Biochrom Aminorūgščių analizatorius Biochrom 30+ HPLC analizatorius su UV detektorium remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 16528.93 | 20000.0053
11 | BioMerieux Bakteriologinis tyrimų sistemos komplektas Boct/ALERT 3D60 remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 495.87 | 600.0027
12 | BioMerieux Vitek 2 inokuliarų drumstomatis Vitek remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 247.93 | 299.9953
13 | Biosan Maišyklės, purtyklės PSU remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 413.22 | 499.9962
14 | Biosan Sauso karščio termoblokas TDB-U-400 remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 165.29 | 200.0009
15 | BLZ Technology Periferinių venų navigatorius VS400 remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2479.34 | 3000.0014
16 | Boston Scientific Scimed Inkstų denervacijos generatorius Vessix generatorius remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 165.29 | 200.0009
17 | Ca-Mi Atsiurbikliai New Hospivac remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 1818.18 | 2199.9978
18 | Carefusion (buv. Viasys) Universalus krūvio ir spirometrijos mėginių kompleksas, treniruokliai Viasys, Ergoselect remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 33057.85 | 39999.9985
19 | Corbet Research Amplifikatorius Rotor Gene remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 6611.57 | 7999.9997
20 | Covidien Diatermokoaguliatorius Force remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 4132.23 | 4999.9983
21 | Covidien/Somanetics celebralinis oksimetras Invos remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 16528.93 | 20000.0053
22 | Darei Europe Šaldiklis dr DAIREI-EUROPE LR/LF 1400 remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 413.22 | 499.9962
23 | Datascope Kontrapulsacijos aparatas CS, System remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 82644.63 | 100000.0023
24 | Diagnostica Stago Analizatorius kraujo krešėjimo STAR MAX remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 702.48 | 850.0008
25 | Diamed Centrifugos, skeneris, inkubatoriai, elektrocitų nuplovimo centrifuga ID-Centrifuge 6S, ID-Inkubator 37SI, Diacent-CW remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 4132.23 | 4999.9983
26 | Ecolab Cheminės dezinfekcijos tirpalų paruošimo įrenginys DG1 ir kitos šio gamintojo remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 4132.23 | 4999.9983
27 | EKF Analizatorius Biosen remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2066.11 | 2499.9931
28 | Ergoline GmbH Kojų veloergometras Optibike ir kiti šio gamintojo remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 661.16 | 800.0036
29 | Famed Operacinis stalas SU, SO ir kiti šio gamintojo remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 1652.89 | 1999.9969
30 | Fanem Fototerapijos lempa Bilitron 3006 ir kitos šio gamintojo remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2479.34 | 3000.0014
31 | Hirtz Antipraguliniai čiužiniai Hico-Decubimat remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 661.16 | 800.0036
32 | Heinen Lowenstain narkozės aparatas Leon remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 24793.39 | 30000.0019
33 | Homoth Otoakustiniai analizatoriai ir timpanometrai Homoth remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2479.34 | 3000.0014
34 | Kojair Tech Oy Laminarinės spintos BW, KR-170 remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2066.11 | 2499.9931
35 | Linet Priešpragulinis čiužinys Precioso ir kiti šio gamintojo remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 4132.23 | 4999.9983
36 | Maquet kontrapulsacijos aparatas Cardiosave remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 16528.93 | 20000.0053
37 | Medos/Xenios pagalbinės kraujotakos sistema (centrifuginė) DeltaStream MDC remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 16528.93 | 20000.0053
38 | Memmert Sterilizatorius karšto oro SLE remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 413.22 | 499.9962
39 | Memmert Termostatai INB 500, BE800 ir kt. remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 247.93 | 299.9953
40 | Memmert Vonelė vandens Memmert WNB 7-45 remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 165.29 | 200.0009
41 | Memmert Inkubatorius, sterilizatorius IN110, IN55 ir kt. remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 12396.69 | 14999.9949
42 | Merivaara Chirurginiai stalai, apžiūros kušetės, lovos Rapido, Promerix, OP remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 4958.68 | 6000.0028
43 | Micrel Vaistų dozatoriai MP remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 3305.79 | 4000.0059
44 | Nutricia Maitinimo ir vaistų dozavimo prietaisai Flocare remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 1652.89 | 1999.9969
45 | Olympus Bronchoskopai Visų tipų ir modelių Olympus remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 42148.76 | 50999.9996
46 | Promed Group Co., Ltd Monitorius PM-12 ir kiti šio gamintojo remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2479.34 | 3000.0014
47 | Qiagen Amplifikatorius, termocikleris Rotor Gene remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 3305.79 | 4000.0059
48 | Qiagen Analizatorius QIAcube remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 7024.79 | 8499.9959
49 | Rudolf Riester Laringoskopai, oftalmoskopai McIntosh, Ri-Charger, Ri-Standart, Ri-Scope remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 826.45 | 1000.0045 | 50 | 60.5
50 | Rudolf Riester Tonometrai Riester remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 7438.02 | 9000.0042 | 50 | 60.5
51 | Schmitz Operaciniai stalai OPX remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 8264.46 | 9999.9966
52 | Seca Medicininės svarstyklės Seca remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2479.34 | 3000.0014
53 | Siemens Analizatorius šlapimo Clinitek remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 413.22 | 499.9962
54 | Spectrum Medical On-line monitoringo sistema dirbtinei kraujo apytakai System M4 remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 8264.46 | 9999.9966
55 | Starmedtec Litotriptoriai, endourologinė įranga Starmedtec remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 22314.05 | 27000.0005
56 | Sutter Radiochirurginiai aparatai Curis remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2479.34 | 3000.0014
57 | Suzuken Elektrokardiografas KENZ cardico remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 2066.12 | 2500.0052
58 | Trumpf Konsolės UniPort, Klinoport remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 4958.68 | 6000.0028
59 | Truphatek International Laringoskopas Green SpeX ir kitos šio gamintojo remonto paslaugų pirkimas | kompl. | 1 | 743.8 | 899.998