## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės tėkmės citometrijos tyrimams su prietaisais panaudai (4548)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Visiems nurodytiems prietaisams ar konkretiems prekių ar priemonių pavadinimams taikoma "arba lygiavertis". Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, turi patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūkoma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisais, suteikiamais panaudos būdu.
3. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
4. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamų prekių ir panaudai teikiamų prietaisų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, įrangos vartotojo vadovą, programinės įrangos vadovą, gamintojo patvirtinamuosius raštus ir kitą su tyrimo procesu susijusią informaciją originalo (anglų) ir, pageidautina, lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Bet kokius gamintojo pakeitimus, tiekėjas privalo nedelsiant pranešti vartotojui.
5. | Tiekėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, reagentų, kontrolių, kalibratorių aprašymus, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui. Visą panaudos sutarties galiojimo laiką turi užtikrinti programinės įrangos atnaujinimą.
6. | Iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo Tiekėjas turi pateikti naudojimosi prietaisais instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, detalų prietaisų priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
7. | Tiekėjas, suteikiantis prietaisus panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas apmokys laboratorijos personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo ir užtikrins nepertraukiamą techninę priežiūrą visą sutarties galiojimo laiką. Tiekėjas, suteikęs prietaisus panaudos būdu, privalo nemokamai į pasiūlymo galutinę kainą įtraukti visas reikiamas priemones reikalingas užtikrinti jų techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo laiką. Gedimas po pranešimo gavimo turi būti pradėtas šalinti per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis.
8. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1 | Reagentai ir pagalbinės priemonės ūminių leukemijų, lėtinių limfoproliferacinių susirgimų, kamieninių ląstelių, paroksizminės naktinės hemoglobinurijos, minimalios liktinės ligos, kraujo komponentų kokybės nustatymui, tinkamos darbui su tėkmės citometrais, teikiamais panaudos būdu (2 vnt.)
Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus, pagalbines priemones, prietaisus panaudai, pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai: reagentai ir pagalbinės priemonės techninėje specifikacijoje nurodytiems tyrimams atlikti ir panaudai suteikiamiems prietaisams bei jų priežiūrai būtinos priemonės. Reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti tinkami tėkmės citometrijai (pateikti gamintojo patvirtinimą/katalogo informaciją) ir panaudai teikiamiems prietaisams (reikalavimai analizatoriams pateikti punkte (2.1. Turi būti pasiūlytos visos medžiagos ir priemonės analizatorių priežiūrai, patikrai, kalibracijai, kurie bus eksplotuojami kiekvieną darbo dieną 60 mėn. laikotarpyje. Analizatorių priežiūrai būtinas priemones tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktą lentelę punkte 1.1.158. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį sistema (darbo priemonėms gavus užsakymą, bet ne rečiau, kaip 1-2 kartus per mėnesį). Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 dienas nuo užsakymo pateikimo. Tiekėjas privalo garantuoti reagentų pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusius reagentus. Tiekėjas turi garantuoti kokybės reikalavimų neatitinkančių reagentų grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
1.1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės
1.1.1. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD2 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: S5.2 Izotipas: pelės IgG2a, κ. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.2. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD2 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: MT910 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.3. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD2 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: S5.2 Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 30 | 5
1.1.4. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD2 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy7. | Klonas: S5.2 Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.5. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD3 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: SK7 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 4 | 5
1.1.6. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD3 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy™5.5. | Klonas: SK7 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 20 | 5
1.1.7. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD3 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: SK7 / Leu-4 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 5
1.1.8. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD3 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: SK7 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 14 | 5
1.1.9. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD4 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: SK3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 5
1.1.10. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD4 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: SK3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 5
1.1.11. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD4 antigeną aptikti, žymėtas APC-Cy™7. | Klonas: SK3 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 25 | 5
1.1.12. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD5 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 14 | 5
1.1.13. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD5 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy7. | Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.14. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD7 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: M-T701 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 8 | 5
1.1.15. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD7 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: CD7-6B7 Izotipas: pelės BALB/c IgG2aκ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 5
1.1.16. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD7 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: M-T701 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 8 | 5
1.1.17. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD8 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 9 | 5
1.1.18. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD8 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.19. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD8 antigeną aptikti, žymėtas APC-Cy™7. | Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 5
1.1.20. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD10 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: HI10a Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6 | 5
1.1.21. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD10 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: HI10a Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8 | 5
1.1.22. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD11b antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: D12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3 | 5
1.1.23. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD11c antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: S-HCL-3 Izotipas: pelės IgG2b, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 5
1.1.24. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD13 antigeną aptikti, žymėtass PE. | Klonas: L138 Izotipas: pelės BALB/c, X C57BL/6 IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 30 | 5
1.1.25. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD14 antigeną aptikti, žymėtas APC-Cy™7. | Klonas: MφP9 Izotipas: pelės IgG2b, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 30 | 5
1.1.26. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD15 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: MMA Izotipas: pelės BALB/c IgM, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 15 | 5
1.1.27. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD16 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: NKP15 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3 | 5
1.1.28. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD19 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy™5.5. | Klonas: SJ25C1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 25 | 5
1.1.29. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD19 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: HIB19 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 35 | 21
1.1.30. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD19 antigeną aptikti, žymėtas APC-Cy™7. | Klonas: HIB19 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 30 | 21
1.1.31. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD19 antigeną aptikti, žymėtas BV510. | Klonas: HIB19 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 21
1.1.32. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD19 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: SJ25C1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 5
1.1.33. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD20 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy™5.5. | Klonas: L27 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.34. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD20 antigeną aptikti, žymėtas V450. | Klonas: L27 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 5
1.1.35. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD22 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: S-HCL-1 Izotipas: pelės CD1 IgG2b, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 25 | 5
1.1.36. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD23 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: EBVCS-5 Izotipas: pelės BALB.B IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 18 | 5
1.1.37 | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD23 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy7. | Klonas: M-L233 Izotipas: pelės BALB.B IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.38. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD33 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: P67.6 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 50 | 5
1.1.39. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD33 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: P67.6 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 5
1.1.40. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD34 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy™5.5. | Klonas: 8G12 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 50 | 5
1.1.41. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD38 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: Multiepitopinis Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 10 | 5
1.1.42. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD38 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: HB7 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 9 | 5
1.1.43. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy™5.5. | Klonas: 2D1 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 20 | 5
1.1.44. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy5,5. | Klonas: EO1 Izotipas: IgG2a Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 18 | 21
1.1.45. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45 antigeną aptikti, žymėtas APC-H7. | Klonas: 2D1 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 80 | 5
1.1.46. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD56 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: NCAM16.2 Izotipas: pelės BALB/c IgG2b, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 10 | 5
1.1.47. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD56 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: C5.9 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 200 tyrimų | pak. | 25 | 5
1.1.48. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD56 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: NCAM16.2 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.49. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD56 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: NCAM16.2 Izotipas: pelės BALB/c IgG2b, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.50. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD61 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: RUU-PL7F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 5
1.1.51. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD63 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: H5C6 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2 | 21
1.1.52. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD79b antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: 3A2-2E7 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 18 | 5
1.1.53. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD81 antigeną aptikti, žymėtas APC-C750. | Klonas: M38 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 40 | 5
1.1.54. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD117 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: 104D2 Izotipas: pelės BALB/c IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 35 | 5
1.1.55. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipį (ŽLA-DR) aptikti, žymėtas APC. | Klonas: L243 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 14 | 5
1.1.56. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipį (ŽLA-DR) aptikti, žymėtas V450. | Klonas: L243 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 80 | 21
1.1.57. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms terminalinę deoksinukleotidiltransferazę (TdT) aptikti, žymėtas BV421. | Klonas: E17-1519 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, k Pakuotėje ne mažiau 100 tyrimų. | pak. | 6 | 21
1.1.58. | Antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms XIAP baltymą aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: Polikloninis Izotipas: triušio IgG Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 4 | 21
1.1.59. | Polikloninis antikūnas lambda lengvosioms grandims aptikti, žymėtas APC C750. | Klonas: Polikloninis Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 40 | 5
1.1.60. | Polikloninis antikūnas lambda lengvosioms grandims aptikti, žymėtas PE. | Klonas: Polikloninis Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.61. | Rinkinys liekamųjų leukocitų taršos kiekybiniam įvertinimui eritrocitų ir/arba trombocitų masėje. | Rinkinio sudėtis: 1. Apvaliadugniai, plastikiniai mėgintuvėliai su fiksuotu rutuliukų skaičiumi, užspaudžiami plastikiniu dangteliu. Folinėje pakuotėje ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių. 2. Reagentas liekamųjų leukocitų taršos kiekybiniam įvertinimui su propidžio jodidu, 0,1% natrio azidu, RNR-aze, ląstelių sienelės pralaidumą didinančiu reagentu ir mėginį stabilizuojančia medžiaga. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų. | rink. | 90 | 5
1.1.62. | Rinkinys leukocitų, trombocitų ir eritrocitų kiekybiniam įvertinimui šviežioje kraujo plazmoje. | Rinkinio sudėtis: 1. Apvaliadugniai, plastikiniai mėgintuvėliai su fiksuotu rutuliukų skaičiumi, užspaudžiami plastikiniu dangteliu. Folinėje pakuotėje ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių. 2. Reagentas A: tiazolo oranžinis dažas stabilizuotame buferiniame tirpale. 3. Reagentas B: monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD235a antigeną aptikti, žymėtas FITC ir monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD41a antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy™5.5. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų. | rink. | 15 | 5
1.1.63. | Rinkinys mielominei ligai nustatyti | Rinkinio sudėtis: 1. Mėgintuvėlis 1: CD38 FITC/ CD 56 PE/ CD45 PerCP-Cy5.5/ CD19 PE-Cy7/ CD117 APC/ CD81 APC-C750. 2. Mėgintuvėlis 2: CD38 FITC /CD56 PE /CD45 PerCP-Cy5.5/ CD19 PE-Cy7/ cykappa APC/ cylambda APC-C750. 3. Ląstelių fiksavimo reagentas ir ląstelių sienelės pralaidumą didinantis reagentas. 4. Eritrocitų lizavimo reagentas. 5. Reagentų komplektas prietaisui kalibruoti ir žymenų kompensacijai, kurį sudaro: CD45 PerCP-Cy5.5, CD19 PE-Cy7, CD81APC-C750, cylambda APC-C750. Pakuotė ne mažiau kaip 20 tyrimų. | rink. | 9 | 5
1.1.64. | Rinkinys B- Ūminei limfoleukemijai nustatyti | Rinkinio sudėtis: 1. Mėgintuvėlis 1: CD20-PB / CD45-OC515™ / CD81-FITC / CD66c+CD123-PE / CD34-PerCP-Cyanine5.5 / CD19-PE-Cyanine7 / CD10-APC / CD38-APC-C750™ 2. Mėgintuvėlis 2: CD20-PB / CD45-OC515™ / CD81-FITC / CD73+CD304-PE / CD34-PerCP-Cyanine5.5 / CD19-PE-Cyanine7 / CD10-APC / CD38-APC-C750™ 3. Eritrocitų lizavimo reagentas. Pakuotė ne mažiau kaip 20 tyrimų. | rink. | 12 | 21
1.1.65. | Rinkinys skirtas heparino sukeltai trombocitopenijai (HIT) aptikti | Rinkinio sudėtis: 1. Ne mažiau kaip 2 monokloninių antikūnų mišinys. Iš jų privalo būti: FITC žymėti antikūnai prieš žmogaus CD62, PE žymėti antikūnai prieš žmogaus CD41. 2. Surišantis baltymas. 3. Praskiedimo buferinis tirpalas. 4. 3 U/ml koncentracijos heparinas. 5. 1000 U/ml koncentracijos heparinas. 6. 50 μg TRAP Pakuotė ne mažiau kaip 20 tyrimų. | rink. | 6 | 21
1.1.66. | Tarpusavyje suderintų monokloninių antikūnų mišinys (CD5/CD10/CD19) normalaus ir anomalaus B ląstelių vystymosi ir diferenciacijos imunofenotipavimui, žymėtas FITC/PE/PerCP-Cy™5.5. | Klonai: L17F12, HI10a ir SJ25C1 Žymenys: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | rink. | 8 | 5
1.1.67. | Tarpusavyje suderintų monokloninių antikūnų mišinys (CD57/CD16/CD3)T limfocitų potipiams nustatyti, žymėtas FITC/PE/PerCP-Cy™5.5. | Klonai: HNK-1, B73.1 ir SK7 Žymenys: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | rink. | 15 | 5
1.1.68. | Tarpusavyje suderintų monokloninių antikūnų mišinys (TCR αβ/TCRγδ/CD3) T limfocitų αβ ir γδ receptoriams aptikti, žymėti FITC/PE/PerCP-Cy™5.5. | Klonai: WT31, 11F2 ir SK7 Žymenys: FITC, PE, PerCP-Cy™5.5 Izotipas: pelės IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | rink. | 12 | 5
1.1.69. | Kamieninių ląstelių kontrolės rinkinys | Ne mažiau kaip dviejų lygių kontrolė leukocitų imunofenotipavimui ir skaičiavimui tėkmės citometru. Pakuotėje ne mažiau kaip 2 ml | rink. | 36 | 21
1.1.70. | Imunofenotipavimo kontrolės rinkinys | Žymenų fluorescencijos, eritrocitų lizavimo, tėkmės citometro nustatymų, veikimo ir duomenų analizės kontrolei skirtas rinkinys. Pakuotėje ne mažiau kaip 2,5 ml | rink. | 72 | 21
1.1.71. | Eritrocitų ir trombocitų koncentratų kokybės kontrolės rinkinys | Rinkinys metodams įvertinti ir matavimo tikslumui užtikrinti, liekamųjų leukocitų taršos kiekybiniam įvertinimui eritrocitų ir trombocitų koncentratuose. Rinkinį privalo sudaryti visos šiam įvertinimui (patikrinimui) atlikti reikalingos medžiagos. Pakuotė ne mažiau kaip 25 patikroms. | rink. | 18 | 5
Papildomi monokloniniai antikūnai ūminių leukemijų, lėtinių limfoproliferacinių susirgimų, kamieninių ląstelių, paroksizminės naktinės hemoglobinurijos, minimalios liktinės ligos, kraujo komponentų kokybės nustatymui, tinkamos darbui su tėkmės citometrais, teikiamais panaudos būdu.
1.1.72. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD1a antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: HI149 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.73. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD3 antigeną aptikti, žymėtas APC-H7. | Klonas: SK7 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.74. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD3 antigeną aptikti, žymėtas V450. | Klonas: UCHT1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.75. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD3 antigeną aptikti, žymėtas V500. | Klonas: UCHT1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.76. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD4 antigeną aptikti, žymėtas BV421. | Klonas: RPA-T4 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 21
1.1.77. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD5 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3 | 5
1.1.78. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD5 antigeną aptikti, žymėtas V450. | Klonas: L17F12 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.79. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD7 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: M-T701 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 21
1.1.80. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD7 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: 124-1D1. Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 21
1.1.81. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD8 antigeną aptikti, žymėtas V500. | Klonas: SK1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.82. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD8 antigeną aptikti, žymėtas BV510. | Klonas: SK1 Izotipas: pelės Ms (BALB/c) IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 14 | 5
1.1.83. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD11a (LFA-1α) antigeną aptikti, žymėtas PE | Klonas: G43-25B Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 21
1.1.84. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD11b antigeną aptikti, žymėtas APC-Cy™7. | Klonas: ICRF44 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 21
1.1.85. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD11c antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: B-ly6 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.86. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD13 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: R3-242. Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 1 | 21
1.1.87. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD14 antigeną aptikti, žymėtas APC-eFluor 780. | Klonas: 61D3 Izotipas: pelės IgG1, k Pakuotėje ne mažiau kaip 25 tyrimų | pak | 12 | 21
1.1.88. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD14 antigeną aptikti, žymėtas BV786. | Klonas: M5E2 Izotipas: pelės IgG1, k Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.89. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD15 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy 5,5. | Klonas: MEM-158 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak | 3 | 21
1.1.90. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD16 antigeną aptikti, žymėtas APC-H7. | Klonas: 3G8 Izotipas: pelės BALB/c x DBA/2 IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2 | 21
1.1.91. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD16 antigeną aptikti, žymėtas V450. | Klonas: 3G8 Izotipas: pelės CD2F1 IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 9 | 21
1.1.91. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD16 antigeną aptikti, žymėtas BV605. | Klonas: 3G8 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 14 | 21
1.1.92. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD19 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy™7. | Klonas: J3-119 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 22 | 21
1.1.93. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD20 antigeną aptikti, žymėtas Pacific Blue. | Klonas: 2H7 Izotipas: pelės IgG2b, k Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.93. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD20 antigeną aptikti, žymėtas BV421. | Klonas: L27 Izotipas: pelės Ms (BALB/c) IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.94. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD22 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: B-ly8. Izotipas: IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 200 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.95. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD22 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy7. | Klonas: HIB22 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.96. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD24 antigeną aptikti, žymėtas BV605. | Klonas: ML5 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.97. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD27 antigeną aptikti, žymėtas BV510. | Klonas: IV T-186 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 20 | 21
1.1.98. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD33 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: HIM3-4 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 1 | 21
1.1.99. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD34 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy 5,5. | Klonas: 581 Izotipas: pelės IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 18 | 5
1.1.100. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD36 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: CB38 Izotipas: pelės IgM, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 15 | 21
1.1.101. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD38 antigeną aptikti, žymėtas APC-H7. | Klonas: HB7 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 21
1.1.102. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD38 antigeną aptikti, žymėtas APC-C750. | Klonas: LS198-4-3 Pakuotėje ne mažiau kaip 0,5 ml. | pak. | 18 | 21
1.1.103. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD38 antigeną aptikti, žymėtas APC-C750 | Klonas: LD38. Izotipas: pelės IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 12 | 5
1.1.104. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD42a antigeną aptikti, žymėtas PerCP. | Klonas: Beb1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 7 | 21
1.1.105. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD43 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: 1G10 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 21
1.1.106. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45RO antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: UCHL1 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 1 | 21
1.1.107. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45RA antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: T6D11 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 1 | 21
1.1.108. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45 antigeną aptikti, žymėtas Pacific Orange. | Klonas: HI30 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 0,5 ml. | pak. | 35 | 21
1.1.109. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45 antigeną aptikti, žymėtas V500-C. | Klonas: 2D1 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 21
1.1.110. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45 antigeną aptikti, žymėtas OC515. | Klonas: GA90. Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 18 | 5
1.1.111. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD45 antigeną aptikti, žymėtas V450 | Klonas: HI30 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.112. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD48 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: BJ40 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.113. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD49f antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: GOH3 Izotipas: žiurkės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3 | 21
1.1.114. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD49f antigeną aptikti, žymėtas BV421. | Klonas: GoH3 Izotipas: žiurkės SD Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.115. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD52 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: 4C8 Izotipas: pelės BALB/c IgG3, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3 | 21
1.1.116. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD56 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: REA196 Izotipas: Žmogaus rekombinantinis IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 25 | 5
1.1.117. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD56 antigeną aptikti, žymėtas V450. | Klonas: B159 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.118. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD56 antigeną aptikti, žymėtas BV605. | Klonas: NCAM16.2 Izotipas: pelės BALB/c IgG2b, k Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 14 | 21
1.1.119. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD59 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: MEM-43 Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 0,5 ml | pak. | 2 | 21
1.1.120. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD61 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: VI-PL2 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.121. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD64 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: 10.1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 24 | 21
1.1.122. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD64 antigeną aptikti, žymėtas PE-Cy7. | Klonas: 10.1 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, k Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak | 1 | 21
1.1.123. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD66c antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: KOR-SA3544 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.124. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD71 antigeną aptikti, žymėtas APC-H7. | Klonas: M-A712 Izotipas: pelės BALB/c IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2 | 21
1.1.125. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD79a antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: HM47 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.126. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD79b antigeną aptikti, žymėtas PerCP Cy5,5. | Klonas: CB3-1 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 5
1.1.127. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD81 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: M38. Izotipas: pelės IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 15 | 21
1.1.128. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD94 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: HP-3D9 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3 | 21
1.1.129. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD95 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: DX2 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 2 | 21
1.1.130. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD96 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: 6F9 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 2 | 21
1.1.131. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD99 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: TÜ12 Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 21
1.1.132. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD117 antigeną aptikti, žymėtas APC-Cy7. | Klonas: 104D2 Izotipas: pelės IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.133. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD123 (IL-3Rα) antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: AC145 Izotipas: pelės IgG2a Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 12 | 21
1.1.134. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD123 (IL-3Rα) antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: 9F5 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 16 | 21
1.1.135. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD133 antigeną aptikti, žymėtas APC. | Klonas: AC133 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 30 | 21
1.1.136. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD138 antigeną aptikti, žymėtas BV421. | Klonas: MI15 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 20 | 21
1.1.137. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD235a antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: 11E4B-7-6 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 0,2 mg | pak. | 4 | 21
1.1.138. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CD304 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: 12C2 Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.139. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipį (ŽLA-DR) aptikti, žymėtas PE-Cy7. | Klonas: G46-6 Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 12 | 21
1.1.140. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipį (ŽLA-DR) aptikti, žymėtas V500. | Klonas: G46-6. Izotipas: pelės IgG2a, k. Pakuotėje ne mažiau 100 tyrimų. | pak. | 12 | 21
1.1.141. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms žmogaus leukocitų antigeno komplekso DR potipį (ŽLA-DR) aptikti, žymėtas BV510. | Klonas: G46-6 Izotipas: pelės IgG2a, k. Pakuotėje ne mažiau 50 tyrimų. | pak. | 6 | 5
1.1.142. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms žmogaus IgM sunkiąsias grandis aptikti, žymėtas APC. | Klonas: SA-DA4 Izotipas: pelės IgG1, k. Pakuotėje ne mažiau 100 tyrimų. | pak. | 8 | 21
1.1.143. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CRLF2/TSLP-R antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: 1B4 Izotipas: pelės IgG1, κ . Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3 | 21
1.1.144. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CRLF2/TSLP-R antigeną aptikti, žymėtas BV510. | Klonas: 1F11/TSLRP Izotipas: IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 8 | 21
1.1.145. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms mieloperoksidazę (MPO) aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: 5B8 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 10 | 21
1.1.146. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms T limfocitų αβ receptorius aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: WT31 Izotipas: pelės BALB/c IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3 | 5
1.1.147. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms T limfocitų γδ receptorius aptikti, žymėtas APC. | Klonas: B1 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.148. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms glikopreino VI (GPVI) antigeną aptikti, žymėtas BV421. | Klonas: HY101 Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 µg | pak. | 4 | 21
1.1.149. | .Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms terminalinę deoksinukleotidiltransferazę (TdT) aptikti, žymėtas BV421. | Klonas: 41A Izotipas: pelės IgG2a, κ Pakuotėje ne mažiau 100 tyrimų. | pak. | 6 | 5
1.1.150. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms CXCR5 antigeną aptikti, žymėtas PerCP-Cy™5.5. | Klonas: RF8B2. Izotipas: žiurkės LOU IgG2b, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.151. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms TcR c beta1 antigeną aptikti, žymėtas FITC. | Klonas: Jovi-1 Izotipas: IgG2a Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 3 | 21
1.1.152. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms NG2 antigeną aptikti, žymėtas PE. | Klonas: 7.1 Izotipas: pelės IgG1 Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 21
1.1.153. | Monokloninis antikūnas aktyvuotų trombocitų glikoproteino IIb/IIIa kompleksui arba fibrinogeno receptoriui aptikti (PAC-1), žymėtas FITC. | Klonas: PAC-1. Izotipas: pelės BALB/c IgM, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 3 | 21
1.1.154. | Monokloninis antikūnas ląstelėms, ekspresuojančioms baltymą prieš WASP aptikti, žymėtas PE. | Pakuotėje ne mažiau kaip 200 ug | pak. | 3 | 21
1.1.155. | Polikloninis antikūnas kappa lengvųjų grandžių aptikimui, žymėtas APC. | Klonas: polikloninis Pakuotėje ne mažiau kaip 100 tyrimų | pak. | 6 | 5
1.1.156. | Tarpusavyje suderintų monokloninių antikūnų mišinys ląstelėms, ekspresuojančioms CD45/CD34 antigenus aptikti, žymėtas FITC/PE. | Klonai: 2D1 ir 8G12 Žymenys: FITC ir PE Izotipas: pelės IgG1, κ Pakuotėje ne mažiau kaip 50 tyrimų | pak. | 30 | 21
1.1.157. | Rinkinys skirtas T limfocitų diferenciacijai. | Rinkinį sudaro: 1. Monokloninis antikūnas CD7 (Klonas M-T701, žymėtas PE); 2. Monokloninis antikūnas CD3 (Klonas SK7, žymėtas PerCP-Cy5.5); 3. Monokloninis antikūnas CD8 (Klonas SK1, žymėtas APC-Cy7); 4. Monokloninis antikūnas CD4 (Klonas SK3, žymėtas BV421); 5. Monokloninis antikūnas CD45 (Klonas 2D1, žymėtas V500-C); Rinkinyje ne mažiau kaip 10 tyrimų. | rink. | 3 | 21
1.1.158. | Reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies suma:
1.2. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamam prietaisui
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Modelis (tipas) ______________ Gamintoja, kilmės šalis______________ Pagaminimo metai _______________
1.2.1. | Klinikinis tėkmės citometras su programine ir papildoma įranga | Spalvų (fluorescentinių kanalų) skaičius – ne mažiau kaip 12. | Įrašo tiekėjas
Lazerių (žymenų žadinimo šaltinių) skaičius – ne mažiau kaip 3: 488nm (mėlynas), 633nm (raudonas) ir 405nm (violetinis)
Priekinės ir šoninės sklaidos matavimas.
Įvykių matavimo greitis – ne mažiau kaip 35000 įvykių per 1 sekundę.
Vieno rinkimo metu iš vieno mėgintuvėlio surenkamų ir analizuojamų ląstelių skaičius naudojant citometrui specifinę taikomąją programinę įrangą – ne mažesnis kaip 5 mln. ląstelių.
Tiriamojo mėginio pernaša į kitą tiriamą mėginį ne daugiau kaip 0,05%.
Automatinė mėginių padavimo/pakrovimo sistema, talpinanti ne mažiau kaip 30 mėgintuvėlių.
Mėginių tyrimui turi tikti: 2 ml mėgintuvėliai, 5ml mėgintuvėliai, 50 ml mėgintuvėliai, 96 šulinėlių mikroplokštelės.
1.2.2. | Eksplotacinės ir analizatoriaus priežiūros priemonės | Visas eksplotacines medžiagas prietaisui kalibruoti ir fluorescentinių žymenų kompensacijai, mikrosferas, kasdienei tėkmės citometro patikrai bei kokybės užtikrinimui reikalingas priemones, buferinius tirpalus analizatoriui plauti tarp matavimų ciklų, prieš/po įjungimo, dezinfekcijai, tiekėjas turi įrašyti į 1.1.158. eilutę.
1.2.3. | Tėkmės citometro operacinė sistema ir programinė įranga | Pritaikyta siūlomam citometrui, kokybiniams ir kiekybiniams klinikiniams komerciniams (CE-IVD) ir vartotojų pagal poreikį laisvai kuriamiems protokolams, pateikiama su iš anksto paruoštais automatiniais protokolais (įskaitant kalibraciją, kompensaciją, kokybės kontrolę, surinkimą, analizę). | Įrašo tiekėjas
1.2.4. | Papildoma įranga | Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu/ -iais, į kurį/ -iuos turi įjungti panaudai siūlomą prietaisą, kompiuterizuota darbo vieta su programine įranga tyrimų rezultatams peržiūrėti, apdoroti, interpretuoti ir patvirtinti. Taip pat panaudos davėjas turi savo lėšomis Perkančiajai organizacijai suteikti spalvotą spausdintuvą su skenavimo funkcija, reikalingą atliktų tyrimų protokolų spausdinimui/skenavimui. Visos šiame punkte išvardintos įrangos veikimą (remontą, priežiūrą, spausdintuvo kasečių tiekimą) reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo - pardavimo sutarties galiojimo metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamai. | Įrašo tiekėjas
1.2.5. | Klinikinis citometras su programine ir papildoma įranga | Spalvų (fluorescentinių kanalų) skaičius – ne mažiau kaip 8. | Įrašo tiekėjas
Lazerių (žymenų žadinimo šaltinių) skaičius – ne mažiau kaip 3: 488nm (mėlynas), 633nm (raudonas) ir 405nm (violetinis)
Tiriamojo mėginio pernaša į kitą tiriamą mėginį ne daugiau kaip 0,05%.
Priekinės ir šoninės sklaidos matavimas.
Prietaisas turi būti statomas ant stalo, išmatavimai ne daugiau kaip 180 cm x 100 cm.
1.2.6. | Eksplotacinės ir analizatoriaus priežiūros priemonės | Visas eksplotacines medžiagas prietaisui kalibruoti ir fluorescentinių žymenų kompensacijai, mikrosferas, kasdienei tėkmės citometro patikrai bei kokybės užtikrinimui reikalingas priemones, buferinius tirpalus analizatoriaus plovimui tarp matavimų ciklų, prieš/po įjungimo, dezinfekcijai, tiekėjas turi įrašyti į 1.1.158. eilutę. | Įrašo tiekėjas
1.2.7. | Tėkmės citometro operacinė sistema ir programinė įranga | Microsoft Windows operacinė sistema, FACSDiva arba lygiavertė programinė įranga ląstelių rinkimui ir analizei. Tiekėjas savo lėšomis turi prijungti duomenų siuntimą prie laboratorijoje esančios informacinės sistemos LIS. | Įrašo tiekėjas
1.2.8. | Papildoma įranga | Panaudos davėjas savo lėšomis turi pasirūpinti reikiamo pajėgumo nepertraukiamo maitinimo šaltiniu/ -iais, į kurį/ -iuos turi įjungti panaudai siūlomą prietaisą, ir kompiuterizuota darbo vieta su programine įranga tyrimų rezultatams peržiūrėti, apdoroti, interpretuoti ir patvirtinti. Taip pat panaudos davėjas turi savo lėšomis Perkančiajai organizacijai suteikti spalvotą spausdintuvą su skenavimo funkcija , reikalingą atliktų tyrimų protokolų spausdinimui/skenavimui. Visos šiame punkte išvardintos įrangos veikimą (remontą, priežiūrą, spausdintuvo kasečių tiekimą) reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo – pardavimo sutarties galiojimo metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamai. | Įrašo tiekėjas
Papildomi reagentai ir pagalbinės priemonės ūminių leukemijų, lėtinių limfoproliferacinių susirgimų, kamieninių ląstelių, paroksizminės naktinės hemoglobinurijos, minimalios liktinės ligos, kraujo komponentų kokybės nustatymui
| Prekės pavadinimas | Techninės charakterikos, reikalavimai, metodas | Mato vnt. | Preliminarus perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
Mėgintuvėliai
2. | Mėgintuvėliai ląstelių skaičiui nustatyti | Apvaliadugniai, plastikiniai mėgintuvėliai su fiksuotu rutuliukų skaičiumi, užspaudžiami plastikiniu dangteliu. Folinėje pakuotėje ne mažiau kaip 50 mėgintuvėlių. | rink. | 200 | 21
3. | Mėgintuvėliai kraujo mėginiui laikyti | Ne didesni kaip 1,2 ml kraujo mėginio laikymo mėgintuvėliai, kuriuose yra ne mažiau kaip 0,2 ml ląstelių antigenus stabilizuojančio buferinio tirpalo. Šio mėgintuvėlio pagalba turi būti užtikrinama, kad mėginys bus tinkamas analizei tėkmės citometru ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 mėgintuvėlių | pak. | 6 | 21
4. | Sterilūs 5 ml mėgintuvėliai su ventiliuojamais dangteliais | Sterilūs, apvaliadugniai, nepirogeniški ir be DNazių/RNazių 5 ml (12x75 mm) polistireniniai mėgintuvėliai darbui tėkmės citometru. Mėgintuvėliai turi būti su dviejų pozicijų dangteliais, tinkami saugoti ventiliuojamą ir visiškai uždarytą mėginį. Pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. | pak. | 150 | 21
5. | Konusiniai 15ml mėgintuvėliai | Konusiniai, sterilūs necitotoksiški, nepirogeniški, graduoti ir be DNazių/RNazių 15 ml (17x120 mm) polistireniniai mėgintuvėliai su užsukamu dangteliu, skirti mėginiui centrifuguoti ne mažesne kaip 1800 RCF. Pakuotėje ne mažiau kaip 500 vnt. | pak. | 10 | 21
6. | 50 ml Falcon tipo mėgintuvėliai | Su užsukamu dangteliu, skaidrūs, sterilūs, netoksiški (pateikti sertifikatą), graduoti, su baltos spalvos plotu rašyti. 25 vnt./rink. su stovu | pak. | 20 | 21
Tirpalai
7. | Eritrocitus lizuojančio tirpalo koncentratas | Eritrocitus lizuojančio tirpalo 10x koncentratas. Patentuotas buferinis tirpalas, kuriame yra <15% formaldehido ir 30% dietilenglikolio. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 ml koncentrato. | pak. | 20 | 5
8. | Eritrocitus lizuojančio tirpalo koncentratas | Eritrocitus lizuojančio tirpalo 10x koncentratas, pagamintas amonio chlorido pagrindu. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 ml koncentrato. | pak. | 6 | 21
9. | Buferinis tirpalas ląstelių plovimui | Fosfatinis buferis 0,9 % NaCl tirpale su 0,1 % natrio azidu. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 l. | pak. | 120 | 21
10. | Hidrodinaminio fokusavimo buferis | Buferis citometro tėkmės ir hidrodinaminiam fokusavimui sudaryti, paruoštas naudojimui. Pakuotėje ne mažiau kaip 20 litrų. | pak. | 275 | 21
11. | Ląstelių sienelės pralaidumą didinančio tirpalo koncentratas | Tirpalas žmogaus leukocitų sienelės pralaidumui padidinti prieš atliekant viduląstelinį žymėjimą monokloniais antikūnais. Tirpalo 10x koncentratas, sudarytas iš <15% formaldehido, <50% dietilenglikolio ir patentuotos pralaidumą didinančios medžiagos. Pakuotėje ne mažiau kaip 500 tyrimų. | pak. | 1 | 21
Reagentai
12. | Rinkinys ląstelėms fiksuoti ir ląstelių sienelės pralaidumui didinti | Rinkinį sudaro patentuotas ląstelių fiksavimo reagentas A ir ląstelių sienelės pralaidumą didinantis reagentas B. Rinkinyje ne mažiau kaip 200 tyrimų. | rink. | 25 | 21
13. | Jaučio serumo albuminas | Liofilizuotas, pH 7, grynumas ne mažesnis kaip ≥98%. Pakuotėje ne mažiau 100 g. | 100g | 4 | 21 | 225 | 900 | 1089 | https://www.pan-biotech.de/en/Bovine-Serum-Albumin-BSA-Fraction-V-US-Origin-lyophilized-powder/P06-1391100 Failas "13 dalis"
14. | Dažas 5-maleimido-eozinas | Dažas dėl įgimtos sferocitozės pakitusiems eritrocitams kraujyje nustatyti. Ne mažiau kaip ≥93% grynumo. Pakuotėje ne mažiau kaip 25 mg. | pak. | 3 | 21
15. | Dažas 7-amino aktinomicinas D (7-AAD) | Dažas ląstelių gyvybingumui nustatyti tėkmės citometru. Pakuotėje ne mažiau kaip 2 ml. | pak. | 9 | 21
Vienkartinės priemonės
16. | Fasavimo maišeliai | Plastikiniai, 32x40 cm, ploni, vienkartiniai. Pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt. | pak. | 1000 | 21
17. | 40µm filtrai ėminiams filtruoti | Sterilūs 40 µm mėginio filtrai atrinkti pavienes ląsteles nuo didesnių ląstelių darinių. Filtrai privalo tikti 50 ml konusiniams mėgintuvėliams. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. | pak. | 600 | 21