# Techninių duomenų lapas

99S

99S

Baktericidinio, fungicidinio, virucidinio ir sporicidinio poveikio dezinfekcijos priemonė neinvazinių medicinos prietaisų nukenksminimui ir dezinfekavimui

Baktericidinio, fungicidinio, virucidinio ir sporicidinio poveikio dezinfekcijos priemonė neinvazinių medicinos prietaisų nukenksminimui ir dezinfekavimui

# Sudėtis

Stabilizuotas vandenilio peroksidas  >5% <8%; sidabro druskos kompleksai; vanduo (F.U.)

# Veikimo mechanizmas

Vandenilio peroksidas (H2O2) sparčiai virsta hidroksilo radikalais (OH•), kurie iš karto reaguoja su pagrindinėmis biomolekulėmis (t. y. baltymais, lipidais, nukleorūgštimis ir pan.), taip jas nukenksmindami.

# Naudojimo būdas

Naudoti paruoštas tirpalas, skirtas naudoti kartu su dezinfekavimo sistema „Modulator Micro-Nebulizer 99M“.

# Veiksmingumas

Išbandytas pagal toliau nurodytus standartus:

EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 1275, EN 1650, EN 13704, EN 14476, EN 13623, EN 13727, EN 13624, EN14348.

Veiksmingumas išbandytas šių mikroorganizmų atžvilgiu*:

Pseudomonas  aeruginosa Staphylococcus  aureus Escherichia coli Enterococcus hirae Candida albicans Aspergillus niger

Bacillus Subtilis Poliovirus 1LSc-2ab Adenovirus 5

Murine norovirus

Clostridium difficile Staphylococcus aureus MRSA Enterococcus faecium VRE Salmonella  thyphimurium Listeria  monocytogenes Klebsiella pneumoniae (CR-KP) Mycobacterium Avium Mycobacterium Terrae Legionella  pneumophila

Acinetobacter  baumannii

*Pasirinktas didesnio skaičiaus ištirtų mikroorganizmų sąrašas

# Atitiktis paviršių dezinfekcijos veikiant patalpų orą standartams

Išbandyta pagal toliau nurodytą standartą: Afnor NF T72-281.

# Atitiktis

Direktyva 93/42/EEB - IIa klasės medicinos prietaisas

# Pakuotė

1L butelis (pakuotėje 6 vnt.).

# Galiojimo laikas

Dezinfekcijos priemonė „99S“ galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo datos, laikant originalioje pakuotėje ne žemesnėje nei 5 °C ir ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.

99 Technologies S.A. - Via al Chioso, 8 - 6900 Lugano - Switzerland  T: +41 91 970 29 29  el. paštas: info@99technologies.ch  www.99technologies.ch

TTDS_99S_eng_rev.03_191119