TSD-659, VPP-4374

Plaučių ventiliacijos scintigrafijai reikalingos radioaerozolių administravimo sistemos ir vienkartinių priemonių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekranuojanti radioaerozolių administravimo sistema (kiekis 1 vnt.) | - Skirta plaučių ventiliacijos scintigrafijos tyrimo atlikimui su 99 mTc DTPA; - Ekranuojanti ne mažiau kaip 3 mm švino ekvivalento; - Mobili (patogi nešioti), sverianti ne daugiau kaip 5,5 kg; - Su vidiniu įkraunamu akumuliatoriumi; - Sistemai suteikiama ≥ 12 mėnesių garantija. | 1.Skirta plaučių ventiliacijos scintigrafijos tyrimo atlikimui su 99 mTc DTPA; 2.Ekranuojanti 3 mm švino ekvivalento; 3.Mobili (patogi nešioti), sverianti 5 kg; 4.Su vidiniu įkraunamu akumuliatoriumi; 5.Sistemai suteikiama 12 mėnesių garantija. |
| 2. | Kartu su ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema komplektuojamos priemonės |  |  |
| 2.1. | Kvėpavimo kontūrai (kiekis 100 vnt.) | - Techniškai suderinami su siūloma ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema; - Vienkartinio naudojimo; - Su filtru paciento iškvėpiamo oro valymui nuo iškvėpiamų tyrimui naudojamų radioaktyvių garų (radioaerozolio). | 1.Techniškai suderinami su siūloma ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema; 2.Vienkartinio naudojimo; 3.Su filtru paciento iškvėpiamo oro valymui nuo iškvėpiamų tyrimui naudojamų radioaktyvių garų (radioaerozolio). |
| 2.2. | Generatoriaus jungtis (kiekis 50 vnt.) | - Techniškai suderinama su siūloma ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema; - Vienkartinio naudojimo. | 1.Techniškai suderinama su siūloma ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema; 2.Vienkartinio naudojimo. |
| 2.3. | Nosies spaustukai (kiekis 20 vnt.) | - Vienkartinio naudojimo. | 1.Vienkartinio naudojimo. |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita gamintojo dokumentacija su visų siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.