VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DUBRAVOS REGIONINIO PADALINIO KANKORĖŽIŲ AIŽYKLOS REKONSTRUKCIJOS IR MODERNIZAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDRIEJI DUOMENYS 
1. Statytojas (Užsakovas) – Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdija (toliau – Užsakovas). Juridinio asmens kodas 132340880.
1.1. Rangovas – pirkimą laimėjęs tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma statybų rangos sutartis.

2. Pirkimo objektas: Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., Samylų sen., Kauno r. sav., rekonstravimas (toliau – /Rekonstravimo darbai/Ranga/Objektas). Rekonstravimo darbai vykdomi  pagal  projektą „Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., Samylų sen., Kauno r. sav. rekonstravimo projektas“  Nr. 40-04-14-TDP (toliau – Projektas).
3. Statinio kategorija: ypatingas. 

4. Statinio statybos rūšis: rekonstravimas.
II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PASIŪLYMAMS IR DARBAMS

5. Rangovas:

5.1. privalo darbus atlikti visa apimtimi ir gauti pasirašytą Rekonstravimo darbų užbaigimo aktą per 7 mėnėsius nuo statybvietės perdavimo Rangovui. 
5.1.1.Rangovas 2021 metais iki gruodžio mėn. 10 d. turi atlikti darbų ir užaktuoti už  570 tūks. Eur be PVM. 
5.1.2. Dėl aplinkybių, atsiradusių nuo Rangovo nepriklausančių sąlygų, suderinus su Užsakovu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutartyje numatytais pagrindais; 
5.2. turi įvertinti esamą situaciją Objekte, bei vadovaudamasis pateiktais: Projektu, šia technine specifikacija ir darbų kiekių žiniaraščiais, – pateikti pasiūlymą Rekonstrukcijos darbams Objekte įvykdyti; 

5.3. privalo savo lėšomis atlikti kadastrinius matavimus ir visas kitas paslaugas, reikalingas, kad statinių statybos užbaigimo dokumentams parengti ir juos pasirašyti komisijai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, V skyriaus reikalavimus. Perkančioji organizacija pateikia tik techninį darbo  projektą;
5.4. pasiūlymą turi parengti taip, kad visi siūlomi sprendiniai ir su jais susijusios paslaugos būtų technologiškai įgyvendinami. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos rangovo išlaidos taip, kad Objektas būtų tinkamai užbaigtas ir paruoštas eksploatacijai be jokių papildomų išlaidų; 
5.5. privalo rekonstrukcijos darbus ir paslaugas atlikti naudodamas įprastus darbo būdus ir patyrusią darbo jėgą, įvertinti darbų eiliškumą, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei;

5.6. turi atlikti Rekonstravimo darbus, kurie apima visus reikalingus tyrimus, medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į Objektą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus ir suderinimus; 
5.7. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo turi parengti  ir suderinti su Užsakovu Rekonstravimo darbų  vykdymo ir finansinį grafiką (toliau – Grafikas).  Užsakovas gali pateikti pastabas Rangovo parengtam Grafikui. Rangovas Grafiką pagal Užsakovo pastabas privalo pataisyti ir pateikti Užsakovui per 2 darbo dienas nuo Užsakovo pastabų gavimo. Grafikas laikomas suderintu Rangovui ir Užsakovui jį pasirašius. 
5.8. privalo valstybinės priežiūros kontroliuojančioms institucijoms, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros atstovams, sudaryti sąlygas atlikti patikrinimus bei ištaisyti jų nustatytus trūkumus; 

5.10. yra atsakingas už visų reikalingų leidimų/pritarimų gavimą iš valstybinių įstaigų ir kitų institucijų, išskyrus statybą leidžiantį dokumentą; 

5.11. yra atsakingas už darbų koordinavimą Objekte Rekonstravimo darbų atlikimo  laikotarpiu iki Objekto priėmimo ir privalo laikytis darbo saugos reikalavimų. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Rangovas turi paskirti Objekte saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Saugos darbe priemonės, visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai privalo atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytus saugos reikalavimus; 

5.12. privalo aptverti/pažymėti statybvietę, užtikrinti statybvietės apsaugą viso sutarties periodo galiojimo metu. Rekonstravimo darbai negali trukdyti greta statybvietės esamuose statiniuose vykdomam sodmenų išauginimui. Visas statybvietėje iškasamas statybos procese nenaudojamas gruntas išvežamas ne didesniu kaip 7 km atstumu nuo statybvietės; 
5.13. dalyvauti visuose gamybiniuose pasitarimuose;

5.14. pildyti Rekonstravimo darbų žurnalą, taip, kaip reikalauja teisės aktai, reglamentuojantys statybos darbų atlikimo tvarką.
6. Objekto Rekonstravimo darbai turi būti vykdomi laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

7. Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos, įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvus , turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo sertifikatus ir projekte pateiktas technines specifikacijas.
III. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI REKONSTRAVIMO DARBŲ DOKUMENTAMS PARENGTI

8. Rangovas Grafiką privalo suderinti su Užsakovu  prieš pradedant darbus, 5.7 punkte numatyta tvarka. Darbai turi būti atliekami griežtai laikantis Grafiko. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, Rangovo turi būti įvertinti iš anksto.
9. Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui rekonstravimo atliktų darbų dokumentaciją su visais faktiniais pakeitimais, papildymais, matmenimis.
10. Užbaigdamas darbus Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui Objekto naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus bei apmoko Užsakovą pasirašytinai tinkamai eksploatuoti Objektą. Dokumentacija turi būti atspausdinta ir pateikta Užsakovui.
IV. OBJEKTO REKONSTRAVIMO UŽBAIGIMAS

11. Rangovas organizuoja Objekto statybos užbaigimo procedūras, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

12. Rangovas savo sąskaita privalo parengti visą Objekto užbaigimui reikalingą dokumentaciją, parengti atitikties dokumentus, atlikti visus bandymus, geodezinius, kadastrinius matavimus ir kitą dokumentaciją pagal LR teisės aktų norminius reikalavimus. 

13. Rangovas atsako už tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai padarytą žalą statybos darbų metu.

14. Objekto perdavimo Užsakovui metu Objektas turi būti švarus ir tvarkingas, pilnai paruoštas eksploatacijai.

V. aplinkos apsaugos kriterijai

16. Pirkimo objektui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintu Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašu ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
16.1. Tiekėjo statyboje naudojamos statybines medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XIX skyriuje „Projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos“ 46 produktui „Statybinės medžiagos“;
16.2. Vykdant statybos darbus, Rangovui rekomenduojama:

16.2.1. atsižvelgti į elektros lempoms, patalpų apšvietimo projektavimo paslaugoms ir patalpų apšvietimo montavimo darbams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XXIV skyriuje „Patalpų apšvietimas“ 54 produktui „Patalpų apšvietimo montavimo darbai“;
16.2.2. pastate įrengti vandenį taupančius santechnikos įtaisus ir įrangą, atitinkančią minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aprašo XXV skyriuje „Santechnikos įtaisai, įranga ir jų montavimo darbai“.
VI. STATINIŲ IR ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1. REKONSTRUOJAMAS STATINYS

Rekonstruojamas kankorėžių sandėliavimo pastatas, atnaujinamos pastato konstrukcijos, medinės konstrukcijos keičiamos metalinėmis. Padidinamas pastato bendras plotas, įrengiamos šaldytuvų patalpos. Po rekonstravimo bendras pastato plotas 1014,65 m2. Pastato planas sudarytas iš keturių patalpų, pirmoji kankorėžių aižykla, antroji kankorėžių priėmimo patalpa, į šias patalpas galima patekti iš lauko. Sekančios dvi patalpos kankorėžių saugojimo (šaldytuvai). Esamos medinės pastato konstrukcijos demontuojamos, demontuojamos betoninės grindys ir pamatai kurių negalima pritaikyti projektuojamam pastatui. Demontuojamas medinis balkonas, esamame pastate 1h3/p užmūrijamos langų angos kurios išeina į projektuojamo pastato vidų, tik viena anga padidinama, ten įrengiamos priešgaisrinės durys. Taip pat užmūrijama šiame pastate antrame aukšte esanti anga jungianti pastatą su mediniu balkonu. Pastate 5h3/p keičiamos durys į projektuojamą sandėlį, durys metalinės priešgaisrinės, taip pat keičiami vartai, nauji vartai pakeliami automatiniai su durimis, ugniai atsparūs. Pastatas projektuojamas iš g/b kolonų karkaso, metalinių santvarų stogas. Stogas šlaitinis, danga - prilydoma ruloninė ( konstrukciją žiūrėti projekto SK dalyje). Sienų apdaila – „sandwitch“ tipo plokštės su akmens vatos užpildu, ugniai atsparios, 120mm storio. Grindys – armuoto betono. Į pastatą patekimui projektuojami dveji vartai su durimis ir langais, vartai pakeliami, automatiniai. Į šaldytuvų patalpas vartai projektuojami stumdomi skirti šaldymo patalpoms. Pastatas nešildomas, tad energetinės klasės reikalavimai šiam pastatui netaikomi. Esamas pastatas 1h3/p apdailinamas skardos lakštų apdaila, skardos profilis Classic, spalva – RAL9006.

2. SKLYPO DALIES SUTVARKYMAS


Rekonstruojamo pastato užstatymas padidėja, demontuojama privažiavimo prie pastato esama asfaltbetonio danga, po statybos danga atstatoma ir suformuojamas naujas privažiavimas prie pastato iš asfaltbetonio dangos. Sutvarkoma ir atnaujinama prie pastato esanti žvyro/skaldos aikštelė, esami apvažiavimai aplink pastatą. Aplink pastatą įrengiama betoninių plytelių nuogrinda, su skersiniu nuolydžiu nuo pastato. Nuogrinda įrengiama ant sutankinto skaldos sluoksnio ir išlyginamojo sluoksnio.

Vertikalus planavimas, lietaus nuvedimas nuo dangų

Sklypo reljefas, nuolydžiai, lietaus nuvedimas nuo pastato projektuojamas naujas, kur nuvedamas į priešgaisrinį tvenkinį.


 Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją 

Įvažiavimas į sklypą - esamas, šiaurinėje sklypo dalyje. 

Darbuotojų skaičius, sklypo pritaikymas darbuotojų poreikiams 

Planuojama, kad pastate nebus nuolatinio personalo, todėl persirengimo ir wc patalpos nenumatomos, persirengimo, wc ir dušų patalpos yra administraciniame pastate. 

Automobilių stovėjimo vietos 

Atlikus statybos darbus, darbuotojų kiekis nedidės, todėl perskaičiuoti parkavimo vietų skaičių poreikis neiškyla. 

Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sklype sprendiniai 

Projektuojamoje sandėliavo paskirties pastatas pritaikymas ŽN poreikio judėjimui, tačiau persirengimo, wc patalpos yra administracinėje dalyje. 

Prevencinės civilinės saugos, vandalizmo priemonės, sklypo aptvėrimas 

Sklypas yra aptvertas, esamas - suformuotas Sklypo aptvėrimas šiuo projektu nekeičiamas, lieka esamas. 

            Esami inžineriniai statiniai ir tinklai

Lietaus nuo stogo nuvedamas į netoliese esantį tvenkinį. Statybos darbai neturės įtakos gretimai esamam pastatui ir inžineriniam tinklui. 

3. INŽINERINIAI TINKLAI


3.1. Lietaus nuotekų tinklas DN100- 28 m;


 3.2.  Lietaus nuotekų tinklas DN160- 21 m.


 3.3 Lietaus nuotekų tinklas DN200- 28 m.


 3.4 Lietaus nuotekų tinklas DN250- 62 m. 

4.5 Lietaus nuotekų tinklas DN315- 124 m.
4. KITAS STATINYS


Žvyruota aikštelė (II grupės nesudėtingas statinys) 1018 m2.
5. REKONSTRUOJAMO STATINIO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ APRAŠYMAS

5.1. Pirminio kankorėžių valymo linija ir sėklų atskyrimo nuo  kankorėžių įrenginys (2vnt.)

Kankorėžių automatinio smulkių priemaišų atskyrimo įrenginys yra universalus, kuris naudojamas tiek kankorėžių pirminiam valymui, tiek sėklų išbėrimui iš kankorėžių. Komplektuojamas su kankorėžių padavimo konvejeriu ir ritininiu stambių priemaišų atskyrimo stalu, būgninis kankorėžių valymo įrenginys sudaro pilną pirminio kankorėžių valymo liniją, leidžiančią pašalinti mažus ir didelius nešvarumus iš kankorėžių partijos. Kankorėžių valymo linija komplektuojama su automatiniu užpildytų dėžių svėrimu bei pakeitimu tuščiomis. Sėklų išbėrimo įrenginys komplektuojamas tik su pilnų kankorėžių padavimo ir tuščių kankorėžių nuėmimo transporteriais.

Įrenginio charakteristika:

Padavimo transporteris

Matmenys: (L x W x H): 4500 x 750 x2000 mm. Svoris: 170 kg.
Elektros reikalavimai: 3 x 400 V, 1,0 Amp,50 Hz.

Elektros poreikis: 0,37 kW. 
Talpa: 1000 ltr.
Atskyrimo įrenginys su būgnu: 

Matmenys: (L x W x H): 3600 x 1600 x 2700 mm. Svoris: 730 kg.
Elektros reikalavimai: 3 x 400 V, 1,6 Amp,50 Hz. Elektros poreikis: 0,55 kW.
Suslėgto oro sąnaudos: 200-300 ltr./ min prie 6 bar. Dulkių filtras pajungimas: 3000m3/h
Stambių priemaišų atskyrimo stalas: 

Matmenys: (L x W x H): 2100 x 1060 x 950 mm

Darbinis aukštos: 900 mm. Svoris: 390 kg.

Elektros reikalavimai: 3 x 400 V, 0,7 Amp,50 Hz.

Elektros poreikis: 0,18 kW. Atstumas tarp ritinėlių: 13 mm. Konvejerio greitis: 0,136 m/ min. Konvejerio plotis: 560 mm

5.2.  Džiovinimo spinta (3vnt.)

Džiovinimo spinta gali būti naudojama tiek kankorėžių, tiek sėklų džiovinimui. Sėklų džiovinimui mažesnė spinta 1vnt., kankorėžių džiovinimui didesnės spintos 2 vnt. Tai atliekama kontroliuojamu sausinimo - džiovinimo procesu, kuris atveria kankorėžius ir leidžia sėkloms lengvai išbyrėti. Vidutiniam ir ilgalaikiam sėklų saugojimui sėklos drėgmę reikia sumažinti iki mažiau nei 10% (priklauso nuo rūšies).

1 Įrenginio charakteristika (mažesnė spinta 1 vnt.)
Matmenys: 1800 x 1270 x 2200 mm

Svoris: 590 kg.

Elektros reikalavimai: 3 x 400V, 14Amp, 50 Hz. Elektros galia: 8,75 kW.
Maksimali šildymo galia: 5,5 kW

Minimali temperatūra: 110C

Maksimali temperatūra: 500C

Maksimali aplinkos temperatūra: 400C

Durų skaičius: 1

Džiovinimo dėžių skaičius: 4

Džiovinimo dėžutės matmenys: 580 x 580 x225, Dėžės tūris: 75 ltr.,
Bendras dėžės tūris: 300 ltr.

Kankorėžių džiūvimo laikas: 8-24 h.
2 įrenginio charakteristika (didesnės spintos 2 vnt.)
Matmenys: 4200 x 1650 x 2350

Svoris 1752 kg

Elektros reikalavimai: 3 x 400 V, 35 Amp, 50 Hz, bendra galia 27 KW, šildymo galia 16 KW

Minimali temperatūra: 110C

Maksimali temperatūra: 600C

Maksimali aplinkos temperatūra: 400C
Durų skaičius: 4
Džiovinimo dėžių skaičius: 20
Džiovinimo dėžutės matmenys: 1250 x 575 x 280 

Dėžės tūris: 191 ltr.,
5.3. Dėžių vežimėlis – keltuvas su elektrine pavara ir rotatoriumi (2vnt.)
  Kėlimo vežimėlis yra specialiai pritaikytas kankorėžių sėklų džiovinimo dėžėms kelti, apversti ir nuvežti į reikiamą vietą.
Kankorėžių pakrovimas į džiovinimo spintas ir iškrovimas tampa efektyvus ir ergonomiškas naudojant tokį kėlimo vežimėlį. Šakė ant kėlimo vežimėlio yra pritaikyta visų DL1200 serijos džiovyklų dėžėms. Kėlimo vežimėlis apsaugo operatorių nuo sunkaus kėlimo, kadangi vertikalų krovinio judėjimą palaiko elektrinis variklis, šakės pasukamos, kad būtų galima išpilti kankorėžius ir sėklas į džiovyklos dėžės. Transportavimas tarp džiovyklos ir kitų įrenginių vienetų atliekamas rankiniu būdu, stumiant kėlimo vežimėlį.

Vežimėlis su baterija-akumuliatoriumi maitinamas elektrinis variklis / hidraulinis siurblys valdo hidraulinį cilindrą. Kėlimo šakė sujungta su cilindru per grandinę. Vežimėlis pristatomas kartu su akumuliatoriumi, kuriam
nereikia techninės priežiūros, ir akumuliatoriaus krovikliu, kurį galima prijungti prie standartinio 230 V vienfazio tinklo. Šakę taip pat galima pasukti 360 laipsnių, naudojant atskirą prijungtą elektrinį variklį prie rotatoriaus grandinine pavara.
Įrenginio charakteristika:

Matmenys: (L x W x H): 620 mm x 1400x2240mm

Svoris: 125 kg.

Elektros reikalavimai: 1 x 230 V, 50 Hz. baterijos-akumuliatoriaus pakrovimui.

Maksimalios apkrovos: apytiksliai 100 kg. Iki 1,5 m. aukščio ir apie 50 kg. virš 1,5 m. aukščio keliant krovinius.

5.4. Sėklų nusparninimo įrenginys (2vnt.) 

Kompaktiškas ir universalus agregatas kurį galima naudoti pirminiam valymui, sėklų atskyrimui nuo kankorėžių ir sėklos nusparninimui šlapiu būdu.

Įrenginio charakteristika:
Matmenys: (L x W x H): 1400mm x 1300 x 1500mm. Svoris: 205 kg.
Elektros reikalavimai: 1 x 230 V, 50 Hz. Elektros poreikis: 1 kW.
Suspausto oro poreikis: 200 ltr/ min., prie 6 bar. Šalto vandens poreikis: 20 ltr/min., prie 2 bar. Dulkių filtro poreikis: 2400 m3/h
Maksimalus gamybos pajėgumas:

Sėklų atskyrimas nuo kankorėžių: ~60 ltr per 2-5 min. Nusparninimas: ~120 ltr per 45-60 min.
5.5. Sėklų valymo ir kalibravimo įrenginys 
Sėklų valymo ir kalibravimo įrenginys skirtas išvalyti ir kalibruoti įvairioms sėkloms, o taip pat gali būti naudojamas išvalyti nedidelius kankorėžius. Proceso metu pašalinamos didesnės ir mažesnės priemaišos bei sėklų partija padalinama į skirtingo sėklų dydžio frakcijas.
Sėklos rankiniu būdu tiekiamos į bunkerį, po kuriuo sumontuotas juostinis transporteris su reguliuojamu padavimo greičiu. Sistema suteikia lankstumo tiekiant įvairaus dydžio sėklas, nenusparnintas sėklas, taip pat mažus kankorėžius. Aspiracijos kanalas pašalina lengvas daleles (spyglius, tuščias sėklas, sparnelius ir kt.). Aspiracijos įrenginį taip pat galima naudoti išankstiniam valymui mažų kankorėžių.
Įrenginio charakteristika:
Matmenys: (L x W x H): 1500 x 800 x 1400 mm.

Svoris: 165 kg.

Elektros reikalavimai: 3 x 400 V, 50 Hz.

Elektros poreikis: 1 kW.

Produkcijos maksimalus kiekis: apie 30-50 kg/h

Dulkių filtro pajungimas: 3000 m3/h
5.6. Gravitacinio sėklų valymo įrenginys 
Išvalius ir iškalibravus pagal dydį sėklų partiją, tuščios ir iš dalies išsivysčiusios sėklos atskiriamos nuo visiškai subrendusių sėkla. Šis procesas taip pat gali būti ir galutinis sėklų valymas pašalinant iš sėklų partijos nedidelius nešvarumus ir dulkes. Šį didesnio modelio gravitacinio sėklų valymo įrenginį galima sujungti į rinkinį, kurį gali sudaryti iki keturių vienetų.
Įrenginio charakteristika:
Matmenys: 2400 x 800 x 2400 mm

Svoris: 250 kg.

Elektros reikalavimai: 1 x 230V, 50 Hz.

Elektros galia: 0,6 kW
5.7. Sėklų valymo vandeniu įrenginys 
Sėklų valymo vandeniu įrenginys yra naudojamas mechaniškai pažeistų sėklų, sėklų su vabzdžių pakenkimais, sakų dalelių ir kitų priemaišų, kurios pagal dydį ir formą primena sėklą, bet turi skirtingą tankį, atskyrimui. Taip pat pasiekiamas plovimo efektas, nes pašalinamos dulkės ir sparnelių dalelės, prilipusios prie sėklų.
Įrenginio charakteristika:
Matmenys: 3800 x 2000 x 2500 mm

Svoris: 200 kg.

Elektros reikalavimai: 3 x 400V, 50 Hz.

Elektros galia: 0,5 kW

Našumas: 10-50 kg/h
5.8. Vakuuminio sėklų valymo įrenginys 

Mechaniškai pažeistą sėklą galima atskirti naudojant vakuuminį sėklų valymo principą, kur vanduo dėl slėgio skirtumo patenka į pažeistos sėklos įtrūkimus. Sėkla su įtrūkimais praras plūdrumą, nusės ant dugno ir bus atskirta nuo nepažeistos plūduriuojančios sėklos. 

Įrenginio charakteristika:
Matmenys: (L x W x H): 600mm x 600mm x 1800mm. Cilindro ilgis: 500 mm.
Cilindro diamentras: 200 mm.

Svoris: 40 kg.

Elektros reikalavimai: 1 x 230 V, 50 Hz.

Sėklų talpa: 3-4 ltr.

Vandens tūris: 16 ltr.

Sietelio akies dydis: 1 mm.
5.9. Autokrautuvas
Keliamoji galia — 2500 kg             Kėlimo aukštis — 4890 mm        Šildoma vairuotojo kabina            Šakių pozicionierius
Kuras: dujos.

5.10. Metalinės dėžės (150vnt.)


Metalinės dėžės kankorėžių sandėliavimui turi galimybę sukrauti vieną ant kitos su stabilia apsauga.

Turi būti pritaikytos krovos darbams šakiniu paletiniu autokrautuvu.

Metalinės dėžės kankorėžių sandėliavimui išmatavimai 1100x1100x540 mm.

Metalinės dėžės turi būti pagamintos iš plieno ( reikalavimai plienui: EN 15629)

Plieno storis ne mažesnis kaip 2,0mm.

Dėžės cinkuotos karštu būdu po suvirinimo.
Metalinės dėžės dugnas pagamintas iš nerūdijančio plieno sieto. Sieto akutės diametras ne didesnės kaip 1,0 mm.
Turi būti pritaikytos eksploatuoti drėgnoje, iki -5°C šalčio patalpoje.

Vienos dėžės apkrova iki 500kg.
2

