## Spausdinimo variantas
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 1-003
4634.31
Statinių grupė: |  | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas | [5 empty] | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas
Statinys: |  | Bendrieji statybos darbai | [5 empty] | Bendrieji statybos darbai
Žiniaraštis: |  | Šildymas. Vėdinimas | [5 empty] | Šildymas. Vėdinimas
[5 empty] | Iš viso: | 7033.13
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Šildymas |  |  |  |  | Skyrius Šildymas
1 | N16-1-1 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 1 | 7.65 | 7.65
2 | N16-2-1 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 32-50 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 24 | 10.57 | 253.68
3 | N16-3-1 | Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 57-76mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 30 | 15.36 | 460.8
4 | CALC1-1 | Kiti metaliniai gaminiai*vamzdyno tvirtinimo apkabos | t | 0.03 | 12283.6 | 368.51
5 | PRN16-1-1 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN15, išor. 21.3x2.6 | m | 1 | 1.5 | 1.5
6 | PRN16-2-1 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN25, išor. 33.7x2.8 | m | 12 | 2.79 | 33.48
7 | PRN16-3-1 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN32, išor. 42.4x2.9 | m | 12 | 3.42 | 41.04
8 | PRN16-3-1 | Juodi vand.- dujotiek. vamzdžiai DN50, išor. 60.3x3.2 | m | 30 | 5.94 | 178.2
9 | R1 | Pl.vamzdžių fasoninės dalys 20% | kompl. | 1 | 50.85 | 50.85
10 | N26-218 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100 m | 0.13 | 290.92 | 37.82
11 | N26-219 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100 m | 0.12 | 364.26 | 43.71
12 | N26-220 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 60-114 mm | 100 m | 0.3 | 420.32 | 126.1
13 | PRN26-218 | Kevalai su alium.folija, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm | m | 1 | 2.93 | 2.93
14 | PRN26-218 | Kevalai su alium.folija, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm | m | 12 | 3.47 | 41.64
15 | PRN26-219 | Kevalai su alium.folija, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm | m | 12 | 3.76 | 45.12
16 | PRN26-220 | Kevalai su alium.folija, izoliac. diam. 60mm, storis 30mm | m | 30 | 3.83 | 114.9
17 | R23-56 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas | vnt. | 4 | 96.32 | 385.28
18 | N16P-1402 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai sienos ir pertvaros betono | vnt. | 4 | 22.65 | 90.6
19 | PRN16P-1402 | Gilzės d80 perėjimui per sienas ir perdangą | vnt. | 4 | 174.93 | 699.72
20 | N16-61 | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 1 | 7.2 | 7.2
21 | PRN16-61 | Automatinis nuorintojas 1/2` | vnt. | 1 | 8.1 | 8.1
22 | N16P-0501 | Iki 15 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 4 | 5.45 | 21.8
23 | N16P-0501 | 20 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 4 | 5.48 | 21.92
24 | N16P-0501 | 32 mm skersmens movinės uždaromosios armatūros montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų | vnt. | 4 | 7.74 | 30.96
25 | PRN16P-0501 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt. | 2 | 3.7 | 7.4
26 | PRN16P-0501 | Balansiniai ventiliai DN 15 | vnt. | 2 | 43.55 | 87.1
27 | PRN16P-0501 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 4 | 4.98 | 19.92
28 | PRN16P-0501 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 4 | 14.1 | 56.4
29 | N13-146-1 | Įvairių metalinių paviršių valymas mechaniniais įrankiais pagal st3 paruošimo laipsnį | 10 m2 | 0.825 | 89.77 | 74.06
30 | N15P-0221 | Vidaus vamzdžių (iki 50 mm skersmens) paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku | 100 m2 | 0.0825 | 660.08 | 54.46
31 | N15P-0712 | Metalinių iki 50 mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus | 100 m2 | 0.0825 | 1039.06 | 85.72
32 | N22P-0705 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | 100 m | 0.55 | 284.73 | 156.6
33 | N16P-1406 | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 0.55 | 190.25 | 104.64
34 | R61P-2647 | Šildymo sistemos paleidimas ir nuorinimas (stovas) | vnt. | 1 | 188.26 | 188.26
35 | R63P-3401 | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balans.ventiliais (tiekiamoji ir grįžtamoji linija), kai sistemos dvivamzdės | vnt. | 1 | 151.1 | 151.1
|  | Iš viso už skyrių Šildymas |  |  |  | 4 059,17 | Iš viso už skyrių Šildymas
|  | Skyrius Vėdinimas |  |  |  |  | Skyrius Vėdinimas
36 | N20P-0307 | Vandeninių oro šildytuvų (kaloriferių) montavimas, kai šildytuvo galia, kW iki 40 | vnt. | 2 | 142.95 | 285.9
37 | N51-238 | Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius. Termometrai, manometrai, termomanometrai | vnt. | 2 | 32.82 | 65.64
38 | N18-179 | Iki 25 mm skersmens trieigio movinio ventilio arba vožtuvo montavimas, įpjaunant sriegius | vnt. | 2 | 73.51 | 147.02
39 | N51-108 | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | vnt. | 2 | 83.16 | 166.32
40 | N21-346 | Tvirtinimo apkabos prie kolonos | vnt. | 2 | 9.1 | 18.2
41 | N20P-0109 | Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo, mm daugiau 160 iki 315 | m | 18 | 7.67 | 138.06
42 | PRN20P-0109 | Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 | m | 18 | 9.72 | 174.96
43 | N20P-0503 | Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.daugiau 500 iki 1000 | vnt. | 1 | 53.96 | 53.96
44 | N20-517 | Atbulinių vožtuvų, kurių d iki 315 mm, montavimas | vnt. | 1 | 7.86 | 7.86
45 | N51-108 | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | vnt. | 1 | 27.34 | 27.34
46 | R1 | Apkaba d250 | vnt. | 1 | 10.01 | 10.01
47 | PRN20-517 | Atbulinės traukos sklendė d25 | vnt. | 1 | 12.48 | 12.48
48 | R1 | 5-ių pakopų greičio reguliatorius | vnt. | 1 | 145.87 | 145.87
49 | N20P-0314 | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo, mm daugiau 200 iki 315 | vnt. | 1 | 21.58 | 21.58
50 | PRN20P-0314 | Triukšmo slopintuvas | vnt. | 1 | 88.14 | 88.14
51 | N20-506 | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25 m2 šviesoje, montavimas | vnt. | 1 | 17.94 | 17.94
52 | PRN20-506 | Žaliuzi grotelės | vnt. | 1 | 37.51 | 37.51
53 | D3-2 | Ašinio ventiliatoriaus, įrengto ortakyje, šachtoje, angoje arba ant stogo derinimas, kai jo našumas iki 15 tūkst. m3/h | vnt. | 3 | 88.18 | 264.54
54 | N21-247 | Elektrinių rankšluoščių montavimas*el.konvektorius | vnt. | 1 | 24.85 | 24.85
55 | R17-112 | Kronšteinų šildymo prietaisams įtvirtinimas, išgręžiant skyles ir įtvirtinant kronšteinus | vnt. | 1 | 28.47 | 28.47
56 | PRR17-112 | Šildymo prietaisų tvirtinimo kronšteinai | vnt. | 1 | 16.68 | 16.68
|  | Iš viso už skyrių Vėdinimas |  |  |  | 1 753,33 | Iš viso už skyrių Vėdinimas
| Iš viso be PVM: |  |  |  |  | 5812.5
| PVM: |  |  |  |  | 1220.63
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 7033.13