## Spausdinimo variantas
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 1-004
6437.14
Statinių grupė: |  | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas | [5 empty] | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas
Statinys: |  | Bendrieji statybos darbai | [5 empty] | Bendrieji statybos darbai
Žiniaraštis: |  | Vidaus šaltas vandentiekis V1 | [5 empty] | Vidaus šaltas vandentiekis V1
[5 empty] | Iš viso: | 7953.28
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Demontavimas |  |  |  |  | Skyrius Demontavimas
1 | R22-3 | Izoliacinių plokščių, segmentų ir kevalų ardymas | 100 m2 | 0.038 | 798.62 | 30.35
2 | R17-35 | PPR iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 30 | 2.55 | 76.5
3 | R19-13 | Movinės armatūros nuėmimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm | vnt. | 1 | 3.9 | 3.9
4 | TP4-3 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0.03 | 411.85 | 12.36
|  | Iš viso už skyrių Demontavimas |  |  |  | 123,11 | Iš viso už skyrių Demontavimas
|  | Skyrius Montavimas |  |  |  |  | Skyrius Montavimas
5 | N16P-0201 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 140 | 3.23 | 452.2
6 | N16P-0201 | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63 | m | 50 | 5.36 | 268
7 | CALC1-1 | Kiti metaliniai gaminiai*tvirtinimo apkabos | t | 0.1 | 12283.6 | 1228.36
8 | PRN16P-0201 | Plast vamzdžiai PN 20, 40x6.7 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 50 | 3.68 | 184
9 | PRN16P-0201 | Plast vamzdžiai PN 20, 32x5.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 140 | 2.54 | 355.6
10 | R1 | PPR vamzdžių fasoninės dalys 20% | kompl. | 1 | 128.45 | 128.45
11 | N26-219 | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54 mm | 100 m | 1.6 | 364.26 | 582.82
12 | PRN26-219 | Kevalai su alium.folija, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm | m | 140 | 3.76 | 526.4
13 | PRN26-219 | Kevalai su alium.folija, izoliac. diam. 48mm, storis 30mm | m | 20 | 3.94 | 78.8
14 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15 | vnt. | 1 | 5.45 | 5.45
15 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 20 | vnt. | 7 | 5.48 | 38.36
16 | N16P-0501 | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm 32 | vnt. | 1 | 7.74 | 7.74
17 | PRN16P-0501 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt. | 1 | 3.7 | 3.7
18 | PRN16P-0501 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 7 | 4.98 | 34.86
19 | PRN16P-0501 | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 1 | 14.1 | 14.1
20 | N16P-0213 | Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | vnt. | 7 | 4 | 28
21 | PRN16P-0213 | FV-plast perėjimai su vidiniu metal. sriegiu 20x3/4` (plast.vir.vamzdyn. PPR) | vnt. | 7 | 1.51 | 10.57
22 | R23-56 | Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas | vnt. | 6 | 96.32 | 577.92
23 | N16P-1402 | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai sienos ir pertvaros betono | vnt. | 6 | 22.65 | 135.9
24 | PRN16P-1402 | Gilzės d40-32 perėjimui per sienas ir perdangą | vnt. | 6 | 119.14 | 714.84
25 | N16-69 | Vamzd., kurių d iki 50 mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt. | 1 | 96.59 | 96.59
26 | PRN16-68 | Pasijungimo armatūra | vnt. | 1 | 38.61 | 38.61
27 | N22P-0705 | Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm | 100 m | 1.9 | 284.73 | 540.99
28 | N16-118 | Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių d iki 400 mm, hidr.išbandymas | 100 m | 1.9 | 209.26 | 397.59
|  | Iš viso už skyrių Montavimas |  |  |  | 6 449,85 | Iš viso už skyrių Montavimas
| Iš viso be PVM: |  |  |  |  | 6572.96
| PVM: |  |  |  |  | 1380.32
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 7953.28