## Spausdinimo variantas
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 1-007-1
30255.28
Statinių grupė: |  | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas | [5 empty] | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas
Statinys: |  | Bendrieji statybos darbai | [5 empty] | Bendrieji statybos darbai
Žiniaraštis: |  | Elektros darbai. Žaibosauga ir įžeminimas | [5 empty] | Elektros darbai. Žaibosauga ir įžeminimas
[5 empty] | Iš viso: | 27682.92
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius Skydas IPS |  |  |  |  | Skyrius Skydas IPS
1 | N21P-0601 | Pavienių atraminių konstrukcijų montavimas prie grindų, tvirtinant medsraigčiais, kai atraminių konstrukcijų masė daugiau 20 kg iki 40 kg | 100 vnt. | 0.01 | 4504.12 | 45.04
2 | CALC1-1 | Metalinis spintos pamatas su cokoliu 100mm | vnt. | 1 | 154.5 | 154.5
3 | N21-118 | Įvadinių spintų (dėžių) montavimas | vnt. | 1 | 179.48 | 179.48
|  | Iš viso už skyrių Skydas IPS |  |  |  | 379,02 | Iš viso už skyrių Skydas IPS
|  | Skyrius Įranga skydo IPS išorėje |  |  |  |  | Skyrius Įranga skydo IPS išorėje
4 | N21-359 | Dėžės su kirtikliu ir jungikliais, iki 100 A srovei, montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 7 | 16.46 | 115.22
5 | PRN21-359 | Remontinis kišt.lizdų blokas su blokavimo įrenginiu IP54, 16A, 400V | vnt. | 7 | 123.6 | 865.2
6 | R61P-2712 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, kištukiniai lizdai) | 100 vnt. | 0.07 | 424.6 | 29.72
7 | PRR61P-2712 | Kištukinių lizdų blokas 2-jų vietų, IP54, 16A | vnt. | 7 | 51.5 | 360.5
8 | N21-588 | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas tvirtinant prie sienos | vnt. | 2 | 10.6 | 21.2
9 | N21-382 | Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 10 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 7 | 9.06 | 63.42
10 | PRN21-359 | Šildymo kabelio prijungimo dėžutė | vnt. | 7 | 25.75 | 180.25
11 | N21-23 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 0.55 | 139.34 | 76.64
12 | PRN21-23 | Nedegus kabeliai 3x1,5 | m | 55 | 1.19 | 65.45
13 | N21P-0503 | Savireguliuojančių šildymo kabelių montavimas plokščių (sutapdintų) stogų latakuose ir įlajose (kabelio ilgis) | 100 m | 0.55 | 221.34 | 121.74
14 | PRN21P-0503 | Savireguliuojantis šildymo kabelis 18W/m | m | 55 | 8.76 | 481.8
15 | N21-23 | Laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100 m | 15.25 | 139.34 | 2124.94
16 | N21-23 | Laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm2 | 100 m | 0.45 | 139.34 | 62.7
17 | N21-24 | Laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2 | 100 m | 0.45 | 191.83 | 86.32
18 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 85 | 0.78 | 66.3
19 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 325 | 0.97 | 315.25
20 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x1.5 | m | 365 | 1.09 | 397.85
21 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x2.5 | m | 365 | 1.49 | 543.85
22 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x4 | m | 325 | 2.32 | 754
23 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x6 | m | 60 | 3.55 | 213
24 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x16 | m | 45 | 8.5 | 382.5
25 | PRN21-23 | Aliuminio kabelis 5x35 | m | 45 | 4.38 | 197.1
26 | N21-166 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | 2.8 | 492.22 | 1378.22
27 | PRN21-166 | Cinkuoti kabeliniai kanalai 60x200 | m | 80 | 12.36 | 988.8
28 | PRN21-166 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 200 | m | 80 | 8.45 | 676
29 | PRN21-166 | Cinkuoti kabeliniai kanalai 60x100 | m | 100 | 9.79 | 979
30 | PRN21-166 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 100 | m | 100 | 7.21 | 721
31 | PRN21-166 | Cinkuoti kabeliniai kanalai 50x35 | m | 100 | 7 | 700
32 | PRN21-166 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 50 | m | 100 | 5.36 | 536
33 | N21-141 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 1 | 141.05 | 141.05
34 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m | 50 | 0.31 | 15.5
35 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 50 | 0.41 | 20.5
|  | Iš viso už skyrių Įranga skydo IPS išorėje |  |  |  | 13 681,02 | Iš viso už skyrių Įranga skydo IPS išorėje
|  | Skyrius Skydas AS1 |  |  |  |  | Skyrius Skydas AS1
36 | N21-561 | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje modulių 24 vnt. | vnt. | 1 | 67.27 | 67.27
|  | Iš viso už skyrių Skydas AS1 |  |  |  | 67,27 | Iš viso už skyrių Skydas AS1
|  | Skyrius Įranga montuojama skydo AS1 išorėje |  |  |  |  | Skyrius Įranga montuojama skydo AS1 išorėje
37 | R61P-2712 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, jungikliai) | 100 vnt. | 0.09 | 339.68 | 30.57
38 | PRR61P-2712 | Paviršiniai jungikliai 1 kl. | vnt. | 8 | 5.56 | 44.48
39 | PRR61P-2712 | Paviršiniai jungikliai 2 kl. | vnt. | 1 | 5.56 | 5.56
40 | N21-23 | Laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100 m | 6.45 | 139.34 | 898.74
41 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 330 | 0.78 | 257.4
42 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 4x1.5 | m | 315 | 0.99 | 311.85
43 | N21-141 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 6.5 | 141.05 | 916.83
44 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 650 | 0.36 | 234
45 | N21-141 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 0.5 | 141.05 | 70.53
46 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m | 25 | 0.31 | 7.75
47 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 25 | 0.41 | 10.25
48 | N21-228 | Šviesos diodų lempų šviestuvų apšvietimui montavimas iš keltuvo | vnt. | 29 | 12.84 | 372.36
49 | N21-227 | Vamzdelinių šviesos diodų lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas (lempų kiekis 1-2 vnt.) | vnt. | 2 | 8.95 | 17.9
50 | N21-226 | Signalinių žibintų su užrašu 'Įėjimas', 'Išėjimas' ir pan. montavimas | 100 vnt. | 0.17 | 628.4 | 106.83
|  | Iš viso už skyrių Įranga montuojama skydo AS1 išorėje |  |  |  | 3 285,05 | Iš viso už skyrių Įranga montuojama skydo AS1 išorėje
|  | Skyrius Skydas PS |  |  |  |  | Skyrius Skydas PS
51 | N21-457 | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt. | 1 | 181.81 | 181.81
|  | Iš viso už skyrių Skydas PS |  |  |  | 181,81 | Iš viso už skyrių Skydas PS
|  | Skyrius Įranga montuojama skydo PS išorėje |  |  |  |  | Skyrius Įranga montuojama skydo PS išorėje
52 | N21-23 | Laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100 m | 1.3 | 139.34 | 181.14
53 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 30 | 0.78 | 23.4
54 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x2.5 | m | 25 | 0.97 | 24.25
55 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x1.5 | m | 30 | 1.09 | 32.7
56 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x4 | m | 35 | 2.32 | 81.2
57 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 5x6 | m | 10 | 3.55 | 35.5
58 | N21-166 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | 0.2 | 492.22 | 98.44
59 | PRN21-166 | Cinkuoti kabeliniai kanalai 50x35 | m | 20 | 7 | 140
60 | PRN21-166 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 50 | m | 20 | 5.36 | 107.2
61 | N21-141 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 1 | 141.05 | 141.05
62 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m | 50 | 0.31 | 15.5
63 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 50 | 0.41 | 20.5
64 | N21-400 | Dyzelinio generatoriaus montavimas | kompl. | 1 | 178.9 | 178.9
65 | PRN21-400 | Dyzelinis kuras | l | 115 | 1.24 | 142.6
66 | R61P-2712 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, kištukiniai lizdai) | 100 vnt. | 0.01 | 424.6 | 4.25
67 | PRR61P-2712 | Kištukinių lizdų blokas 2-jų vietų, IP44, 16A, 230V | vnt. | 1 | 30.9 | 30.9
68 | N21-359 | Dėžės su kirtikliu ir jungikliais, iki 100 A srovei, montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 1 | 16.46 | 16.46
69 | PRN21-359 | Virštinkinis trifazis kištukinis lizdas su blokatoriumi 400V, 16A, IP44 | vnt. | 1 | 92.7 | 92.7
|  | Iš viso už skyrių Įranga montuojama skydo PS išorėje |  |  |  | 1 366,69 | Iš viso už skyrių Įranga montuojama skydo PS išorėje
|  | Skyrius Skydas AS |  |  |  |  | Skyrius Skydas AS
70 | N21-560 | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje modulių 12 vnt. | vnt. | 1 | 39.09 | 39.09
|  | Iš viso už skyrių Skydas AS |  |  |  | 39,09 | Iš viso už skyrių Skydas AS
|  | Skyrius Įranga montuojama skydo AS išorėje |  |  |  |  | Skyrius Įranga montuojama skydo AS išorėje
71 | R61P-2712 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, jungikliai) | 100 vnt. | 0.04 | 339.68 | 13.59
72 | PRR61P-2712 | Paviršiniai jungikliai 1 kl. | vnt. | 3 | 5.56 | 16.68
73 | PRR61P-2712 | Paviršiniai jungikliai 2 kl. | vnt. | 1 | 5.56 | 5.56
74 | N21-23 | Laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100 m | 1.2 | 139.34 | 167.21
75 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 3x1.5 | m | 60 | 0.78 | 46.8
76 | PRN21-23 | 750V galios variniai kabeliai (apvalūs, su užpildu) 4x1.5 | m | 60 | 0.99 | 59.4
77 | N21-141 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 0.5 | 141.05 | 70.53
78 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm | m | 50 | 0.36 | 18
79 | N21-141 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 0.5 | 141.05 | 70.53
80 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m | 25 | 0.31 | 7.75
81 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 25 | 0.41 | 10.25
82 | N21-227 | Vamzdelinių šviesos diodų lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas (lempų kiekis 1-2 vnt.) | vnt. | 10 | 8.95 | 89.5
83 | N21-226 | Signalinių žibintų su užrašu 'Įėjimas', 'Išėjimas' ir pan. montavimas | 100 vnt. | 0.02 | 628.4 | 12.57
84 | N21-255 | Iki 0.25 kW žeminančių transformatorių montavimas | 100 vnt. | 0.01 | 1307.76 | 13.08
85 | PRN21-255 | Remontinis apšvietimo transformatorius 230/12V, 120W, IP54 | vnt. | 1 | 123.6 | 123.6
|  | Iš viso už skyrių Įranga montuojama skydo AS išorėje |  |  |  | 725,05 | Iš viso už skyrių Įranga montuojama skydo AS išorėje
|  | Skyrius Žaibosauga ir įžeminimas |  |  |  |  | Skyrius Žaibosauga ir įžeminimas
86 | N21P-0803 | Žaibolaidžių montavimas tvirtinant prie konstrukcijų ir dirbant nuo kopėčių | 100 m | 2.55 | 142.44 | 363.22
87 | PRN21P-0803 | Viela FeZn d8 | m | 255 | 1.24 | 316.2
88 | PRN21P-0803 | Vielos d8 laikiklis prie stogo | vnt. | 200 | 1.55 | 310
89 | N21-575 | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie žaibolaidžio kontūrų dirbant nuo kopėčių (jungtis) | vnt. | 17 | 1.93 | 32.81
90 | PRN21-575 | Kryžminė jungtis | vnt. | 12 | 6.18 | 74.16
91 | PRN21-575 | Ardoma jungtis viela-juosta | vnt. | 5 | 5.36 | 26.8
92 | N1-422 (S10=1,15) | Iki 1 m gylio tranšėjų įžeminimui kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt.) | km | 0.145 | 1067.68 | 154.81
93 | N1-422 (S10=1,15) | Iki 1 m gylio tranšėjų įžeminimui kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, už kiekvieną kitą kabelį pridėti ar atimti (gruntas II grupės). (Atimti 1 kabelį) | km | 0.145 | 1063.97 | 154.28
94 | N1-425 | Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 45 kW (62 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt.) | km | 0.145 | 1178.32 | 170.86
95 | N21-260 | Horizontalių įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno, 160 mm2 skerspjūvio, paklojimas tranšėjoje | 100 m | 1.45 | 127.36 | 184.67
96 | CALC1-1 | Juosta FeZn 4x40 | m | 145 | 3.4 | 493
97 | N21-263 | Įžeminimo laidininkų iš juostinio plieno montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant | 100 m | 0.4 | 177.27 | 70.91
98 | CALC1-1 | Juosta FeZn 4x25 | m | 40.5 | 2.47 | 100.04
99 | N21-566 | Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas (įgilinimo gylis daugiau 5 m iki 10 m) | m | 40.5 | 3.65 | 147.83
100 | PRN21-565 | Įžeminimo elektrodas d20, L-1,5m | vnt. | 27 | 11.33 | 305.91
101 | PRN21-565 | Antgalis d20 | vnt. | 3 | 5.15 | 15.45
102 | N21-569 | Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas | vnt. | 3 | 4.25 | 12.75
103 | PRN21-569 | Revizinė įžeminimo dėžutė | vnt. | 3 | 24.72 | 74.16
104 | CALC1-1 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 3 | 48.53 | 145.59
|  | Iš viso už skyrių Žaibosauga ir įžeminimas |  |  |  | 3 153,45 | Iš viso už skyrių Žaibosauga ir įžeminimas
| Iš viso be PVM: |  |  |  |  | 22878.45
| PVM: |  |  |  |  | 4804.47
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 27682.92