## Spausdinimo variantas
L o k a l i n ė s ą m a t a N r. 1-011-1
17512.54
Statinių grupė: |  | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas | [5 empty] | Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g.7, Vaišvydavos k., Samylių sen., Kauno r.sav., rekonstravimo projektas
Statinys: |  | Bendrieji statybos darbai | [5 empty] | Bendrieji statybos darbai
Žiniaraštis: |  | Procesų valdymas ir automatizacija | [5 empty] | Procesų valdymas ir automatizacija
[5 empty] | Iš viso: | 30997.77
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius SVS skydas |  |  |  |  | Skyrius SVS skydas
1 | N21P-0601 | Pavienių atraminių konstrukcijų montavimas prie grindų, tvirtinant medsraigčiais, kai atraminių konstrukcijų masė daugiau 20 kg iki 40 kg | 100 vnt. | 0.01 | 4590.74 | 45.91
2 | CALC1-1 | Metalinis spintos pamatas su cokoliu 100mm | vnt. | 1 | 154.5 | 154.5
3 | N21-457 | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt. | 1 | 203.84 | 203.84
4 | N50-288 | Signalų iškvietimo pultas arba skydas, tablo | vnt. | 1 | 33.33 | 33.33
5 | N50-313 | Valdiklio su išplėtimo moduliais montavimas | vnt. | 1 | 29.54 | 29.54
6 | N50-346 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 19.46 | 19.46
|  | Iš viso už skyrių SVS skydas |  |  |  | 486,58 | Iš viso už skyrių SVS skydas
|  | Skyrius Įranga montuojama skydo išorėje |  |  |  |  | Skyrius Įranga montuojama skydo išorėje
7 |  | Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius. Temperatūros davikliai, signalinės rėlės, keitikliai ir kiti | vnt. | 3 | 23.16 | 69.48
8 | N51-143 | Temperatūros daviklis Pt100, 0-120'C/4-20mA | vnt. | 2 | 30.9 | 61.8
9 | PRN51-143 | Kuro lygio daviklis rotacinis 24VDC | vnt. | 1 | 257.5 | 257.5
10 | PRN51-143 | Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas | vnt. | 4 | 2.78 | 11.12
11 | N18-134 | Indukcinis padėties daviklis 24VDC | vnt. | 2 | 164.8 | 329.6
12 | PRN18-134 | Slėgio daviklis 4-20mA, 10bar | vnt. | 2 | 360.5 | 721
13 | PRN18-134 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 1 | 3.52 | 3.52
14 | N50-324 | Sirena 24VDC | vnt. | 1 | 33.99 | 33.99
15 | PRN50-315 | Paketinio jungiklio ir perjungiklio, iki 25 A srovei, montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 3 | 17.05 | 51.15
16 | N21-362 | Saugos jungiklis su papildomais kontaktais 16A, IP54 | vnt. | 2 | 30.9 | 61.8
17 | PRN21-359 | Saugos jungiklis su papildomais kontaktais 25A, IP54 | vnt. | 1 | 35.02 | 35.02
18 | PRN21-359 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, kištukiniai lizdai) | 100 vnt. | 0.02 | 432.76 | 8.66
19 | R61P-2712 | Kištukinių lizdų blokas 2-jų vietų, IP44, 16A | vnt. | 2 | 30.9 | 61.8
20 | PRR61P-2712 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 4.49 | 74.39 | 334.01
21 | N50-367 | Varinis ekranuotas kabelis 2x0.75 | m | 60 | 0.7 | 42
22 | PRN50-365 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacij 2x0.75 | m | 65 | 0.46 | 29.9
23 | PRN50-365 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 3x1.5 | m | 160 | 0.77 | 123.2
24 | PRN50-365 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija 3G0.75 | m | 60 | 0.5 | 30
25 | PRN50-365 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 4x1.5 | m | 50 | 0.93 | 46.5
26 | PRN50-365 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 4x4.0 | m | 25 | 2.06 | 51.5
27 | PRN50-365 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 6x1,5 | m | 29 | 1.44 | 41.76
28 | PRN50-365 | Technologinių parametrų (temperatūros, santykinės drėgmės, slėgio arba kiekio) reguliavimo arba apsaugos mazgo derinimas | vnt. | 1 | 731.9 | 731.9
| D2-88 | Iš viso už skyrių Įranga montuojama skydo išorėje |  |  |  | 3 137,21 | Iš viso už skyrių Įranga montuojama skydo išorėje
|  | Skyrius KVS skydas |  |  |  |  | Skyrius KVS skydas
29 | N21P-0601 | Pavienių atraminių konstrukcijų montavimas prie grindų, tvirtinant medsraigčiais, kai atraminių konstrukcijų masė daugiau 20 kg iki 40 kg | 100 vnt. | 0.01 | 4590.74 | 45.91
30 | CALC1-1 | Metalinis spintos pamatas su cokoliu 100mm | vnt. | 1 | 154.5 | 154.5
31 | N21-457 | Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas | vnt. | 1 | 203.84 | 203.84
32 | N50-288 | Signalų iškvietimo pultas arba skydas, tablo | vnt. | 1 | 33.33 | 33.33
33 | N50-313 | Valdiklio su išplėtimo moduliais montavimas | vnt. | 1 | 29.54 | 29.54
34 | N50-346 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 19.46 | 19.46
|  | Iš viso už skyrių KVS skydas |  |  |  | 486,58 | Iš viso už skyrių KVS skydas
|  | Skyrius Įranga montuojama KVS išorėje |  |  |  |  | Skyrius Įranga montuojama KVS išorėje
35 | N51-143 | Matavimo prietaisų montavimas, privirinant prievamzdžius. Temperatūros davikliai, signalinės rėlės, keitikliai ir kiti | vnt. | 12 | 23.16 | 277.92
36 | PRN51-143 | Katilo apsaugos termostatas be fiksacijos iki 110'C | vnt. | 1 | 92.7 | 92.7
37 | PRN51-143 | Temperatūros daviklis Pt100, 4-20mA | vnt. | 4 | 30.9 | 123.6
38 | PRN51-143 | Pakuros temp.daviklis K-tipo termopora MgO, 300mm, d-6mm, 1/2", 0...1100'C, 4-20mA | vnt. | 2 | 669.5 | 1339
39 | PRN51-143 | Pelenų temp.daviklis Pt100, 300mm, d-6mm, 1/2", 0...400'C, 4-20mA | vnt. | 4 | 236.9 | 947.6
40 | PRN51-143 | Optinis kuro lygio daviklis su jungtimi ir 1m kabeliu | vnt. | 1 | 164.8 | 164.8
41 | N18-134 | Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas | vnt. | 8 | 2.78 | 22.24
42 | PRN18-134 | Indukcinis padėties daviklis 24VDC | vnt. | 2 | 206 | 412
43 | PRN18-134 | Indukcinis padėties daviklis su jungtimi ir 1m kabeliu | vnt. | 2 | 92.7 | 185.4
44 | PRN18-134 | Diferencinis slėgio daviklis 250Pa, 4-20mA | vnt. | 2 | 463.5 | 927
45 | PRN18-134 | Diferencinis slėgio daviklis 50Pa, 4-20mA | vnt. | 2 | 618 | 1236
46 | N51-143 | Termometrų, manometrų, termomanometrų montavimas, privirinant prievamzdį su sriegiais | vnt. | 1 | 23.16 | 23.16
47 | PRN51-143 | Elektrokontaktinis manometras 10bar | vnt. | 1 | 412 | 412
48 | N51-143 | Liamda modulio montavimas | vnt. | 1 | 23.16 | 23.16
49 | PRN51-143 | Deguonmatis | vnt. | 1 | 927 | 927
50 | N51-162 | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie mūro sienos, kai dėžutės stačiamkampės, iki 150x110 mm | 100 vnt. | 0.02 | 832.55 | 16.65
51 | PRN51-162 | Tarpinių sujungimų dėžutė 75x75 | vnt. | 2 | 8.24 | 16.48
52 | N50-324 | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 1 | 3.52 | 3.52
53 | PRN50-315 | Sirena 24VDC | vnt. | 1 | 33.99 | 33.99
54 | N51-108 | Vykdymo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg | vnt. | 2 | 10.1 | 20.2
55 | PRN51-108 | Oro užsklandų pavaros | vnt. | 2 | 216.3 | 432.6
56 | N21-362 | Paketinio jungiklio ir perjungiklio, iki 25 A srovei, montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 1 | 17.05 | 17.05
57 | PRN21-359 | Saugos jungiklis su papildomais kontaktais 16A, IP54 | vnt. | 1 | 30.9 | 30.9
58 | N50-367 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose | 100 m | 5.55 | 74.39 | 412.86
59 | PRN50-365 | Varinis ekranuotas kabelis 2x0.75 | m | 95 | 0.7 | 66.5
60 | PRN50-365 | Varinis ekranuotas kabelis 3x1.5 | m | 100 | 1.29 | 129
61 | PRN50-365 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacij 2x0.75 | m | 25 | 0.46 | 11.5
62 | PRN50-365 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 3x1.5 | m | 80 | 0.77 | 61.6
63 | PRN50-365 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija 3G0.75 | m | 45 | 0.5 | 22.5
64 | PRN50-365 | Lankstūs variniai kabeliai su PVC izoliacija 4Gx0.75 | m | 85 | 0.67 | 56.95
65 | PRN50-365 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 4x1.5 | m | 75 | 0.93 | 69.75
66 | PRN50-365 | Kabelis 7x0.75 | m | 30 | 0.98 | 29.4
67 | PRN50-365 | Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija 5x4.0 | m | 20 | 2.58 | 51.6
| D2-88 | Technologinių parametrų (temperatūros, santykinės drėgmės, slėgio arba kiekio) reguliavimo arba apsaugos mazgo derinimas | vnt. | 1 | 1126.01 | 1126.01
|  | Iš viso už skyrių Įranga montuojama KVS išorėje |  |  |  | 9 722,64 | Iš viso už skyrių Įranga montuojama KVS išorėje
|  | Skyrius Kabelinių konstrukcijų medžiagos |  |  |  |  | Skyrius Kabelinių konstrukcijų medžiagos
68 | N21-166 | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | 0.5 | 496.22 | 248.11
69 | PRN21-166 | Cinkuoti kabeliniai kanalai 60x200 | m | 15 | 8.86 | 132.9
70 | PRN21-166 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 200 | m | 15 | 8.45 | 126.75
71 | PRN21-166 | Cinkuoti kabeliniai kanalai 60x100 | m | 20 | 6.39 | 127.8
72 | PRN21-166 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 100 | m | 20 | 7.21 | 144.2
73 | PRN21-166 | Cinkuoti kabeliniai kanalai 50x35 | m | 15 | 4.64 | 69.6
74 | PRN21-166 | Dangčiai kabeliniams kanalams D 50 | m | 15 | 5.36 | 80.4
75 | N21-141 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 1 | 143.26 | 143.26
76 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm | m | 50 | 0.31 | 15.5
77 | PRN21-141 | Elektros instaliacijos vamzdžiai iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm | m | 50 | 0.41 | 20.5
|  | Iš viso už skyrių Kabelinių konstrukcijų medžiagos |  |  |  | 1 109,02 | Iš viso už skyrių Kabelinių konstrukcijų medžiagos
|  | Skyrius Katilinės vizualizacija |  |  |  |  | Skyrius Katilinės vizualizacija
78 | N50-356 | Monitoriaus montavimas | vnt. | 1 | 4.63 | 4.63
79 | N50-356 | Kompiuterio montavimas | vnt. | 1 | 4.63 | 4.63
80 | CALC1-1 | Klaviatūra ir pelė | vnt. | 1 | 51.5 | 51.5
81 | N50-346 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1 | 19.46 | 19.46
82 | CALC1-1 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 230V, 350VA | vnt. | 1 | 154.5 | 154.5
83 | N50-389 | Monitoriaus sąveikos sistemoje derinimas | vnt. | 1 | 5.63 | 5.63
84 | N50-335 | Kompiuterio tinklo atšakotuvo montavimas | vnt. | 1 | 18.53 | 18.53
85 | PRN50-315 | SMS modemas su maitinimo šaltiniu ir antena | kompl. | 1 | 360.5 | 360.5
|  | Iš viso už skyrių Katilinės vizualizacija |  |  |  | 619,38 | Iš viso už skyrių Katilinės vizualizacija
|  | Skyrius Programavimo darbai |  |  |  |  | Skyrius Programavimo darbai
86 | CALC1-1 | Valdiklio ir operatoriaus pulto programavimas | vnt. | 2 | 2472.93 | 4945.86
87 | CALC1-1 | SCADA sistemos programavimas, kai derinama iki 5 parametrų | vnt. | 1 | 3297.24 | 3297.24
88 | CALC1-1 | Už kiekvieno papildomo parametro derinimą prie D2-88 pridėti. (Pridėti 5 parametrus) | vnt. | 1 | 1318.89 | 1318.89
89 | CALC1-1 | SMS pranešimų programavimas | vnt. | 1 | 494.59 | 494.59
|  | Iš viso už skyrių Programavimo darbai |  |  |  | 10 056,58 | Iš viso už skyrių Programavimo darbai
| Iš viso be PVM: |  |  |  |  | 25617.99
| PVM: |  |  |  |  | 5379.78
| Iš viso su PVM: |  |  |  |  | 30997.77