## Pasiūlymo lentelė
Reagentai ir priemonės Patologinės anatomijos klinikai | [7 empty] | 5 Priedas
Pasiūlymo lentelė
UAB „Laborama”
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Metodas | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis 2 metams | Pakuočių skaičius 2 metams | Pakuotės kaina be PVM, EUR | PVM tarifas | Kaina viso su PVM, EUR | Reikalavimų atitikimas, psl.
1 | Giemsa dažai citologijai | Citologija | 2,5 ltr. | 75 ltr. | 30
2 | Biebrich raudonoji natrio druska, C22H14N4Na2O7S2 | Histochemija | 25 g | 75 g | 3
3 | Fosfomolibdinė rūgštis vandeninė, H3Mo12O40P Xh2o | Histochemija | 25 g | 75 g | 3
4 | 10% EDTA dekalcinavimo tirpalas, nebuferizuotas, paruoštas naudoti | Histochemija | 5 ltr. | 100 ltr. | 20
5 | Kalio disulfitas, K2O5S2 | Histochemija | 100 g | 100 g | 1
6 | Kalio hidroksidas, KOH | Histochemija | 100 g | 300 g | 3
7 | di-natrio hidrogenofosfatas bevandenis, HNa2O4P | Histochemija | 500 g | 500 g | 1
8 | Melsvinimo reagentas ir skaidrinimo reagentas
8.1 | Melsvinimo reagentas | Histochemija | 4 ltr | 192 ltr. | 48
8.2 | Skaidrinimo reagentas | Histochemija | 4 1tr | 192 ltr. | 48
9 | Histologinių preparatų dengimo skystis vandens pagrindu imunohistochemijai | Imunohistochemija | 30 ml | 900 ml. | 30
10 | Piridinas | Histochemija | 100 g | 200 g | 2
11 | Eozinas gelsvas | Histochemija | 100 g | 200 g | 2
12 | Švelnus žaliasis dažas ( Light Green yellowish SF) C37H34N2Na2O9S3 | Histochemija | 25 g | 100 g | 4
13 | Vanduo be nukleazių | Molekulinė patologija | 100 ml | 1000 ml | 10
14 | Alciano mėlynojo dažai 8GX | Histochemija | 100 gr | 200 gr | 2
15 | Reagentas Papanicolaou dažymo metodui
15.1 | Eozino dažai EA50 | Citologija | 1 ltr. | 30 | 30
15.2 | Oranžo G dažai OG6 | Citologija | 1 ltr. | 30 | 30
15.3 | Harris hematoksilino dažai | Citologija | 1 ltr. | 30 | 30
16 | Paruoštas naudoti buferizuotas 10% formalino tirpalas 20 ltr. | Audinių fiksacija | 20 ltr. | 28800 ltr. | 1440
17 | Azūras II | Histochemija | 100 g | 200 g | 2
18 | Paruoštas naudoti audinių dekalcinavimo tirpalas druskos rūgšties pagrindu | Audinių dekaicinavimas | 2,5 ltr. | 120 ltr. | 48
19 | Paruoštas naudoti dengiamasis skystis histologiniams preparatams ksileno pagrindu | Histologinių preparatų paruošimas | 500 ml | 48000 ml | 96
20 | Imersinis mikroskopavimo aliejus | Preparatų vertinimas | 50 ml | 100 ml | 2
21 | Dezinfekcinis tirpalas kriostatui | Dezinfekcija | 150 ml | 5400 ml | 36
22 | Aliuminio sulfato hidratas Al(SO4)3 x 18 H2O | Histochemija | 25 g | 50 g | 2
23 | Branduolių raudonasis (kernechrot) C14H8NNaO7S | histochemija | 25 g | 75 g | 3
24 | Metileno mėlynojo hidratas C16H18CiN3S x H2O | histochemija | 100 g | 200 g | 2
25 | Reagentai Retikulino dažymo metodui: | Histochemija
25.1 | Retikulino dažymo rinkinys | Histochemija | vnt. | 24 vnt. | 24
25.2 | Branduolių greitasis 0,1% aliuminio sulfato tirpalas | Histochemija | 500 ml | 12000 ml | 24
26 | Kriostatinis užpildas | Histologinių preparatų paruošimas | 120 ml | 960 ml | 8
27 | Aukso chlorido trihidratas | Histochemija | 1 gr | 15 gr. | 15
32 | Kappa lengvosios grandinės, triušio polikloninis antikūnas, koncentruotas | Imunohistochemija | l ml koncentrato | 2 ml koncentrato | 2 | 507 | 21 | 1226.94 | Psl.: 5
* Pažymime, kad prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

## TS
4 lentelė
SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija | Siūlomos charakteristikos
1 | Giemsa dažai citologijai | Skirti citologinių tepinėlių dažymui May Grunvald - Giemsa dažymo metodu.
4 | 10% EDTA dekalcinavimo tirpalas nebuferizuotas, paruoštas naudoti | Sudarytas iš etilendiamintetraacto rūgšties dinatrio druskos dihidrato ir etilendiamintetraacto rūgšties trinatrio druskos dihidrato. Nebuferizuotas. Druskų tirpalo pH 7,2-7,4. Dekalcinavus audinius galima atlikti molekulinius ir imunohistocheminius tyrimus.
8.1 | Melsvinimo reagentas | Skirtas histologinių preparatų gamybai hematoksilino - eozino dažymo metodu: nudažytų hematoksilino dažais pjūvių melsvinimui, pakeičiant rausvą ar raudonai alyvinę hematoksilino spalvą į žydrą ar rausvai mėlyną. Tinkamas darbui automatinėje dažymo mašinoje. Išfasuotas ne mažiau kaip po 4 litrus. Suderintas darbui su sausais dvikomponenčiais hematoksilino dažais ir sausais, spiritiniu pagrindu ruošiamais eozino dažais. Cheminė sudėtis: Natrio bikarbonatas 0,18%, ličio karbonatas 0,85%, metanolis 44,3%. Paruoštas naudoti.
8.2 | Skaidrinimo reagentas | Skirtas histologinių preparatų gamybai hematoksilino - eozino dažymo metodu: pašalina perteklinius hematoksilino dažus, nespecifinį dažymą hematoksilino dažais. Tinkamas darbui automatinėje dažymo mašinoje. Išfasuotas ne mažiau kaip po 4 litrus. Suderintas darbui su sausais dvikomponenčiais hematoksilino dažais ir sausais, spiritiniu pagrindu ruošiamais eozino dažais. Cheminė sudėtis: druskos rūgštis<l%, etanolis 70%, metanolis 4%. Paruoštas naudoti.
9 | Histologinių preparatų dengimo skystis vandens pagrindu imunohistochemijai | Paruoštas naudoti. Bespalvis, skaidrus. Inde su lašinimui skirta anga.
13 | Vanduo be nukleazių | Paskirtis: molekuliniai patolgijos tyrimai. Švarumas: Ypač švarus.
15,1-15.3 | Reagentas Papanicolaou dažymo metodui | Paskirtis: Giekologinių gimdos kaklelio tepinėlių dažymui Papanicolaou dažymo metodu. Paruošti naudoti.
16 | Paruoštas naudoti buferizuotass 10% formalino tirpalas 20 ltr. | Paruoštas naudoti. pH 6,8 - 7,2 prie 25° C temperatūros. Audiniai tinkami imunohistocheminiam ir molekuliniam ištyrimui. Pakuotė ne didesnė kaip 20 litrų.
19 | Paruoštas naudoti dengiamasis skystis histologiniams preparatams ksileno pagrindu | Paruoštas ksileno pagrindu. Pritaikytas parafininei audinių paruošimo technikai. Tinkamas tiek rankiniam, tiek automatizuotam darbui. Skaidrus, bespalvis, tirpus ksilene, laikui bėgant neįtakoja preparto kokybinių charakteristikų. Atspindžio koeficientas 1,495±0,005. Sertifikuotas darbui su "Ventana" gamintojo UltraView SISH ir ultraView universal DAB detektavimo sistemomis. Išfasavimas ne daugiau kaip po 500 ml.
21 | Dezinfekcinis tirpalas kriostatui | Skirtas kriostato vidaus ir išorės dezinfekcijai. Aerozolis, nedegus.
25 | Regentai Retikulino dažymo metodui | Paskirtis: Retikulino skaiduloms išryškinti bei retikulininių skaidulų struktūros pokyčiams identifikuoti formalinu fiksuottuose, į parafiną įlietuose audiniuose. Sudėtis: Retikulino dažymo rinkinį sudaro: Kalio permanganato tirpalas, sieros rūgštis, oksalo rūgštis, amonio geležies (III) sulfato tirpalas, amoniakinis sidabro nitrato tirpalas, formaldehido tirpalas, aukso chlorido tirpalas, Natrio tiosulfato tirpalas. Papildomas reagentas: branduolių greitasis 0,1% aliuminio sulfato tirpalas. Visi reagentai pilnai paruošti naudojimui. Išfasavimas: Retikulino dažymo rinkinio reagentai išfasuoti lašintuvo tipo induose, skirti dažymo metu lašinti ant tiriamojo audinio. Papildomas reagentas branduolių greitasis 0,1% aliuminio sulfato tirpalas išfasuotas ne didesniame kaip 500 ml butelyje, skirtas tiriamojo audinio dažymui dažymo inde.
26 | Kriostatinis užpildas | Skirtas nefiksuoto audinio pritvirtinimui prie kriostatinio stalelio, atliekant šalduomuosius pjūvius. Skaidrus. Indelis su specialiu išspaudimo antgaliu.
28-88 | Antikūnai imunohistocheminėms reakcijoms | Paskirtis: Formalinu fiksuotų, parafinu impregnuotų audinių imunohistocheminiams tyrimams. Pateikiami imunožymenų koncentratai. Galiojimo laikas: ne trumpesnis kaip vieneri metai nuo pristatymo datos. | Paskirtis: Formalinu fiksuotų, parafinu impregnuotų audinių imunohistocheminiams tyrimams. Pateikiami imunožymenų koncentratai. Galiojimo laikas: ne trumpesnis kaip vieneri metai nuo pristatymo datos. Psl.: 1-22
89,1-89,67 | Reagentai ir priemonės "Ventana" gamintojo "BenchMark" tipo imunohistocheminių reakcijų automatams | Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti "Ventana" gamintojo "BenchMark" tipo imunohistocheminių reakcijų automatui arba tiekėjas turi visam reagentų pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai (panaudos sutarties pagrindu) pateikti įrangą, tinkamą imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų atlikimui, atitinkančią 1 priede pateiktus reikalavimus bei pasiūlyti visas reikalingas papildomas priemones specifikacijoje nurodytiems tyrimamas (testams) atlikti. Visi reagentai turi būti pateikti su individualia kiekvienai pakuotei, RFID registracijos kortele, kurią atpažįsta "BenchMark" tipo imunohistocheminių reakcijų automatai.
89.2 | Dvigubo dažymo in situ hibridizacijos detektavimo rinkinys | Dvigubo dažymo in situ hibridizacijos detektavimo rinkinys turi būti sudarytas iš netiesioginės multimerinės sistemos su raudonu chromogenu prieš DIG žymenį ir netiesioginės multimerinės sistemos su sidabro chromogenu prieš DNP žymenį. Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudoti. Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 60 testų, darbui reakcijų automate skirtuose standartizuotuose dozatoriuose.
89.3 | Žymenų kokteilis dvigubam in situ hibridizacijos dažymui | Dvigubas in situ hibridizacijos dažymui DNR kokteilis turi būti sudarytas iš HER2 žymens pažymėto dinitrofenilu ir Chromosomos 17 žymens, pažymėtos digoksigeninu. Kokteilis skirtas kiekybiškai įvertinti HER2 geno amplifikaciją. Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudoti. Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 30 testų darbui reakcijų automate skirtuose standartizuotuose dozatoriuose.
89.4 | In situ hibridizacijos plovimo tirpalas | Skirtas stikliukų plovimui tarp ISH reakcijų stadijų. Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti. Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 2 litrai.
89.5 | Hematoksilinas II, SISH | Hematoksilino II kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių. Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti. Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 250 testų darbui reakcijų automate skirtame standartizuotame dozatoriuje.
89.6 | Proteazė 3 SISH | Endopeptidazė, kuri turi skaidyti antigenus audinyje ir sudaryti sąlygas pirminiams antikūnams atpažinti ir susirišti su epitopu (-ais). Skiedimas: Paruošta naudoti. Fasuotė: Ne mažiau kaip 200 testų darbui reakcijų automate skirtame standartizuotame dozatoriuje.
89.7 | Šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu detektavimo rinkinys | Paskirtis: nustatyti pelės IgG, pelės IgM ir triušio polikloninius pirminius antikūnus formalinu fiksuotuose ir parafine įtvirtintuose audiniuose. Sudėtis: netiesioginė multimerinė dviejų pakopų detektavimo sistema be biotino sudaryta iš: su šarmine fosfataze sujungto antrinio antikūno, dvikomponenčio Fast Red dažo, naftolo ir stipriklio. Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti. Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 250 testų darbui reakcijų automate skirtuose standartizuotuose dozatoriuose.
89.8 | Amplifikavimo rinkiniai netiesioginėms detektavimo sistemoms be biotino | Paskirtis: sustiprinti dažymo su pelės ir triušio pirminiais antikūnais signalą, atliekant imunohistochemmines reakcijas "BenchMark" tipo dažymo automatais. Pateikiami spec. dozatoriuje, pritaikytuose darbui su "BenchMark" tipo dažymo automatais. Su viena pakuote galima atlikti ne mažiau kaip 50 testų. Paruošti naudojimui.
89.9 | Netiesioginė dviejų pakopų detektavimo sistema be biotino pelės IgM, pelės IgG, antikūnams nustatyti. | Paskirtis: pelės IgG, IgM ir triušio polikloniniams pirminiams antikūnams nustatyti formaline fiksuotuose, parafine įtvirtintuose audiniuose, naudojant automatinius ""BenchMark " tipo objektyvinių stiklelių dažytuvus. Visi sistemos komponentai pateikiami spec. dozatoriuose, pritaikytuose darbui su "BenchMark" tipo dažymo automatais. Su viena sistema galima atlikti ne mažiau kaip 250 testų. Sistema paruošta naudojimui.
89.1 | Netiesioginė detektavimo sistema be biotino pelės IgM, pelės IgG, antikūnams nustatyti. | Paskirtis: pelės IgG, IgM ir triušio polikloniniams pirminiams antikūnams nustatyti formaline fiksuotuose, parafine įtvirtintuose audiniuose, naudojant automatinius ""BenchMark " tipo objektyvinių stiklelių dažytuvus. Visi sistemos komponentai pateikiami spec. dozatoriuose, pritaikytuose darbui su "BenchMark" tipo dažymo automatais. Su viena sistema galima atlikti ne mažiau kaip 250 testų. Sistema paruošta naudojimui.
89.11 | Kondicionavimo reagentas I | Ląstelių kondicionavimo reagentas skirtas aukštoje temperatūroje hidrolizuoti kovalentinius ryšius. Paruoštas TRIS buferio pagrindu, pH 8,4. Paruoštas naudoti. Skirta atlikti ne mažiau kaip 500 testų, pageidaujama fasuotė ne mažiau kaip 2 ltr.
89.12 | Kondicionavimo reagentas II | Ląstelių kondicionavimo reagentas skirtas aukštoje temperatūroje hidrolizuoti kovalentinius ryšius. Paruoštas citratinio buferio pagrindu, pH 6. Paruoštas naudoti. Skirta atlikti ne mažiau kaip 500 testų, pageidaujama fasuotė ne mažiau kaip 1 ltr.
89.13 | Citologinis testas pi6 ir Ki67 baltymo nustatymui | Paskirtis: Diagnostinis reagentų rinkinys skirtas kokybiniam p!6 baltymo ekspresijos ir Ki67 baltymo ekspresijos nustatymui gimdos kaklelio citologinio bandinio ląstelėse vienos reakcijos metu. Sudėtis: Rinkinys privalo turėti pirminius antikūnius pl6 ir Ki67, šarminės fosfatazės su raudonu chromogenu ir DABsu rudu chromogenu detekcijos rinkinius, bei kt. reagentus, reikalingus imunocitochemijos reakcijai atlikti. Fasuotė: Ne mažiau kaip 100 testų darbui reakcijų automate skirtuose standartizuotuose dozatoriuose.
89,14-89,61 | Imunožymenys | Taikymas: Imunohistochemija formalinu fiksuotų, parafinu impregnuotų audinių. Skiedimas: Paruošti naudoti Fasuotė: Ne mažiau kaip 50 testų darbui reakcijų automate skirtame standartizuotame dozatoriuje.
89,62-89,66 | Antikūnas FITC anti- C3 Antikūnas FITC anti- IgA Antikūnas FITC anti- IgG Antikūnas FITC anti- IgM Antikūnas FITC anti-fibrino genas | Taikymas: Nefiksuotų audinių imunohistochemija. Reaktyvumas: žmogaus Kilmė: Ožkos Tipas: poliklonas. Konjugatas: Su FITC fluorochromu. Skiedimas: Paruoštas naudoti. Fasuotė: Ne mažiau kaip 50 testų darbui reakcijų automate skirtame standartizuotame dozatoriuje.
89.67 | Formamidinis buferinis tirpalas in situ hibridizacijos (ISH) tyrimams | Paskirtis: Dvigubo dažymo HER2 ir 17 chromosomos žymenų kokteilio praskiedimui in situ hibridizacijos reakcijų metu. Skiedimas: Paruoštas naudoti darbui reakcijų automate skirtuose standartizuotuose dozatoriuose.
91 | Vienkartinės kempinėlės biopsijoms 31x25x3 mm (32x26 mm) | Skirtos dėti į standartines histologines kasetes, kad apsaugotų smulkius tiriamuosius audimus nuo praradimo automatinio audinių paruošimo proceso metu.
Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

## Įrangos TS (hidden)
Imunohistocheminių ir in situ hibridizacijos reakcijų automato techninė specifikacija
89.1- 89.67 pirkimo dalims
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos charakteristikos
1 | Sistemos paskirtis | Programuojamam histologinio preparato deparafinizavimui - antigenų atstatymui, IHC reakcijų vizualizavimui ir in situ hibridizacijai (ISH). Sistema skirta in vitro diagnostiniam naudojimui (atitkimas direktyvai 98/79/EC in vitro diagnostiniai medicinos prietaisai).
2 | Sistemos sudėtis | Sistema sudaryta iš automatinio dažymo procesoriaus su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu, kompiuterio su programine įranga, spausdintuvo ir etikečių spausdintuvo, skirto etikečių su brūkšniniais kodais spausdinimui.
3 | Sistemos lankstumas | Atvira sistema - galimybė naudoti bet kurio gamintojo antikūnus. Galimybė vienu metu atlikti histologinio preparato deparafinizavimo - antigeno atstatymo, ISH ir IHC reakcijų atlikimo procedūras. Vieno dažymo ciklo metu taikyti vieną, kelis ar visus tyrimo metodus bet kuriam stiklelių skaičiui; galimybė taikyti individualų protokolą kiekvienam dažomam objektiniam stikleliui.
4 | Tyrimo metodai | Galimybė taikyti IHC ir ISH tyrimo metodus.
5 | Sistemos našumas | Vienu metu apdorojamų objektinių stiklelių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 30 vnt. IHC reakcijų atlikimo ciklas nuo stiklelių įdėjimo iki stiklelių išėmimo turi trukti ne ilgiau nei 3 valandas. Sistema turi turėti galimybę nepertraukiant dažymo proceso įdėti papildomus objektinius stiklelius.
6 | Procesorius | Pilnai automatizuotas, programiškai valdomas ir nereikalaujantis rankinio darbo, išskyrus stiklelio įdėjimą ir išėmimą.
7 | Procesoriuje atliekamos procedūros | Histologinio preparato kaitinimas, deparafinizavimas, kondicionavimas ir vizualizavimas. Histologiniai preparatai visos reakcijos metu turi būti uždengti specialiu reagentu, apsaugant nuo išdžiūvimo. Galimybė nestabdant procesoriaus darbo, atlikti žymenų titravimą.
8 | Baziniai dažymo reagentai/antikūnai | Vieno objektinio stiklelio dažymui turi būti sunaudojama ne daugiau kaip 100 jil paruošto naudoti bazinio reagento/antikūno. Būtinas automatinis bazinių reagentų/antikūnų maišymas, siekiant tolygaus jų paskirstymo po visą objektinio stiklelio plotą.
9 | Temperatūros kontrolė | Temperatūra programuojama, kontroliuojama ir stebima visos reakcijos metu individualiai kiekvienam dažomam objektiniam stikleliui.
10 | Atliekų kaupimas | Atliekų kaupimo talpos turi turėti jutiklius, apsaugančius nuo perpildymo.
11 | Objektinių stiklelių ir reagentų atpažinimas | Dažomi objektiniai stikleliai ir reagentai turi būti identifikuojami ir atpažįstami etiketėmis su brūkšniniais kodais.
12 | Programinis valdymas | Su programine valdymo įranga turi būti galima bet kuriuo sistemos darbo metu generuoti informaciją apie tiriamosios medžiagos analizę, ruošti protokolus kitiems tyrimams, keisti esamus protokolus, formuoti ataskaitas. Suderinama su Windows operacinėmis sistemomis. Galimybė sujungti su bendra informacine sistema.
13 | Garantija, pogarantinė priežiūra | Tiekėjas turi prisiimti visus įrangos techninės priežiūros ir garantijos kaštus visą sutarties galiojimo laikotarpį.