## Sheet1
SPS priedas Nr.1
Medicinos prietaisų aptarnavimo paslaugos Nr.2779
Medicinos prietaisų techninės priežiūros paslauga -TP
MP TP – tai techninių priemonių ir darbų kompleksas naudojamo MP darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. MP TP apima apžiūrą, valymą, elektrinių, mechaninių dalių, eksploatacinių medžiagų ir pan. pakeitimą (kaip tai numatyta gamintojo TP reglamentuose), MP derinimą (jei reikia) ir funkcionalumo patikrinimą.
Eil Nr. | Gamintojo pavadinimas | Prietaiso pavadinimas | Tipas | MP preliminarus kiekis | TP periodiškumas mėn. | Preliminarus TP kiekis visiems MP 36 mėn. | 1 MP 1 TP įkainis Eur be PVM | 1 MP 1 TP įkainis Eur su PVM | TP maksi mali suma 3 metms su PVM
71 | Alcon | Fakoemulsifikatorius | Infinity | 3 | 12 | 9 |  |  | 4860
72 | Alcon | Vitrektomas | Constellation | 1 | 6 | 6 |  |  | 3960
73 | Biochrom | Aminorūgščių analizatorius Biochrom 30+ | HPLC analizatorius su UV detektorium | 1 | 12 | 3 |  |  | 9990
74 | BioMerieux | Bakteriologinis tyrimų sistemos komplektas Boct/ALERT | 3D60 | 1 | 12 | 3 |  |  | 1500
75 | Boehringer Mannheim GmbH | Šlapimo analizatorius | Urilux | 1 | 12 | 3 |  |  | 300
76 | Cepheid | Automatizuota diagnostinė sistema | GeneXpert II | 1 | 12 | 3 |  |  | 2510
77 | Cepheid | Termocikleris RT-PCR | GeneXpert IV | 1 | 12 | 3 |  |  | 4140
78 | Elitech Group | Hematologinių tepinėlių dažymo sistema su centrifugos rotoriumi | Aerospray 7152 | 1 | 12 | 3 |  |  | 3000
79 | General Electric | Angiografinės sistemos | Innova | 1 | 6 | 6 | 850 | 1028.5 | 6760
80 | General Electric | Densitometrai | Lunar | 1 | 12 | 3 | 742 | 897.82 | 3240
81 | General Electric | Gama kameros | Infinia | 1 | 6 | 6 | 850 | 1028.5 | 6760
82 | Invitropen | Fluorimetras DNR,RNR ir baltymų koncentracijos matuoklis | Qubit 2 | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 1000
83 | Labsystem | VNT tyrimų analizavimo sistema | Fluorescencijos matavimo analizatoriai, užpylėjas, termostatas, praplovėjas, purtytuvas, diskelių išmušėjas | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 7500
84 | Medrad Inc. | Automatinis švirkštas | Medrad Mark | 3 | 12 | 9 | 850 |  | 3600
85 | Nikkiso | Hemodializės aparatai | DBB | 12 | 12 | 36 | 850 |  | 31145
86 | Parker Medical | Meginiu koncetravimo su azotu irenginys | LCMS 15-1 | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 6870
87 | PrimaX International | Urologijos rentgeno diagnostinis aparatas | UROMAT 3000 DFD | 1 | 3 | 12 | 850 |  | 21780
88 | Roche | "Sausos chemijos" diagnostikos prie paciento analizatorius | Reflotron | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 300
89 | RR Mechatronics | Eritrocitų nesėdimo greičio nustatymo aparatas | Starrsed ST Inversa | 1 | 6 | 6 | 850 |  | 5085
90 | SensoQuest | Gradientinis PGR termocikleris | Gradient G6 | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 1500
91 | Siemens | Analizatorius šlapimo | Clinitek | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 2260
92 | Siemens | Angiografas | Axiom Artis Zee | 1 | 6 | 6 | 850 |  | 20700
93 | Siemens | Kompiuteriniai tomografai | Somatom | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 11250
94 | Siemens | Mobilus rentgeno aparatas su C lanku | Arcadis Varic | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 5050
95 | Siemens | Skaitmeninis rentgenografijos aparatas | Axiom Aristos | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 7070
96 | Siemens | Skaitmeninis stacionarus rentgeno aparatas | Ysio Max | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 7270
97 | Siemens AG | Rentgeno aparatas stacionarinis universalus | Luminos dRX-Max | 1 | 6 | 6 | 850 |  | 19460
98 | Tecan | Automatinė mėginių paruošimo sistema | Genesis FE500 | 1 | 3 | 12 | 850 |  | 3300
99 | Thermo Scientific | Skysciu chromatografas su fluorescenciniu diodiniu detektoriumi | Fluoroskan Ascent | 1 | 12 | 3 | 850 |  | 3000
Medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimas - TBT
Eil. Nr. | Gamintojo pavadinimas | Prietaiso pavadinimas | Tipas | MP preliminarus kiekis | Preliminarus TBT kiekis visiems MP 36 mėn. | 1 MP 1 TBT įkainis Eur be PVM | 1 MP 1 TBT įkainis Eur su PVM | TBT maksi mali suma 3 metms su PVM
100 | Comecer s.p.a. | Automatinis injektorius radiofarmaciniams preparatams suleisti | WIS | 1 | 2 |  |  | 120
101 | Datascope | Kontarpulsacijos aparatas | System, CS | 10 | 20 |  |  | 970
102 | Comecer s.p.a. | Pusiau automatinis injektorius radiofarmacinių preparatų suleidimui | IRIDE | 1 | 2 |  |  | 130
103 | Maquet | Kontarpulsacijos aparatas | Cardiosave | 4 | 8 |  |  | 1600
104 | Medos/Xenios | Pagalbinės kraujotakos sistema (centrifūginė) | DeltaStream MDC | 4 | 8 |  |  | 1600