## Sheet1
VšĮ VUL Santaros klinikos
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės ortopedijai-traumatologijai (2399)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento (ar 93/42/EEB) direktyvos reikalavimus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Laimėjęs Tiekėjas, atitinkamai pirkimo daliai 1,4 turės pateikti laikinam naudojimui ir neatlygintinai instrumentų rinkinius -instrumentariumus, taip kaip numatyta konkrečioje pirkimo dalyje. Prisijungimo teisės prie chirurginio planavimo programos ( mažiausiai 4 vartotojų paskyros ) 1 pirkimo daliai. 7. Apie poreikį pateikti pavyzdžius tiekėjai, pasiūlymų vertinimo metu, bus informuoti atskirai. *Nurodyti preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais. **Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | BPVŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija (privalomi parametrai) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (36 mėn. poreikis) | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge** | Numatomas vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. įkainis, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
1 | 33183100-7 | Užpakalinė stuburo fiksavimo sistema | Užpakalinė žemo profilio stuburo fiksavimo sistema, skirta krūtininei, juosmeninei, kryžkaulinei bei klubinei fiksacijai. Panaudos būdų t.b. pateiktas vienas instrumentų komplektas ir prisijungimo teisės prie chirurginio planavimo programos ( mažiausiai 4 vartotojų paskyros ). Chirurginio planavimo sistema turi sudaryti stuburo 3D vaizdą pagal rentgenogramas. Instrumentai turi tilpti į daugiausiai 5 dėžes. Implantai turi tilpti į daugiausiai 3 dėžes. Stuburo fiksavimo sistema turi būti šoninio (strypas-sraigtas) montavimo. Visi implantai turi būti pagaminti iš titano lydinio. Indikacijos: Degeneracinėms diskų ligoms; Spondiliolistezėms; Traumoms; Navikams; Deformacijoms; Stenozėms; Pseudoartrozėms.
1. |  | Slankstelis
1.1 |  | Strypai
1.1.1 |  | Lenktas strypas | Strypai pagaminti iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). Mažiausiai 3 skirtingi lordoziniai išlenkimo kampai; Ø5.5 mm; Ilgiausias strypas 450 mm (± 50 mm); Galimybė rinktis trumpesnius strypus (<450 mm (± 50 mm)). | vnt. | 60 |  | 181 | 5
1.1.2 |  | individualus strypas | Strypas turi būti išlankstomas gamykloje pagal 3D planavimo programą; Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). | vnt. | 4 |  | 482 | 5
1.1.3. |  | Tiesus strypas | Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); Tiesus strypas 5,5 x 35-115mm | vnt. | 1 |  | 74 | 5
1.1.4 |  | Tiesus strypas | Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); Tiesus strypas 5,5 x 135mm | vnt. | 1 |  | 119 | 5
1.1.5 |  | Tiesus strypas | Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); Tiesus strypas 5,5 x 185mm | vnt. | 1 |  | 133 | 5
1.1.6 |  | Tiesus strypas | Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); Tiesus strypas 5,5 x 285mm | vnt. | 1 |  | 158 | 5
1.1.7 |  | Tiesus strypas | Pagamintas iš titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos); Strypas: Ø5.5 mm; Ilgis: 500 mm (± 50 mm); | vnt. | 60 |  | 192 | 5
1.1.8 |  | Vienas įsukamas sraigtas
1.1.9 |  | Pedikulinis sraigtas | Sraigto diametras pasirenkamas intervale nuo 4.0 mm (± 0.5 mm) iki 9.0 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 20 mm (± 5 mm) iki 60 mm (± 5 mm) (žingsnis kas 5 mm); Galimybė pasirinkti mažiausiai 3 skirtingų diametrų ilgesnius sraigtus (>60 mm (± 5 mm)) Atraumatinis įsukimas; Monoaksialiniai su poliu; Dvigubo sriegio; Polis turi būti su sriegiu, nulaužiamas bei kanuliuotas (naudojamas kaip darbinis kanalas); Sraigto spalvinis žymėjimas pagal diametrą; Sraigto ± 15° (± 5°) poliaksiškumas išgaunamas per konektorių; Į polį gali įsistatyti nelankstus prailginimas (mažiausiai 2 skirtingų išmatavimų); Užfiksuotas sraigtas su strypu sudaro ortogonalinį santikį; Sraigto revizijai nereikia numontuoti visos konstrukcijos (revizuojant galima pašalinti tik vieną sraigtą). | vnt. | 2000 |  | 126 | 5
1.1.10 |  | 5,5 strypo konektorius | Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą; Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas); Užtikrina strypo fiksavimą prie sraigto; | vnt. | 2000 |  | 30.5 | 5
1.1.11 |  | Veržlė | Veržlė tinkama naudoti su visų diametrų pedikuliniais sraigtais; Nulaužiama; Sukasi ant pedikulinio sraigto polio; | vnt. | 2000 |  | 30.5 | 5
1.1.12 |  | 5,5 strypo skersinis sujungėjas | Skersiniai tvirtinimo elementai turi būti reguliuojamo ilgio. Užtikrina strypų sujungimą, kai atstumas tarp strypų: 10 mm (± 5 mm) – 40 mm (± 5 mm); 35 mm (± 5 mm) - 70 mm (± 5 mm). | vnt. | 50 |  | 307 | 5
1.1.13 |  | Derotacinis konektorius | Turi būti pritaikyti slankstelio rotacijai; Gali būti fiksuojami prie strypo atviru arba uždaru būdu (užmaunamas ant strypo). | vnt. | 1 |  | 177 | 5
1.1.4 |  | Ofsetinis konektorius | Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą; Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas); Konektorius pailgintas 5 mm (±1 mm). | vnt. | 100 |  | 167 | 5
1.2 |  | Kryžkaulis
1.2.1 |  | Kryžkaulio plokštelė | 2 skylės kryžkauliniams sraigtams; Kairės arba dešinės pusės plokštelių pasirinkimas; Viduryje turi nejudantį (monoaksialinis) nulaužiamą polį su sriegiu; Plokštelė turi turėti S2 sraigtui skirtą skylę su 60° (± 5°) arba 90° (± 5°) kampo pasvyrimu. | vnt. | 60 |  | 282 | 5
1.2.2 |  | 5,5 strypo sujungėjas su kryžkaulio plokštele | Konektorius turi turėti ± 10° poliaksiškumą ant plokštelės sagitalinėje plokštumoje prieš užveržimą; Sujungia strypą su kryžkauline plokštele. | vnt. | 60 |  | 85.5 | 5
1.2.3 |  | Kryžkaulio plokštelės veržlė | Nulaužiama; Naudojama kryžkaulio konektoriaus sutvirtinimui su kryžkaulio plokštele; Veržiasi ant kryžkaulio plokštelės polio. | vnt. | 60 |  | 54.5 | 5
1.2.4 |  | S2 sraigto apsauginis dangtelis | Turi būti nulaužiamas; | vnt. | 60 |  | 46.5 | 5
1.2.5 |  | Kryžkaulio sraigtas | Sraigto diametras pasirenkamas intervale nuo 6.0 mm (± 0.5 mm) iki 7.0 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); Sraigtų ilgis pasirenkamas intervale nuo 40 mm (± 10 mm) iki 100 mm (± 10 mm) (žingsnis kas 5 mm); Pritaikyti naudoti kartu su kryžkauline plokštele; Dvigubo sriegio. | vnt. | 60 |  | 109 | 5
1.3 |  | Klubakaulis
1.3.1 |  | Klubakaulio-kryžkaulio sujungėjas | Skirta sujungti klubakaulį su strypu; Klubakaulio pusėje turi turėti angą, skirtą klubakaulio sraigtui; Nefiksuota jungtis su strypu turi turėti ± 2 mm (± 1 mm) mobilumą; Mažiausiai trijų ilgių pasirinkimas (žingsnis kas 5 mm (± 1 mm)). | vnt. | 20 |  | 155 | 5
1.3.2 |  | Klubakaulio sraigto veržlė | Turi būti nulaužiama; Skirta fiksuoti klubakaulio sraigtą per klubakaulio jungtį. | vnt. | 20 |  | 85 | 5
1.3.3 |  | Klubakaulio sraigtas | Monoaksialinis sraigtas; Skirtas naudoti kartu su klubakaulio jungtimi; Nefiksuotas sraigtas su jungtimi turi turėti ± 15° (± 1°) poliaksiškumą; Apvalus sraigto galas apsaugai nuo minkštųjų audinių sužalojimo; Dvigubo sriegio; Diametras pasirenkamas nuo 6 mm (± 0.5 mm) iki 10 mm (± 0.5 mm) (žingsnis kas 1 mm); Sraigto ilgis pasirenkamas nuo 50 mm (± 10 mm) iki 100 mm (± 10 mm) (intervale ne mažiau 6 skirtingų išmatavimų). | vnt. | 20 |  | 190 | 5
1.4 |  | Kabliukai
1.4.1 |  | Pedikulinio kabliuko srieginis prailginimas | Skirti naudoti kartu su "claw" tipo pedikuliniais kabliukais; Ant prailginimo gali montuotis konektorius kartu su veržle; Prailginimas su sriegiu; Nulaužiamas. | vnt. | 30 |  | 97 | 5
1.4.2 |  | "Claw" tipo pedikulinis kabliukas | Mažiausiai 2 skirtingi ašmenų ilgiai; Mažiausiai 2 skirtingi aukščiai; Kabliukas naudojamas kartu su "counterhook" kabliuku. | vnt. | 30 |  | 196 | 5
1.4.3 |  | "Counterhook" kabliukas | Naudojamas kartu su "claw" tipo pedikuliniu kabliuku; Galimybė pasirinkti kairės arba dešinė pusės ašmenų pasvyrimą; Mažiausiai 3 skirtingi kabluko aukščiai; Kabliukas turi turėti stiebą, kuris jungia su "claw" tipo kabliuku. | vnt. | 30 |  | 278 | 5
1.4.4 |  | "Counterhook" kabliuko dangtelis | Skirtas užveržti "counterhook" kabliuką; Dangtelis turi būti nulaužiamas. | vnt. | 30 |  | 80 | 5
1.4.5 |  | Pedikulinio sraigto veržlė | Tinkama naudoti su visų diametrų pedikuliniais sraigtais; Nulaužiama; Sukasi ant pedikulinio sraigto polio; | vnt. | 30 |  | 30.5 | 5
1.4.6 |  | 5,5 strypo konektorius | Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą; Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas); Užtikrina strypo fiksavimą prie sraigto; | vnt. | 30 |  | 30.5 | 5
1.4.7 |  | Pedikulinis kabliukas | Kabliukai su nulaužiamu srieginiu poliu; Kabliukas pritaikytas naudoti kartu su pedikuliniais konektoriais; Mažiausiai 2 skirtingo aukščio kabliukai; Mažiausiai 2 skirtingi ašmenų ilgiai. | vnt. | 10 |  | 245 | 5
1.4.8 |  | 5,5 strypo konektorius | Neužveržtas konektorius sraigtui turi suteikti ±15° poliaksiškumą; Konektorius ant strypo uždedamas (atviras montavimo būdas); Užtikrina strypo fiksavimą prie sraigto; | vnt. | 10 |  | 30.5 | 5
1.4.9 |  | Pedikulinio sraigto veržlė | Tinkama naudoti su visų diametrų pedikuliniais sraigtais; Nulaužiama; Sukasi ant pedikulinio sraigto polio; | vnt. | 10 |  | 30.5 | 5
1.4.10 |  | Laminarinis kabliukas | Turi būti tulpės tipo (strypas įstatomas iš viršaus); Mažiausiai 3 kabliuko aukščiai. | vnt. | 30 |  | 245 | 5
1.4.11 |  | Nulaužiama veržlė skirta laminariniui kabliukui | Skirta fiksuoti strypą ant kabliuko; Veržlė turi būti nulaužiama. | vnt. | 30 |  | 51.5 | 5
1.5 |  | "Domino"
1.5.1 |  | Strypų ašinio / lygiagretaus sujungimo konektorius | Turi būti galimybė rinktis iš ašinio ir lygiagretaus strypų konektoriaus; Lygiagretus strypų sujungimas gali būti atviras ir/arba uždaras, tulpinis (montavimas iš viršaus); Lygiagretaus sujungimo konektoriai turi būti mažiausiai 4 skirtingų išmatavimų (atstumas tarp strypų). | vnt. | 60 |  | 290 | 5
1.5.2 |  | Lygiagretaus sujungimo (tulpės tipo) konektoriaus veržlė | Skirta fiksuoti strypą ant tulpės tipo lygiagretaus konektoriaus; Turi būti nulaužiama | vnt. | 30 |  | 46 | 5
Viso 1 pd.:
2 | 33162000-3 | Geležtės osciliuojančiam pjūklui prie Linvatec Micro Saggital Saw aparato | Geležtės osciliuojančiam pjūklui tinkančios LINVATEC firmos aparatui Micro 100 Saggital Saw. Steriliai įpakuotos po 1 vnt.
2.1 |  |  | Darbinis ilgis 25,5 mm, plotis 9,5 mm, medžiagos storis 0,39 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm). | vnt. | 900 |  | 22 | 5
2.2 |  |  | Darbinis ilgis 25,5 mm, plotis 10,0 mm, medžiagos storis 0,39 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm) | vnt. | 600 |  | 22 | 5
2.3 |  |  | Darbinis ilgis 41,0 mm, plotis 14,0 mm, medžiagos storis 0,39 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm) | vnt. | 200 |  | 22 | 5
2.4 |  |  | Darbinis ilgis 25,5 mm, plotis 5,5 mm, medžiagos storis 0,39 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm) | vnt. | 150 |  | 23 | 5
2.5 |  |  | Darbinis ilgis 34,0 mm, plotis 6,0 mm, medžiagos storis 0,38 mm., pjovimo storis 0,6 mm (±0,1mm) | vnt. | 120 |  | 23 | 5
Viso 2 p.d.:
3 | 33162000-3 | Frezos | Frezos dedamos į jėgos instrumento Jacobs antgalį
3.1 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø2,7mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Rosen burr, GD148R, Aesculap Ag, Vokietija, katalogas Burrs blades 2020 -62-65 psl. | 35 | 5 | 29 | 290 | 304.5
3.2 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø3,5mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Rosen burr, GD150R, Aesculap Ag, Vokietija, katalogas Burrs blades 2020 -62-65 psl. | 37 | 5 | 31 | 310 | 325.5
3.3 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø4,5mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Rosen burr, GD152R,Aesculap Ag, Vokietija,katalogas Burrs blades 2020 -62-65 psl. | 40 | 5 | 33 | 330 | 346.5
3.4 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø6,0mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Rosen burr, GD154R,Aesculap Ag, Vokietija,katalogas Burrs blades 2020 -62-65 psl. | 40 | 5 | 33 | 330 | 346.5
3.5 |  |  | Apvalios formos, rožės tipo frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø7,0 mm, ilgis 95mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Rosen burr, GD155R,Aesculap Ag, Vokietija,katalogas Burrs blades 2020 -62-65 psl. | 47 | 5 | 40 | 400 | 420
3.6 |  |  | Konuso formos frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø4,0 mm, ilgis 70 mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Cone burr, GD071R, Aesculap Ag, Vokietija,katalogas Burrs blades 2020 -62-65 psl. | 20 | 5 | 15 | 150 | 157.5
3.7 |  |  | Konuso formos frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø 5,0 mm, ilgis 70 mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Cone burr, GD072R, Aesculap Ag, Vokietija,katalogas Burrs blades 2020 -62-65 psl. | 20 | 5 | 15 | 150 | 157.5
3.8 |  |  | Konuso formos frezą dedama į jėgos instrumento Jacobs antgalį. Frezos apvalios dalies skersmuo ø 6,0 mm, ilgis 70 mm (±0,1mm), tvirtinimo dalies skersmuo 2,35 mm. | vnt. | 10 | Cone burr, GD073R, Aesculap Ag, Vokietija,katalogas Burrs blades 2020 -62-65 psl. | 20 | 5 | 15 | 150 | 157.5
|  | Viso 3 p.d.: | [7 empty] | 2110 | 2215.5
4 | 33141770-8 | Užrakinama implantų sistema skirta sudėtingos distalinio alkūnkaulio/stipinkaulio fiksacijoms atlikti | Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai (visi implantai) privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Būtina sąlyga: pateikti instrumentariumą panaudai.
4.1 |  | Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelė | Distalinio stipinkaulio galo kintamo kampo plokštelė įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją iš delninės (palmarinės) pusės, anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: plati su 7-9 ( 26-28 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) ir siaura su 5-7 ( 22-24 mm pločio išplatėjusioje dalyje ) kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis proksimalinėje dalyje , bei „combi“ tipo kiaurymėmis distalinėje plokštelės dalyje; ir viena pailga kiaurymė –plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; bei ne mažiau 4 kiaurymių vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusės, pagaminta iš titano, naudojama su 2,7-2,5 mm užrakinamais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 2,5-3,5 mm užrakinamais ir/arba 2,5-3,5 mm standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.1.1 |  |  | Siauros 2-4 kiaurymių, L43-60 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 30 |  | 210 | 5
4.1.2 |  |  | Siauros 6-8 kiaurymių, L 77-94 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 4 |  | 250 | 5
4.1.3 |  |  | Siauros 10-13 kiaurymių, L 111-136 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 4 |  | 300 | 5
4.1.4 |  |  | Plačios 2-4 kiaurymių, L 43-60 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 30 |  | 205 | 5
4.1.5 |  |  | Plačios 6-8 kiaurymių, L77-94 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 4 |  | 260 | 5
4.1.6 |  |  | Plačios 10-13 kiaurymių, L 111-136 mm, dešinės/kairės pusės | vnt. | 4 |  | 300 | 5
4.2 |  | Sraigtas | Sraigtai, savisriegiai užrakinami ø2,5-2,7 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm, titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. L 12- 28 mm. | vnt. | 500 |  | 22 | 5
4.3 |  | Sraigtai | Sraigtai, savisriegiai ø2,5-2,7 mm ilgis nuo 12 iki 20 mm, titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. L 12- 20 mm. | vnt. | 100 |  | 10 | 5
4.4 |  | Plokštelė, įgalinanti atlikti distalinio alkūnkaulio galo fiksaciją | Plokštelė, įgalinanti atlikti distalinio alkūnkaulio galo fiksaciją užrakinama plokštele, skirta trauminiams lūžiams gydyti, anatomiškai išgaubta ir išlenkta, atitinkanti alkūnkaulio distalinės dalies formą, atskiros plokštelės kairiam ir dešiniam alkūnkauliui. Plokštelė distaliniame gale, ne mažiau 3 užrakinamų kiaurymių distalinėje ir ne mažiau 3 kiaurymių, iš kurių viena yra pailga - skirta plokštelės repozicijai, proksimalinėje plokštelės dalyje. Kiaurymės įgalina fiksuoti užrakinamais ( distalinėje dalyje) ir standartiniais savisriegiais sraigtais - proksimalinėje plokštelės dalyje. Pagaminta iš titano.
4.4.1 |  |  | Ilgis 38-50 mm (±2mm) dešinės/kairės pusės | vnt. | 4 |  | 200 | 5
4.4.2 |  |  | Ilgis 60 - 70mm (±2mm) dešinės/kairės pusės | vnt. | 4 |  | 220 | 5
4.5 |  | Sraigtai | Sraigtai, savisriegiai užrakinami ø 2,0 -2,7mm ilgis nuo 10 iki 16 mm, titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | vnt. | 50 |  | 14 | 5
4.6 |  | Sraigtai | Sraigtai, savisriegiai ø 2,0-2,7 mm ilgis nuo 10 iki 14 mm,titano. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | vnt. | 20 |  | 11 | 5
Viso 4 p.d.:
5 | 33141000-0 | Atraumatiniai piršto laikikliai | Atraumatiniai piršto laikikliai (pora). Tinkantys Linvatec riešo tempimo sistemai. Pagaminti iš dvigubo sluoksnio nailono tinklelių. Mažų dydžių, skirti vaikams ir smulkių pirštų suaugusiems ir didelių dydžių, skirti suaugusiems. | vnt. | 40 |  | 70 | 5
6 | 33162000-3 | Skylamušiai | Skylamušio paskirtis - proksimalinio galo angos skylės suformavimas kylančioje aortoje aortokoronarinių jungčių operacijos metu. Vienkartiniai, sterilus, spaudžiami trimis pirštais 4 mm. | vnt. | 600 |  | 20 | 5
7 | 33162000-3 | Turniketai su juostele | Turniketų su juostele paskirtis - stambių kraujagyslių užveržimas širdies operacijų metu. Pakuotėje turi būti įdėtos dvi makštys su apsauginiu dangteliu, 1 kaištis ir 2 fiksuojančios juostos 3-3,2 mm x 60-62 cm. Kaištis gali būti naudojamas su fiksuojančia juosta, o 2/0 šilkiniai arba 7/0 nailoniniai siūlai užtikrina ženklų panaudojimo visapusiškumą. Apsauginis dangtelis užtikrina saugumą ir pašalina išslydimo riziką. Be latekso. | vnt. | 1200 |  | 22 | 5
8 | 33141000-0 | Vamzdelių rinkinys "Clearvision" aparatui | Vienkartinių vamzdelių rinkinys, tinkantis naudojimui su "Clearvision II aparatu ", sterilus. | vnt. | 200 |  | 20 | 5
9 | 33141000-0 | Vamzdeliu rinkinys "Karl Storz" ANG šeiverio sistemai | Vienkartinių vamzdelių rinkinys ANG šeiverio sistemai, naudojimui su "Unidrive S III" sistema, sterilus. | vnt. | 150 |  | 14 | 5
10 | 33162000-3 | Artroskopinio šeiverio antgalis, tinkantis naudoti su "Stryker" motorizuota šeiverio sistema. | Artroskopinio šeiverio antgalis, tinkantis naudoti su "Stryker" motorizuota šeiverio sistema.
10.1 |  |  | " Resector" tipo, diametras 3,5mm | vnt. | 50 |  | 100 | 5
10.2 |  |  | "Aggressive Plus" tipo, diametras 3,5mm | vnt. | 50 |  | 100 | 5
10.3 |  |  | "Tomcat" tipo, diametras 3,5mm | vnt. | 50 |  | 100 | 5
10.4 |  |  | "Resector" tipo, diametras 4,0mm | vnt. | 50 |  | 100 | 5
10.5 |  |  | "Angled Aggressive" tipo, diametras 4,5mm | vnt. | 50 |  | 100 | 5
10.6 |  |  | "Resector" tipo, diametras 5,5mm | vnt. | 90 |  | 100 | 5
10.7 |  |  | "Tomcat" tipo, diametras 5,5mm | vnt. | 50 |  | 130 | 5
10.8 |  |  | "Barrel Bur" tipo, diametras 4,0mm | vnt. | 50 |  | 130 | 5
10.9 |  |  | "Roun Bur" tipo, diametras 4,0mm | vnt. | 20 |  | 130 | 5
Viso 10 p.d.:
11 | 33141000-0 | Vienkartinė kilpa polipektomijai | Vienkartinė monopolinė kilpa., suderinama su gydymo įstaigoje naudojamu KARL STORZ histeroskopiniu instrumentu polipektomijai: ilgis 34 cm ± 0,5 cm, diametras 5 Fr ± 0,5 Fr. | vnt. | 90 |  | 40 | 5
12 | 33141000-0 | Infuzinė sistema-pompa | Vienkartinė, sterili pompų sistema, pritaikyta naudoti su "Ulrich Medical CT motion XD8000" automatinių švirkštu rentgeno kontrastiniams tirpalams. Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam išvirkštimų skaičiui. Turi turėti dalelių filtrą ir slėgio daviklį tėkmės grėičiui ir tūriui matuoti. Gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos patvirtinimas, jog siūlomos linijos išbandytos ir tinka darbui su nurodyto tipo švirkštu. | vnt. | 1200 |  | 32 | 5
13 | 33141000-0 | Vienkartinis antibakterinis filtras bronchų reaktyvumo tyrimui | Vienkartinis antibakterinis filtras turi tikti atliekant provokacinį metacholino mėginį su plaučių funkcinės diagnostikos aparatu „Jaeger“. | vnt. | 1000 |  | 10 | 5
14 | 33141000-0 | Vienkartinis antibakterinis filtras | Vienkartinis antibakterinis filtras skirtas „Micro RPM“ įkvėpimo ir iškvėpimo galios matuokliui. | vnt. | 4000 |  | 2.2377 | 5