1 priedas
Techninė specifikacija
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama  siūlomų prekių gamintojo katalogai (prekių aprašymai ar kiti gamintojo dokumentai), kuriuose būtų nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Originaliame gamintojo dokumente ir jo vertime į lietuvių kalbą privalo būti pažymėta, kurį pateiktos užpildytos techninės specifikacijos lentelės parametrą (nurodant parametro eilės numerį) patvirtina gamintojo dokumente nurodytas parametras (dokumentai pateikiami originalo ir lietuvių kalba).
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas


	Techniniai reikalavimai
	Kiekis
	Mato vnt.
	Gamintojas Kodas
	Vnt. kaina be PVM
	PVM%
	Vnt. kaina su PVM
	Viso suma, Eur su PVM

	10
	Raiščių, sausgyslių, akromialinio raktikaulio galo fiksacija endosaga
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema
	Sterilioje pakuotėje turi būti: A. titano lydinio dviejų kiaurymių "saga", apvalios formos, skirta lateralinės pusės fiksacijai - 1 vnt.B. titano lydinio pailgos formos "saga" su dviem skirtingo diametro kiaurymėmis, skirta medialinės pusės fiksacijai - 1 vnt. Fiksavimo sistema užtaisyta #7 storio nesirezorbuojančiu, ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu.
	10
	Vnt.
	ZipTight Fixation Device. Zimmer Biomet Holdings, Inc. USA
904834
	279,00
	5%
	292,95
	2929,50

	
	Bicepso ir kitų (alkunės, kelio, čiurnos) sausgyslių fiksavimo saga
	Viename įpakavime titano lydinio saga ir įvedėju;Sagos išmatavimai: plotis 2.9mm.Ultra aukštos molekulinės masės #2 storio pinto polietileno siūlas sausgyslės fiksacijai
	10
	Vnt.
	ToggleLoc 2.9 mm Fixation System. Zimmer Biomet Holdings, Inc. USA
110017308
110010384
	320,00
	5%
	336,00
	3360,00

	
	Padidintos kortikalinės fiksacijos saga kryžminių raiščių rekonstrukcijai
	Titano lydinio pailgos formos "saga" su dviem skirtingo diametro kiaurymėmis, skirta medialinės blauzdikaulio pusės fiksacijai.Sagos ilgis - 20 mm.Sistema užtaisyta #7 storio nesirezorbuojančiu, ultra aukštos molekulinės masės polietileno siūlu.Skirtingos spalvos siūlas skirtas ištraukti sagai per kanalą į išorę.
	40
	Vnt.
	ToggleLoc XL with ZipLoop Inline, Zimmer Biomet Holdings, Inc. USA. Ref kodas: 110005090
	180,00
	5%
	189,00
	7560,00

	Viso:
	13 849,50


	Viso:
	

	12
	Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Vienoje sterilioje pakuotėje su dviem arba trim 2#, skirtingų spalvų, pintais UHMW (ultra high molecular weight) polietileno siūlais.

2. Cheminė sudėtis –  polimeras "peek optima" arba PLLA mišinys su HA (hydroxyapatite) (turi būti pasirinkimas).

3. Įvedimo būdas- įsriegiamas.

4. Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas.

5. Siūlai perverti per inkaro ašinį kanalą, distalinėje dalyje perlenkti per inkaro tiltelį.

	1. Išmatavimai: išorinis diametras 4,5; 5,5 mm ir 6,5 mm ±0,2mm, ne mažiau 3 dydžių.

2. 4,5 mm diametro inkarai su dviem 2# dviejų spalvų siūlais,  5,5 mm ir 6,5 mm diametro inkarai su dviem dviejų spalvų arba trim trijų spalvų 2#  integruotais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais
	20
	vnt.
	QuattroX Suture Anchors CM-9255, CM-9255X3, CM-9265, ComposiTCP 110026106. Zimmer Biomet Holdings, Inc. USA
	175,00
	5%
	183,75
	3675,00

	Viso:
	3675,00

	Viso:
	

	16
	Peties sąnario sausgyslių  siūlai
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.Viename įpakavime vienas siūlas su adata, #2 storio 2.Nesirezorbuojantis,labai tvirtas, skirtas peties sąnario sausgyslių fiksavimui.

3.Cheminė sudėtis –didelio molekulinio svorio pintas polietileno pluoštas.

4.Supakuota sterilioje pakuotėje;


	90-100 cm ilgio 
	24
	vnt.
	MaxBraid PE suture. Zimmer Biomet Holdings, Inc. USA. Ref kodas: 900335
	25,00
	5%
	26,25
	630,00

	Viso:
	630,00

	Viso:
	
	

	36
	Peties sąnario artroskopiniai instrumentai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Artroskopinis kabliukas, „Cleverhook“ tipo.

Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius.  
	  Su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas  siūlo pravedimas ir ištraukimas  per audinius be specialių instrumentų.  Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje(siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms.  Instrumentas lenktas į dešinę.

Turi turėti CE žymėjimą.
	2
	Vnt.
	Arthropasser 45 Right. Zimmer Biomet Holdings, Inc. USA. Ref kodas: 910081
	900,00
	21%
	1089,00
	2178,00
	

	
	Artroskopinis kabliukas, „Cleverhook“ tipo. 

Specialios formos darbinė dalis mažiau traumuojanti audinius.
	  Su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas  siūlo pravedimas ir ištraukimas  per audinius be specialių instrumentų.  Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje(siūlas slankioja ąselėje). Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms.  Instrumentas lenktas į kairę.

 Turi turėti CE žymėjimą.
	2
	Vnt.
	Arthropasser 45 Left. Zimmer Biomet Holdings, Inc. USA. Ref kodas: 910080
	900,00
	21%
	1089,00
	2178,00
	

	Viso:
	 4356,00
	


 Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

