4
3

HOMOGENINĖS PVC GRINDŲ DANGOS IR PRIEDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis
	Tiekėjo siūlomos charakteristikos

	
	Homogeninė ruloninė PVC grindų danga

	1.1
	Homogeninė PVC grindų danga turi atitikti tokias charakteristikas:

Grindų rūšis pagal ISO 11638 (EN 651) arba lygiavertį standartą – homogeninė vinilinė grindų danga;

Klasė pagal ISO 10581 (EN 649), EN ISO 10874 arba lygiavertį standartą: 

komercinė - klasė ne žemesnė nei 34; 

gamybinė – klasė ne žemesnė nei 43;

Liekamasis įspaudas (vidutinė išmatuota  vertė) -  ~ 0,02 (±0,01) mm  (pagal EN ISO 24343-1, EN433 ≤0,1 mm);
Atsparumas šviesos poveikiui EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą – ≥6 klasė;

Cheminis atsparumas pagal ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį standartą – ne prastesnis nei geras;
Bendras dangos storis pagal LST EN 428  arba lygiavertį standartą – 2,00 mm ± 0,05 mm;

Degumo klasė pagal EN ISO 13501-1 arba lygiavertį standartą – ne žemesnė kaip Bfl s1; 

Antistatiškumas pagal LST EN 1815 arba lygiavertį standartą – ≤ 2kV;

Slidumo koeficientas pagal LST EN 13893 arba lygiavertį standartą ≥ 0,3 (DIN 51130 – ne mažiau R9);

Tiekimo forma – rulonais;

Rulono plotis: 2,0 ± 0,10 m; 

Rulono ilgis: ≥ 20,0 m;

Dėvimojo sluoksnio storis pagal LST EN 429 arba lygiavertį standartą - ≥2,0 mm

Atsparumas bakterijoms pagal ISO 846 arba lygiavertį standartą – neskatina gyvavimo;

Paviršiaus apsauga – PUR, SMART arba lygiavertė; 
Plastifikatoriai: be ftalatų;
Dangos priežiūrai grindų vaškas nenaudojamas.
Būtinas spalvų asortimentas – ne mažiau 15 atspalvių.
Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.
	m²
	2500
	Homogeninė PVC grindų danga Mipolam Affinity (Gerflor, Vokietija), charakteristikos:
Grindų rūšis pagal EN ISO 10581 standartą – homogeninė vinilinė grindų danga, “Taip, “Atitinka”;
Klasė pagal ISO 10581 (EN 649), EN ISO 10874 standartą: 
komercinė - klasė 34; 
gamybinė – klasė 43; “Taip, “Atitinka”;
Liekamasis įspaudas (vidutinė išmatuota  vertė)  ≈ 0,02 mm  (pagal EN ISO 24343-1, EN433 < 0,10 mm.); “Taip, “Atitinka”;
Atsparumas šviesos poveikiui EN ISO 105-B02 standartą – ≥ 6 klasė; “Taip, “Atitinka”;
Cheminis atsparumas pagal ISO 26987 (EN 423) standartą – Geras; “Taip, “Atitinka”;
Bendras dangos storis pagal LST EN 428  arba lygiavertį standartą – 2,00 mm; “Taip, “Atitinka”;
Degumo klasė pagal EN ISO 13501-1 standartą – ne žemesnė kaip Bfl s1; “Taip, “Atitinka”;
Antistatiškumas pagal LST EN 1815 standartą – ˂ 2kV; “Taip, “Atitinka”;
Slidumo koeficientas pagal LST EN 13893 arba lygiavertį standartą DIN 51130/BGR181 – R9 klasė; “Taip, “Atitinka”;
Tiekimo forma – rulonais; “Taip, “Atitinka”;
Rulono plotis: 2,00 m; “Taip, “Atitinka”;
Rulono ilgis: 20,0 m; “Taip, “Atitinka”;

Dėvimojo sluoksnio storis pagal EN ISO 24346 standartą - 2,0 mm; “Taip, “Atitinka”;
Atsparumas bakterijoms pagal ISO 846 arba lygiavertį standartą ISO 22196 standartą – neskatina gyvavimo > 99 %
Paviršiaus apsauga – Evercare™ ne blogesnė nei PUR, SMART ;  “Taip, “Atitinka”;
Plastifikatoriai: be ftalatų; “Taip, “Atitinka”;
Dangos priežiūrai grindų vaškas nenaudojamas; “Taip, “Atitinka”;
Spalvų asortimentas – 50 atspalvių. “Taip, “Atitinka”;
Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. “Taip, “Atitinka”;

	1.2
	Suvirinimo virvelė, kuri turi būti skirta siūlomai (1.1. poz.) dangai suvirinti.
	m
	2500
	Suvirinimo virvelė, kuri turi būti skirta siūlomai (1.1. poz.) dangai suvirinti ( pak.- 100 m).


	1.3
	Universalūs klijai, skirti siūlomai dangai (poz. 1.1.), turi atitikti tokias charakteristikas:

Pritaikymas – intensyvaus judėjimo patalpose (ligoninėse, mokyklose);

Sukibimas – stiprus;

Paviršių rūšis – grindims ir sienoms.
	kg
	1500
	Universalūs klijai, skirti siūlomai dangai (poz. 1.1.), Forbo 522, fasuotė 13 kg. Eurosafe Star Tack charakteristikos:
Pritaikymas – intensyvaus judėjimo patalpose (ligoninėse, mokyklose); “Taip, “Atitinka”;
Sukibimas – stiprus; “Taip, “Atitinka”;
Paviršių rūšis – grindims ir sienoms. “Taip, “Atitinka”;



 Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai.
Papildomi reikalavimai:
1. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta, koks gaminys siūlomas atitinkamai techninės specifikacijos pozicijai. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių charakteristikų. 

2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos eksploatacinių sąvybių deklaracijos, patvirtinančios prekių atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams.  Viešųjų pirkimų komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. 

4. Techninėje specifikacijoje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Numatyta sutarties suma 51720,00 Eur su PVM. Sutartis bus pasirašoma 24 mėn. laikotarpiui. 
5. Pridedamas priedas: Tiekėjų pasiūlymų lentelė .xlsx formatu. (Tiekėjui privaloma užpildyti, teikiant pasiūlymą). Teikiant pasiūlymą, turi būti užpildytos visos išdėstytos lentelės (formos) grafos. 

_____________
