## Sheet1
4 priedas
Prekių žiniarastis | [9 empty] | Tiėkėjo pavadinimas |  | UAB ,,Interautomatika"
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Rinkinio pavadinimas | Techninė specifikacija | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės kiekis 2 metams | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kiekis 2 metams | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
1 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Natriuretinio peptido BNP nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Kiekybinis nustatymas. Skirta laboratoriniams analizatoriams (ne POCT). Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje vieną-du kartus metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 54 | 21% | 270 | 326.7 | INSTAND, kodas 761
3 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Vėžio žymens S100 nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną-du kartus metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 81.7 | 21% | 408.5 | 494.285 | INSTAND, kodas 292
4 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: 5-hidroksi-indolilacto rūgšties šlapime nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną-du kartus metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 72 | 21% | 360 | 435.6 | INSTAND, kodas 175
5 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Prokalcitonino kiekybinis nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną-du kartus metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 74 | 21% | 370 | 447.7 | INSTAND, kodas 320
7 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Anti-Miulerinio hormono nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė dalyvauti programoje tik vieną-du kartus metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 62 | 21% | 310 | 375.1 | INSTAND, kodas 297
15 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Laisvųjų metanefrinų plazmoje nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 84 | 21% | 420 | 508.2 | INSTAND, kodas 185
17 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Tiesioginis antiglobulino tyrimas (tiesioginis Kumbso mėginys) | Vertinamas reakcijos stiprumas ir interpretacija. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Nemažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 79 | 21% | 395 | 477.95 | INSTAND, kodas 231
18 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Krešumo faktoriai II, V, VII, X | Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 76 | 21% | 380 | 459.8 | INSTAND, kodas 223
19 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Krešumo faktoriai IX, XI, XII, XIII | Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 74 | 21% | 370 | 447.7 | INSTAND, kodas 224
20 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: VIII faktorius, Willebrand faktorius | Willebrand faktoriaus antigenas ir aktyvumas. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 72 | 21% | 360 | 435.6 | INSTAND, kodas 227
21 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kraujas išmatose | Hemoglobino nustatymas žmogaus išmatose imunologinės chromatografijos analizės metodu. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 66 | 21% | 330 | 399.3 | INSTAND, kodas 131
25 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 virusą nustatymas ELISA metodu. | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 147 | 21% | 735 | 889.35 | INSTAND, kodas 416
26 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Leukocitų diferencinis skaičiavimas 5 dalių automatiniu analizatoriumi. | Ne mažiau 2 mėginiai 1 kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. Tinka analizatoriui Coulter. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 84 | 21% | 420 | 508.2 | INSTAND, kodas 612
27 | 33696000-5 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kraujo ląstelių skaičiavimas automatiniu analizatoriumi. | Ne mažiau 2 mėginiai 1 kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. Tinka analizatoriui Coulter. | rinkinys | 5 | rinkinys | 5 | 68 | 21% | 340 | 411.4 | INSTAND, kodas 211