TSD-1173, VPP-4625
Pacientų transportavimo vežimėlių techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Vežimėlis pritaikytas pacientų pervežimui patalpose, skirtas suaugusiųjų ir vaikų transportavimui gulimoje padėtyje
	Vežimėlis pritaikytas pacientų pervežimui patalpose, skirtas suaugusiųjų ir vaikų transportavimui gulimoje padėtyje. 2-jų dalių gulimoji dalis.

	2.
	Vežimėlio rėmas
	1. Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga;
2. Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose vežimėlio kampuose.
	1. Pagamintos iš plieno, padengtas nuo korozijos apsaugančia, mechaniniam bei cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui atsparia danga;

2. Su apsaugomis („bamperiais“) visuose keturiuose vežimėlio kampuose.

	3.
	Važiuoklė
	1. Ratukai manevringi, padengti gumine (arba lygiaverte) danga;

2. Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 12,5 cm;
3. Su centrine stabdžių sistema.
	1. Ratukai manevringi, padengti minkšta danga;

2. Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 150 mm;

3. Su centrine stabdžių sistema.

	4.
	Gulimos dalies aukščio reguliavimas
	1. Aukščio reguliavimas hidraulinis (arba lygiavertis);

2. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 65 cm iki 79 cm;

3. Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose arba aukščio reguliavimo pedalas įrengtas vežimėlio kojūgalyje.
	1. Aukščio reguliavimas hidraulinis;

2. Aukščio reguliavimo ribos nuo 50 cm iki 91,5 cm;

3. Aukščio reguliavimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose.

	5.
	Galvos/nugaros atrama
	Pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0° iki 45°.
	Pakėlimo kampas reguliuojamas  nuo 0° iki 70°.

	6.
	Apsauginiai rėmai vežimėlio šonuose
	1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno arba milteliniu būdu dažyto plieno, apsaugančio nuo korozijos bei atsparaus cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui.

2. Operatyviai nuleidžiami ir pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje.
	1. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, apsaugančio nuo korozijos bei atsparaus cheminiam dezinfekuojančių medžiagų poveikiui.

2. Operatyviai nuleidžiami ir pakeliami, patikimai fiksuojami viršutinėje padėtyje

	7.
	Vežimėlio rankenos
	1. Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkamos vežimėliui stumti/traukti.

1. Pagamintos iš plieno arba lygiaverčio metalo.
	2. Įrengtos tiek vežimėlio galvūgalyje, tiek kojūgalyje, tinkamos vežimėliui stumti/traukti. Pagamintos iš nerūdijančio  plieno.

	8.
	Vežimėlio gulimos dalies (čiužinio pagrindo) matmenys 
	Ilgis ne mažesnis kaip 190 cm, plotis ne mažesnis kaip 58 cm.
	Ilgis 190 cm, plotis 60 cm.

	9.
	Čiužinys
	1. Čiužinio ilgis ir plotis turi atitikti gulimosios vežimėlio dalies matmenis;

2. Čiužinio aukštis 5-10 cm. 

3. Čiužinys turi būti aptrauktas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga.

4. Pageidautina čiužinio spalva juoda.
	1. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka gulimosios vežimėlio dalies matmenis;

2. Čiužinio aukštis 5-10 cm. 

3. Čiužinys turi būti aptrauktas antistatine, drėgnam valymui bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparia medžiaga.

4. Čiužinio spalva juoda.

	10.
	Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys
	Ilgis ne didesnis kaip 230 cm, plotis ne didesnis kaip 90 cm
	Ilgis 204 cm, plotis 75 cm

	11.
	Vežimėlio keliamoji galia (gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova)
	Ne mažiau kaip 200 kg
	200 kg

	12.


	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	CE žymėjimas- pateikiama  EB atitikties deklaracijos  kopija.

	13.
	Garantinis laikotarpis
	 ≥ 36 mėnesiai
	36 mėn

	14.
	Kartu su vežimėliu pateikiama dokumentacija
	Naudotojo instrukcija lietuvių kalba.
	Naudotojo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su įranga

	15.
	Prekių pristatymas į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimas, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas
	Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.


	Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.


2

