TECHNINIS PREKĖS APRAŠYMAS Nr. 1

Grikių lukštų pagalvėlė dubens sričiai P-Dpp

12 dalis

- daugkartinis;

- rato matmenys:  išorinis skersmuo 42 cm., vidinis skersmuo 12 cm.;

- užvalkalas neperšlampantis, orui pralaidus;

- užvalkalas skalbiamas iki 95 laipsnių temperatūroje;

- rato viduje natūralūs grikių lukštai;

- užvalkalas pasiūtas taip, kad grikių lukštai pasiskirsto tolygiai ir nesukrenta;

- komplekte papildomas užvalkalas;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms.

Gamintojas: UAB “Metras”, Žirmūnų g. 143, Vilnius.

Direktorius								Andrius Simonaitis