Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

Angiografo remonto techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Gamintojo „Shimadzu“ dviejų detektorių angiografinės sistemos „Trinias B12“ (s/n M1EFC6E83001) remontas (įskaitant keičiamas atsargines dalis) | Taip, gamintojo „Shimadzu“ dviejų detektorių angiografinės sistemos „Trinias B12“ (s/n M1EFC6E83001) remontas (įskaitant keičiamas atsargines dalis) |
| 2. | Reikalavimas remontui | Remonto darbai atliekami pagal gamintojo numatytus reikalavimus | Taip, remonto darbai atliekami pagal gamintojo numatytus reikalavimus |
| 3. | Remonto metu keičiamos dalys | Rentgeno vamzdžio židinio valdymo plokštė | Taip, rentgeno vamzdžio židinio valdymo plokštė |
| 4. | Pasiūlymo kainos skaičiavimas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos angiografo remonto darbų, remontui naudojamų medžiagų bei atsarginių dalių išlaidos | Taip, į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos angiografo remonto darbų, remontui naudojamų medžiagų bei atsarginių dalių išlaidos |
| 5. | Atliktiems remonto darbams ir pakeistoms dalims suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai | 6 mėnesiai |

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |