## Bendrieji reikalavimai
MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (katalogai/ bukletai/brošiūros/instrukcijos ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.Techniniuose aprašymuose turi būti pažymėti siūlomos prekės techniniai parametrai. Techninėje specifikacijoje nurodomas dokumento pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti prekių (taikoma toms prekėms, kurioms šis reikalavimas nurodytas techninėje specifikacijoje) CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2. Įrangos kokybei:
2.1. Nuomos/ panaudos būdu perduodama įranga turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrangos aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Techniniuose aprašymuose turi būti pažymėti siūlomos įrangos techniniai parametrai. Techninėje specifikacijoje nurodomas dokumento pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2.4. Jeigu konkrečiam įrangai siūlomos papildomos priemonės, pagamintos kito, negu įrangos gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam įrangos modeliui, patvirtinantį kad siūlomos papildomos priemonės gali būti naudojamos su siūloma įranga.

## 1-21 pirkimo dalys
MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų dokumentus (katalogus/ bukletus/brošiūras/instrukcijas ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, dokumentų pavadinimas, numeris, puslapis, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams) (užpildo tiekėjas)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
18 | Drenažiniai vamzdeliai:
18.1. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 3300 | 2.16 | 5% | 7128 | 7484.4 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH18 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. | PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija | 1. Ilgis 50 cm. 2. CH18 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. Žr. "7 Katalogas 18 pirkimo dalis".pdf, 1 psl., "10 Gamintojo sertifikatas 9, 18 pirkimo dalis".pdf, 3, 6 psl.
18.2. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 2200 | 2.41 | 5% | 5302 | 5567.1 | 1. Ilgis 50 – 60 cm; 2. CH24 3. Sterilūs; 4. Silikoniniai; 5. Paženklinti CE ženklu. | PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija | 1. Ilgis 50 cm; 2. CH24 3. Sterilūs; 4. Silikoniniai; 5. Paženklinti CE ženklu. Žr. "7 Katalogas 18 pirkimo dalis".pdf, 1 psl., "10 Gamintojo sertifikatas 9, 18 pirkimo dalis".pdf, 3, 6 psl.
18.3. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 1320 | 2.62 | 5% | 3458.4 | 3631.32 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH27 – 28 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. | PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija | 1. Ilgis 50 cm. 2. CH27 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. Žr. "7 Katalogas 18 pirkimo dalis".pdf, 1 psl., "10 Gamintojo sertifikatas 9, 18 pirkimo dalis".pdf, 3, 6 psl.
18.4. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 55 | 2.6 | 5% | 143 | 150.15 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH32 – 33 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. | PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija | 1. Ilgis 50 cm. 2. CH33 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. Žr. "7 Katalogas 18 pirkimo dalis".pdf, 1 psl., "10 Gamintojo sertifikatas 9, 18 pirkimo dalis".pdf, 3, 6 psl.
18.5. | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 330 | 2.73 | 5% | 900.9 | 945.95 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH30 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. | PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, Vokietija | 1. Ilgis 50 cm. 2. CH30 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. Žr. "7 Katalogas 18 pirkimo dalis".pdf, 1 psl., "10 Gamintojo sertifikatas 9, 18 pirkimo dalis".pdf, 3, 6 psl.
|  |  |  | 18 dalis iš viso, Eur: |  | 16932.3 | 17778.92
ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI
PIRKĖJAS |  |  |  | TIEKĖJAS
Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorius Povilas Janonis
(parašas) |  |  |  | (parašas)