TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

APRAŠYMAS

Prietaisas skirtas surinkti filtrato, dializato ar skalavimo tirpalus hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos gydymo atvejais ūminio ar lėtinio inkstų nepakankamumo atvejais. Prietaisai prijungiami prie venų ir (arba) ultrafiltravimo linijų skalavimo ar gydymo metu.

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

APRAŠYMAS

Prietaisas skirtas surinkti filtrato, dializato ar skalavimo tirpalus hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos gydymo atvejais ūminio ar lėtinio inkstų nepakankamumo atvejais. Prietaisai prijungiami prie venų ir (arba) ultrafiltravimo linijų skalavimo ar gydymo metu.

BL031

Produktų grupei „DRENAŽO MAIŠAI“ priklausantys prietaisai yra vienkartiniai, netoksiški, be pirogenų ir tiekiami STERILIOSE IR NE STERILIOSE atskirose pakuotėse. Prietaisai sterilizuojami etileno oksidu (EtO). Likęs etileno oksido kiekis įrenginyje atitinka galiojančius šalyje teisės aktus.

PASKIRTIS

Prietaisai skirti dializės šalutiniams produktams arba gruntavimo tirpalams surinkti.

TAIKYMO APRIBOJIMAI IR KONTRAINDIKACIJOS

- Produktas nėra pakartotinai sterilizuojamas.

- Drenažo maišai skirti naudoti ligoninės personalui arba tinkamai apmokytiems asmenims.

- Sterilumas garantuojamas, jei individuali pakuotė nėra pažeista ir apsauginiai gaubteliai yra vietose ir nebuvo nuimti.

- Nenaudokite prietaiso, jei yra matomų pažeidimų arba paženklintų kilpų, kas sukeltų kliūtis.

- Gydymo metu rekomenduojama skirti ypatingą dėmesį gydymo pasiruošimui.

Nerekomenduojama naudoti priedų be Luer-Lock, kai slėgis yra didesnis nei 100 mmHg (13 kPa) arba mažesnis nei -300 mmHg (-39 kPa). Bet kuriuo atveju naudojimo metu periodiškai tikrinkite jungčių saugumą ir sandarumą.

Panaudojus sunaikinkite pagal šalyje galiojančius norminius aktus ir taisykles.

STERILIZAVIMO GALIOJIMAS - 5 metai

ĮPAKAVIMAS

PIRMINIS PAKAVIMAS

60 g/m2 medicinis popierius PET/Polypropyleno laminatas

ANTRINIS PAKAVIMAS

Havana rudos spalvos mažo gūbrio gofruotas kartonas

Kodų sąrašas,nurodomas techniniame lape

Kodų sąrašas,nurodomas techniniame lape

| Kodas | Grupė | Aprašymas | VNT PIRMINIAM PAKAVIME | VNT ANTRINIAM PAKAVIME |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IB0507004 | BL031 | 2 litrų drenažo maišas- STERILUS | 2 | 25 |
| IB0507006 | BL031 | 5-litrų drenažo maišas – NE-STERILUS | 2 | 15 |
| IB0514110 | BL031 | 5- drenažo maišas - STERILUS | 5 | 16 |
| IB0514111 | BL031 | Abylcap drenažo maišas - STERILUS | 2 | 10 |

GMDN=44942 CND=F90040101