| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacija apie perkamą prekę: | Information about purchasable goods: |
| 1.1. | 400 kV skyriklis (toliau – Prekė). | 400 kV disconnector (hereinafter – Goods). |
| 1.2. | Perkamas kiekis: 1 trijų fazių komplektas. | Purchasable quantity: 1 three-phase set. |
| 1.3. | Pristatymo adresas: Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono 330 kV Alytaus TP, Kauno kelias g. 4, Butkūnų k. Alytaus raj. | Delivery address: Goods must be delivered to 330 kV Alytus substation Kauno kelias g. 4, Butkūnų k. Alytaus raj. |
| 1.4. | Techniniai reikalavimai Prekei nurodyti šios Techninės specifikacijos 2 priede. | Technical requirements for Goods are specified in Annex 2 to the Technical Specification. |
| 1.5. | Prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jos pristatymo Perkančiajam subjektui dienos. | Goods must be covered by not less than 24 months warranty starting from the date of their delivery to the Contracting Entity. |
| 1.6. | Prekė turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį. | Goods must be new, not previously used, suitable for their intended use. |
| 1.7. | Prekė turi būti supakuota gamyklinėje pakuotėje. Prekė pristatoma Perkančiajam subjektui šios Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytu adresu, nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje (pakuotė turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). Už Prekių iškrovimą ir pastatymą Perkančiojo subjekto nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas. | Goods must be packed in the factory packaging. Goods shall be delivered to the Contracting Entity at the address specified in point 1.2 of the Technical Specification in undamaged factory packaging (packaging shall be free from mechanical damage, damage from moisture and other factors). The Supplier shall be responsible for unloading and placing of the Goods at the storage place specified by the Contracting Entity. |
| 1.8. | Prekė turi turėti techninių duomenų lentelę, sudarytą pagal šios Techninės specifikacijos 1 priedą. | Goods shall have technical data sheets drawn up in accordance with Annex 1 of the Technical Specification. |
| 1.9. | Reikalavimai Prekės atitikčiai nacionalinio saugumo interesams nurodyti Techninės specifikacijos 3 priede. | Requirements for the compliance of Goods with the interests of national security are specified in Annex 3 to the Technical Specification. |
| 2. | Priedai: | Annexes: |
| 1 priedas – Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms. |  | Annex 1 – Standard Technical Requirements for Nameplates of Primary Equipment. |
| 2 priedas – Techniniai reikalavimai 400 kv įtampos skyrikliams. |  | Annex 2 – Technical Requirements for 400 kV Voltage Disconnectors. |
| 3 priedas – Reikalavimai pirkimo objekto atitikčiai nacionalinio saugumo interesams. |  | Annex 3 – Requirements for the Compliance of the Procurement Object with the Interests of National security. |