## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data: | 2023.09.19
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai |  | UAB "Arbor Medical Corporation LT"
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai |  | 301577716
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai |  | Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi |  | LT100003878313
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/S Nr. LT317044060007635671; AB SEB bankas Banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Direktorius Mindaugas Daugėla
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: |  | 00370 37 464460, info@arborlt.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Mindaugas Daugėla
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | XXX
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
| 1 pirkimo objekto dalis. Ultragarsinis aparatas - 1 vnt. | Taip
Pirkimo objekto pavadinimas, gamintojas, modelis, konkreti modifikacija |  | Ultragarsinis aparatas, 5500G, Philips Healthcare, Nyderlandai
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM |  | 52500
PVM (21%) suma |  | 11025
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  | 63525

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | EBVPD |  |  |  | ne
2 | Įgaliojimas Philips |  |  |  | ne
3 | CE deklaracijos |  |  |  | ne
4 | Tiekėjo patvirtinimas |  |  |  | ne
5 | Katalogai |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Mindaugas Daugėla
5405 2021-04-25 16:38:02

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 30 gydytojų. Trukmė ≥ 4 akademinės valandos.

## Techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Ultragarsinis aparatas - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1. | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti | Ultragarsinis aparatas, 5500G, Philips Healthcare, Nyderlandai
2. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui su daviklių komplektu
2.1 | Sistemą sudaro | 1. Portatyvus echoskopas, | 1. Portatyvus echoskopas, Compact 5000 TDS.pdf, 13 psl.
|  | 2. Linijinis daviklis suaugusiems, | 2. Linijinis daviklis suaugusiems 23KC247 Lithuania Arbor_Medical.pdf, 1 psl.
|  | 3. Linijinis daviklis vaikams, | 3. Linijinis daviklis vaikams Compact 5000 TDS.pdf, 20 psl.
|  | 4. Konvensinis daviklis suaugusiems, | 4. Konvensinis daviklis suaugusiems Compact 5000 TDS.pdf, 19 psl.
|  | 5. Konvensinis daviklis vaikams. | 5. Konvensinis daviklis vaikams Compact 5000 TDS.pdf, 19 psl.
3. | Reikalavimai portatyviniam echoskopui
3.1 | Paskirtis | Skubiai diagnostikai, vidaus organų, smulkių kūno dalių, suaugusiųjų ir vaikų ultragarsiniams tyrimams atlikti | Skubiai diagnostikai, vidaus organų, smulkių kūno dalių, suaugusiųjų ir vaikų ultragarsiniams tyrimams atlikti Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.; Compact 5000 Series Brochure.pdf, 4 psl.
3.2 | Vaizdo monitorius | 1. LCD (arba lygiavertės technologijos), | 1. LCD Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 2. Ekrano įstrižainė ≥ 39 cm, | 2. Ekrano įstrižainė 39 cm (15.6"), Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų, | 3. Skiriamoji geba (1920 x 1080) vaizdo elementų, Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. | 4. Nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu. Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.3 | Lietimui jautrus sistemos funkcijų valdymo monitorius | 1. ≥ 25 cm ekrano įstrižainės su „swipe“ arba lygiaverčiu funkcionalumu, | 1. 25.4 cm (10") ekrano įstrižainės su „swipe“ funkcionalumu Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
|  | 2. TGC (angliškai: Time Gain Compensation) kreivės reguliavimas valdymo panelėje arba sensoriniame ekrane. | 2. TGC kreivės reguliavimas sensoriniame ekrane Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
|  | 3. Skaitmeninė klaviatūra. | 3. Skaitmeninė klaviatūra. Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
3.4 | Sistemos valdymo pultas | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas ≥ 14 cm | Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas 18.1 cm Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.5 | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 3 | 3 Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.6 | Skaitmeninio signalo jungtis papildomam monitoriui | DisplayPort arba HDMI arba lygiavertės | DisplayPort Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
3.7 | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 30 cm | 30 cm Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
3.8 | Maksimali kadrų juostos atmintis | ≥ 2 000 kadrų arba ≥ 1 GB arba ≥ 10 min. | 2 200 kadrų Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
3.9 | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | ≥ 1000 kadrų/s | 1900 kadrų/s 23KC247 Lithuania Arbor_Medical.pdf, 1 psl.
3.10 | Sistemos palaikomų daviklių dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 20 MHz | Nuo 1 iki 22 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 19, 20 psl.
3.11 | Skenavimo režimai | 1. 2D, | 1. 2D Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 2. Trapecinis vaizdavimas, | 2. Trapecinis vaizdavimas Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 3. Spalvinis dopleris, | 3. Spalvinis dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 4. Galios dopleris, | 4. Galios dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 5. Audinių dopleris, | 5. Audinių dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 6. Pulsinės bangos dopleris, | 6. Pulsinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris, | 7. HPRF pulsinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 8. Nuolatinės bangos dopleris, | 8. Nuolatinės bangos dopleris Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija, | 9. Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 10. Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas, | 10. Specializuotas silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl.
|  | 11. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (angliškai: strain elastography arba lygiavertis). | 11. Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas (strain elastography) Compact 5000 TDS.pdf, 4 psl.
3.12 | 2D režimas | 1. ≥ 256 pilkumo skalės lygių, | 1. 256 pilkumo skalės lygių Compact 5000 TDS.pdf, 10 psl.
|  | 2. ≥ 280 dB dinaminis diapazonas (”dynamic range“), | 2. 280 dB dinaminis diapazonas Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 3 M, | 3. Skaitmeninių kanalų skaičius 4.7 M Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 4. Vaizdo didinimas ≥ 8 kartus realiame laike ir sustabdytame vaizde. | 4. Vaizdo didinimas 8 kartus realiame laike ir sustabdytame vaizde Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
3.13 | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, | 1. Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir doplerio režimuose, Compact 5000 TDS.pdf, 11 psl.
|  | 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike, | 2. Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike, Compact 5000 TDS.pdf, 27 psl.
|  | 3. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime, | 3. Automatinis mėginio pozicionavimas ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime, Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl.
|  | 4. Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime. | 4. Automatinis mėginio dydžio ir kampo nustatymas spektrinio doplerio režime. Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl.
3.14 | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities, | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko vaizdas lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities Compact 5000 TDS.pdf, 7 psl.
|  | 2. Tripleksinis režimas, | 2. Tripleksinis režimas Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, | 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu - vienas tiesioginis, kitas užšaldytas, Compact 5000 TDS.pdf, 6 psl.
|  | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, | 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais, Compact 5000 TDS.pdf, 10 psl.
|  | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. | 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti. Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
3.15 | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas, | 1. Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl.
|  | 2. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus. | 2. Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus Compact 5000 TDS.pdf, 14 psl.
3.16 | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | 1. ≥ 500 GB talpos vidinis diskas, | 1. 512 GB Compact 5000 TDS.pdf, 15 psl.
|  | 2. USB arba lygiavertė jungtis duomenų perdavimui DICOM arba lygiaverčiais formatais, | 2. USB jungtis duomenų perdavimui DICOM formatais Compact 5000 TDS.pdf, 16, 29 psl.
|  | 3. DICOM sta­­ndarto palaikomos funkcijos (arba lygiavertės): | 3. DICOM Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.1 Send (arba Store), | 3.1. Store Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.2 Print, | 3.2 Print Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.3 Worklist, | 3.3 Worklist Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.4 Query/Retrieve, | 3.4 Query/Retrieve Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
|  | 3.5 DICOM pirminiai duomenys (angl. „RAW“ arba „Native Data“). | 3.5 DICOM Native Data Compact 5000 TDS.pdf, 16 psl.
3.17 | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu arba atskirais stabdžiais, | 1. Sistema su ratukais, stabdomais atskirais stabdžiais Compact 5000 TDS.pdf, 29 psl.
|  | 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis), | 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
|  | 3. Integruotas stalčius priedams laikyti. | 3. Integruotas stalčius priedams laikyti. Compact 5000 TDS.pdf, 5 psl.
4. | Reikalavimai linijiniam davikliui suaugusiems | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 15 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 4 iki 22 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 250, | 2. Elementų skaičius 1920 Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
|  | 3. Akustinio lango ilgis ≥ 46 mm. | 3. Akustinio lango ilgis 55 mm Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
5. | Reikalavimai linijiniam davikliui vaikams | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 6 iki 11 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 5 iki 12 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 250, | 2. Elementų skaičius 256 Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 3. Skenuojamas diapazonas ≥ 35 mm. | 3. Skenuojamas diapazonas 50 mm Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
6. | Reikalavimai konveksiniam davikliui suaugusiems | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 1.5 iki 5 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 1 iki 5 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 160, | 2. Elementų skaičius 160 Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 60°, | 3. Apžiūros kampas 111° Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
7. | Reikalavimai konveksiniam davikliui vaikams | 1. Dažnio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) - nuo 5 iki 8 MHz, | 1. Dažnio diapazonas nuo 2 iki 9 MHz Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 2. Elementų skaičius ≥ 120, | 2. Elementų skaičius 192 Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
|  | 3. Apžiūros kampas (angliškai: Field of view) ≥ 100°, | 3. Apžiūros kampas 102° Compact 5000 TDS.pdf, 22 psl.
8. | Komplektacija | 1. Portatyvus echoskopas - 1 vnt, | 1 vnt.
|  | 2. Linijinis daviklis suaugusiems - 1 vnt, | 1 vnt.
|  | 3. Linijinis daviklis vaikams - 1 vnt, | 1 vnt.
|  | 4. Konvensinis daviklis suaugusiems - 1 vnt, | 1 vnt.
|  | 5. Konvensinis daviklis vaikams - 1 vnt. | 1 vnt.
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
|  | Vieneto kaina be PVM, Eur | 52500
|  | Suma be PVM, Eur | 52500
|  | PVM suma, Eur | 11025
|  | Suma su PVM, Eur | 63525

## Pasiūlymų vertinimas
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
1) Kaina (K) – 60;
2) Techniniai pranašumai (T) – 40;
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  | X=60
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40
Nr. | Parametrai | yra/nėra
T1 | Komplektuojamo linijinio daviklio suaugusiems elementų skaičius | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 = 0,30 | 1920 Compact 5000 TDS.pdf, 23 psl.
T2 | Galimybė stebėti tiesioginį ultragarso vaizdą 2D režime | Statinis: (yra/nėra) | L2 = 0,20 | YRA Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
T3 | Tūrinio vaizdo manipuliavimas jutikliniame valdymo monitoriuje atliekiant braukimo / pasukimo judesius pirštais su galimybe keisti šviesos šaltinio poziciją | Statinis: (yra/nėra) | L3 = 0,10 | YRA Compact 5000 TDS.pdf, 8 psl.
T4 | Šlyties bangų elastografijos (ShearWave Elastography) režimas | Statinis: (yra/nėra) | L4 = 0,25 | NĖRA
T5 | Galimybė echoskopą nuimti nuo stovo (ar kito konstrukcinio elemento ant kurio ji sumontuotas) ir naudoti kaip nešiojamo tipo (angliškai: laptop) echoskopą | Statinis: (yra/nėra) | L5 = 0,15 | YRA Compact 5000 TDS.pdf, 12 psl.
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1. Siūlomo objekto T1 techninis parametras aprašomas palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1.1 Jei siūlomas objektas turi parametro T1 didžiausią skaitinę vertę (Tmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.30. Mažiausią parametro T1 skaitinę vertę (Tmin) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
3.2. Kadangi siūlomo objekto T2, T3, T4 ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.25, T5 = L5 = 0.15. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne