## Prekės pavadinimas
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
I pirkimo objekto dalis
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, kodas | Prekės techniniai parametrai ir reikalavimai | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. | Užsakymo įvykdymo terminas (kalendorinėmis dienomis) | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, kodas | Vnt. įkainis EUR be PVM*
1 | Darbo ratas 96839124 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.N.D | 1 | 100
2 | Darbo ratas 98166771 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SE1.50.65.40.2.51D.B | 1 | 100
3 | Darbo ratas 96076120 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.40.40.E.2.50B | 1 | 100
4 | Darbo ratas 96076116 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.40.12.2.50B | 1 | 100
5 | Darbo ratas 96833659 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV072BH1B511 | 1 | 100
6 | Darbo ratas 96812654 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEV.80.80.110.2.51D | 1 | 100
7 | Darbo ratas 96832526 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.100.200.1600.4.70H.S.430.G.N.D.511.Z | 1 | 120
8 | Darbo ratas 96832538 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.90.200.1150.4.70S.S.462.G.N.D | 1 | 120
9 | Darbo ratas 98382573 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1404H6B511 | 1 | 100
10 | Darbo ratas 96832448 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.80.125.500.4.62H.C.398.G.N.D | 1 | 100
11 | Darbo ratas 96833662 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV122BH3B511 | 1 | 100
12 | Darbo ratas 96832412 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1224H3C513Z012 | 1 | 100
13 | Darbo ratas 99313959 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SL1.80.80.75.4.51D.C | 1 | 100
14 | Darbo ratas 96886439 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEV.65.65.30.2.50D | 1 | 100
15 | Darbo ratas 98688604 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SLV.80.80.110.2.51D.C | 1 | 100
16 | Pirminis sandariklis 96567350 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.N.D | 1 | 30
17 | Pirminis sandariklis 96102360 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SE1.50.65.40.2.51D.B | 1 | 30
18 | Pirminis sandariklis 96076123 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.40.40.E.2.50B | 1 | 30
19 | Pirminis sandariklis 96076122 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.40.12.2.50B | 1 | 30
20 | Pirminis sandariklis 96567355 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.100.125.500.4.62M.H.367.G.N.D.511 | 1 | 30
21 | Pirminis sandariklis 96102361 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEV.80.80.110.2.51D | 1 | 30
22 | Pirminis sandariklis 96567358 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.100.200.1600.4.70H.S.430.G.N.D.511.Z | 1 | 30
23 | Pirminis sandariklis 96567348 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV122BH3B511 | 1 | 30
24 | Pirminis sandariklis 99718741 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SE1.50.65.40.2.51D.B | 1 | 30
25 | Pirminis sandariklis 99718739 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfossiurbliui SE1.95.100.185.4.52H.C.Q.FPV | 1 | 30
26 | Pirminis sandariklis 96567355 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.100.125.500.4.62M.H.367.G.N.D.511 | 1 | 30
27 | Pirminis sandariklis 96076123 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.40.40.E.2.50B | 1 | 30
28 | Pirminis sandariklis 99718774 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos siurbliui SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D | 1 | 30
29 | Antrinis sandariklis 96567341 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.N.D | 1 | 30
30 | Antrinis sandariklis 96567343 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.80.125.500.4.62H.C.398.G.N.D | 1 | 30
31 | Antrinis sandariklis 96567338 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV122BH3B511 | 1 | 30
32 | Hidraulinės dalies kriauklė 96832112 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.100.200.1600.4.70H.S.430.G.N.D.511.Z | 1 | 100
33 | Hidraulinės dalies kriauklė 96832210 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.90.200.1150.4.70S.S.462.G.N.D | 1 | 100
34 | Hidraulinės dalies kriauklė 96833702 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV122BH3B511 | 1 | 100
35 | Hidraulinės dalies kriauklė 96832013 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1224H3C513Z012 | 1 | 100
36 | Hidraulinės dalies kriauklė 99314533 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SL1.80.80.75.4.51D.C | 1 | 100
37 | Hidraulinės dalies kriauklė 96822902 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEV.65.65.30.2.50D | 1 | 100
38 | Hidraulinės dalies kriauklė 96823798 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEV.80.80.110.2.51D | 1 | 100
39 | Hidraulinės dalies kriauklė 96832112 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.100.200.1600.4.70H.S.430.G.N.D.511 | 1 | 100
40 | Hidraulinės dalies kriauklė 98120696 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SE1.80.100.240.B.2.52S.C.Q..FPV | 1 | 100
41 | Hidraulinės dalies kriauklė 99051317 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui:SE1.95.100.185.4.52H.C.Q.FPV | 1 | 100
42 | Hidraulinės dalies kriauklė 96832007 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.100.125.500.4.62M.H.367.G.N.D.511 | 1 | 100
43 | Hidraulinės dalies kriauklė 99346023 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.50.26.2.50B.Z.FPV | 1 | 100
44 | Hidraulinės dalies kriauklė 98120689 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui:SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D | 1 | 100
45 | Hidraulinės dalies dangtelis 97621304 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S22504H6511ZA05 | 1 | 100
46 | Hidraulinės dalies dangtelis 96832069 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.100.125.500.4.62M.H.367.G.N.D.511 | 1 | 100
47 | Hidraulinės dalies dangtelis 96832230 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.100.200.1600.4.70H.S.430.G.N.D.511.Z | 1 | 100
48 | Hidraulinės dalies dangtelis 96832241 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.90.200.1150.4.70S.S.462.G.N.D | 1 | 100
49 | Hidraulinės dalies dangtelis 96832066 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1404H6B511 | 1 | 100
50 | Hidraulinės dalies dangtelis 96832071 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.80.125.500.4.62H.C.398.G.N.D | 1 | 100
51 | Hidraulinės dalies dangtelis 96832023 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1224H3C513Z012 | 1 | 100
52 | Hidraulinės dalies dangtelis 96832070 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.100.125.300.4.62M.C.314.Q..FPV | 1 | 100
53 | Sandarinimo žiedų komplektas 96294837 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.N.D | 1 | 30
54 | Sandarinimo žiedų komplektas 96102368 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SE1.50.65.40.2.51D.B | 1 | 30
55 | Sandarinimo žiedų komplektas 96076125 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.40.40.E.2.50B | 1 | 30
56 | Sandarinimo žiedų komplektas 96076124 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.40.12.2.50B | 1 | 30
57 | Sandarinimo žiedų komplektas 96102370 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEV.80.80.110.2.51D | 1 | 30
58 | Sandarinimo žiedų komplektas 96294826 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S2.90.200.1150.4.70S.S.462.G.N.D | 1 | 30
59 | Sandarinimo žiedų komplektas 96294832 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.80.125.500.4.62H.C.398.G.N.D | 1 | 30
60 | Sandarinimo žiedų komplektas 96494641 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SV122BH3B511 | 1 | 30
61 | Sandarinimo žiedų komplektas 96294835 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1224H3C513Z012 | 1 | 30
62 | Sandarinimo žiedų komplektas 96873543 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SL1.80.80.75.4.51D.C | 1 | 30
63 | Sandarinimo žiedų komplektas 96102367 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEV.65.65.30.2.50D | 1 | 30
64 | Sandarinimo žiedų komplektas 98119450 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SE1.80.100.240.B.2.52S.C.Q..FPV | 1 | 30
65 | Sandarinimo žiedų komplektas 96294831 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: S1.100.125.300.4.62M.C.314.Q..FPV | 1 | 30
66 | Sandarinimo žiedų komplektas 98119448 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SLV.80.80.265.2.52H.S.N.51D | 1 | 30
67 | Smulkinimo peiliukų komplektas 96076121 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.40.40.E.2.50B | 1 | 30
68 | Smulkinimo peiliukų komplektas 98453210 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Grundfos" siurbliui: SEG.50.26.2.50B.Z.FPV | 1 | 30
Suma EUR be PVM* | [5 empty] | 0
*Įkainiai, kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.