## Prekės pavadinimas
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2
II pirkimo objekto dalis
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, kodas | Prekės techniniai parametrai ir reikalavimai | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt. | Užsakymo įvykdymo terminas (kalendorinėmis dienomis) | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, pavadinimas, kodas | Vnt. įkainis EUR be PVM*
1 | Darbo ratas 6965117 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3171.180-0230007 | 1 | 100
2 | Darbo ratas 6388400 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3068.170-0761155 | 1 | 100
3 | Darbo ratas 6930202 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3102.181-1060490 | 1 | 100
4 | Darbo ratas 6584901 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3057.181-0870344 | 1 | 100
5 | Darbo ratas 6581501 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3068.180-0380666 | 1 | 100
6 | Veleno sandariklis 6196430 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3171.180-0230007 | 1 | 30
7 | Pirminis sandariklis 839119 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3045.181-6021 | 1 | 30
8 | Pirminis sandariklis 7204500 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3068.170-0761155 | 1 | 30
9 | Pirminis sandariklis 7204501 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3057.181-0870344 | 1 | 30
10 | Pirminis sandariklis 7205401 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3102.181-1060490 | 1 | 30
11 | Pirminis sandariklis 7206300 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3127.181-1070864 | 1 | 30
12 | Veleno sandariklis 7708530 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3153.181-0730480 | 1 | 30
13 | Antrinis sandariklis 839118 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3045.181-6021 | 1 | 30
14 | Antrinis sandariklis 7204500 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3068.180-0380666 | 1 | 30
15 | Antrinis sandariklis 7204507 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3068.170-0761155 | 1 | 30
16 | Antrinis sandariklis 7205430 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3102.181-1060490 | 1 | 30
17 | Antrinis sandariklis 7206330 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3127.181-0580166 | 1 | 30
18 | Antrinis sandariklis 7206331 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3127.181-1070864 | 1 | 30
19 | Hidraulinės dalies dangtelis 3989201 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3068.180-0380666 | 1 | 100
20 | Hidraulinės dalies dangtelis 5556500 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3057.181-0870344 | 1 | 100
21 | Hidraulinės dalies dangtelis 5556501 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3045.181-6021 | 1 | 100
22 | Hidraulinės dalies dangtelis 6824900 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3127.181-1070864 | 1 | 100
23 | Hidraulinės dalies dangtelis 6930400 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3102.181-1060490 | 1 | 100
24 | Hidraulinės dalies dangtelis 7028200 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3153.181-0730480 | 1 | 100
25 | Hidraulinės dalies dangtelis 7028300 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3153.185-0850012 | 1 | 100
26 | Smulkinimo peiliukų komplektas 6388200, 6388100 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Flygt" siurbliui: 3068.170-0761155 | 1 | 30
27 | Darbo ratas 18200316 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: K100-251G H 160M 04 | 1 | 100
28 | Darbo ratas 1201981 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: KRTK80-251/122UGS | 1 | 100
29 | Darbo ratas 18200317 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: K 80-315G V 160M 02 | 1 | 100
30 | Darbo ratas 1135318 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: KRTK 200-502/2004UNG-D | 1 | 100
31 | Darbo ratas 1102688 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: KRTK 150-400/1304UNG1-D | 1 | 100
32 | Pirminis sandariklis 1046531 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: K100-251G H 160M 04 | 1 | 40
33 | Pirminis sandariklis 19551929 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: KRTK80-251/122UGS | 1 | 40
34 | Pirminis sandariklis 1051253 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: KRTK80-251/122UGS | 1 | 40
35 | Pirminis sandariklis 1003058 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: D100-316G H 160L 04 | 1 | 40
36 | Pirminis sandariklis 126719 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: KRTK 200-502/2004UNG-D | 1 | 40
37 | Pirminis sandariklis 1084183 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: KRTK 150-400/1304UNG1-D | 1 | 40
38 | Antrinis sandariklis 1046531 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: K100-251G H 160M 04 | 1 | 40
39 | Antrinis sandariklis 1051252 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: K150-401G3EN | 1 | 40
40 | Antrinis sandariklis 1003186 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "KSB" siurbliui: KRTK 150-400/1304UNG1-D | 1 | 40
41 | Sandarinimo žiedų komplektas 6044283 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: FA10.78Z FKT27.1-4/28K (650066027) | 1 | 20
42 | Sandarinimo žiedų komplektas 6016204 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC32F22.17/20 | 1 | 20
43 | Smulkinimo peiliukų komplektas 6041781 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC32F22.17/20 | 1 | 20
44 | Smulkinimo peiliukų komplektas 2094439 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC40F 16.15/7/3-400-50 | 1 | 20
45 | Remontinis detalių komplektas 6016074 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC32F22.17/20, remkomplektą sudaro:sandariklis, guoliai, o-žiedai. | 1 | 30
46 | Remontinis detalių komplektas 6016356 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: FA15.77ZFK34.1-4/33 Remontinį komplektą sudaro: sandariklis(-iai), guoliai, o-žiedų komplektas ir kt. | 1 | 30
47 | Remontinis detalių komplektas 6070671 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: CUTGIO3.29/S-T15-2-540 | 1 | 30
48 | Darbo ratas 6013335 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC32F22.17/20 | 1 | 100
49 | Darbo ratas 6047085 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC32F26.17/22 | 1 | 100
50 | Darbo ratas 2132414 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC40F 16.15/7/3-400-50 | 1 | 100
51 | Darbo ratas 6078173 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: CUTGIO3.29/S-T15-2-540 | 1 | 100
52 | Šliaužiklis 2087794 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC32F22.17/20 | 1 | 90
53 | Šliaužiklis 6019319 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui: MTC32F22.17/20 | 1 | 90
54 | Šliaužiklis 601981 arba lygiavertė prekė | Prekė privalo užtikrinanti savo atliekamą funkciją ir turi būti tinkama nurodytam "Wilo" siurbliui Rrx gutgio3.29/s-T15-2-540 | 1 | 90
[5 empty] | Suma EUR be PVM* | 0
*Įkainiai, kaina turi būti pateikiami ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.