## Sheet1
5 priedas
Prekių sąrašas
Tiekėjo pavadinimas: UAB North Speed
Pirkimo dalies Nr. | Reagento pavadinimas | Techninė specifikacija | Pageidau-jama pakuotė | Orienta-cinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
3 | Sekoskaitos PGR valymo rinkinys | Rinkinys, skirtas išvalyti sekoskaitos PGR produktui nuo reakcijos komponentų likučių (nepanaudotų dideoksinukleotidtrifosfatų ir druskų), atlikus reakciją su BigDye terminatoriumi arba jam lygiaverčiu. Valymas turi būti atliekamas pridedant reakcijos komponentų į tą pačią PGR/sekoskaitai pritaikytą plokštelę, kurioje atlikta sekoskaitos PGR, neperkeliant reakcijos mišinio ar išvalyto produkto. Pakuotė skirta 1000 reakcijų. | 1000 rakc./ pak. | 24 | 1000 rakc./ pak. | 24 | 990 | 21% | 23760 | 28749.6 | NimaGen B.V., IXP-1000
31 | PHA-M (Phytohemagglutinin) | Fitohemagliutinino M (PHA-M) tirpalas. Tinkantis limfocitų kultūros augimo skatinimui citogenetiniuose tyrimuose. Paruoštas naudojimui. Sterilus. Pakuotėje 5ml. | 5 ml | 100 | 5 ml | 100 | 24 | 5% | 2400 | 2520 | Capricorn, Kat. Nr. PHA-K
32 | Terpė vaisiaus vandenų ir choriono gaurelių ląstelių kultyvavimui | Standartizuota kariotipavimo tyrimams. Pilnai paruošta naudojimui. Talpa 100 ml. | 100 ml | 150 | 100 ml | 150 | 38 | 5% | 5700 | 5985 | Capricorn, Kat. Nr. APR-B
33 | Terpė periferinio kraujo ląstelių kultyvavimui | Standartizuota kariotipavimo tyrimams, pateikti įrodančius dokumentus. Pilnai paruošta, pateikti pavyzdį.100ml. | 100 ml | 200 | 100 ml | 200 | 31 | 5% | 6200 | 6510 | Capricorn, Kat. Nr. LPR-B
34 | Terpė kaulų čiulpų ląstelių kultyvavimui | Standartizuota kariotipavimo tyrimams su L gliutaminu, antibiotikais, veršiuko serumo albuminu, pilnai paruošta vartojimui. Tapla 100 ml | 100ml | 100 | 100ml | 100 | 54 | 5% | 5400 | 5670 | Capricorn, Kat. Nr.MP-B
37 | Subalansuotas fosfatinis druskų buferis (Hanks), skysti | be Ca, Mg , be fenolio raudonojo.Talpa 500 ml. | 500 ml | 80 | 500 ml | 80 | 6 | 5% | 480 | 504 | Capricorn, Kat. Nr. HBSS-2A
38 | Kolcemido (demecolcine) tirpalas (0,01mg/ml PBS pagrindu) | Kolcemido tirpalas (demecolcine), skirtas chromosomų analizei limfocitų ir vaisiaus vandenų ląstelių kultūrose. Koncentracija - 10µg/ml. Pakuotėje – 10 ml. | 10 ml | 80 | 10 ml | 80 | 10 | 5% | 800 | 840 | Capricorn, Kat. Nr. COL-H
39 | Trypsin EDTA 10X koncetratas (0,5%) | Tripsino – EDTA tirpalas X10. Tripsino koncentracija – 0,5%, EDTA Na4 – 0,2%. Sterilus, patikrintas dėl mikoplazmų. Tinkantis ląstelių kultūroms. Pakuotėje – 20ml. | 20 ml | 200 | 100 ml | 40 | 28 | 5% | 1120 | 1176 | Capricorn, TRY-1B10
45 | Indeliai ląstelių kultūroms | Auginimo plotas 25 cm2, sterilūs, su ventiliaciniu filtru. | vnt | 2000 | 200 vnt. | 10 | 78 | 5% | 780 | 819 | Th Geyer, 7696780