REIKALAVIMAI TIEKĖJO SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAM DARBO PLANUI, TECHNINIAM PASIŪLYMUI IR KITIEMS DOKUMENTAMS

## 1 DARBO PLANAS

### Pridedame darbų vykdymo planą (laiko grafiką):

Pridėkite Pirkimo sąlygų III skyriaus 2 skirsnyje „Specialieji užsakovo reikalavimai“ nurodytų darbų etapų vykdymo ir eiliškumo grafiką (Gannt diagrama), techninio darbo projekto rengimą, sklypo paruošimo/griovimo-ardymo darbus, atskirų statinių/ statybos objekto dalių bendrastatybinius, mechanikos ir elektrotechnikos darbus, kelių (gatvių) išardymo ir atstatymo darbus, įrenginių rekonstravimo/statybos darbų atlikimą, įrenginių derinimą ir išbandymą, objekto užbaigimą ir kt.

## 2 SIŪLOMŲ įrengimų GAMINTOJAI

### Pridedame informaciją apie įrengimus.

Pateikite informaciją apie numatomus gamintojus žemiau išvardintų įrenginių:

- Pirminių nusodintuvų grandiklė;

- Išplūdų surinkimo įrenginiai;

- Išplūdų šalinimo įrenginiai;

- Išplūdų vandens siurblinės siurbliai;

- Tretinio valymo įrenginiai;

- Plastiko, plaušo ir k. t. dalelių atskyrimo iš nuoplovų įrenginiai;

- Drenažo siurblinės siurbliai;

- Vietinių nuotekų siurblinės siurbliai.

Informacijos pateikimo pavyzdys:

| Įrenginio tipas ir paskirtis | Gamintojas (rekomenduojama ne mažiau dviejų) ir kilmės šalis |
| --- | --- |

- SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Informaciją apie siūlomas medžiagas Tiekėjas turi užpildyti Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ Priedo Nr. 2.1 „Elektrotechnikos ir automatikos medžiagų techninės specifikacijos ir jų atitikimas“ ir Priedo Nr. 2.2 „Mechanikos medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas“ stulpelyje „Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus“ turi nurodyti ar siūloma medžiaga, gaminys atitinka techninių reikalavimų dydį/sąlyga ir stulpelyje „Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui“ turi nurodyti konkretų priedo/dokumento pavadinimą su puslapio numeriu (pvz.: Medžiaga Nr. 1, Priedas Nr. 1, 2-3 psl.).

Taip pat Tiekėjas turi užpildyti Pirkimo dokumentų III skyriaus „Užsakovo reikalavimai“ II skirsnio „Specialieji reikalavimai“ Priedo Nr. 3.1 „Konkrečiai siūlomos elektrotechnikos ir automatikos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai“ ir Priedo Nr. 3.2 „Konkrečiai siūlomos mechanikos medžiagos, gaminiai ir gamintojai“ stulpelyje „Medžiagos, gamintojo modelis, kodas, identifikavimo numeris“ turi nurodyti siūlomos medžiagos, gaminio modelį ir/arba kodą, ir/arba indentifikavimo numerį ir stulpelyje „Gamintojas ir kilmės šalis“ turi nurodyti gamintoją ir kilmės šalį. Nesant medžiagos, gaminio modelio, kodo, indentifikavimo numerio, prašome nurodyti kitą savybę (pvz.: medžiaga, slėgio klasė, diametras, konstrukcija ir pan.), pagal kurią būtų galima identifikuoti siūlomą konkrečią medžiagą, gaminį.

## 4 reikalavimai Rangovo techniniam pasiūlymui

Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie Pirkimo dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo pagrindimas, projektavimo kriterijai, fizinių numatomų atlikti darbų aprašymai. Tuo atveju, jeigu nurodyto formato tam tikra dalis netinka, dalyvis gali pakeisti formatą, bet privalo pateikti analogišką informacijos kiekį vertinimo tikslams. Rangovo pasiūlymą sudaro šie skyriai ir skirsniai:

1.1	Įrenginių pajėgumas ir našumas

1.1.1	Nuotekų kiekiai ir savybės

Pagrindiniai į įrenginius įtekančio srauto duomenys pagal technines specifikacijas / Užsakovo reikalavimus.

1.1.2	Valytų nuotekų kokybės standartai

Patvirtinimas, kad siūlomieji projektai atitiks Užsakovo reikalavimuose nurodytus standartus, o taip pat kita aktuali informacija apie tai.

1.1.3	Technologinio proceso sąranga

1.1.3.1 Įžanga – nuotekų valymo atveju pateikiamos nuorodos į kitus įrenginius, kuriuose sėkmingai taikomos konkrečios technologinių procesų sistemos ar variantai, esant panašioms sąlygoms (nebūtinai turi būti šio Pirkimo dalyvio pastatyti įrenginiai).

1.1.3.2 Projektiniai kriterijai – išvardinami pagrindiniai technologinio proceso parametrai, kuriais yra grindžiamas technologinės įrangos parinkimas, (tokiems technologinių procesų parametrams, kur yra būdingas tam tikras verčių diapazonas, dalyvis neturėtų nuolatos rinktis reikšmių artimų ribinėms reikšmėms).

1.1.4	Suvartojimo skaičiavimai

1.1.4.1 Elektros energija – pateikiamas žiniaraštis, kuriame surašomi visi siūlomieji technologiniai įrenginiai, jų instaliuotoji galia (turi būti pateikti pagrindžiantys techniniai dokumentai), numatomas energijos suvartojimas (turi būti pateikti pagrindžiantys techniniai dokumentai, jeigu nepateikiami, turi būti taikomas koeficientas 0,7 nuo instaliuotos galios), veikimo trukmė esant nuotekų vidutinio srauto bei apkrovimo sąlygoms, pateikiami viso energijos suvartojimo per metus vidurkio skaičiavimai, esant projektinėms sąlygoms. Elektros energijos žiniaraštyje privalo būti įvertinti visi šie įrenginiai, jei tokie yra numatyti Rangovo pasiūlyme:

- Pirminių nusodintuvų įrenginiai;

- Išplūdų surinkimo įrenginiai;

- Išplūdų vandens siurblinė;

- Tretinio valymo įrenginiai;

- Drenažo siurblinė;

- Vietinių nuotekų siurblinė.

Skaičiavimuose įvertinamas elektros energijos poreikis tik technologijai ir tik siūlomai technologinei įrangai.

1.1.4.2 Eksploatacija – pateikiamos atsarginių detalių, eksploatacinių medžiagų (tepalai, įkrovos, filtrai ir kt.) reikalingų pagrindinių technologinių procesų užtikrinimui 10 metų eksploatacijos periodui, prie vidutinių sąlygų. Pateikiama kiekiai su kainomis.

1.2	Siūlomųjų darbų aprašymas

1.2.1	Įrenginiai ir statiniai

Pateikiamas išsamus pagrindinių statinių aprašymas bei pateikiama tokia informacija:

1.2.1.1 Pagrindiniai statybos konstrukcijų ir pastatų matmenys, rezervuarų tūrio, ir kiti duomenys.

1.2.1.2 Statybos darbų vykdymo būdas – pvz., vietoje liejamos gelžbetonio konstrukcijos, montuojami jau išlieti betono elementai; taip pat – statybos darbų medžiagos.

1.2.1.3 Atjungimo priemonės (uždoriai, sklendės ir pan.).

1.2.1.4 Atsarginės priemonės, kurios būtų panaudojamos avarijos atveju, atliekant priežiūrą, apvedimai ir pan.

1.2.1.5 Numatoma patiekti keliamoji įranga.

1.2.1.6 Kvapų kontrolės priemonės (atitinkamais atvejais).

1.2.1.7 Šildymas, apšvietimas ir ventiliacija, kurią numatoma užtikrinti pastatuose.

1.2.2	Technologinės linijos ir sklendės

1.2.2.1 Technologinių linijų sąrašas, diametrai, siūlomos pagaminimo medžiagos.

1.2.2.2 Pagrindinių sklendžių, uždorių ir kitų srauto valdymo bei išjungimo priemonių sąrašas, nurodant tipą, veikimo būdą (rankinis, mechanizuotas arba elektrifikuotas), siūlomą pagaminimo medžiagą.

1.2.3	Elektros darbai

1.2.3.1 Vidutinės ir žemos (10-0,4kV) įtampos elektros tiekimo  ir skirstymo  įrenginių aprašymas, bei numatomos pateikti įrangos techniniai parametrai ir aprašymas.

1.2.3.2 Variklių valdymo  sistemų sąrašas.

1.2.4	Matavimų prietaisų ir valdymo sistemos darbai

1.2.4.1 Pagrindinių stacionarių prietaisų, skirtų srauto ir technologinių procesų monitoringui bei valdymui, sąrašas, nurodant prietaiso rūšį, mato vienetus, rodmenų pobūdį ir pateikimo vietą, ar rodmenys tik rodomi, ar jie įrašomi ir archyvuojami.

1.2.4.2 Įrenginių SCADA priemonių aprašymas, šių priemonių eksploatacinės funkcijos, pagrindinių procesų valdymo algoritmai.

1.3	Įrenginių veikimas, valdymas ir priežiūra

1.3.1	Įrenginių veikimas ir valdymas

1.3.1.1 Įrenginių veikimo ir valdymo koncepcijos – technologijos  aprašymas.

1.4	Brėžiniai

Pateikiami šie brėžiniai ir schemos:

- Technologinio proceso schema – parodanti visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas, taip pat – visas pagrindines ir pagalbines srauto linijas, jų projektines charakteristikas, hidraulinius matmenis (vamzdžių diametrus, kanalų skerspjūvius ir pan.).

- Hidraulinis profilis – „išilginis“ pjūvis, nuo antrinių nusodintuvų iki valytų nuotekų išleistuvo.  Hidraulinis lygis pateikiamas projektinio srauto sąlygomis.

- Bendrojo išdėstymo planai, ne mažiau kaip 1:500 mastelio:

  - pagrindinis išdėstymo planas, kuriame parodyta visų technologinių įrenginių dalių vieta, taip pat – pagalbiniai statiniai ir pastatai, įskaitant pagrindinius tinklus;

- Pagrindinių technologinio proceso dalių (statinių) planai, ne mažesnio kaip 1:200 mastelio, kuriuose pateikiami pagrindiniai matmenys, konstrukcijų lygio duomenys ir įrenginių pagrindinių dalių išdėstymas.

Kartu su rangovo techniniu pasiūlymu tiekėjas gali pateikti pagrindinių įrenginių gamintojų literatūrą. Gali būti pateikiama tik betarpiškai su rangovo pasiūlymu susijusi medžiaga apie pagrindinę technologinę įranga.

____________________

## Garantijos

### Pridedame užpildytas pasirašytas garantijas.

1. TECHNOLOGINIO PROCESO GARANTIJA

Mes, …………………………………,….., šiuo raštu užtikriname, kad vienus metus (12 mėn.) nuo įrenginių perdavimo Užsakovui iš Tretinio valymo įrenginių išleidžiamų valytų nuotekų kokybės rodiklių vidurkis, vertinant pagal Techninių specifikacijų / Užsakovo reikalavimų <nurodyti dokumentą ir punktą> pateikiamus nuostatus, neviršys <nurodyti dokumentą ir punktą> nustatytų išvalymo limitų, taip pat neviršys Rangovo Pasiūlyme deklaruotų eksploatacijos ir elektros energijos sąnaudų.

Mes suprantame, kad išleidžiamoms valytoms nuotekoms neatitinkant Užsakovo reikalavimų, taip pat neatitinkant Rangovo Pasiūlyme deklaruotų eksploatacijos ir elektros energijos sąnaudų, Užsakovas patirs papildomų kaštų. Šiuo atveju, baudą už išleidžiamų valytų nuotekų reikalavimų, Rangovo Pasiūlyme deklaruotų eksploatacijos ir elektros energijos sąnaudų, nevykdymą sudarys iki 5 proc. priimtos Sutarties kainos.

Numatytos baudos suma priklauso nuo to, kokiu mastu faktinė išleidžiamų nuotekų kokybė neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, taip pat kokiu mastu faktinės eksploatacijos ir elektros energijos sąnaudos neatitinka Rangovo Pasiūlyme deklaruotų eksploatacijos ir elektros energijos sąnaudų. Baudos dydis apskaičiuojamas:

- 2,5 proc. priimtos sutarties kainos fiksuota bauda už bet kokį Užsakovo reikalavimuose nustatytų valytų nuotekų kokybės rodiklių viršijimą;

- 1,5 proc. priimtos sutarties kainos fiksuota bauda už Rangovo Pasiūlyme deklaruotų eksploatacijos sąnaudų viršijimą;

- 0,5 proc. priimtos sutarties kainos fiksuota bauda už Rangovo Pasiūlyme deklaruotų elektros energijos sąnaudų viršijimą.

- Papildoma metinė bauda apskaičiuojama taip:

- po 0,2 proc. priimtos sutarties kainos už kiekvieną 0,1 (vieną dešimtąją) mg/l viršnorminės taršos išvalytuose nuotekose pagal Pb viršijančios 0,5 mg/l;

- po 0,1 proc. priimtos sutarties kainos už kiekvienus papildomus 5% nuo Rangovo Pasiūlyme deklaruojamų metinių elektros energijos sąnaudų;

- po 0,2 proc. priimtos sutarties kainos už kiekvienus papildomus 5% nuo Rangovo Pasiūlyme deklaruojamų metinių eksploatacinių sąnaudų.

Finansinės sankcijos tampa mokėtinomis pasibaigus garantijos laikui, t. y. po vienų metų nuo darbų perdavimo.

Pastaba: Pasiūlyme deklaruojamos elektros energijos ir metinės eksploatacinės sąnaudos privalo nesikeisti visos Sutarties vykdymo ir technologinio proceso garantijos galiojimo metu.

Vardas, pavardė, parašas: ..........................................................................………........

(asmuo ar asmenys, įgalioti pasirašyti dalyvio vardu)

Data:	.................................