## Žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapo pirkimas
Sutarties numeris:
Užsakovas: |  | UAB "Vilniaus vandenys"
Rangovas: |  | UAB "Arginta"
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1 | Informacinio stendo įrengimas ir priežiūra | vnt. | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 0
1.2 | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos | kompl. | 1 | 37500 | 37500 | 37500 | 0
1.3 | Techninis projektas | vnt. | 1 | 577150 | 577150 | 577150 | 0
1.4 | Darbo projektas | vnt. | 1 | 218608 | 218608 | 218608 | 0
1.5. | Geologiniai tyrimai | vnt. | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 0
1.6 | Išpildomieji brėžiniai, pastatų inventorizacinės bylos ir techniniai pasai | kompl. | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 852358 | 852358 | 0
2. | Pirminis nusodintuvas 3 | [5 empty] | 0
2.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 430550.04 | 430550.04 | 430550.04 | 0
2.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 955890 | 955890 | 955890 | 0
2.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 57000 | 57000 | 57000 | 0
2.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 24000 | 24000 | 24000 | 0
| Viso (Pirminis nusodintuvas 3) |  |  |  | 1467440.04 | 1467440.04 | 0
3 | Pirminis nusodintuvas 2 | [5 empty] | 0
3.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 430550.04 | 430550.04 | 430550.04 | 0
3.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 955890 | 955890 | 955890 | 0
3.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 57000 | 57000 | 57000 | 0
3.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0
| Viso (Pirminis nusodintuvas 2) |  |  |  | 1465440.04 | 1465440.04 | 0
4 | Pirminis nusodintuvas 1 | [5 empty] | 0
4.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 430550.04 | 430550.04 | 430550.04 | 0
4.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 955890 | 955890 | 955890 | 0
4.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 57000 | 57000 | 57000 | 0
4.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 19000 | 19000 | 19000 | 0
| Viso (Pirminis nusodintuvas 1) |  |  |  | 1462440.04 | 1462440.04 | 0
5 | Pirminių nusodintuvų išplūdų sutvarkymo sistema | [5 empty] | 0
5.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 132525.07 | 132525.07 | 132525.07 | 0
5.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 149108.43 | 149108.43 | 149108.43 | 0
5.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 45000 | 45000 | 45000 | 0
5.4 | Konteineriai | kompl. | 1 | 2478 | 2478 | 2478 | 0
5.5 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0
| Viso (Pirminių nusodintuvų išplūdų sutvarkymo sistema) |  |  |  | 351111.5 | 351111.5 | 0
6 | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 1 pirminio nusodintuvo ir nuo 1 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | [5 empty] | 0
6.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 33152.4 | 33152.4 | 33152.4 | 0
6.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 180196.8 | 180196.8 | 180196.8 | 0
6.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
6.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 10500 | 10500 | 10500 | 0
6.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 1 | 124800 | 124800 | 124800 | 0
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 1 pirminio nusodintuvo ir nuo 1 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 358649.2 | 358649.2 | 0
7 | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 2 pirminio nusodintuvo ir nuo 2 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | [5 empty] | 0
7.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 33152.4 | 33152.4 | 33152.4 | 0
7.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 180196.8 | 180196.8 | 180196.8 | 0
7.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
7.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 9000 | 9000 | 9000 | 0
7.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 1 | 124800 | 124800 | 124800 | 0
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 2 pirminio nusodintuvo ir nuo 2 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 357149.2 | 357149.2 | 0
8 | Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 3 pirminio nusodintuvo ir nuo 3 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių | [5 empty] | 0
8.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 33152.4 | 33152.4 | 33152.4 | 0
8.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 180196.8 | 180196.8 | 180196.8 | 0
8.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0
8.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 0
8.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 1 | 124800 | 124800 | 124800 | 0
| Viso (Paskirstymo linijų kamerų įranga ir nuotekų linijos nuo kamerų iki 3 pirminio nusodintuvo ir nuo 3 pirminio nusodintuvo iki bioreaktorių) |  |  |  | 355649.2 | 355649.2 | 0
9 | Tretinis valymas | [5 empty] | 0
9.1 | Bendrieji statybos darbai (nauja statyba) | kompl. | 1 | 911888.22 | 911888.22 | 911888.22 | 0
9.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 2541572.1 | 2541572.1 | 2541572.1 | 0
9.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 0
9.4 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 1 | 29350 | 29350 | 29350 | 0
9.5 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 0
9.6 | Tretinio valymo apvadinė linija | kompl. | 1 | 33232.5 | 33232.5 | 33232.5 | 0
9.7 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 1 | 7719.18 | 7719.18 | 7719.18 | 0
9.8 | Aplinkos tvarkymas | kompl. | 1 | 5417.43 | 5417.43 | 5417.43 | 0
9.9 | Aikštelės ir privažiavimo keliai | kompl. | 1 | 23210 | 23210 | 23210 | 0
9.10 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 1 | 26622.93 | 26622.93 | 26622.93 | 0
| Viso (Tretinis valymas) |  |  |  | 3774012.36 | 3774012.36 | 0
10 | Drenažo siurblinė | [5 empty] | 0
10.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 253119.75 | 253119.75 | 253119.75 | 0
10.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 39970 | 39970 | 39970 | 0
10.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 0
10.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 36000 | 36000 | 36000 | 0
10.5 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 1 | 11605 | 11605 | 11605 | 0
10.5 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 1 | 7057 | 7057 | 7057 | 0
10.6 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 1 | 9591 | 9591 | 9591 | 0
| Viso (Drenažo siurblinė) |  |  |  | 392342.75 | 392342.75 | 0
11 | Vietinių nuotekų siurblinė | [5 empty] | 0
11.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 33000 | 33000 | 33000 | 0
11.2 | Mechaninė dalis | kompl. | 1 | 33937 | 33937 | 33937 | 0
11.3 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
11.4 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 34000 | 34000 | 34000 | 0
11.5 | Technologiniai vamzdynai | kompl. | 1 | 2700 | 2700 | 2700 | 0
| Viso (Vietinių nuotekų siurblinė) |  |  |  | 123637 | 123637 | 0
12 | Elektros skirstykla TR1 | [5 empty] | 0
12.1 | Bendrieji statybos darbai | kompl. | 1 | 1055 | 1055 | 1055 | 0
12.2 | Automatikos ir valdymo dalis | kompl. | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
12.3 | Šildymo ir vėdinimo dalis | kompl. | 1 | 9793 | 9793 | 9793 | 0
12.4 | Elektros dalis | kompl. | 1 | 45000 | 45000 | 45000 | 0
12.5 | Apsauginės ir gaisrinės saugos signalizacijos dalis | kompl. | 1 | 11605 | 11605 | 11605 | 0
| Viso (Elektros skirstykla TR1) |  |  |  | 72453 | 72453 | 0
13 | Rekonstruojamų įrenginių teritorijos sutvarkymas | [5 empty] | 0
13.1 | Aplinkos tvarkymas | kompl. | 1 | 42200 | 42200 | 42200 | 0
13.2 | Keliai | kompl. | 1 | 13480.82 | 13480.82 | 13480.82 | 0
| Viso (Rekonstruojamų įrenginių teritorijos sutvarkymas) |  |  |  | 55680.82 | 55680.82 | 0
| IŠ VISO DARBAMS | [5 empty] | 0
| IŠ VISO PAGAL ŽINIARAŠTĮ |  |  |  | 11088363.15 | 11088363.15 | 0
| PVM |  |  |  | 2328556.2615 | 2328556.2615 | 0
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 13416919.4115 | 13416919.4115 | 0