## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025.07.18
Nr.: | 250718-1
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | TORAKOSKOPINIS DEBAKEY ARBA LYGIAVERTIS SPAUSTUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
1. | Torakoskopinis DeBakey arba lygiavertis spaustukas
1.1. | Torakoskopinis DeBakey arba lygiavertis spaustukas | 1 | vnt. | 2950 | 2950 | Scanlan, 9009-250
1.1.1. | Torakoskopinis DeBakey arba lygiavertis spaustukas. | [5 empty] | DeBakey tipo spaustukas
1.1.2. | Instrumento kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm. | [5 empty] | Instrumento kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm.
1.1.3. | Harken pirmo tipo arba lygiavertis. | [5 empty] | Harken pirmo tipo
1.1.4. | Žiedinė rankena. | [5 empty] | Žiedinė rankena
1.1.5. | Ilgio ir pločio santykis 1 x 2. | [5 empty] | Ilgio ir pločio santykis 1 x 2.
1.1.6. | Spaustukų ilgis 7,5 ± 0,1 cm. | [5 empty] | Spaustukų ilgis 7,5 cm.
1.1.7. | Be skląsčio. | [5 empty] | Be skląsčio.
1.1.8. | 19 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 19 cm darbinis ilgis.
1.1.9. | 29 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 29 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 2950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 619.5
|  |  |  | Suma su PVM | 3569.5
2. DALIS | TORAKOSKOPINIS FOERSTERIO TIPO ARBA LYGIAVERTIS SPAUSTUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
2. | Torakoskopinis Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas
2.1. | Torakoskopinis Foersterio tipo arba lygiabertis spaustukas | 1 | vnt. | 2850 | 2850 | Scanlan, 9909-920
2.1.1. | Torakoskopinis Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas. | [5 empty] | Torakoskopinis Foersterio tipo spaustukas
2.1.2. | Koto storis 10 ± 1 mm. | [5 empty] | Koto storis 10 mm.
2.1.3. | Žiedinė rankena. | [5 empty] | Žiedinė rankena.
2.1.4. | Išlenkti į kairę pusę 20 ± 1 mm žiediniai spaustukai. | [5 empty] | Išlenkti į kairę pusę 20 mm žiediniai spaustukai.
2.1.5. | 24 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 24 cm darbinis ilgis.
2.1.6. | 33,5 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 33,5 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 2850
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 598.5
|  |  |  | Suma su PVM | 3448.5
3. DALIS | TORAKOSKOPINIS GONZALEZ-RIVASO FOERSTERIO TIPO ARBA LYGIAVERTIS SPAUSTUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
3. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivaso Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas
3.1. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivaso Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas | 1 | vnt. | 2950 | 2950 | Scanlan, 9009-230
3.1.1. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivaso Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas. | [5 empty] | Torakoskopinis Gonzalez-Rivaso Foersterio tipo spaustukas.
3.1.2. | Kotas platėjantis nuo 7 ± 1 mm iki 10 ± 1 mm. | [5 empty] | Kotas platėjantis nuo 7 mm iki 10 mm.
3.1.3. | Žiedinė rankena. | [5 empty] | Žiedinė rankena.
3.1.4. | Didelio suspaudimo. Instrumentas turi didesnę suspaudimo jėgą negu standartiniai spaustukai. | [5 empty] | Didelio suspaudimo. Instrumentas turi didesnę suspaudimo jėgą negu standartiniai spaustukai.
3.1.5. | Lenkti į kairę pusę 20 ± 1 mm žiediniai spaustukai. | [5 empty] | Lenkti į kairę pusę 20 mm žiediniai spaustukai.
3.1.6. | 14,5 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 14,5 cm darbinis ilgis.
3.1.7. | 24,5 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 24,5 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 2950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 619.5
|  |  |  | Suma su PVM | 3569.5
4. DALIS | TORAKOSKOPINIS DENNIS TIPO ARBA LYGIAVERTIS SIURBIMO INSTRUMENTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
4. | Torakoskopinis Dennis tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas
4.1. | Torakoskopinis Dennis tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas | 1 | vnt. | 1480 | 1480 | Scanlan 9009-917
4.1.1. | Torakoskopinis Dennis tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas. | [5 empty] | Torakoskopinis Dennis tipo siurbimo instrumentas.
4.1.2. | 7 ± 0,5 mm pločio siurbimo galiukas, su kintamu siurbimo reguliavimu. | [5 empty] | 7 mm pločio siurbimo galiukas, su kintamu siurbimo reguliavimu.
4.1.3. | Lenktas bukasis antgalis. | [5 empty] | Lenktas bukasis antgalis.
4.1.4. | 32 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 32 cm darbinis ilgis.
4.1.5. | 45,5 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 45,5 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 1480
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 310.8
|  |  |  | Suma su PVM | 1790.8
5. DALIS | D'AMICO ARBA LYGIAVERTĖS MEDIASTINOSKOPINĖS BIOPSIJOS ŽNYPLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
5. | D'Amico arba lygiavertės mediastinoskopinės biopsijos žnyplės
5.1. | D'Amico arba lygiavertės mediastinoskopinės biopsijos žnyplės | 1 | vnt. | 1430 | 1430 | Scanlan, 9009-302
5.1.1. | D'Amico arba lygiavertės mediastinoskopinės biopsijos žnyplės. | [5 empty] | D'Amico mediastinoskopinės biopsijos žnyplės.
5.1.2. | Kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm. | [5 empty] | Kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm.
5.1.3. | 6 ± 1 mm pločio ovalus žiediniai spaustukai. | [5 empty] | 6 mm pločio ovalus žiediniai spaustukai.
5.1.4. | Spaudžiamoji dalis lenkta. | [5 empty] | Spaudžiamoji dalis lenkta.
5.1.5. | Žiedinė rankena. | [5 empty] | Žiedinė rankena.
5.1.6. | Su skląsčiu. | [5 empty] | Su skląsčiu.
5.1.7. | 23 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 23 cm darbinis ilgis.
5.1.8. | 33 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 33 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 1430
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 300.3
|  |  |  | Suma su PVM | 1730.3
6. DALIS | TORAKOSKOPINIS MAZGŲ GRIEBIMO SPAUSTUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
6. | Torakoskopinis mazgų griebimo spaustukas
6.1. | Torakoskopinis mazgų griebimo spaustukas | 1 | vnt. | 2950 | 2950 | Scanlan, 9009-225
6.1.1. | Torakoskopinis lenktas. | [5 empty] | Torakoskopinis lenktas.
6.1.2. | Kairėn lenkti žiediniai spaustukai. | [5 empty] | Kairėn lenkti žiediniai spaustukai.
6.1.3. | Žiedinė rankena, be skląčio. | [5 empty] | Žiedinė rankena, be skląčio.
6.1.4. | 1 ± 0,1 cm spaustukų ilgis. | [5 empty] | 1,1 cm spaustukų ilgis.
6.1.5. | 23 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 23 cm darbinis ilgis.
6.1.6. | 33 ± 0,1 cm. bendras ilgis. | [5 empty] | 33 cm. bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 2950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 619.5
|  |  |  | Suma su PVM | 3569.5
7. DALIS | TORAKOSKOPINIS GONZALEZ-RIVAS ARBA LYGIAVERTIS DISEKTORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
7. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis disektorius
7.1. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis disektorius | 1 | vnt. | 2950 | 2950 | Scanlan, 9009-213
7.1.1. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis disektorius. | [5 empty] | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas disektorius.
7.1.2. | Koto storis 5 ± 1 mm. | [5 empty] | Koto storis 5 mm.
7.1.3. | Žiedinė rankena. | [5 empty] | Žiedinė rankena.
7.1.4. | 1 x 2 DeBakey arba lygiaverčiai spaustukai. | [5 empty] | 1 x 2 DeBakey spaustukai.
7.1.5. | Be skląsčio. | [5 empty] | Be skląsčio.
7.1.6. | 19 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 19 cm darbinis ilgis.
7.1.7. | 29 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 29 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 2950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 619.5
|  |  |  | Suma su PVM | 3569.5
8. DALIS | TORAKOSKOPINIS GENING J SPH TIPO ARBA LYGIAVERTIS DISEKTORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
8. | Torakoskopinis Gening J SPH tipo arba lygiavertis disektorius
8.1. | Torakoskopinis Gening J SPH tipo arba lygiavertis disektorius | 1 | vnt. | 2950 | 2950 | Scanlan, 9009-285
8.1.1. | Torakoskopinis Gening J SPH tipo arba lygiavertis disektorius. | [5 empty] | Torakoskopinis Gening J SPH tipo arba lygiavertis disektorius
8.1.2. | Smailėjantis kotas nuo 5 iki 7 mm ilgio. | [5 empty] | Smailėjantis kotas nuo 5 iki 7 mm ilgio.
8.1.3. | Žiedinė rankena, be skląsčio. | [5 empty] | Žiedinė rankena, be skląsčio.
8.1.4. | 23,5 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 23,5 cm darbinis ilgis.
8.1.5. | 34 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 34 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 2950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 619.5
|  |  |  | Suma su PVM | 3569.5
9. DALIS | TORAKOSKOPINIS DENIS TIPO ARBA LYGIAVERTIS DISKEKTORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
9. | Torakoskopinis Denis tipo arba lygiavertis diskektorius
9.1. | Torakoskopinis Denis tipo arba lygiavertis diskektorius | 1 | vnt. | 2950 | 2950 | Scanlan, 9009-281
9.1.1. | Torakoskopinis Denis tipo arba lygiavertis diskektorius. | [5 empty] | Torakoskopinis Denis tipo diskektorius
9.1.2. | Koto storis 7 ± 1 mm. | [5 empty] | Koto storis 7 mm.
9.1.3. | Žiedinė rankena. | [5 empty] | Žiedinė rankena.
9.1.4. | Lenkti į kairę dantyti spaustukai. | [5 empty] | Lenkti į kairę dantyti spaustukai.
9.1.5. | Be skląsčio. | [5 empty] | Be skląsčio.
9.1.6. | 23 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 23 cm darbinis ilgis.
9.1.7. | 33,5 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 33,5 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 2950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 619.5
|  |  |  | Suma su PVM | 3569.5
10. DALIS | TORAKOSKOPINIS DEBAKEY TIPO ARBA LYGIAVERTIS SPAUSTUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
10. | Torakoskopinis DeBakey tipo arba lygiavertis spaustukas
10.1. | Torakoskopinis DeBakey tipo arba lygiavertis spaustukas | 1 | vnt. | 3350 | 3350 | 9009-252
10.1.1. | Torakoskopinis DeBakey tipo arba lygiavertis spaustukas. | [5 empty] | Torakoskopinis DeBakey tipo spaustukas.
10.1.2. | Kotas platėjantis nuo 5 ± 1 mm iki 7 ± 1 mm. | [5 empty] | Kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm.
10.1.3. | Harken #2 tipo arba lygiavertis. | [5 empty] | Harken #2 tipo.
10.1.4. | Žiedinė rankena. | [5 empty] | Žiedinė rankena.
10.1.5. | 1 x 2 pločio DeBakey arba lygiaverčiai spaustukai. | [5 empty] | 1 x 2 pločio DeBakey spaustukai.
10.1.6. | Be skląsčio. | [5 empty] | Be skląsčio.
10.1.7. | 7,5 ± 0,1 cm spaustukų ilgis, be skląsčio. | [5 empty] | 7,5 cm spaustukų ilgis, be skląsčio.
10.1.8. | 19 ± 0,1 cm darbinis ilgis; | [5 empty] | 19 cm darbinis ilgis;
10.1.9. | 29 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 29 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 3350
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 703.5
|  |  |  | Suma su PVM | 4053.5
11. DALIS | TORAKOSKOPINIŲ MAZGŲ SUGRIEBĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
11. | Torakoskopinių mazgų sugriebėjas
11.1. | Torakoskopinių mazgų sugriebėjas | 1 | vnt. | 2950 | 2950 | 9009-221
11.1.1. | Torakoskopinių mazgų sugriebėjas. | [5 empty] | Torakoskopinių mazgų sugriebėjas.
11.1.2. | Kotas 5 ± 1 mm, susiaurintas iki 7 ± 1 mm. | [5 empty] | Kotas 5 mm, susiaurintas iki 7 mm.
11.1.3. | Žiedinė rankena. | [5 empty] | Žiedinė rankena.
11.1.4. | Lenkti kairieji 11 ± 1 mm pailgi žiediniai spaustukai. | [5 empty] | Lenkti kairieji 11 mm pailgi žiediniai spaustukai.
11.1.5. | Be skląsčio. | [5 empty] | Be skląsčio.
11.1.6. | 32 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 32 cm darbinis ilgis.
11.1.7. | 42,4 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 42,4 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 2950
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 619.5
|  |  |  | Suma su PVM | 3569.5
12. DALIS | TORAKOSKOPINIŲ ADATŲ LAIKIKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
12. | Torakoskopinių adatų laikiklis
12.1. | Torakoskopinių adatų laikiklis | 1 | vnt. | 3350 | 3350 | Scanlan, 9009-637
12.1.1. | Torakoskopinių adatų laikiklis. | [5 empty] | Torakoskopinių adatų laikiklis
12.1.2. | Kotas 7 ± 1 mm. | [5 empty] | Kotas 7 mm.
12.1.3. | Auksinė žiedo formos rankena. | [5 empty] | Auksinė žiedo formos rankena.
12.1.4. | Lenktos anglies sluoksniu dengtos žnyplės. | [5 empty] | Lenktos anglies sluoksniu dengtos žnyplės.
12.1.5. | 16 ± 0,1 cm darbinio ilgio. | [5 empty] | 16 cm darbinio ilgio.
12.1.6. | 28,5 ± 0,1 cm bendro ilgio. | [5 empty] | 28,5 cm bendro ilgio.
12.1.7. | 4-0 ir mažesniems siūlams; | [5 empty] | 4-0 ir mažesniems siūlams;
|  |  |  | Suma be PVM | 3350
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 703.5
|  |  |  | Suma su PVM | 4053.5
13. DALIS | TORAKOSKOPINIS GONZALEZ-RIVAS ARBA LYGIAVERTIS MAZGŲ STŪMIKLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
13. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis mazgų stūmiklis
13.1. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis mazgų stūmiklis | 1 | vnt. | 2450 | 2450 | Scanlan, 9009-826-14
13.1.1. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis mazgų stūmiklis. | [5 empty] | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas mazgų stūmiklis
13.1.2. | Kotas 5 ± 0,5 mm. | [5 empty] | Kotas 5 mm.
13.1.3. | Lenktas U formos antgalis. | [5 empty] | Lenktas U formos antgalis.
13.1.4. | 27 ± 0,1 cm darbinio ilgio. | [5 empty] | 27 cm darbinio ilgio.
13.1.5. | 37,5 ± 0,1 cm bendro ilgio. | [5 empty] | 37,5 cm bendro ilgio.
|  |  |  | Suma be PVM | 2450
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 514.5
|  |  |  | Suma su PVM | 2964.5
14. DALIS | TORAKOSKOPINIS D'AMICO TIPO ARBA LYGIAVERTIS SIURBIMO INSTRUMENTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
14. | Torakoskopinis D'Amico tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas
14.1. | Torakoskopinis D'Amico tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas | 1 | vnt. | 1480 | 1480 | Scanlan, 9009-920
14.1.1. | Torakoskopinis D'Amico tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas. | [5 empty] | Torakoskopinis D'Amico tipo siurbimo instrumentas
14.1.2. | Kotas 10 ± 0,5 mm. | [5 empty] | Kotas 10 mm.
14.1.3. | Tiesus bukas antgalis. | [5 empty] | Tiesus bukas antgalis.
14.1.4. | 32 ± 0,1 cm darbinio ilgio. | [5 empty] | 32 cm darbinio ilgio.
14.1.5. | 45,5 ± 0,1 cm bendro ilgio. | [5 empty] | 45,5 cm bendro ilgio.
|  |  |  | Suma be PVM | 1480
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 310.8
|  |  |  | Suma su PVM | 1790.8
15. DALIS | DENNIS TIPO ARBA LYGIAVERTIS ŠONKAULIŲ PJOVĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis (prekės kodas, jei taikoma) | Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę
15. | Dennis tipo arba lygiavertis šonkaulių pjovėjas
15.1. | Dennis tipo arba lygiavertis šonkaulių pjovėjas | 1 | vnt. | 5450 | 5450 | Scanlan, 9909-904
15.1.1. | Dennis tipo šonkaulių pjovėjas. | [5 empty] | Dennis tipo šonkaulių pjovėjas
15.1.2. | Kotas 10 ± 1 mm. | [5 empty] | Kotas 10 mm.
15.1.3. | 2,5 cm x 2,0 cm pjovimo plotas. | [5 empty] | 2,5 cm x 2,0 cm pjovimo plotas.
15.1.4. | Tiesus kotas. | [5 empty] | Tiesus kotas.
15.1.5. | 29 ± 0,1 cm darbinis ilgis. | [5 empty] | 29 cm darbinis ilgis.
15.1.6. | 34 ± 0,1 cm bendras ilgis. | [5 empty] | 34 cm bendras ilgis.
|  |  |  | Suma be PVM | 5450
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 1144.5
|  |  |  | Suma su PVM | 6594.5

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RKL-3476-1 2025-07-08 19:34:58