SPS 1 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai pirkimo dalims:

	Eil.

Nr.
	Reikalavimai
	Pateikiamo kartu su pasiūlymu dokumento pavadinimas, lapų sk.

	1
	Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus bei pateikti CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus kartu su pasiūlymu.
	


Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimas skaidomas į 7 pirkimo dalių:
1 pirkimo dalis. Čiužiniai lovoms – 25 vnt.

TS Lentelė Nr. 1

Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)
	Eil.Nr
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.

Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)

	1
	Čiužinio kompozicija
	Iš vientiso putų poliuretano (porolono)
	

	2
	Paskirtis


	Čiužinys skirtas bendram naudojimui gydymo įstaigoje
	

	3
	Matmenys
	Ilgis – 200 cm

Plotis – 80 cm (± 1cm)

Aukštis - 14 cm ± 2cm
	

	4
	Čiužinio maksimali apkrova
	120 kg.
	

	5
	Užvalkalas 
	Dengia čiužinį iš visų pusių. Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis
	

	6
	Užvalkalo medžiagos sudėtis
	Svoris ne mažiau 170 g/m2. Apatinis sluoksnis iš poliesterio (100 g/m2), viršutinis sluoksnis iš poliuretano (100 g/m2). Tamsios  spalvos.
	

	7
	Užvalkalo savybės
	Laidus orui, nelaidus skysčiams, antibakterinis, priešgrybėlinis, nepalaikantis degimo (Crib 5)
	

	8
	Užvalkalo pralaidumas orui
	Pralaidumas orui >500 g/m2/24h
	

	9
	Užvalkalo priežiūra
	Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, skalbiamas iki +95° C, dezinfekuojamas autoklave iki +120° C, galima džiovinti džiovyklėje
	

	10
	Užvalkalo užtrauktukas
	Įsiūtas per 2 kraštines (L formos). Su apsauginiu medžiagos atvartu papildomai apsaugai prieš skysčio patekimą į čiužinį
	

	11
	Sertifikavimas 
	Čiužinys pažymėtas CE ženklu, atitinka MDR 2017/745. Audinys atitinka Oeko-Tex 100 standartą
	

	12
	Garantija 
	24 mėn
	


*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
2 pirkimo dalis. Stovai infuzinėmsistemom – 165 vnt.

TS Lentelė Nr. 2

Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.

Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)

	1
	Stovo konstrukcija, paskirtis
	Mobilus, reguliuojamo aukščio stovas, pritaikytas infuzinio skysčio talpų pakabinimui
	Mobilus, reguliuojamo aukščio stovas, pritaikytas infuzinio skysčio talpų pakabinimui, 5psl.

	2
	Laikikliai infuzinio skysčio buteliams:
	2 vnt.
	Laikikliai infuzinio skysčio buteliams: 2 vnt., 3psl.

	3
	Laikiklių pritaikymas skirtingos talpos buteliams
	Abu laikikliai universalūs, tinkantys 500 ml, 250 ml ir 100 ml talpos stikliniams infuzinio skysčio buteliams
	Abu laikikliai universalūs, tinkantys 500 ml, 250 ml ir 100 ml talpos stikliniams infuzinio skysčio buteliams, 5psl.

	4
	Reikalavimai laikiklio konstrukcijai (abu laikikliai tokios pačios konstrukcijos):
	1. Laikiklis pagamintas iš AISI 304 arba lygiaverčio nerūdijančio plieno, sudarytas iš 4-6 mm skersmens vielos arba strypelio išlenktų (sudarančių nepilną apskritimą), skirtingo skersmens žiedų, skirtų apversto butelio įstatymui bei šios padėties fiksavimui;
2. Laikiklio žiedų išdėstymas simetriškas - žiedai vienas kito atžvilgiu lygiagretūs, išdėstyti vienas po kitu taip, kad jų centrai būtų vienoje vertikalioje simetrijos ašyje;

3. Laikiklio žiedų tarpusavio padėtis tokia, kad į laikiklį įdėto bet kurios talpos (iš nurodytų 3 punkte) butelio kaklelis būtų įsistatęs ir pilnai atsirėmęs į atitinkamo skersmens žiedą, o iš šonų butelį prilaikytų aukščiau esantis žiedas;

4. Laikiklio žiedų skersmenys parinkti taip, kad bet kurios talpos (iš nurodytų 3 punkte) butelis į laikiklį patikimai ir lengvai įsistatytų  bei nesunkiai iš jo išsiimtų;

Laikiklių žiedų diametras: viršutinis: 85 ±5 mm, vidurinis: 50±5 mm, apatinis: 35±5 mm
	1. Laikiklis pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno, sudarytas iš 4mm skersmens vielos, skirtingo skersmens žiedų, skirtų apversto butelio įstatymui bei šios padėties fiksavimui; 3,4,5psl.
2. Laikiklio žiedų išdėstymas simetriškas - žiedai vienas kito atžvilgiu lygiagretūs, išdėstyti vienas po kitu taip, kad jų centrai būtų vienoje vertikalioje simetrijos ašyje; 3,4,5psl.
3. Laikiklio žiedų tarpusavio padėtis tokia, kad į laikiklį įdėto bet kurios talpos (iš nurodytų 3 punkte) butelio kaklelis būtų įsistatęs ir pilnai atsirėmęs į atitinkamo skersmens žiedą, o iš šonų butelį prilaikytų aukščiau esantis žiedas; 3,4,5psl.
4. Laikiklio žiedų skersmenys parinkti taip, kad bet kurios talpos (iš nurodytų 3 punkte) butelis į laikiklį patikimai ir lengvai įsistatytų  bei nesunkiai iš jo išsiimtų; 3,4,5psl.
Laikiklių žiedų diametras: viršutinis: 90 mm, vidurinis: 50 mm, apatinis: 35 mm, 3psl.

	5
	Laikikliai (kabliai) infuzinio skysčio maišams
	1. Kabliukų kiekis 2-4 vnt.;

2. Pagaminti iš AISI 304 arba lygiaverčio nerūdijančio plieno;

3. Standžiai pritvirtinti (privirinti) stovo viršutinio vamzdžio viršūnėje
	1. Kabliukų kiekis 4 vnt.; 1psl.
2. Pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno; 1psl.
3. Standžiai pritvirtinti (privirinti) stovo viršutinio vamzdžio viršūnėje, 5psl.

	6
	Rėmas
	Stiebas ir viršūnė su kabliais pagaminta iš nerūdijančio plieno, kuris turi būti ne žemesnės kaip AISI 304 markės.

Sujungimuose negali būti plastiko.
	Stiebas ir viršūnė su kabliais pagaminta iš nerūdijančio plieno AISI 304 markės, 1psl.
Sujungimuose nėra plastiko, 5psl.

	7
	Pagrindas
	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, kuris turi būti ne žemesnės kaip AISI 304 markės, ne mažiau kaip 500 mm diametro.
	Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 markės, 640 mm diametro, 1psl.

	8
	Aukščio reguliavimo diapazonas
	Reguliuojamas aukštis ne mažiau kaip nuo 140 iki 210 cm
	Reguliuojamas aukštis nuo 120 iki 210 cm, 1psl.


	9
	Aukščio reguliavimo būdas
	Išoriniu užveržiančiuoju varžtu.
	Išoriniu užveržiančiuoju varžtu, 1psl.

	10
	Vamzdžių skersmuo 
	Viršutinis -1,6 cm ± 5 mm,

Apatinis – 2,5 cm ± 5 mm.
	Viršutinis -1,8 cm,

Apatinis – 2,5 cm, 2psl.

	11
	Ratukai
	Ratukų skersmuo 50 mm, 2 iš jų su rimties stabdžiais. Ratukai pagaminti iš triukšmo nekeliančios ir grindų netepančios medžiagos. 
	Ratukų skersmuo 50 mm, 2 iš jų su rimties stabdžiais, 1psl.

Ratukai pagaminti iš triukšmo nekeliančios ir grindų netepančios medžiagos, 5psl.

	12
	Apkrova
	Ne mažiau 10 kg.
	16 kg, 1psl.

	13
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)
	Pateikiama

	14
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 24 mėn.
	24 mėnesiai


*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
3 pirkimo dalis. Slaugytojo vėžimėlis manipuliacijoms – 50 vnt.

TS Lentelė Nr. 3

Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.

Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)

	1
	Rėmas ir korpusas
	Plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms 
	

	2
	Pagrindas ir stalviršis
	Pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms
	

	3
	Stūmimo rankena ir stalčiai
	Plastikiniai. 

Stalčiai ištraukiami, skaidrūs

Stalčių kiekis ne mažiau 3vnt.
	

	4
	Spalva 
	Balta, kreminė, pilka


	

	5
	Vėžimėlio išoriniai matmenys
	Aukštis nuo grindų iki stalviršio nuo 120cm iki 130cm ± 5cm

Plotis nuo 40cm iki 75 cm

Gylis nuo 40cm iki 45cm  ± 2cm

Svoris iki 20kg
	

	6
	Ratukai
	Dvigubi plastikiniai, ne mažiau 75mm diametro su stabdžiais
	

	7
	Komplektacija
	Vienkartinių pirštinių dozatorius


	

	8
	CE atitikties deklaracija 
	Būtina


	

	9
	Garantija
	 Ne mažiau 2 metų


	


*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4 pirkimo dalis. Tablečių daliklis – 80 vnt. 

TS Lentelė Nr. 4

Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)
	Prekė ir reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.

Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)

	Trintuvas ir smulkintuvas tabletėms.
- Skirtas sutrinti tabletę į miltelius arba padalinti į dvi ar kelias mažesnes dalis.
- Pagamintas iš tvirto plastiko.
- Išmatavimai: 6,5 x 4,5 cm. (±1,5 cm)


	


*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
5 pirkimo dalis. Vienkartinė patalynė – 3000 komp.

TS Lentelė Nr. 5

Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.

Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)

	1
	Antklodė 


	140 x 200 cm ± 5 cm 

Medžiaga: neaustinė, polipropilenas, balta spalva.

Užpildas: 700 gr, poliesterinis pluoštas.
	

	2
	Pagalvė
	50 x 70 cm ± 5 cm

Medžiaga: neaustinė, polipropilenas, balta spalva.

Užpildas: 450 gr, poliesterinis pluoštas.
	

	3
	Paklodė 
	150 x 240 cm ± 5 cm

Medžiaga: neaustinė, polipropilenas, balta spalva.
	


*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
6 pirkimo dalis. Medikų drabužiai – 400 komp.

TS Lentelė Nr. 6

Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.

Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)

	1
	Medžiaga 
	Drabužinis audinys 185 g/m²± 5 g/m² (35%± 5% medvilnė, 65% ± 5% poliesteris)
	

	2
	Marškiniai ir kelnės
	Pasiūtos iš tos pačios medžiagos.

Marškinių priekyje – Y formos kaklo iškirpimas, trumpos rankovės, šonuose skeltukai, kairėje krūtinės plote – viena kišenė ir iš priekio ties klubais – dvi kišenės. Kišenės prisiūtos dvigubu peltakiu.

Kelnės – su guma ties juosmeniu.
	

	3
	Audinys 
	Ilgainiui turi nepakeisti savo savybių dėl mirkymo dezinfekcijos tirpale, turi būti atsparus virimui 95° - 100° C temperatūroje.
	

	4
	Gaminiai
	Nevažantys judesių, susiūti lygiomis, neyrančiomis siūlėmis.
	

	5
	Spalva 
	Tamsiai žalia, tamsiai mėlyna
	

	6
	Dydžiai 
	44-46 dydžio - 15 kompl.

48-50 dydžio – 100 kompl.

50-52 dydžio – 150 kompl.

56-58 dydžio -  85 kompl.

60 dydžio – 30 kompl.

68 dydžio – 20 kompl.
	


*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
7 pirkimo dalis. Magnetinis raktas – 50 vnt.

TS Lentelė Nr. 7

Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)
	Eil.Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai

Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis.

Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*)

	1.1
	Magnetinis raktasSALVAFIX fiksacijos diržams – 40 vnt.
	Raktas su centruotu magnetu, magnetas su neodimiu. Apgaubia magnetinę sagą. Spalva mėlyna. Tinka naudoti su Salvafix fiksavimo diržais
	

	1.2
	Magnetinis raktas 
BIOCARE fiksacijos diržams – 10 vnt.
	Raktas su magnetu, tinka naudoti su Biocare fiksavimo diržais
	


*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
4

