Kraujo paėmimo kėdė FK-02

Universali kėdė FK-02 skirta injekcinėms procedūroms. Medicininės procedūrinės kėdės rėmas pagamintas iš metalinių konstrukcijų, nudažytu milteliniais polimeriniais dažais   ir turi keturias reguliuojamo aukščio kojeles. (1.2.) Du reguliuojami porankiai leidžia lengviau atlikti injekcijos procedūros, tiek kairėje, tiek dešinėje paciento pusėje. Kėdė turi visų pagrindinių dalių reguliavimo mechanizmus. (1.1.) Visos kėdės dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų, alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos, atsparios ugniai ir tinčiai. (1.4.) Kėdės kojų dalis uždengta skaidriu plastiku, kuris atsparus trinčiai, dezinfektantams. (1.3.)

| Parametrai | Modelis FK02 |
| --- | --- |
| Nugaros atramos reguliavimo kampas (1.8.) | 0° - 95° |
| Kdės bendras ilgis (1.6.) | 170 cm |
| Sėdimos dalies plotis (1.6.) | 50 cm |
| Kėdės bendras plotis (1,6.) | 71 cm |
| Trendelenburgo pozicija (1.9.) | nuo 0° iki -3° |
| Ranktūrių reguliavimas rutulinio guolio pagalba (1.7.) | nuo -15° iki + 65° |
| Leistina apkrova (1.10.) | 150 kg |

(1.5.) Kėdės staliukas 25x35 cm; apkrova 10kg