[image: image1.jpg]


Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta 
ul.. Dworska 25

38-430 Miejsce Piastowe 

Tel. 13 435 06 45

mobil 695 768 360

mail: biurokinesis@kinesis.com.pl 

Masažo stalas „CROSS  2”
[image: image9.jpg]CillednD

PRODUCENT SPRZETU DO FIZJOTERAPII





Masažo stalas yra idealus produktas medicinos įstaigose ir medicinos kabinetuose. Jis pasižymi paprastu kryžiaus formos dizainu su 2 arba 4 ratais ir padidinta apkrova iki 200 kg. Stalo rėmas pagamintas iš plieno, padengtas milteliniais polimeriniais dažais.(2.11.) Stalo aukštis yra reguliuojamas abiejose stalo pusėse nuotolinio valdymo pultelio pagalba.(2.8.) Visos 4 guminės stalo kojos su 1 cm aukščio reguliavimu, kad būtų galima tiksliai išlyginti stalą.(2.9.) Korpusas pagamintas iš 2 cm medžio drožlių plokštės, paminkštintas 2 cm storio elastinėmis poliuretano putomis ir padengtas dirbtine besiūlia oda.(2.12) Danga yra lengvai valoma, atspari dezinfekavimo priemonėms, nealergizuojanti ir nekeičianti spalvos.
	Techniniai parametrai: 
	Modelis „CROSS 2”

	Ilgis: (2.6.)
	200 cm

	Plotis: (2.5.)
	68 cm

	Aukštis: (2.7.)
	46 cm – 96 cm

	Galvos pakėlimo kampas (2.2.)
	-70° + 40 °

	Gulimo paviršiaus storis: 
	4 cm

	Stalo svoris:
	55 kg

	Saugi apkrova: (2.10.)
	200 kg


                [image: image2.jpg]


                                                              [image: image3.jpg]


                                                             

[image: image4.jpg]


                                                [image: image5.jpg]



40°
[image: image8.emf]                                                                           
                                    .                      
(2.1.)                                                                   
                                            [image: image6.emf]
-70° (2.2)                                                                                                                   45 (2.3.)                       200
KOLORYSTYKA MEDI
[image: image7.png]B [ [ [ [ Bl
HE P8 EEB
ER I'EEE





Strona 1 z 4
Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta                                                                                                                                                          tel 13/43-506-45








mail: biurokinesis@kinesis.com.pl
ul. Penara 23                                                                                                          

www.kinesis.com.pl                                      
38-440 Iwonicz Zdrój                                                                                                                                  

NIP: 684-107-94-34  REGON:370192926




Bank: PBS  10 8642 1041 2006 4006 9177 0002                                                                      


