## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS 1 SPS priedas
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 9779853, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA DARBO PRIEMONĖS PATOLOGINIAMS TYRIMAMS
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus medicinines darbo priemones, skirtas patologijos tyrimams.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos pirkimo dalims, bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą 1 mato vnt. įkainį be PVM visai pirkimo daliai. Pirkimo dalys, susidedančios iš kelių pirkimo objekto dalių, bus vertinamos pagal mažiausios įkainių sumos kriterijų be PVM.
3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Vykdomas žaliasis pirkimas – siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies objekto Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | 1 mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl. | Pirkimo daliai skirta maksimali suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Darbo priemonės
12 |  | 12 pirkimo dalyje siūlomi mikrodozatoriai turi būti su chemikalams atspariu keramikiniu stūmokliu, autoklavuojama apatine dalimi bei atskiru antgalio nuėmimo mygtuku. Su kalibravimo galimybe. Visi dozatoriai turi būti su metrologine patikra. Visos siūlomos atitinkamo tūrio dalys: mikrodozatorius, antgalis ir filtriukas turi būti to paties gamintojo ir tikti viena kitai. Šis pirkimo objektas neskaidomas į dalis, todėl pasiūlymas teikiamas visai pirkimo daliai. 12.1-12.2 pirkimo dalyse siūlomi antgaliai turi būti tinkami Sartorius Biohit arba lygiaverčiams mikrodozatoriams.
| 12.1 | Antgalis 500-5000 µl tūrio | Originalus antgalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 500-5000 µl tūrio intervalą | 1000 vnt. | vnt | 10000 | 0.0907 | 21 | 0.1097 | 1000 vnt. | 90.7 | 907 | 1097.47 | "Optifit Tip, 100-5000 µl", gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas 780308; Dokumentas: "Optifit tips", Nuoroda: https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/applications-laboratory-liquid-handling/optifit-non-sterile-pipette-tips%2c-bulk-in-a-bag/p/Bagged-Pipette-Tips
| 12.2 | Antgalis 0,5-10 µl tūrio | Antgalis vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 0,5-10 µl tūrio intervalą Pailginto tipo, 45-46 mm ilgio | 960 vnt. | vnt | 30000 | 0.0656 | 21 | 0.0794 | 960 vnt. | 62.98 | 1968 | 2381.28 | "Optifit Tip 0.1-10 µl, extended"; gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas 783210; Dokumentas: "Optifit tips", Nuoroda: https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/products-laboratory-pipettes-%7c-pipette-tips/optifit-non-sterile-extended-pipette-tips%2c-racked/p/Extended-Length-Pipette-Tips
| 12.3 | Mechaninis vienakanalis mikrodozatorius 500 - 5 000 µl ribose | Mechaninis mikrodozatorius, vieno kanalo, 500-5000 µl ribose reguliuojamo (10 µl intervalu) tūrio, pasirinkto tūrio užfiksavimo mechanizmas. | 1 vnt. | vnt | 2 | 180 | 21 | 217.8 | 1 vnt. | 180 | 360 | 435.6 | "Tacta Mechanical Pipette, 1-channel, 500-5000 ul"; gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas LH-729080; Dokumentas: "Tacta pipettes" (PDF: 8-11 psl.), "Chemical_resistance", "Tacta_Manual" (PDF 3 psl.); Nuoroda:https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/products-mechanical-pipettes/tacta-mechanical-pipette%2c-single-channel/p/mechanical-pipette-1-channel-729
| 12.4 | Mechaninis vienakanalis mikrodozatorius, 100 - 1 000 µl | Mechaninis mikrodozatorius, vieno kanalo, 100-1000 µl ribose reguliuojamo (1 µl intervalu) tūrio, pasirinkto tūrio užfiksavimo mechanizmas. | 1 vnt. | vnt | 2 | 180 | 21 | 217.8 | 1 vnt. | 180 | 360 | 435.6 | "Tacta Mechanical Pipette, 1-channel, 100-1000 ul"; gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas LH-729070; Dokumentas: "Tacta pipettes" (PDF: 8-11 psl.); , "Chemical_resistance", "Tacta_Manual" (PDF 3 psl.); Nuoroda: https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/products-mechanical-pipettes/tacta-mechanical-pipette%2c-single-channel/p/mechanical-pipette-1-channel-729
| 12.5 | Mechaninis vienakanalis mikrodozatorius 10 - 100 µl | Mechaninis mikrodozatorius, vieno kanalo, 10-100 µl ribose reguliuojamo ( 0,01 µl intervalu) tūrio, pasirinkto tūrio užfiksavimo mechanizmas. | 1 vnt. | vnt | 2 | 180 | 21 | 217.8 | 1 vnt. | 180 | 360 | 435.6 | "Tacta Mechanical Pipette, 1-channel, 10-100 ul"; gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas LH-729050; Dokumentas: "Tacta pipettes" (PDF: 8-11 psl.); , "Chemical_resistance", "Tacta_Manual" (PDF 3 psl.); Nuoroda: https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/products-mechanical-pipettes/tacta-mechanical-pipette%2c-single-channel/p/mechanical-pipette-1-channel-729
| 12.6 | Mechaninis vienakanalis Mikrodozatorius, 0,5 - 10 µl | Mechaninis mikrodozatorius, vieno kanalo, 0,5-10 µl ribose reguliuojamo ( 0,1 µl intervalu) tūrio, pasirinkto tūrio užfiksavimo mechanizmas. | 1 vnt. | vnt | 2 | 180 | 21 | 217.8 | 1 vnt. | 180 | 360 | 435.6 | "Tacta Mechanical Pipette, 1-channel, 10-100 ul"; gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas LH-729020; Dokumentas: "Tacta pipettes" (PDF: 8-11 psl.); , "Chemical_resistance", "Tacta_Manual" (PDF 3 psl.); Nuoroda: https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/products-mechanical-pipettes/tacta-mechanical-pipette%2c-single-channel/p/mechanical-pipette-1-channel-729
| 12.7 | Filtras mikrodozatoriui (500-5000 µl) | Filtras vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 500-5 000 µl tūrio intervalą | 50 vnt. | vnt | 50 | 0.4514 | 21 | 0.5461 | 50 vnt. | 22.57 | 22.57 | 27.31 | "Safe-Cone Filter (Std), Ø 6.73 mm", gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas 721005; Dokumentas: "Tacta pipettes" (PDF: 11 psl.); Nuoroda:https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/products-laboratory-pipettes-%7c-pipette-tips/safe-cone-filter-standard-%c3%98-6-73-mm%2c-pack-of-50/p/721005
| 12.8 | Filtras mikrodozatoriui (100-1000 µl) | Filtras vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 100-1000 µl tūrio intervalą | 50 vnt. | vnt | 50 | 0.4514 | 21 | 0.5461 | 50 vnt. | 22.57 | 22.57 | 27.31 | "Safe-Cone Filter (Std), Ø 5.33 mm", gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas 721006; Dokumentas: "Tacta pipettes" (PDF: 11 psl.); Nuoroda: https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/products-laboratory-pipettes-%7c-pipette-tips/safe-cone-filter-standard-%c3%98-5-33-mm%2c-pack-of-50/p/721006
| 12.9 | Filtras mikrodozatoriui (10-100 µl) | Filtras vienakanaliam mechaniniam mikrodozatoriui, turinčiam 10-100 µl tūrio intervalą | 50 vnt. | vnt | 50 | 0.4514 | 21 | 0.5461 | 50 vnt. | 22.57 | 22.57 | 27.31 | "Safe-Cone Filter (Std), Ø 2.51 mm", gamintojas Sartorius, kat. nr./prekės kodas 721008; Dokumentas: "Tacta pipettes" (PDF: 11 psl.); Nuoroda: https://shop.sartorius.com/shop/ww/en/usd/products-laboratory-pipettes-%7c-pipette-tips/safe-cone-filter-standard-%c3%98-2-51-mm%2c-pack-of-50/p/721008
[11 empty] | 12 pirkimo dalies suma, Eur be PVM | 4383.65 |  |  | 4820