## Įvairios vienkartinės priemonės
| VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė. Vienkartinės medicininės priemonės 2019. Techninė specifikacija | [12 empty] | 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus.
2.Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių aprašymus (katalogus, bukletus ar kitą gamintojo medžiagą lietuvių bei originalo kalbomis), patvirtinančią, kad prekių kokybė atitinka nurodytas specifikacijas.
3. Tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių kokybės atitikties sertifikatus
4. Tiekėjas, viešojo pirkimo komisijai paprašius, per nurodytą terminą turės pateikti prekių pavyzdžius. Jeigu prie prekės reikalavimų nurodyta, jog būtini pavyzdžiai, juos pateikti reikės tik komisijai paparašius. Žr. Konkurso sąlygų 8 dalį.
5.Jeigu pirkimo dalį sudaro prekių sąrašas, pasiūlymas turi būti pateiktas visoms sąraše nurodytoms prekėms.
Pirkimo dalies Nr | Prekės pavadinimas | BVPŽ kodas | Kiekis 12 mėn. | Mato vnt | Reikalavimai | Siūlomos prekės techninė charakteristika. Tiekėjas turi nurodyti siūlomos prekės tech. charakteristiką, bet nekopijuoti nurodytą pirkėjo. | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas (El. bylos Nr.) | Prekės numeris kataloge, buklete (El. bylos Nr.) | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM pirkimo daliai, Eur | Bendra kaina su PVM pirkimo daliai, Eur | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
18 | Aparatų apdangalas | 33163000-0 | 300 | vnt | Sterilus aparatų apdangalas, pagamintas iš permatomos poietileno plėvelės su elastiniu apsiuvu aplink. Vienkartiniam naudojimui. Dydis 65x80cm. Būtini pavyzdžiai. | Sterilus aparatų apdangalas, pagamintas iš permatomos poietileno plėvelės su elastiniu apsiuvu aplink. Vienkartiniam naudojimui. Dydis 65x80cm. | žiūr. "Katalogas KONFIDENCIALU" | žiūr. "Sertifikatai KONFIDENCIALU" |  | 0.6 | 0.63 | 5 | 180 | 189 | UAB "Barameda"
51 | Chirurginė kojnė (L dydis) | 33141000 | 100 | vnt | Vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime, sudėtyje nėra latekso. Pagaminta iš dviejų sluoksnių medžiagos:išorinio sluoksnio medžiaga turi būti tvirta, eląstinga, neslidi ir skysčiams atspari medžiaga, vidinio sluoksnio turi būti minkšta ir prakaitą sugerianti medžiaga. Dydis 32x120cm (apie 1cm paklaida). Produktas turi turėti trijų lygių pakuotę. Privalo būti lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Turi atitikti ISO 10993, EN13795, EN980, EN1041, privalo turėti CE ženklą . Pateikti pavyzdį. | Vienkartinio naudojimo, steriliame įpokavime, sudėtyje nėra latekso. Pagaminta iš dviejų sluoksnių medžiagos:išorinio sluoksnio medžiaga tvirta, eląstinga, neslidi ir skysčiams atspari medžiaga, vidinio sluoksnio minkšta ir prakaitą sugerianti medžiaga. Dydis 33x120cm. Produktas turi trijų lygių pakuotę. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Atitinka ISO 10993, EN13795, EN980, EN1041, turi CE ženklą | žiūr. "Katalogas KONFIDENCIALU" | žiūr. "Sertifikatai KONFIDENCIALU" |  | 1.3 | 1.365 | 5 | 130 | 136.5 | UAB "Barameda"
55 | Chirurginis chalatas, standartinės apsaugos | 33163000-0 | 3000 | vnt | Chalato ilgis ne mažiau 160 cm, sterilus.Nugarinėje chalato dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina nekyla į viršų. Chalatas gamykliniame tvirtame, vaakuminiame steriliame įpokavime, turintis strerilumo kontrolės sitemą tai yra lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis.Būtini pavyzdžiai. | Chalato ilgis 160 cm, sterilus.Nugarinėje chalato dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio, gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Nepralaidus skysčiams, dėvėjimo metu nesielektrina nekyla į viršų. Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpokavime, turintis strerilumo kontrolės sitemą tai yra lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. | žiūr. "Katalogas KONFIDENCIALU" | žiūr. "Sertifikatai KONFIDENCIALU" |  | 1.1 | 1.155 | 5 | 3300 | 3465 | UAB "Barameda"
56 | Chirurginis chalatas, visiškai nepralaidus skysčiams | 33163000-0 | 300 | vnt | Chalato ilgis ne mažiau 160 cm, sterilus, skirtas ypač kraujingoms operacijoms. Nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Visiškai nepralaidus skysčiams visame paviršiuje, dėvėjimo metu nesielektrina nekyla į viršų, nėra karščio efekto.Chalatas gamykliniame tvirtame, vaakuminiame steriliame įpakavime, turintis strerilumo kontrolės sitemą tai yra lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Būtini pavyzdžiai. | Chalato ilgis 160 cm, sterilus, skirtas ypač kraujingoms operacijoms. Nugarinėje dalyje atlapai susikeičia, viršutinėje dalyje tvirtinasi specialiu lipduku. Ties juosmeniu susiriša raišteliais. Rankogaliai iš poliesterio gerai priglunda prie riešo. Chalato zonos pažymėtos spec etiketėmis, kurios padeda taisyklingai užsidėti chalatą. Visiškai nepralaidus skysčiams visame paviršiuje, dėvėjimo metu nesielektrina nekyla į viršų, nėra karščio efekto.Chalatas gamykliniame tvirtame, steriliame įpakavime, turintis strerilumo kontrolės sitemą tai yra lipdukas su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. | žiūr. "Katalogas KONFIDENCIALU" | žiūr. "Sertifikatai KONFIDENCIALU" |  | 1.25 | 1.3125 | 5 | 375 | 393.75 | UAB "Barameda"
229 | Sterilus operacinio stalo apklotas 50cm x 60cm± 10 cm | 33163000-0 | 1000 | vnt | Padidinto atsparumo tempiamai jėgai. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, apvilktas polietileno plėvele. Vienkartiniam naudojimui. Būtini pavyzdžiai. | Padidinto atsparumo tempiamai jėgai. Pagamintas iš neaustinės polipropileno medžiagos, apvilktas polietileno plėvele. Vienkartiniam naudojimui. 50x50cm | žiūr. "Katalogas KONFIDENCIALU" | žiūr. "Sertifikatai KONFIDENCIALU" |  | 0.17 | 0.1785 | 5 | 170 | 178.5 | UAB "Barameda"
281 | Universalus apklotų rinkinys | 33163000-0 | 50 | vnt | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą- arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, pagaminta iš trijų sluoksnių; viršutinis sluosksnis iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis-iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis popieriaus sluoksnis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kits smulkios medicininės priemonės.. Rinkinio sudėtis: Maišas Mayo staliukui 77x 145cm (1vnt);Apklotai lipniais kraštais 90x75cm (2vnt);Apklotas su lipniu kraštu 175x175cm (1vnt);Apklotas su lipniu kraštu 150x240cm (1vnt);Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190cm (1vnt); Lipni juosta 9x49 (1vnt). Rinkinio apklotų dydžių paklaida ± 5 cm. Rinkinys įpakuotas viename steriliame, tvirtame į pakavime. Leidžianti sterilumo kontrolę vykdyti lipduko pagalba. Būtini pavyzdžiai. | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili, pagaminta pagal zoninę sistemą- arčiausiai žaizdos esanti zona sutvirtinta, pagaminta iš trijų sluoksnių; viršutinis sluosksnis iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis-iš polietileno, nepralaidus, apatinis- apsauginis popieriaus sluoksnis. Paviršius neslidus, gerai matosi padėtos adatos, siūlai ir kits smulkios medicininės priemonės.. Rinkinio sudėtis: Maišas Mayo staliukui 80 x 145cm (1vnt);Apklotai lipniais kraštais 90x75cm (2vnt);Apklotas su lipniu kraštu 175x175cm (1vnt);Apklotas su lipniu kraštu 150x240cm (1vnt);Apklotas instrumentiniam staliukui 150x190cm (1vnt); Lipni juosta 10x50 (1vnt). Rinkinys įpakuotas viename steriliame, tvirtame į pakavime. Leidžianti sterilumo kontrolę vykdyti lipduko pagalba. | žiūr. "Katalogas KONFIDENCIALU" | žiūr. "Sertifikatai KONFIDENCIALU" |  | 6 | 7.26 | 21 | 300 | 363 | UAB "Barameda"