## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS (4707)
Perkančioji organizacija perka žemiau išvardintus laboratorinius reagentus ir plastikus, skirtus audinio/iš kiaušidės audinio išskirtų folikulų in vitro brandinimo tyrimams.
Bendrieji reikalavimai
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 98/79/EC reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2. Visos siūlomos prekės turi būti koncentruotos, neparuoštos naudoti, originaliose pakuotėse.
3. Reagentai turi būti skirti in vitro laboratoriniam naudojimui.
4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Lygiavertį pasiūlymą teikiantis tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones.
7. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Maksimalus perkamas kiekis | Numat. PVM % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. ir/arba nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį
1 | Ląstelių skaičiavimo kameros Countess | Tinka Countess ląstelių skaičiavimo aparatui | vnt | 50 | 21
2 | Rekomabinantinis žmogaus epidermio augimo veiksnys (EGF) | Žmogaus, rekomabinantinis, >98% SDS-PAGE ir/ar HPLC, tinka žinduolių ląstelių kultūroms | mikrogramas | 10 | 21
3 | Penicilinas G | Tinka žinduolių ląstelių kultūroms, BioReagent, ≥1477 units per mg | vnt | 1000000 | 21
4 | Streptomicinas | Tinka ląstelių/embrionų kultūroms, BioXtra, ≥720 I.U. per mg | gramas | 5 | 21
5 | Transferinas | Žmogaus serumo, tinka žinduolių ląstelių kultūroms (30mg/ml), 0.2μm prafiltruotas | mililitras | 20 | 21
6 | Natrio selenitas | Tinka žinduolių ląstelių kultūroms, BioXtra, sterilus, ≥97.0% | miligramas | 1 | 21
7 | L-glutamino 200mM tirpalas | Tinka žinduolių ląstelių kultūroms, sterilus, BioXtra, testuota nuo endotoksinų | mililitras | 20 | 21
8 | McCoy's mitybinė terpė 1X, 500mL | Tinka ląstelių/audinių kultūroms, papildyta HEPES, dideliu gliukozės kiekiu, L-glutaminu, Bakto-peptonu, redfenoliu, 500mL butelis | butelis | 3 | 21
9 | Leibovitz's L15 mitybinė terpė 1X | Tinka ląstelių/audinių kultūroms, papildyta galaktoze, redfenoliu, L-glutaminu, natrio piruvatu, be gliukozės, HEPES ir natrio bikarbonato, 500mL butelis | butelis | 2 | 21
10 | Brilliant cresyl blue ALD dažymo tirpalas | Sertifikuotas, tinkantis diagnostikai | gramas | 10 | 21
11 | M2 terpė | Tinka pelių embrionams kultivuoti; su HEPES, be penicilino/streptomicino, sterili, testuota nuo endotoksinu | mililitras | 50 | 21
12 | Natrio piruvatas 100mM | Tinka ląstelių kultūroms, sterilus, BioReagent, testuota nuo endotoksinų | mililitras | 100 | 21
13 | L-askorbo rūgštis | Tinka žinduolių ląstelių kultūroms, sterili (gama-irradiated) | miligramas | 100 | 21
14 | Žmogaus insulino tirpalas | Tinka ląstelių kultūroms, sterilus, BioXtra, 9.5-11.5 mg/mL, ≤50 EU/mL endotoksinų | mililitras | 5 | 21
15 | Gonal-F® žmogaus folikulus stimuliuojantis hormonas | 900IU/1,5ml, rekombinantinis, tinka naudoti žmonėms | švirkštas | 1 | 21
16 | Sterilus vanduo | Tinka ląstelių kultūroms, 500mL butelis | butelis | 1 | 21
17 | Sterilus distiliuotas vanduo | Labai sterilus (UltraPure), be Dnazių/Rnazių, 500mL butelis | butelis | 1 | 21
18 | Kolagenazė, tipas 4 | Tinka žmogaus endometriumo skaidymui | miligramas | 100 | 21
19 | Hialiuronidazė | IV tipo, tinka ląstelių ir embrionų kultūroms, 750-3000 units/mg | miligramas | 30 | 21
20 | Rekombinantinis žmogaus VEGFA-165 baltymas | Rekombinantinis žmogaus, iš žmogaus ląstelių, tinkantis ląstelių kultūroms, ≥95% (SDS-PAGE), <0.1 ng/µg endotoksinų | mikrogramas | 10 | 21
21 | Sukrozė | Krioprezervacijai | gramas | 500 | 21
22 | Audinio kultūrai skirtas Petri indas | Eppendorf, audinio kultūrai(TC)-padengtas paviršius, olistireno, sterilus, su dangteliu, apvalus, 60mmx14mm | vnt | 300 | 21
23 | Audinio kultūrai skirta 24-šulinėlių plokštelė | Nunclon Delta, audinio kultūrai (TC)-padengtas paviršius, polistireno, sterili, plokštus dugnas | vnt | 75 | 21
24 | Estradiolio kiekio nustatymo rinkinys | Tinka ląstelių kultūrų supernatantams matuoti; matuotinas intervalas 20-2000pg/ml arba jautresnis; 96 šulinėlių plokštelė | rinkinys | 1 | 21
25 | Progesterono kiekio nustatymo rinkinys | Tinka ląstelių kultūrų supernatantams matuoti; matuotinas intervalas 0,02-40ng/ml arba jautresnis (50-3200pg/ml); 96 šulinėlių plokštelė | rinkinys | 1 | 21
26 | V-formos dugno, 96 šulinėlių plokštelės | Skaidrios, sterilios, individualiai supakuota, su dangteliu | vnt | 50 | 21
27 | Rekombinantinis žmogaus aktivinas A | Rekombinantinis žmogaus, iš žmogaus ląstelių, tinkantis ląstelių kultūroms, ≥95% (SDS-PAGE), testuota nuo endotoksinų | mikrogramas | 10 | 21
28 | Porų turinti polikarbonato membrana (track-etched filter) | 0,6μm poras turinti membrana, tinka mikroskopijai, balta, 13mm diametras, 25 μm storio | pakuotė | 1 | 21
29 | 1000mikroL antgaliai | Universalūs, sterilūs, be Rnazių, Dnazių, DNR ir pirogenų, su filtru, pakuotė (96/8) | vnt | 768 | 21
30 | 200mikroL antgaliai | Universalūs, sterilūs, be Rnazių, Dnazių, DNR ir pirogenų, su filtru, pakuotė (96/10) | vnt | 1920 | 21
31 | 20mikroL antgaliai | Universalūs, sterilūs, be Rnazių, Dnazių, DNR ir pirogenų, su filtru, pakuotė (96/10) | vnt | 2880 | 21
32 | Hoechst 33258 fluorescencinio dažo tirpalas | 20mM tirpalas, fluorescencinei mikroskopijai, žymint DNR | mililitras | 5 | 21
33 | 1mL vienkartiniai švirkštai | Nusukamos adatos, sterilios, suderintos su kiaušialiąsčių ir embrionų surinkimo antgaliu, ne mažiau 100 vnt. | vnt | 100 | 21
34 | Kiaušialąsčių denudacijos pipetės 175 µm | Kiaušialąsčių denudacijos pipetės, tinkamos darbui su COOK gamintojo laikikliu, 175 µm diametro, ilgis 90 mm (±3 mm). Testuotos MEA ir LAL. Sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. 10vnt/buteliuke | buteliukas | 3 | 21 | 66 | 198 | 239.58 | Denudacijos pipetės 175 µ, kodas V-DEN-175, gamintojas Vitromed https://www.vitromed.com/product/denupet/
35 | Kiaušialąsčių denudacijos pipetės 300 µm | Kiaušialąsčių denudacijos pipetės, tinkamos darbui su COOK gamintojo laikikliu, 300 µm diametro, ilgis 90 mm (±3 mm). Testuotos MEA ir LAL. Sterilizuotos gama spinduliais. CE ženklinimas. 10vnt/buteliuke | buteliukas | 2 | 21 | 65 | 130 | 157.3 | Denudacijos pipetės 300 µ, kodas V-DEN-300, gamintojas Vitromed https://www.vitromed.com/product/denupet/
36 | Antgalis kiaušialąsčių ir embrionų surinkimui | Antgalis kiaušialąsčių ir embrionų surinkimui tvirtinamas ant 1 mL švirkšto, ne trumpesnis nei 94 mm ilgio. Vamzdelio išorinis skersmuo 1,25 mm, vidinis skersmuo – 1,0 mm. Testuoti MEA, LAL. Sterilizuoti gama spinduliais. Sterilūs, supakuoti individualiai, ne mažiau 50 vnt. CE ženklinimas | vnt | 50 | 21 | 2.1 | 105 | 127.05 | Antgalis kiaušialąsčių surinkimui - kodas 3125, gamintojas Gynetics. https://gynetics.be/products/handling-pipette/
37 | S Murray nerūdijančio plieno smailaus galiuko pincetas 125mm | Tinka disekcijai, galima autoklavuoti | vnt | 2 | 21
38 | S Murray nerūdijančio plieno buko galiuko pincetas 150mm | Tinka disekcijai, galima autoklavuoti | vnt | 2 | 21
39 | Vienkartiniai chirurginiai skalpeliai | Plastikinis kotas, sterilūs, supakuoti po vieną, 21 dydžio, ne mažiau 10 vnt. pakuotėje | vnt | 20 | 21
40 | Aštrios, tiesaus galiuko, nerūdijančio plieno žirklės | Tinka disekcijai, galima autoklavuoti | vnt | 2 | 21
41 | Rutinas | ≥95% (HPLC) | gramas | 50 | 21
42 | Sterilizacijos indikacijos juosta | Rulonas, 50m x 19mm | vnt | 1 | 21
43 | Vienkartiniai sterilizacijos maišeliai (autoklavavimui) | Turi užlipinimo juostą, 9cm*25cm išmatavimų, ne mažiau 200 vnt. pakuotėje | pakuotė | 1 | 21
44 | 27G dydžio vienkartinės švirkšto adatos (tinka ant mililitrinio švirkšto) | Sterilios MDD 93/42/EEC certifikuotos, nerūdijančio plieno, 100 vnt. dėžėje, supakuotos po vieną, 11° regularaus stiliaus, išorinis diametras 0,4mm | dėžė | 1 | 21
45 | Centrifūginiai mėgintuvėliai 15ml, kūginis dugnas | Nerbe sterilūs mėgintuvėliai, supakuoti po 50 (50x10), tinka šaldymui iki -20C | vnt | 500 | 21
46 | Centrifūginiai mėgintuvėliai 50ml, kūginis dugnas | Nerbe sterilūs mėgintuvėliai, supakuoti po 50 (50x10), tinka šaldymui iki -20C | vnt | 250 | 21
47 | Mikrocentrifūginiai 1,5ml mėgintuvėliai | PGR mėgintuvėliai, be Rnazių, Dnazių, pirogenų, tinka šaldymui iki -86C, 26000xG ar lygiaverčiai | vnt | 500 | 21
48 | Mikrocentrifūginiai 0,2ml mėgintuvėliai | PGR mėgintuvėliai, be Rnazių, Dnazių, pirogenų, tinka šaldymui iki -86C, ar lygiaverčiai | vnt | 500 | 21
49 | Nikotinamido mononukleotidas (NMN) | ≥95% (HPLC) | gramas | 25 | 21
50 | Luveris® liuteinizuojantis hormonas (LH) | 75IU, rekombinantinis, tinka naudoti žmonėms; pakuotėjė 1 buteliukas hormono ir 1 buteliukas tirpiklio | pakuotė | 1 | 21
51 | Adheziniai mikroskopiniai imunohistochemijai skirti stikliukai | SuperFrost Plus, tinka imunohistochemijai ir fluorescencijai, 25x75mm | vnt | 72 | 21
52 | Imunohistochemijai skirtų stikliukų dengimieji stikliukai | 24x50mm, Nr.1 | vnt | 1000 | 21
53 | Mounting media tirpalas | Tirpalas, pilamas tarp mikroskopinio stikliuko ir dengiamojo stikliuko, suderintas su naudojamais mikroskopiniais stikliukais | buteliukas | 1 | 21
54 | In Vitro Brandinimo sistema Medicult IVM System | Preinkubacijai ir oocitų in vitro brandinimo sistema | rinkinys | 1 | 21
55 | Histologinių/imunohistocheminių stikliukų laikymo dėžė | Turi tilpti ne mažiau 100 vnt. 76x26mm mikroskopinių stikliukų | dėžė | 4 | 21
56 | PAP rašiklis imunodažymui | Sukuria hidrofobinį barjerą | vnt | 1 | 21
57 | Estradiolis | Tinka ląstelių kultūroms, ≥95% (HPLC), | miligramas | 250 | 21
58 | C tipo netriuretinio peptidas (CNP) | ≥95% (HPLC), | miligramas | 0.1 | 21
59 | Homogenizatorius | Homogenizuoja ląsteles ar audinius prieš nukleorūgščių išskyrimą, tinkamas naudoti prieš PureLink RNA mini rinkinį, 50 reakcijų | rinkinys | 1 | 21
60 | Dekomtaminacijos reagentas prieš Rnazes | Paruoštas naudoti surfektantas, kuris pašalina RNA ir RNazes, 250ml | buteliukas | 1 | 21
61 | Ląstelių lizatų piestelė | Be Rnazių, Dnazių, pirogenų; padeda sugrūsti mikštuosius audinius/reuspenduoti baltymus/DNR peletus; 100vnt/dėžėj | dėžė | 1 | 21
62 | 2-merkaptoetanolis | ≥99.0%, koncentracija 14.3 M (pure liquid) | mililitras | 10 | 21
63 | cDNA sintezės rinkinys | Rinkinį turi sudaryti visi cDNR sintezei reikalingi komponentai įskaitant atsitiktinius pradmenis ir RNazių inhibitorių. Galutinis produktas turi būti ne mažiau kaip 7 kb ilgio. Ir tinkamas qPGR, PGR arba mikrogardelių taikymui. Reakcijos tūris ne mažesnis kaip 20 ul atliekant nuo ne daugiau kaip 0,02 ug RNR. Rinkinys skirtas ne mažiau kaip 200 reakcijų. Turi būti suderintas su 65 pirkimo dalyje siūlomu realaus laiko PRG mišiniu (to pačio gamintojo). | rinkinys | 1 | 21
64 | RNR skyrimo rinkinys | Tinka išskirti totalinę RNR iš mažų audinių kiekių, ne daugiau kaip 5mg ar 5x10^5 ląst., mikrodisekcijos mėginių. Rinkinį turi sudaryti lizavimo, plovimo buferiai, vanduo be RNazių eliucijai, kolonėlės, DNazė ir reakcijai ant kolonėlės reikalingas buferis, nešančioji RNR, surinkimo mėgintuvėliai. Rinkinio turi užtekti ne mažiau kaip 50 skyrimų. Kolonėlės surišimo talpa ne mažiau kaip 100 ug RNR. Eliucijos tūris ne didesnis kaip 20 ul. Skyrimo protokolo trukmė ne daugiau kaip 15 min. Skyrimo metu neturi reikėti fenolio/chloroformo, CsCl gradiento ar precipitavimo su etanoliu. | rinkinys | 1 | 21
65 | Realaus laiko PGR mišinys reakcijai su zondais | Visi reakcijos komponentai turi būti viename mėgintuvėlyje, 2x koncentracijos. Reakcijos mišinys turi būti su uracil-N glikozilaze (UNG), su ROX dažu ir tinkamas tiek standartiniams, tiek greitiems protokolams. Dinaminis intervalas ne mažiau kaip 7 logs. Reakcijos mišinys turi būti stabilus ne mažiau kaip 72 valandas kambario temperatūroje. Ilgalaikis saugojimas turi būti ne daugiau kaip +4C. Pakuote ne mažesnė kaip 500 reakcijų po 20 ul. Turi būti suderintas su 63 pirkimo dalyje siūlomu cDNA sintezės rinkiniu (to pačio gamintojo). | mililitras | 5 | 21