Sutarties Nr._________________

2 priedas

Daugkartinio naudojimo elektrochirurginių priedų prie monopolinių rankenėlių

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | ## Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugkartinė kilpa | 10 | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi (firmos ,,ERBE“ kodas 21191-145 arba lygiavertė) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi, gamintojas ,,ERBE“, kodas 21191-145 2. Garantinis terminas ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. |
| 2. | Daugkartinė kilpa | 10 | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi (firmos ,,ERBE“ kodas 21191-144 arba lygiavertė) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi, Gamintojas ,,ERBE“, kodas 21191-144 2. Garantinis terminas ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. |
| 3. | Daugkartinė kilpa | 6 | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi (firmos ,,ERBE“ kodas 21191-143 arba lygiavertė) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi, gamintojas ,,ERBE“, kodas 21191-143 2. Garantinis terminas ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. |
| 4. | Daugkartinė kilpa | 6 | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi (firmos ,,ERBE“ kodas 21191-148 arba lygiavertė) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi, gamintojas ,,ERBE“, kodas 21191-148 2. Garantinis ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. |
| 5. | Daugkartinė kilpa | 6 | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi (firmos ,,ERBE“ kodas 21191-142 arba lygiavertė) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. | 1. Daugkartinė kilpa 2,4 mm jungtimi, gamintojas ,,ERBE“, kodas 21191-142 2. Garantinis terminas ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. |
| 6. | Daugkartinio naudojimo elektrodas-burbuliukas | 4 | 1. Daugkartinio naudojimo elektrodas-burbuliukas 2,4 mm jungtimi, 4 mm diametro darbine dalimi (firmos ,,ERBE“ kodas 21191-128 arba lygiavertė) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. | 1. Daugkartinio naudojimo elektrodas-burbuliukas 2,4 mm jungtimi, 4 mm diametro darbine dalimi, gamintojas ,,ERBE“ kodas 21191-128 2. Garantinis terminas ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. |
| 7. | Daugkartinio naudojimo elektrodas-peiliukas | 4 | 1. Daugkartinio naudojimo elektrodas-peiliukas 4 mm jungtimi, 10 mm darbine dalimi (firmos ,,ERBE“ kodas 21191-010 arba lygiavertė) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. | 1. Daugkartinio naudojimo elektrodas-peiliukas 4 mm jungtimi, 10 mm darbine dalimi, gamintojas ,,ERBE“, kodas 21191-010 . 2.Garantinis terminas ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. |
| 8. | Daugkartinio naudojimo elektrodas-adatėlė | 4 | 1. Daugkartinio naudojimo elektrodas-adatėlė kilpa 4 mm jungtimi, 15 mm darbine dalimi (firmos ,,ERBE“ kodas 21191-020 arba lygiavertė) 2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. | 1. Daugkartinio naudojimo elektrodas-adatėlė kilpa 4 mm jungtimi, 15 mm darbine dalimi, gamintojas ,,ERBE“, kodas 21191-020 . 2.Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba ne mažiau 100 autoklavavimo ciklų. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originaliose pakuotėse.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.

- Kartu su pasiūlymu  turi būti pateiktas gamintojo katalogas arba kita dokumentacija su siūlomų prekių eskizais-iliustracijomis.

_________________________________________________________________