## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Medicinos technikos dalys ir remontas II (Nr. 7340)
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Turi būti naudojamos tik naujos (nenaudotos) gamintojo rekomenduojamos dalys ir medžiagos.
1.2. Pakeistoms dalims ir atliktiems darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnnesių garantiją. Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.
1.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas ar jo inžinierius yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti nurodytos įrangos aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą (remonto paslaugas).
1.4 Preliminarus lyginamuosis prekių ir (ar) paslaugų kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.
1.5. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius prekės ženklus, tipus, konkrečią kilmę prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas ir kt., tačiau jos turi būti lygiavertės minėtoms prekėms ir tikti įrangai. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
1.6. Žalieji reikalavimai. Pirkimui taikomas 2022 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-401 “Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas): 1.6.1. Siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu. 1.6.2. Esant žemo reikšmingumo gedimui, atvykti nustatyti gedimą, remontuoti įrangą darbo dienomis, ne piko valandomis (9:00 – 12:00 ir 13:00 – 15:00). Žemo reikšmingumo gedimai - gedimai, kurie nedaro įtakos prietaiso veikimui ir juo galima dirbti. t. y. tokie gedimai kaip: sulūžęs, užstrigęs ratukas (kai įranga galima naudotis stacionariai), įskilęs, sulūžęs korpusas, kai tai nedaro įtakos tyrimų rezultatams ir nekelia grėsmės paciento ar personalo sveikatai ir kiti panašūs gedimai. 1.6.3. Prekės, kurios gali būti naudojamos remonto metu turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
P.d. Nr. / Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Preliminarus kiekis | Bendra suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis; dokumento, kuriame aprašyta siūloma prekė, pavadinimas, puslapio Nr.; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį; Siūlomos parametrų reikšmės (prekės kodas su psl. nuoroda)
1 | Mindray ultagarsiniai prietaisai
1.1 | DC-8
1.1.1 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | Panelės mygtukas | 043-001702-00 | 30 | 1 | 30 | Panelės mygtukas, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 2, 3
1.1.2 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | Viršutinė panelė | 115-009664-00 | 250 | 1 | 250 | Viršutinė panelė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 4, 5
1.1.3 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | Ventiliatorių modulis | 801-2120-00032-00 | 250 | 1 | 250 | Ventiliatorių modulis, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 6
1.1.4 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | Kietasis diskas | 115-018494-00 | 550 | 1 | 550 | Kietasis diskas, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 7, 8
1.1.5 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | TGC plokštė | 801-2120-00021-00 | 220 | 1 | 220 | TGC plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 9. 10
1.1.6 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | Klaviatūra | 115-027986-00 | 550 | 1 | 550 | Klaviatūra, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 11, 12
1.1.7 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | CPU modulis | 115-044299-00 | 5000 | 1 | 5000 | CPU modulis, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 13, 14
1.1.8 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | PC modulis | 115-049238-00 | 7000 | 1 | 7000 | PC modulis, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 15, 16
1.1.9 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | DC-8 | Signalų perdavimo plokštė | 801-2120-00008-00 | 5500 | 1 | 5500 | Signalų perdavimo plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 17
1.2 | M9
1.2.1 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | M9 | TGC plokštė | 051-001383-01 | 135 | 1 | 135 | TGC plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 19
1.2.2 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | M9 | Ventiliatorių modulis | 115-023074-00 | 700 | 1 | 700 | Ventiliatorių modulis, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 20
1.2.3 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | M9 | Valdymo panelės modulis | 115-023071-04 | 3250 | 1 | 3250 | Valdymo panelės modulis, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 21
1.2.4 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | M9 | Pagrindinė plokštė | 115-048332-02 | 9000 | 1 | 9000 | Pagrindinė plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 22
1.2.5 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | M9 | TR64 plokštė | 115-050982-00 | 5800 | 1 | 5800 | TR64 plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 23
1.2.6 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | M9 | Klaviatūra | 115-060585-01 | 500 | 1 | 500 | Klaviatūra, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 24
1.3 | Resona 7
1.3.1 | Resona 7 | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | Baterijų komplektas | 115-023405-00 | 760 | 1 | 760 | Baterijų komplektas, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 26
1.3.2 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | Pagrindinė plokštė | 115-065455-000 | 3200 | 1 | 3200 | Pagrindinė plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 27
1.3.3 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | Monitorius | 115-065822-00 | 4500 | 1 | 4500 | Monitorius, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 28
1.3.4 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | SSD diskas | 115-065458-00 | 830 | 1 | 830 | SSD diskas, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 29
1.3.5 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | CPU modulis | 115-033596-00 | 8300 | 1 | 8300 | CPU modulis, Mindray Prekių aprašymopsl nr. 28,30
1.3.6 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | Panelės mygtukas |  | 45 | 1 | 45 | Panelės mygtukas, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 31
1.3.7 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | Ventiliatorius 12mm | 024-000518-00 | 45 | 1 | 45 | Ventiliatorius 12mm, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 32
1.3.8 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | Valdymo panelė | 043-005227-01 | 300 | 1 | 300 | Valdymo panelė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 33
1.3.9 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | Resona 7 | TGC plokštė | 051-002185-00 | 250 | 1 | 250 | TGC plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 34
1.4 | TE7
1.4.1 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | TE7 | Daviklių jungčių plokštė | 051-001527-00 | 670 | 2 | 1340 | Daviklių jungčių plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 36
1.4.2 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | TE7 | Ekrano modulis | 115-031749-02 | 5800 | 2 | 11600 | Ekrano modulis, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 37
1.4.3 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | TE7 | Pagrindinė plokštė | 115-031751-07 | 8500,00 | 1 | 8500 | Pagrindinė plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 38
1.4.4 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | TE7 | SSD diskas | 115-031754-00 | 550,00 | 1 | 550 | SSD diskas, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 39
1.4.5 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | TE7 | Įjungimo mygtuko plokštė | 051-001530-00 | 130 | 2 | 260 | Įjungimo mygtuko plokštė, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 40
1.4.6 | Mindray | Ultragarsinis diagnostinis aparatas | TE7 | Ventiliatorius 10mm | 024-000588-00 | 250 | 1 | 250 | Ventiliatorius 10mm, Mindray Prekių aprašymo psl nr. 41
1.5 |  |  |  | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  | 50 | 63 | 3150
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM | [7 empty] | 82615
PVM ( 21%) suma | [7 empty] | 17349.15
Bendra suma 1-ai pirkimo daliai EUR su PVM | [7 empty] | 99964.15
2 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12
2.1 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | maitinimo šaltinis X00001B | 459800061572 |  | 1
2.2 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | elektro magn. stabdys 24V | 452293859677 |  | 1
2.3 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | variklio C lanko sukimosi sistema | 452230022354 |  | 1
2.4 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | potm.vienetas išilginis | 452230022113 |  | 1
2.5 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | Luc lenta V4 | 452230023417 |  | 1
2.6 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | Jutiklinio ekrano modulis | 459801132733 |  | 1
2.7 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | kojinis jungiklis CV 3p 8m | 459800772202 |  | 2
2.8 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | Valdymo modulis Standartinis ER | 459801189221 |  | 1
2.9 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | Valdkliųrinkinys | 459800669933 |  | 2
2.1 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | kabelis Valdymo modulis mono & geo 3,5m | 459801101461 |  | 2
2.11 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | WCB2.0 RX blokas | 459800159821 |  | 2
2.12 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | Hibridinė prailginimo dėžė | 459800265801 |  | 1
2.13 | PHILIPS | Angiografas | AZURION 7 M12 | GEO IO dėžutė | 459800265772 |  | 1
2.14 |  |  |  | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  | 54
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 2-ai pirkimo daliai EUR su PVM
3 | Spectrum Dynamics Medical | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-Spect Cardio
3.1 | Spectrum Dynamics Medical | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-Spect Cardio | FFC kabelių pynė |  |  | 2
3.2 | Spectrum Dynamics Medical | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-Spect Cardio | HVCD el. plokštė |  |  | 2
3.3 | Spectrum Dynamics Medical | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-Spect Cardio | ENC el. plokštė |  |  | 2
3.4 | Spectrum Dynamics Medical | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-Spect Cardio | PS el. plokštė |  |  | 1
3.5 | Spectrum Dynamics Medical | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-Spect Cardio | Stabdymo mechanizmas |  |  | 2
3.6 | Spectrum Dynamics Medical | Specializuota kardiologinė gama kamera | D-Spect Cardio | Linijinės pavaros įrenginys |  |  | 1
3.7 |  |  |  | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  | 112
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM
4 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060
4.1 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Kapiliaro kompl. | 225-14948-91 |  | 1
4.2 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | PEEK vamzdelis | 228-32999-01 |  | 1
4.3 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Kaitintuvas | 225-19560-41 |  | 1
4.4 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | TQ QA Assy2 Qarray + Skimmer | 225-12030-42 |  | 1
4.5 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Corona adata (APCI ir DUIS) | 225-15877-92 |  | 1
4.6 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | DL ASSY3 | 225-15718-43 |  | 1
4.7 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Orifice 0.7D | 225-15479-04 |  | 1
4.8 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Sampling cone | 225-15487 |  | 1
4.9 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | M6 PEEK poveržlė kaitinituvo flanšui | 023-65106-01 |  | 1
5 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Tarpinė, 4D P95 | 036-11267 |  | 1
5.1 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Multipolis 1 | 225-13646-41 |  | 1
5.2 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Multipolis 2 | 225-13648-41 |  | 1
5.3 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Tarpinė, AS568A-253 | 036-15552-53 |  | 1
5.4 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Gilaus vakumo daviklis | 225-09490-01 |  | 1
5.5 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Gasket 14 | 261-00207-02 |  | 1
5.6 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Žemo vakumo daviklio filamentas | 225-20310-91 |  | 1
5.7 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Ror. Srbl. tepalai LVO700 (1L) | 225-27850-02 |  | 1
5.8 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Rot. Srbl. Išmėtimo filtrasr, SV65 | 225-27850-04 |  | 1
5.9 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | PEEK filtras | 228-48607-91 |  | 1
6 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Restriktorius, alone | 225-15873-91 |  | 1
6.1 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Tarpinė, FKM | 225-15697-01 |  | 1
6.2 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Detektorius | 225-14168 |  | 1
6.3 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | CID Celės kompl. UF sweeper III | 225-12070-43 |  | 1
6.4 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Tuning Standartas (200 mL) | 225-14122-01 |  | 1
6.5 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Turbomolekulinis siurblys Split Flow 310 | 225-14179-01R |  | 1
6.6 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Kapiliaro kompl. | 225-15848-91 |  | 1
6.7 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Interfeiso kaintuvas | 225-19463-41 |  | 1
6.8 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Aukštos įtampos kabelis | 225-19495-41 |  | 1
6.9 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Kaitintuvo kompl. | 225-15716-41 |  | 1
7 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | 20L Dujų kontroleris | 225-19553-42 |  | 1
7.1 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Vožtuvo kompl. (DRY) | 225-14292-41 |  | 1
7.2 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Vožtuvas,SI | 225-15688-91 |  | 1
7.3 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | CID vožtuvo kompl. | 225-12103-41 |  | 1
7.4 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | El. Plokštės kompl. TQ-Flow2 | 225-17010-43 |  | 1
7.5 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Nuotekio vožtuvo kompl. | 225-03540-94 |  | 1
7.6 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Aukšt. įtamp. plokštė HV IF SUB kompl. (UF) | 225-13347-42 |  | 1
7.7 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | TQ-HV SIG el. Plokštės kompl. (UF) | 225-17099-42 |  | 1
7.8 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | El. Plokštės kompl., FT-Q1 | 225-17050-43 |  | 1
7.9 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | El. Plokštės kompl., FT-Q3 | 225-17050-44 |  | 1
8 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | El. Plokštės TQ-CID PS kompl. | 225-12162-41 |  | 1
8.1 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | El. Plokštės kompl., TQ-CPU | 225-16900-41 |  | 1
8.2 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | El. Plokštės kompl., TQ-HPSCONT | 225-16940-40 |  | 1
8.3 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | El. Plokštės kompl., TQ-DCDCPS | 225-16950-40 |  | 1
8.4 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Ventiliatoriaus kompl. | 225-14263-41 |  | 1
8.5 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | DL Transformatorius 2 | 225-13515 |  | 1
8.6 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Maitinimo šaltinis (ZWS100AF-24/J) | 074-80429-55 |  | 1
8.7 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Maitinimo šaltinis ZWS150AF-24/J | 074-80429-75 |  | 1
8.8 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Maitinimo šaltinis ZWS30-5/J | 074-80383-22 |  | 1
8.9 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Kamštis | 225-15868-91 |  | 1
9 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Dujų kontrolės blokas | 225-12008-41 |  | 1
9.1 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Tuning bloko rinkinys | 225-15686-42 |  | 1
9.2 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Q array linzė | 225-12030-43 |  | 1
9.3 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Octapolio linzė | 225-13648-42 |  | 1
9.4 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Kapiliaro kompl. | 228-32999-03 |  | 1
9.5 | SHIMADZU | Masių spektrometras su priedais | LCMS8060 | Kapiliaro kompl.A3:D66 | 225-14948-91 |  | 1
9.6 | SHIMADZU | Sistemos valdymo blokas | CBM-20A CL | El. Plokštė, CBM-20A CPU | 228-41775-91 |  | 1
9.7 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | PE Stūmoklio tarpinė UHP (su pagalbiniu žiedu) | 228-52711-93 |  | 1
9.8 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL |  | 228-52711-94 |  | 1
9.9 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Stūmoklio kompl. UHP | 228-52069-94 |  | 1
10 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Tefloninė diafragma | 228-55272-41 |  | 1
10.1 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Atbulinis vožtuvas IN-UHP ASSY | 228-52964-95 |  | 1
10.2 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Atbulinis vožtuvas OUT-UHP ASSY | 228-53334-96 |  | 1
10.3 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Eluento linijos filtras UHP | 228-35871-99 |  | 1
10.4 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Eluento filtras (butelyje) | 228-45707-91 |  | 1
10.5 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Cilindro galva x2 | 228-55230-41 |  | 1
10.6 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Slėgio sensoriaus kompl.,UHP | 228-51880-92 |  | 1
10.7 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Maitinimo šaltinis, LEA75F-24 | 074-80426-61 |  | 1
10.8 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Variklio kompl.; LC30AD | 228-52706-99 |  | 1
10.9 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Purge vožtuvo rankenėlė, UHP | 228-51229-91 |  | 1
11 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Ventiliatoriaus kompl. | 228-52716-91 |  | 1
11.1 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | El. Plokštė, LC-30AD | 228-55130-48 |  | 1
11.2 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Foto sensorius LC2K kompl. | 228-48314-92 |  | 1
11.3 | SHIMADZU | Eluento Siurblys | LC-30AD CL | Valdymo skydo kompl. (LC-30AD) | 228-57072-41 |  | 1
11.4 | SHIMADZU | Nudujinimo modulis | DGU-20A5R CL | Vakumo kamera | 228-44485 |  | 1
11.5 | SHIMADZU | Nudujinimo modulis | DGU-20A5R CL | Vakuminis siurblys | 228-44486-01 |  | 1
11.6 | SHIMADZU | Nudujinimo modulis | DGU-20A5R CL | Filtras | 228-46864 |  | 1
11.7 | SHIMADZU | Nudujinimo modulis | DGU-20A5R CL | Adatinis vožtuvas | 228-44487 |  | 1
11.8 | SHIMADZU | Nudujinimo modulis | DGU-20A5R CL | Vakumo sis. Vamzd. DGU-20A3 | 228-52499 |  | 1
11.9 | SHIMADZU | Nudujinimo modulis | DGU-20A5R CL | Vakumo sis. Vamzd. DGU-20A5 | 228-52500 |  | 1
12 | SHIMADZU | Nudujinimo modulis | DGU-20A5R CL | Siurblio membrana | 228-79034-41 |  | 2
12.1 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Saugiklis5AT 250V | 072-02004-23 |  | 1
12.2 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Kolonos fiksavimo elemen. B5 | 228-15617-91 |  | 1
12.3 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Kolonos fiksavimo elemen. B8 | 228-15617-92 |  | 1
12.4 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Dangtelis | 228-23851-02 |  | 4
12.5 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Aplinkos temp. sensorius | 228-34620-42 |  | 1
12.6 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Šaldymo modulis, CTO-20A | 228-43126 |  | 1
12.7 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Temp. Sensorius krosnelėje | 228-34618-91 |  | 2
12.8 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Plokštės kompl., CTO-20AC (with ROM) | 228-41880-92 |  | 1
12.9 | SHIMADZU | Termostatuojama krosnelė | CTO-20AC CL | Nuotekio sens. Komplektas | 228-25351-92 |  | 1
13 | SHIMADZU | Vožtuvas | FCV-32AH CL | Rotorius, 0206H | 228-71780-42 |  | 1
13.1 | SHIMADZU | Vožtuvas | FCV-32AH CL | Statorius | 228-48858-98 |  | 1
13.2 | SHIMADZU | Vožtuvas | FCV-32AH CL | Nerūd. Plieno vamzd. 1.6 x 0.1 x 190mm | 228-49101-90 |  | 1
13.3 | SHIMADZU | Vožtuvas | FCV-32AH CL | Variklis.XSG7-14G191 1/7.2G | 228-24868 |  | 1
13.4 | SHIMADZU | Vožtuvas | LC-30A RSV | Rezervuaru pasirinkimo modulis LC-30AD | 228-45167-58 |  | 1
13.5 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Adatos sandariklis 30A (standard) | 228-52253 |  | 2
13.6 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Apiplovimo pompa | 228-43190-91 |  | 2
13.7 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Maitinimo šaltinis ZWS240PAF24/J | 074-80435-38 |  | 1
13.8 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Stūmoklio tarpinė | 228-35145 |  | 1
13.9 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Matavimo pompos stūmoklis | 228-35010-92 |  | 1
14 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Plokštė; MAIN SIL-30AC | 228-51854-42 |  | 1
14.1 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Žemo slėgio vožt. Rotorius 30A | 228-51922 |  | 1
14.2 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Žemo slėgio vožt. Statorius 30A | 228-51663-01 |  | 1
14.3 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Aukšto slėgio vožt. Rotorius 30A | 228-71780-42 |  | 1
14.4 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Aukšto slėgio vožt. Statorius 30A | 228-48858-95 |  | 2
14.5 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Matavimo pompos kompl. 30AC | 228-43137-95 |  | 2
14.6 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Mėginio kilpos kompl. 50 μl | 228-45402-96 |  | 2
14.7 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Mobilios fazės filtras | 228-45707-91 |  | 2
14.8 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Adatos kompl. (dengta) 30A | 228-41024-95 |  | 2
14.9 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Z_ašies kompl. | 228-43028-92 |  | 2
15 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Panelė F | 228-50487-92 |  | 2
15.1 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Apiplovimo angos dangtelis | 228-48331-92 |  | 2
15.2 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Vialos aptikimo spyruoklė | 034-01615-09 |  | 2
15.3 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Nerūd. Pl. vamzdelis HP OUT (0,1x600mm) | 228-53184-91 |  | 1
15.4 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Pakaitinimo blokas (0.1 x 800mm) | 228-52597-43 |  | 1
15.5 | SHIMADZU | Autoinjektavimo modulis | SIL-30AC CL | Aptarnavimo rinkinys; SIL-30AC | 228-45413-98 |  | 1
15.6 |  |  |  | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  | 41
Bendra suma 4-ai pirkimo daliai EUR be PVM
PVM ( %) suma
Bendra suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM