## Table 1
[5 empty] | Pirkimo sąlygų 2 priedas | ,,Techninė specifikacija“
VIENKARTINIŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Prekės turi būti paženklintos CE ženklu pagal (ES) 2017/745 arba (ES) 2017/746 reglamento reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, reikalavimai | Mato vienetas | Mato vnt. kiekis per 24 mėn. | Mato vnt. kaina Eur. Be PVM | Kaina Eur. be PVM, įvertinus nurodytą kiekį | Gamintojas, kodas kataloge, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | Punkcinės adatos
3.1. | Punkcinės adatos, sterilios, nepirogeniškos, netoksiškos, 14G 80mm ilgio | Vnt. | 250 | 1.18 | 295 | CHIRANA T. Injecta , a.s., CH14318 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 6, 7.
Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 295
5 proc. PVM |  |  |  |  | 14.75
Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 309.75
4 | Biopsinės adatos
4.1. | Biopsinės adatos ,18G, 20 cm, biopsinei šaudyklei Delta Cut ( Pajunk) (Tiekėjai gali siūlyti kito gamintojo biopsines adatas, kartu siūlydamas panaudos pagrindais pateikti biopsinę šaudyklę) | vnt. | 100 | 10.95 | 1095 | Pajunk, 315S120200 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 8
Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1095
5 proc. PVM |  |  |  |  | 54.75
Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1149.75
7 | Trijų krypčių kraneliai
7.1. | Trijų krypčių kraneliai, sterilūs, vienkartiniai | vnt. | 3500 | 0.126 | 441 | Lamed, 3-way stop cock Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 9, 10.
Bendra 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 441
5 proc. PVM |  |  |  |  | 22.05
Bendra 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 463.05
8 | Rinkinys centrinės venos kateterizavimui
8.1. | Rinkinys centrinės venos kateterizavimui, 1 kanalo, vienetiniame steriliame įpakavime Rinkinį sudaro: punkcinė adata 18 G, 7±1cm cm; styga- pravedėjas 0,032“-0,035“ vienas galas tiesus-minkštas, kitas J formos, sužymėtas iš abiejų galų kas 10 cm. Kateteris, pagamintas iš poliuretano, be latekso, 15 - 30 cm ilgio, rentgenokontrastinis, minkštu galiuku, su ilgio atžymomis ir fiksatoriumi. Plėtiklis 8 Fr, injekcinis gaubtelis, kateterio fiksatorius siūlų pagalba fiksuojamas prie odos. Kanalo spindis 14G ir 16 G | Rink. | 100 | 7.45 | 745 | Lepu medical, MMCVCBJ 1-16-20 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 11, 12.
Bendra 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 745
5 proc. PVM |  |  |  |  | 37.25
Bendra 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 782.25
9 | Rinkinys pleuros punkcijai
9.1. | Rinkinys pleuros punkcijai, vienkartinis, steriliame įpakavime. Minimali rinkinio sudėtis – švirkštas luer-lock galu 60ml, trys 80mm ilgio punkcinės adatos 14,16,19 G , išplėtimo linija su trieigiu čiaupu, jungtis tarp kateterio ir maišelio, 2 litrų skysčio surinkimo maišas su 90cm ilgio vamzdeliu. | Rink. | 100 | 5.78 | 578 | HMC Premedical S.p.A, M032010S Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 13-15.
Bendra 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 578
5 proc. PVM |  |  |  |  | 28.9
Bendra 9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 606.9
10 | Rinkinys pleuros drenažui
10.1. | Minimali rinkinio sudėtis- 700-2000 ml graduota plastikinė surinkimo talpa, 120-150cm vamzdelis, kurio galas turi būti pritaikytas skirtingiems krūtinės kateterių dydžiams ,vienetiniame steriliame įpakavime | Rink. | 60 | 8.2 | 492 | Bicakcilar Global Tibbi Urunler Sanayi ve Ticaret A.S., 175 7001 1 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 16.
Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 492
5 proc. PVM |  |  |  |  | 24.6
Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 516.6
17 | Krūtinės ląstos drenas
17.1. | Krūtinės ląstos drenas, graduotas, su dviem angomis iš abiejų pusių su aštriu troakaru, kurio galas kūgio formos, vienetiniame įpakavime, sterilus 10F, 16F, 18F,20F | vnt. | 120 | 5.6 | 672 | Poly Medicure Ltd., 9009x Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 36,37. Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf“, psl. 3.
Bendra 17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 672
5 proc. PVM |  |  |  |  | 33.6
Bendra 17 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 705.6
20 | Ginekologinė spekulė
20.1. | Ginekologinė spekulė, XS, S, M dydžių vienkartinė | Vnt. | 2000 | 0.208 | 416 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Vaginal speculum XS-M Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 40-42.
Bendra 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 416
5 proc. PVM |  |  |  |  | 20.8
Bendra 20 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 436.8
23 | Zondas rektalinis
23.1. | Zondas rektalinis ,vienkartinis, sterilus CH 20- 32 | vnt. | 200 | 0.52 | 104 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd, Rectal tube Ch20-32 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 46-48.
Bendra 23 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 104
5 proc. PVM |  |  |  |  | 5.2
Bendra 23 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 109.2
24 | Vamzdeliai sujungimo-atsiurbimo
24.1 | Vamzdelis sujungimo-atsiurbimo CH 22-25 210-300cm vienkartinis sterilus | vnt. | 2000 | 0.692 | 1384 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., DO-24201 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 49
24.2 | Vamzdelis sujungimo-atsiurbimo CH 30 210- 300cm vienkartinis sterilus | Vnt. | 100 | 0.92 | 92 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., DO-30201 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 49
Bendra 24 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1476
5 proc. PVM |  |  |  |  | 73.8
Bendra 24 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1549.8
28 | Drenas žaizdai silikoninis,
28.1. | Drenas žaizdai silikoninis, lankstus, skaidrus su šešiomis šoninėmis angomis ir atviru galu, su rentgeno kontrastine juostele, ilgis 500mm(+/- 10mm), gylio žymos kas ne daugiau kaip 2 cm ,dydžiai CH 08 -24 vienetiniame įpakavime, sterilus | Vnt. | 1000 | 2.98 | 2980 | PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH, 21xxx Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 55-57.
Bendra 28 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 2980
5 proc. PVM |  |  |  |  | 149
Bendra 28 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 3129
29 | Aktyvaus drenažo talpa
29.1. | Aktyvaus drenažo talpa 500ml su redon tipo arba lygiaverčiu drenu CH 14,16,18 | Vnt. | 100 | 3.9 | 390 | Primed Medizintechnik Halberstadt GmbH, 21586/ 2186x+21631 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 58-61.
Bendra 29 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 390
5 proc. PVM |  |  |  |  | 19.5
Bendra 29 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 409.5
31 | Atsiurbimo kateteris ginekologinis
31.1. | Atsiurbimo kateteris ginekologinis Karman arba analogiškas, vienkartinis, sterilus, dydžiai 5,6,7,8,9. | Vnt. | 500 | 2.5 | 1250 | Plasti-med Plastik Medikal Ürünler San. ve Tic. Ltd. Sti., 240 11x Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 63-65.
Bendra 31 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1250
5 proc. PVM |  |  |  |  | 62.5
Bendra 31 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1312.5
39 | Operacinis apklotas lipniu kraštu be angos
39.1 | Operacinis apklotas, ne mažiau kaip 2 sluoksnių, lipniu kraštu be angos, iš didelio sugeriamumo neaustinės medžiagos, padengtas polietileno plėvele iš apačios, apklotas nepralaidus skysčiams, lipniu kraštu, be angos, dydis 240 x 150cm ( ± 10cm) sterilus. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui | Vnt. | 300 | 1.746 | 523.8 | Zarys International Group sp. z o.o. sp.k., AT-NFA-S 20 E Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 73
Bendra 39 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 523.8
5 proc. PVM |  |  |  |  | 26.19
Bendra 39 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 549.99
42 | Izoliuojanti kojinė ortopedinėms operacijoms
42.1. | Izoliuojanti kojinė ortopedinėms operacijoms, pagaminta iš didelio sugeriamumo neaustinės medžiagos, padengtos polietileno plėvele išorinėje pusėje, nelaidi skysčiams, dydis 30 x 120 cm (±5cm) sterili. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė - | vnt. | 140 | 1.35 | 189 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., AT-SD-S_8 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 75
kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui.
Bendra 42 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 189
5 proc. PVM |  |  |  |  | 9.45
Bendra 42 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 198.45
43 | Izoliuojanti kojinė ortopedinėms operacijoms
43.1. | Izoliuojanti kojinė ortopedinėms operacijoms , pagaminta iš didelio sugeriamumo neaustinės medžiagos , padengtos polietileno plėvele išorinėje pusėje, nelaidi skysčiams, dydis 30 x 75 cm ( ± 10cm), sterili. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui | Vnt. | 200 | 0.96 | 192 | ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k., AT-SD-S_7 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 76
Bendra 43 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 192
5 proc. PVM |  |  |  |  | 9.6
Bendra 43 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 201.6
44 | Sterilus endoskopinės kameros apklotas
44.1. | Sterilus endoskopinės kameros apklotas iš skaidraus, lankstaus plastiko, nepralaidaus skysčiams, viename gale turi būti 0,5cm skersmens anga, gerai apspaudžianti operacinę įrangą, turi būti papildoma lipni juostelė fiksavimui, dydis 15(±2 cm) x 240-250 cm sterilus. Trijų lygių pakuotė: pirminė - sterili, antrinė - kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę, tretinė - skirta transportavimui. | vnt. | 800 | 0.496 | 396.8 | PLASTIK MEDIKAL URUNLER SN. TIC.LTD.DTI., 170101 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 77, 78
Bendra 44 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 396.8
5 proc. PVM |  |  |  |  | 19.84
Bendra 44 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 416.64
53 | Pirštinės ortopedinės dvigubos
53.1. | Pirštinės ortopedinės dvigubos, sterilios, lateksinės be pudros, anatominės konfigūracijos, vidinis paviršius dengtas polimeru, atsparumas tempimo jėgai ne mažiau 9N, AQL ne daugiau 1,5, dydžiai nuo 7,0 iki 9,0 | pora | 3000 | 0.64 | 1920 | Kanam, Dual gloves Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 89-93.
Bendra 53 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1920
5 proc. PVM |  |  |  |  | 96
Bendra 53 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 2016
55 | Elektrodai EKG monitoringui
55.1. | Elektrodai EKG monitoringui, visi sensoriai padengti aukštos kokybės Ag/AgCl sluoksniu, iš anksto ištepti geliu, be latekso, nesterilūs, vienkartiniai, suaugusiems | vnt. | 20000 | 0.052 | 1040 | Esvico, ES GS 48 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 94
Bendra 55 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1040
5 proc. PVM |  |  |  |  | 52
Bendra 55 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1092
59 | Sterilus lubrikanto gelis
59.1 | Lubrikanto gelis sterilus , įpakuotas švirkšto tipo talpyklėje po 5-7 ml | Vnt. | 900 | 1.48 | 1332 | Optimum Medical Solutions Limited, Optilube 1125 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 97
Bendra 59 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1332
5 proc. PVM |  |  |  |  | 66.6
Bendra 59 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1398.6
61 | Elektroninis medicininis termometras
61.1. | Elektroninis medicininis termometras su pirmine metrologine patikra (patikros sertifikatas pateikiamas kartu su prekėmis) | Vnt. | 200 | 5.68 | 1136 | Kangfu Medical Equipment Factory, KFT-01 Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 98-100.
Bendra 61 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1136
5 proc. PVM |  |  |  |  | 56.8
Bendra 61 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1192.8
65 | Tvarstis periferinio i.v. kateterio fiksavimui
65.1. | Tvarstis periferinio i.v. kateterio fiksavimui 6 x 7 cm (±1cm) | vnt. | 50000 | 0.0346 | 1730 | Changzhou Hualian Health Dressing, IV dressing Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 103, 104.
Bendra 65 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 1730
5 proc. PVM |  |  |  |  | 86.5
Bendra 65 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 1816.5
66 | Universalus pleistras
66.1. | Pleistras universalus, kūno spalvos, dydis 2cm(±0,4cm)x7,2cm(±0,2 cm) | Vnt. | 5000 | 0.0114 | 57 | Pharmaplast S.A.E., Cure-aid Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 105, 106.
Bendra 66 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 57
5 proc. PVM |  |  |  |  | 2.85
Bendra 66 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 59.85
80 | Nosies kaniulė nesterili, vienkartinė, kliniškai švari, sudėtyje nėra latekso, atšakos minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atgamėle, deguonies vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu , su kūginės formos minkštais konektoriais galuose, ilgis ne mažiau 1,8m, įpakuota po 1 vnt. Deguonis į atšakėles paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais. |  |  |  |  | Žr. „Katalogai.pdf“, psl. 116, 117. Žr. „KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf“, psl. 12-14.
80.1 | Suaugusiems | Vnt | 3000 | 0.228 | 684 | Greetmed, Nasal cannula
80.2. | Vaikams ir naujagimiams | Vnt. | 50 | 0.29 | 14.5 | Zarys, CTNx-200
Bendra 80 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 698.5
5proc. PVM |  |  |  |  | 34.93
Bendra 80 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 733.43