SPS priedas

Nr.1

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į dokumentus, kuriuose aprašyti nurodyti parametrai/techninės charakteristikos arba nuorodas į gamintojo internetinį tinklalapį, arba aprašomojo pobūdžio informaciją, pagrindžiančią atitiktį. Pateikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

1 pirkimo dalis.

LED panelė su pakeitimo ir perkalibravimo darbais, 4 vnt.

| Eil. Nr. | Prietaisas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso pavadinimas | Fototerapijos prietaisas |  |
| 2. | Tipas, gamintojas | MaviLED 30220, Astek Medical |  |
| 3. | LED panelės tarnavimo laikas | Ne mažiau 40 000 val. |  |
| 5. | Pakeitimo ir perkalibravimo darbai | Būtina |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai |  |

2 pirkimo dalis.

Smūgių generatoriaus ritės su remonto darbais ekstrakorpinio litotriptoriaus medicinos prietaisui, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Prietaisas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso pavadinimas | Ekstrakorporinis litotriptorius |  |
| 2. | Gamintojas | Modulith SLK |  |
| 3. | Smūgių generatoriaus ritė | 1. Turi atlaikyti 2 mln smūgių 2. Turi būti komplektuojama su Card counter elektronine plokšte ( skaitiklio plokšte) 3. Turi tikti Modulith SLK PPCU generatoriui 4. Turi būti komplektuojamos keičiamos tarpinės ritės įmontavumui |  |
| 4. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai |  |

3 pirkimo dalis.

EKG laidai GAMA kamerai, 3 kompl.

| Eil. Nr. | Prietaisas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso pavadinimas | Specializuota kardiologinė gama kamera |  |
| 2. | Tipas | D-SPECT Cardio |  |
| 3. | EKG laidai | Keturių elektrodų laidai IVY BIOMEDICAL 590432 arba analogiški, tinkantys darbui su IVY Biomedical Systems, Inc. Cardiac Trigger Monitor 7600 prietaisu. | Keturių elektrodų laidai IVY BIOMEDICAL 590433, tinkantys darbui su IVY Biomedical Systems, Inc. Cardiac Trigger Monitor 7600 prietaisu. |
| 4. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai | 6 mėnesiai |

4 pirkimo dalis.

Vonelės medicinos prietaisui, 3vnt.

| Eil. Nr. | Prietaisas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso pavadinimas | Elektroforezės kamera |  |
| 2. | Tipas | Sub-Cell GT |  |
| 3. | Vonelė/ Horizontali elektroforezės sistema Horizontal electroforezis system 15x15 cm tray, 1 vnt. | BRD-1704402 |  |
| 4. | Vonelė/ Sistema W System W 15x20 cm tray, 1 vnt. | BRD-1704403 |  |
| 5. | Vonelė/ Horizontali elektroforezės sistema Horizontal electroforesis system 15x25 cm tray, 1 vnt. | BRD-1704404 |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai |  |