Sutarties 2 priedas

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos skaitiklių metrologinės patikros paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Preliminarios metrologinės patikros paslaugų apimtys pagal šilumos skaitiklių tipus ir diametrus nurodytos 1 priede.

  - Užsakovas sutarties galiojimo laikotarpyje neįsipareigoja nupirkti visos preliminarios Paslaugų apimties (nurodytos techninės specifikacijos 1.2 punkte) ar bet kokios jos dalies..

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos – tai AB Vilniaus šilumos tinklai (toliau - Užsakovas) priklausančių, priskirtų teisinei metrologijai, šilumos skaitiklių periodinė ir neeilinė metrologinė patikra, atitinkanti Lietuvos Respublikos (LR) metrologijos įstatymo 1996 m. liepos 9 d. Nr. I-1452 (aktualios redakcijos) ir Matavimo priemonių techninio reglamento 2015 m. spalio 30 d. Nr. 4-699 (aktualios redakcijos) keliamus reikalavimus.

  - Paslaugos taikomos įvadiniams atsiskaitomiesiems šilumos skaitikliams ir skaitikliams esantiems šilumos šaltiniuose (toliau – Skaitikliai).

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS, APRAŠYMAS

  - Skaitiklių metrologinės patikros periodiškumas nurodytas aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakyme „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ 2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 4-523 (aktuali redakcija).

  - Skaitiklių metrologinė patikra turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų patvirtinta bendrosios patikros metodika BPM 8871101-45:2001 arba lygiaverte.

  - Metrologinės patikros vykdymui  Skaitikliai pateikiami be specialaus paruošimo patikros atlikimui.

  - Paslaugos teikėjas turi atlikti Skaitiklių pradinį paruošimą metrologinei patikrai, t. y. nuvalyti senas tarpines ir atlikti cheminį praplovimą.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos transportavimo, cheminio praplovimo, derinimo, reguliavimo, metrologinių žymenų, sertifikatų ir metrologinės patikros išlaidos.

  - Paslaugos teikimui visomis būtinomis medžiagomis bei įranga rūpinasi Paslaugos teikėjas. Paslaugos teikėjas negali siūlyti paslaugų suteikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų

  - Skaitiklius metrologinei patikrai ir po metrologinės patikros Paslaugos teikėjas pasiima ir pristato savo transportu.

  - Transportuojant Skaitiklius į ir iš paslaugos atlikimo vietos, turi būti užtikrinta, kad transportavimo metu nebus pažeisti ar sugadinti Skaitikliai (numatyta speciali transportavimo tara ar įranga, kurią pateikia Paslaugos teikėjas).

  - Už transportavimo metu pažeistus Skaitiklius atsako Paslaugos teikėjas ir remontą atlieka savo lėšomis.

  - Po Užsakovo atsakingo darbuotojo pranešimo elektroniniu paštu ar telefonu, sukomplektuotus metrologinei patikrai Skaitiklius Paslaugos teikėjas per 2 (dvi) darbo dienas pasiima iš Užsakovo (Elektrinės g. 2, Vilnius arba kitos su Paslaugos teikėju suderintos vietos Vilniuje) ir savo transportu išgabena į patikros atlikimo vietą.

  - Minimalus vieno užsakymo (išvežimo) kiekis 30 vnt., maksimalus  - 120 vnt.

  - Skaitiklių priėmimas įforminamas Paslaugos teikėjui pasirašant Užsakovo važtaraštį, kuriame be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų nurodoma skaitiklio markė, skaičiuotuvo gamyklinis ir inventorinis numeris, srauto jutiklio sąlyginis diametras ir kiekis.

  - Patikrintus ar sugedusius skaitiklius Paslaugos teikėjas pristato Užsakovui (Elektrinės g. 2, Vilnius arba į kitą su Užsakovu suderintą vietą Vilniuje) darbo dienomis nuo 8 iki 16 val., prieš tai prieš 1 (vieną) darbo dieną suderinęs su Užsakovo atstovu elektroniniu paštu ar telefonu.

  - Perduodamas Skaitiklius Paslaugos teikėjas pateikia jų krovinio važtaraštį, kuriame, be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų, turi būti nurodyti 3.12. punkte reikalaujami duomenys.

  - Visi Skaitikliai turi būti pažymėti Metrologijos inspekcijos nustatytos formos metrologinės patikros žymeniu.

  - Patikros metu nustačius Skaitiklio gedimą ar nustačius Skaitiklį netinkamu naudoti, Skaitiklis grąžinamas su matavimo priemonės neatitikties pažyma.

  - Paslaugos teikėjas Skaitiklių metrologinę patikrą turi atlikti per 8 (aštuonias) darbo dienas (įskaitant ir transportavimo laiką).

  - Užsakovui gali atsirasti poreikis daliai Skaitiklių (iki 5 procentų nuo bendro preliminaraus kiekio) metrologinę patikrą atlikti per 1-2 darbo dienas. Tokią paslaugą ir atlikimo terminą Užsakovas su Paslaugos teikėju susiderina per 2 (dvi) darbo dienas el. paštu prieš paslaugos užsakymą. Tokiai pagreitintai paslaugai taikomi standartiniai Paslaugų įkainiai.

  - Po Skaitiklių metrologinės patikros atlikimo, 6 mėn. laikotarpyje Užsakovui kilus įtarimams dėl Skaitiklių teisingo veikimo, Paslaugos teikėjas privalo savo sąskaita pakartotinai atlikti metrologinę patikrą.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Suteikus Paslaugą kartu su Skaitikliais, kuriems atlikta metrologinė patikra, Paslaugos teikėjas Užsakovui turi pateikti šiuos lietuvių kalba išrašytus dokumentus:

    - Lietuvos Metrologijos inspekcijos nustatytos formos metrologinės patikros sertifikatus;

    - pagal atskirą Užsakovo prašymą metrologinės patikros protokolo kopijas;

    - matavimo priemonės neatitikties pažymos ir patikros protokolai, kai nustatyta Skaitiklio neatitiktis;

    - neeilinės metrologinės patikros sertifikatai ir protokolai.

- PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS MINISTERIJOS NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

5.1. Tiekėjas Paslaugų teikimui turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Paslaugų teikėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Paslaugų teikėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Paslaugų teikėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- PRIEDAI

6.1. 1 priedas - preliminarios šilumos skaitiklių metrologinės patikros paslaugų apimtys pagal skaitiklių tipus ir diametrus.

10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).