Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

"Split" tipo oro kondicionieriaus patikra

| Periodinės priežiūros aprašymas | Atliekami veiksmai | Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 (rekomenduojame daryti pavasarį ir rudenį) |
| "Split" tipo oro kondicionieriaus patikra | Patikrinti „Split“ tipo oro kondicionieriaus valdymą, jei reikia- išvalyti. Pakeisti filtrą. Patikrinti-išbandyti kondensato pašalinimo sistemas. | x |
| Lauko bloko bendroji patikra. | Patikrinti ar ventiliatorius sukasi laisvai, ar nėra pašalinių garsų. | x |
| Lauko bloko valymas, patikra. | Pamatuoti visų ventiliatorių darbines sroves, palyginti su prieš tai buvusiomis. | x |
|  | Išvalyti-nuplauti radiatorius. | x |