Techninės specifikacijos priedas Nr.4

Vėsinimo sistemos“ RECU 1600HE“ patikra

| Periodinės priežiūros aprašymas | Atliekami veiksmai | Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 12 |
| Tiekiamo oro filtro užterštumo patikrinimas | Filtro keitimas, oro padavimo angų valymas | x | x |
| Šalinamo oro filtro užterštumo patikrinimas | Filtruojančios medžiagos keitimas | x | x |
| Plokštelinio šilumokaičio patikrinimas | Plokštelinio šilumokaičio valymas |  | x |